## Relevante Bestandteile und Ents
Check-list "Componenti determinanti per l'ambiente e lo smaltimento" MINERGIE-ECO®
Questa Check-list è necessaria per rispondere ai requisiti MN17/MM17, MN18/MM18, MN19/MM19 e MN20/MM20 del catalogo dei requisiti Minergie-ECO 2011
Versione 1.2 (Novembre 2011)
Osservazione sulla check-list "Componenti determinanti per l'ambiente e lo smaltimento" MINERGIE-ECO® I campi "Progetto" e "Autore" sono da riempire obbligatoriamente. Ogni requisito é ponderato da un numero di punti. Dopo aver esaminato il requisito bisogna selezionare nel menu a tendina la risposta corrispondente (si o no). I risultati di questa check-list sono stabiliti per mezzo di valori limite indicati automaticamente.
Progetto
Autore |  | Data |  | 2016-12-28
Note
| Requisiti |  | Componenti determinanti | Smaltimento | Risposta | Osservazioni
Isolamento di facciata (Isolamento nel doppio muro, isolamento esterno intonacato, facciata ventilata, ecc.), isolamento periferico, protezione delle acque sotterranee, isolamento interno
R01 | Rinuncia al polistirene espanso EPS |  | 1 | 0 |  |  | No
R02 | Rinuncia al polistirene estruso XPS |  | 1 | 1 |  |  | No
R03 | I valori d'incenerimento dei pannelli multistrato PIR/EPS sono inferiore ai valori limite per l'incenerimento senza pericoli secondo la cifra 421 della griglia di dichiarazione SIA "Dichiarazione delle caratteristiche ecologiche dai materiali da costruzione" |  | 1 | 1 |  |  | No
R04 | Rinuncia dei pannelli multistrato PS/PF/PS (EPS/resina fenolica/EPS) |  | 1 | 1 |  |  | No
Isolamento dei tetti (tetto a falde, tetto piatto, tetto rovescio), sottostrato del pavimento, superficie del soffitto | [6 empty] | No
R05 | Rinuncia al polistirene espanso EPS |  | 1 | 0 |  |  | No
R06 | Rinuncia al polistirene estruso XPS |  | 1 | 1 |  |  | No
R07 | I valori d'incenerimento dei pannelli multistrato PIR/EPS sono inferiore ai valori limite per l'incenerimento senza pericoli secondo la cifra 421 della griglia di dichiarazione SIA "Dichiarazione delle caratteristiche ecologiche dai materiali da costruzione" |  | 1 | 1 |  |  | No
R08 | Rinuncia ai pannelli in fibra di legno e cemento |  | 0 | 1 |  |  | No
Rivestimento del pavimento | [6 empty] | No
R09 | Rinuncia a resine bi-componeti per rivestimentie colle (es.poliuterano/PU, Epossidico/EP) |  | 1 | 1 |  |  | No
R10 | Rinunci di pavimenti in fibre di legno e cemento |  | 0 | 1 |  |  | No
R11 | In caso di pavimenti in PVC devono essere sono utilizzati unicamente prodotti di questa lista. |  | 3 | 0 |  |  | No
Utilizzi diversi | [6 empty] | No
R12 | Se sono previste fibre di cellulosa come materiale isolante, deve essere utilizzato un prodotto esente da borati. |  | 3 | 0 |  |  | No
R13 | Se sono previsti i telai delle finestre in PVC, vanno utilizzati PVC contenenti stabilizatori di calcio- zinco(CaZn) |  | 3 | 0 |  |  | No
R14 | Se sono previste condotte d'acqua in PVC ,vanno utilizzati PVC contenenti stabilizatori di calcio- zinco(CaZn) |  | 3 | 0 |  |  | No
R15 | Rinuncia all'utilizzo di gomma/ kautchuk (EPDM/SBR) per rendere ermetici i tetti piani o come rivestimento del pavimento. |  | 1 | 1 |  |  | No
R16 | Rinuncia ai pannelli in fibrocemneto (p.es: rivestimento di facciate, strati di supporto) |  | 0 | 1 |  |  | No
Somma |  |  | 21 | 10 |  |  | 21 | 10
Valore limite (esigenze minime MN17 / MM17 & MN19 / MM19) |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Calore limite (esigenze accresiute MN18 / MM18 & MN20 / MM20) |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Risultati | Requisito MN17/MM17 (Componenti rilevanti, Livello 1)non soddisfatto
RequisitoMN18/MM18 (Componenti rilevanti, Livello 2)non soddisfatto
Requisito MN19/MM19 (Smaltimento, Livello 1) non soddisfatto
Requisito MN20/MM20 (Smaltimento, Livello 2)non soddisfatto
Firma del richiedente
Il richiedente conferma che le indicazioni soprastanti sono corrette. Delle indicazione deliberatamente false possono condurre all'annullamento della certificazione.