## B1.4
| B1.4 Sicherstellung einer hohen Nutzungsdichte |  |  | Hilfstool Wahlvorgaben Version 2023.1
Eingabe
Auswahlfeld
Angaben zur Nutzungsdichte
EBF total | m2
Flächenmässig grösste Gebäudekategorie
EBF total der grössten Gebäudekategorie | m2
Flächenmässig zweitgrösste Gebäudekategorie
EBF total der zweitgrössten Gebäudekategorie | m2
Resultate
|  | Projektwert | Vorgabe |  | Erfüllt?
Flächenmässig grösste Gebäudekategorie
|  | - | ≤ | - | -
Flächenmässig zweitgrösste Gebäudekategorie
|  | - | ≤ | - | -
Note on B11: Summe über alle Gebäude der gleichen Gebäudekategorie Somme de tous les bâtiments de la même catégorie Somma di tutti gli edifici della stessa categoria
Note on B12: Summe über alle Gebäude der gleichen Gebäudekategorie Somme de tous les bâtiments de la même catégorie Somma di tutti gli edifici della stessa categoria
Note on B16: Summe über alle Gebäude der gleichen Gebäudekategorie Somme de tous les bâtiments de la même catégorie Somma di tutti gli edifici della stessa categoria
Note on B17: Summe über alle Gebäude der gleichen Gebäudekategorie Somme de tous les bâtiments de la même catégorie Somma di tutti gli edifici della stessa categoria

## B1.5
| B1.5 Visualisierung von Messgrössen für Nutzende |  |  | Hilfstool Wahlvorgaben Version 2023.1
Eingabe
Auswahlfeld
Angaben zur Visualisierung
Energiebezugsfläche mit Wohnnutzung (Gebäudekategorien I + II) total | m2
Energiebezugsfläche mit Wohnnutzung mit Visualisierung der Messgrössen | m2
Resultate
|  | Projektwert | Vorgabe |  | Erfüllt?
Anteil Wohnnutzung mit Visualisierung der Messgrössen |  | - | ≥ | 33.33% | -

## C2.2
| C2.2 Einsatz lokaler Ressourcen | [8 empty] | Hilfstool Wahlvorgaben Version 2023.1
Eingabe
Auswahlfeld
Anzahl Gebäude im Areal total
Angaben zu Gebäuden mit Einsatz lokaler Ressourcen
Gebäudebezeichnung
Art des Bauvorhabens
Bauteilgruppen | Hauptschichten / -komponenten | Bitte ankreuzen, wenn mindestens eine der Hauptschicht / -komponente lokal ist
Baugrubenaushub / Umgebungsgestaltung | Aufschüttung, Hinterfüllung, Einbau von zugeführtem Boden, Belag
Fassade | Tragelement, Dämmung, Bekleidung aussen, Bekleidung innen
Decke | Tragelement, Bodenbelag inklusive Unterlagsboden, Deckenbekleidung
Innenwände | Tragelement, Wandbekleidung
Dach | Tragelement, Dämmung, Deckung / Schutzschicht und Abdichtung, Bekleidung innen
Bodenplatte / Fundament / Aussenwände unter Terrain | Tragelement, Dämmung
Fenster und Türen | Rahmen, Türblatt
Anzahl lokale Bauteilgruppen, Projektwert |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anzahl lokale Bauteilgruppen, Vorgabe |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Resultate
|  | Projektwert | Vorgabe | Erfüllt?
Anzahl Gebäude mit Einsatz lokaler Ressourcen |  | 0 | - | -
Anzahl lokale Bauteilgruppen |  | 0 | - | -

## C2.4
| C2.4 Wenig Erdbewegungen für Geländegestaltung |  |  | Hilfstool Wahlvorgaben Version 2023.1
Eingabe
Auswahlfeld
Angaben zum Abtransport von Aushubmaterial
Energiebezugsfläche Areal total | m2
Aushubmaterial mit Abtransport | m3
Resultate
|  | Projektwert | Vorgabe |  | Erfüllt?
Aushubmaterial mit Abtransport | m3/m2 | - | ≤ | 0.4 | -
Note on B9: Die Zwischenlagerung von Aushubmaterial auf und in der direkten (max. 100 m) Umgebung des Areals sowie der Abtransport von Aushubmaterial aus mit Altlasten belasteten Böden, sind nicht zu berücksichtigen. Le stockage intermédiaire de matériaux d'excavation sur et dans les environs directs (max. 100 m) du quartier ainsi que l'évacuation de matériaux d'excavation provenant de sols pollués ne doivent pas être pris en compte. Lo stoccaggio intermedio del materiale di scavo all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 m) del quartiere, così come la rimozione del materiale di scavo da terreni contaminati, non devono essere presi in considerazione.

## D1.5
| D1.5 Regenwassernutzung |  |  | Hilfstool Wahlvorgaben Version 2023.1
Eingabe
Auswahlfeld
Angaben zu Dachflächen
Dachflächen im Areal total | m2
Dachflächen, deren Regenwasser-Abfluss gespeichert und wieder genutzt wird | m2
Resultate
|  | Projektwert | Vorgabe |  | Erfüllt?
Anteil Dachflächen mit Regenwassernutzung |  | - | ≥ | 20% | -

## E2.3
| E2.3 Minimum an Personenwagenabstellplätzen |  |  | Hilfstool Wahlvorgaben Version 2023.1
Eingabe
Auswahlfeld
Dieses Hilfstool ist für die Berechnung in Wohnnutzungen und Verwaltung geeignet (Gebäudekategorien I - III). Andere Nutzungen müssen gemäss VSS-Norm 40 281 berechnet werden.
Angaben zu Personenwagenabstellplätzen
Lage des Areals
Anzahl Personenwagenabstellplätze
Anzahl Wohnungen
Bruttogeschossfläche Verwaltung | m2
Resultate
|  | Projektwert |  | Vorgabe | Erfüllt?
Personenwagenabstellplätze für Wohnnutzung | PP/Wohnung |  |  | 0
Personenwagenabstellplätze für Verwaltung | PP/100m2 BGF |  |  | 0.025
Anzahl Personenwagenabstellplätze |  | 0 | ≤ | 0 | -

## E2.4
| E2.4 Areal-interne Angebote zur Verkehrsreduktion | Hilfstool Wahlvorgaben Version 2023.1
Eingabe
Auswahlfeld
Angaben zu den Angeboten zur Verkehrsreduktion
1. Areal-internes Angebot zur Verkehrsreduktion
Beschreibung des Angebots
2. Areal-internes Angebot zur Verkehrsreduktion
Beschreibung des Angebots

## E2.5
| E2.5 Mobilitätsmanagement zur MIV-Reduktion | Hilfstool Wahlvorgaben Version 2023.1
Eingabe
Auswahlfeld
Angaben zu den Massnahmen
1. Massnahme zur Reduktion des MIV
Beschreibung des Angebots
2. Areal-internes Angebot zur Verkehrsreduktion
Beschreibung des Angebots

## E2.6
| E2.6 Bidirektionale Ladestationen |  |  | Hilfstool Wahlvorgaben Version 2023.1
Eingabe
Auswahlfeld
Angaben zu den bidirektionalen Ladestationen
Anzahl Parkplätze total
Anzahl Parkplätze mit bidirektionalen Ladestationen
Resultate
| Projektwert | Vorgabe |  | Erfüllt?
Anteil Parkplätze mit bidirektionalen Ladestationen | - | ≥ | 5% | -

## Joker
| B1.6, C2.5, D1.7 und E2.7 (Joker Wahlvorgaben) | Hilfstool Wahlvorgaben Version 2023.1
Eingabe
Auswahlfeld
Angaben zur Massnahme
Thema Joker
Titel
Beschreibung und Wirkung
Nachweise / Beilagen

## Listen (hidden)
Liste
E2.5 Mobilitätsmanagement zur MIV-Reduktion | Keine Abnahmepflicht Personenwagenabstellplätze
Kostendeckende Mietpreise Personenwagenabstellplätze
Umweltfreundliche Mobilität wird für Bewohner und Beschäftigte mit mindestens CHF 175.- pro Person und Jahr gefördert
Mindestens drei verschiedene ergänzende Serviceangebote oder Infrastrukturen für Velonutzende werden angeboten.
Mietvertragliche Regelungen zum Autobesitz (Wohnen) bzw. festgelegte griffige Kriterien zur Vergabe von Personenwagenabstellplätzen bzw. Parkierungsberechtigungen (Arbeiten)
Gehdistanz zwischen Eingängen aller Gebäude und der nächsten ÖV-Haltestelle ≤ 500 Meter
E2.4 Areal-interne Angebote zur Verkehrsreduktion | Güter: Nahrungsmittel, Getränke, Hygieneartikel oder Medikamente, weitere
Dienstleitungen: Café, Restaurant, Briefkasten, Bancomat, Co-Working-Space, weitere
Soziale Einrichtungen: Kinderbetreuung, Kindergarten, Gemeinschaftseinrichtung, weitere
B1.4 Sicherstellung einer hohen Nutzungsdichte |  | EBF [m2] | Einheit | EBF [m2] | Einheit
| Wohnen MFH, Wohnen EFH | 48 | Bewohner
| Verwaltung | 36 | Vollzeitäquivalent
| Schulen | 144 | Vollzeitäquivalent | 17 | Schüler
| Verkauf (Fachgeschäft) | 72 | Vollzeitäquivalent
| Verkauf (Lebensmittelgeschäft) | 52 | Vollzeitäquivalent
| Restaurant | 52 | Vollzeitäquivalent
E2.3 Minimum an Personenwagenabstellplätzen | Zentrum | 0.8
| Agglomeration | 0.9
| Land | 1
Joker | B1.6 Joker Areal-Management
C2.5 Joker Energie und Treibhausgase
D1.7 Joker Komfort und Klimaanpassung
E2.7 Joker Mobilität
C2.2 Einsatz lokaler Ressourcen | Neubau
Erneuerung
C2.2 Einsatz lokaler Ressourcen | ja
nein
C2.2 Einsatz lokaler Ressourcen
x

## Uebersetzungen (hidden)
1 | Sprache: | deutsch |  | Uebersetzungsliste |  |  | deutsch | 1
1 |  | 2023 | Minergie-Nachweis: Jahresversion und Jahr |  |  |  | französisch | 2
|  | Index | Auswahl | deutsch | französisch | italienisch | italienisch | 3
|  | 1 | Keine Abnahmepflicht Personenwagenabstellplätze | Keine Abnahmepflicht Personenwagenabstellplätze | Pas d'obligation d'achat de places de parc pour voitures | L'acquisto/affitto di posti auto è facoltativo
|  | 2 | Kostendeckende Mietpreise Personenwagenabstellplätze | Kostendeckende Mietpreise Personenwagenabstellplätze | Loyers couvrant les coûts des places de parc pour voitures | Prezzi di affitto a copertura dei costi per i posti auto
|  | 3 | Umweltfreundliche Mobilität wird für Bewohner und Beschäftigte mit mindestens CHF 175.- pro Person und Jahr gefördert | Umweltfreundliche Mobilität wird für Bewohner und Beschäftigte mit mindestens CHF 175.- pro Person und Jahr gefördert | La mobilité respectueuse de l'environnement est encouragée pour les habitants et les employés à hauteur d'au moins 175 CHF par personne et par an. | La mobilità sostenibile viene incentivata per le/i residenti e le/i dipendenti con almeno 175.- CHF all’anno per persona.
|  | 4 | Mindestens drei verschiedene ergänzende Serviceangebote oder Infrastrukturen für Velonutzende werden angeboten. | Mindestens drei verschiedene ergänzende Serviceangebote oder Infrastrukturen für Velonutzende werden angeboten. | Au moins trois offres de services ou infrastructures complémentaires différentes sont proposées aux utilisateurs de vélos. | Per gli utilizzatori di biciclette, esistono almeno tre diverse offerte di servizi complementari oppure di infrastrutture.
|  | 5 | Mietvertragliche Regelungen zum Autobesitz (Wohnen) bzw. festgelegte griffige Kriterien zur Vergabe von Personenwagenabstellplätzen bzw. Parkierungsberechtigungen (Arbeiten) | Mietvertragliche Regelungen zum Autobesitz (Wohnen) bzw. festgelegte griffige Kriterien zur Vergabe von Personenwagenabstellplätzen bzw. Parkierungsberechtigungen (Arbeiten) | Dispositions du contrat de location d'un logement concernant la possession d'une voiture ou critères efficaces pour l'attribution de places de parc ou d'autorisations de stationnement (travail). | Regolamentazione, nei contratti di locazione, della proprietà dell’auto (abitazione) oppure criteri definiti ed efficaci per l’assegnazione di posti auto rispettivamente per l’assegnazione di permessi di parcheggio (posti di lavoro).
|  | 6 | Gehdistanz zwischen Eingängen aller Gebäude und der nächsten ÖV-Haltestelle ≤ 500 Meter | Gehdistanz zwischen Eingängen aller Gebäude und der nächsten ÖV-Haltestelle ≤ 500 Meter | Distance de marche entre les entrées de tous les bâtiments et l'arrêt de transports publics le plus proche ≤ 500 mètres. | Distanza a piedi tra gli ingressi di tutti gli edifici e la fermata del trasporto pubblico più vicina ≤ 500 metri
|  | 7 | 0
|  | 8 | Hilfstool Wahlvorgaben | Hilfstool Wahlvorgaben | Outil d'aide Mesures à choix | Strumento di verifica requisiti facoltativi
|  | 9 | Massnahme zur Reduktion des MIV | Massnahme zur Reduktion des MIV | Mesure de réduction du TIM | Misure per la riduzione del TPM
|  | 10 | 0
|  | 11 | Angaben zu den Massnahmen | Angaben zu den Massnahmen | Indications sur les mesures | Indicazioni sulle misure
|  | 12 | Eingabe | Eingabe | Saisie | Richiesta
|  | 13 | Güter: Nahrungsmittel, Getränke, Hygieneartikel oder Medikamente, weitere | Güter: Nahrungsmittel, Getränke, Hygieneartikel oder Medikamente, weitere | Marchandises : denrées alimentaires, boissons, articles d'hygiène ou médicaments, autres | Beni di prima necessità: alimenti, bevande, articoli per l’igiene o medicamenti, altro
|  | 14 | Dienstleitungen: Café, Restaurant, Briefkasten, Bancomat, Co-Working-Space, weitere | Dienstleitungen: Café, Restaurant, Briefkasten, Bancomat, Co-Working-Space, weitere | Services : Café, restaurant, boîte aux lettres, bancomat, espace de co-working, autres | Servizi: bar, ristoranti, caselle postali, bancomat, spazi di co-working, altro
|  | 15 | Soziale Einrichtungen: Kinderbetreuung, Kindergarten, Gemeinschaftseinrichtung, weitere | Soziale Einrichtungen: Kinderbetreuung, Kindergarten, Gemeinschaftseinrichtung, weitere | Institutions sociales : Garde d'enfants, jardin d'enfants, centre communautaire, autres | Istituzioni sociali: strutture per l’infanzia, asili, istituti comuni, altro
|  | 16 | Areal-internes Angebot zur Verkehrsreduktion | Areal-internes Angebot zur Verkehrsreduktion | Offre interne au quartier pour la réduction du trafic | Offerta per la riduzione del traffico interna al quartiere
|  | 17 | Auswahlfeld | Auswahlfeld | Champ de sélection | Campo di selezione
|  | 18 | Anzahl Parkplätze total | Anzahl Parkplätze total | Nombre total de places de parc pour voitures | Numero totale di parcheggi
|  | 19 | Anzahl Parkplätze mit bidirektionalen Ladestationen | Anzahl Parkplätze mit bidirektionalen Ladestationen | Nombre de places de parc avec stations de recharge bidirectionnelles | Numero di parcheggi con stazione di ricarica bidirezionale
|  | 20 | Flächenanteil 80% oder mehr -> 2. Gebäudekategorie muss nicht eingegeben werden | Flächenanteil 80% oder mehr -> 2. Gebäudekategorie muss nicht eingegeben werden | Part de la surface de 80% ou plus -> 2ème catégorie de bâtiment ne doit pas être saisie | Parte di superficie uguale a 80% o superiore -> Non è necessario inserire la seconda categoria di edificio
|  | 21 | B1.4 Sicherstellung einer hohen Nutzungsdichte | B1.4 Sicherstellung einer hohen Nutzungsdichte | B1.4 Assurer une densité d'utilisation élevée | B1.4 Garantire un’elevata densità di utilizzo
|  | 22 | B1.5 Visualisierung von Messgrössen für Nutzende | B1.5 Visualisierung von Messgrössen für Nutzende | B1.5 Visualisation des évaluations pour les utilisateurs | B1.5 Visualizzazione delle grandezze misurabili per gli utenti
|  | 23 | B1.6 Joker Areal-Management | B1.6 Joker Areal-Management | B1.6 Joker "Gérance du quartier" | B1.6 Jolly gestione del quartiere
|  | 24 | C1.5 Innovative Speicherlösungen | C1.5 Innovative Speicherlösungen | C1.5 Solutions de stockage innovantes | C1.5 Soluzioni di stoccaggio innovative
|  | 25 | C2.2 Einsatz lokaler Ressourcen | C2.2 Einsatz lokaler Ressourcen | C2.2 Utilisation de ressources locales | C2.2 Utilizzo di risorse locali
|  | 26 | C2.3 Wiederverwendung von Bauteilgruppen | C2.3 Wiederverwendung von Bauteilgruppen | C2.3 Réutilisation de groupes d'éléments de construction | C2.3 Riutilizzo di gruppi di componenti
|  | 27 | C2.4 Wenig Erdbewegungen für Geländegestaltung | C2.4 Wenig Erdbewegungen für Geländegestaltung | C2.4 Peu de mouvements de terre pour l'aménagement du terrain | C2.4 Movimenti di terra minimi nella progettazione del terreno
|  | 28 | C2.5 Joker Energie und Treibhausgase | C2.5 Joker Energie und Treibhausgase | C2.5 Joker énergie et gaz à effet de serre | C2.5 Jolly energia e gas serra
|  | 29 | D1.4 Durchlüftung im Areal | D1.4 Durchlüftung im Areal | D1.4 Aération du quartier | D1.4 Ventilazione nel quartiere
|  | 30 | D1.5 Regenwassernutzung | D1.5 Regenwassernutzung | D1.5 Récupération d'eau de pluie | D1.5 Utilizzo dell’acqua piovana
|  | 31 | D1.6 Keine Unterbauung von Freiflächen | D1.6 Keine Unterbauung von Freiflächen | D1.6 Pas de constructions souterraines en dehors de l'emprise au sol des bâtiments | D1.6 Nessuna sotto-costruzione degli spazi aperti
|  | 32 | D1.7 Joker Komfort und Klimaanpassung | D1.7 Joker Komfort und Klimaanpassung | D1.7 Joker "Confort et adaptation climat" | D1.7 Jolly comfort e adattamento al clima
|  | 33 | E2.3 Minimum an Personenwagenabstellplätzen | E2.3 Minimum an Personenwagenabstellplätzen | E2.3 Minimisation des places de parc | E2.3 Minimizzazione del numero di parcheggi per auto
|  | 34 | E2.4 Areal-interne Angebote zur Verkehrsreduktion | E2.4 Areal-interne Angebote zur Verkehrsreduktion | E2.4 Mesures de réduction du trafic | E2.4 Offerte interne al quartiere per ridurre il traffico
|  | 35 | E2.5 Mobilitätsmanagement zur MIV-Reduktion | E2.5 Mobilitätsmanagement zur MIV-Reduktion | E2.5 Gestion de la mobilité pour réduire le TIM | E2.5 Gestione della mobilità per la riduzione del TPM
|  | 36 | E2.6 Bidirektionale Ladestationen | E2.6 Bidirektionale Ladestationen | E2.6 Stations de recharge bidirectionnelles | E2.6 Stazioni di ricarica bidirezionali
|  | 37 | E2.7 Joker Mobilität | E2.7 Joker Mobilität | E2.7 Joker "Mobilité" | E2.7 Jolly mobilità
|  | 38 | Joker | Joker | Joker | Jolly
|  | 39 | Thema Joker | Thema Joker | Thème Joker | Tema jolly
|  | 40 | Titel | Titel | Titre | Titolo
|  | 41 | Beschreibung und Wirkung | Beschreibung und Wirkung | Description et impact | Descrizione ed effetto
|  | 42 | Nachweise / Beilagen | Nachweise / Beilagen | Justificatifs / Annexes | Verifiche / allegati
|  | 43 | B1.6, C2.5, D1.7 und E2.7 (Joker Wahlvorgaben) | B1.6, C2.5, D1.7 und E2.7 (Joker Wahlvorgaben) | B1.6, C2.5, D1.7 et E2.7 (Joker mesures à choix) | B1.6, C2.5, D1.7 e E2.7 (jolly requisiti facoltativi)
|  | 44 | Angaben zur Massnahme | Angaben zur Massnahme | Indications sur la mesure | Indicazioni sulle misure
|  | 45 | Wohnen MFH | Wohnen MFH | Habitat collectif | Abitazioni PF
|  | 46 | Wohnen EFH | Wohnen EFH | Habitat individuel | Abitazioni MF
|  | 47 | Verwaltung | Verwaltung | Administration | Amministrazione
|  | 48 | Schulen | Schulen | École | Scuole
|  | 49 | Verkauf | Verkauf | Commerce | Negozi
|  | 50 | Restaurant | Restaurant | Restauration | Ristoranti
|  | 51 | Versammlung | Versammlung | Lieu de rassemblement | Locali pubblici
|  | 52 | Spitäler | Spitäler | Hôpital | Ospedali
|  | 53 | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie
|  | 54 | Lager | Lager | Dépôt | Magazzini
|  | 55 | Sportbauten | Sportbauten | Installations sportives | Impianti sportivi
|  | 56 | Hallenbäder | Hallenbäder | Piscines couvertes | Piscine coperte
|  | 57 | Weitere | Weitere | Autres | Altri
|  | 58 | Verkauf (Fachgeschäft) | Verkauf (Fachgeschäft) | Vente (magasin spécialisé) | Vendita (negozi specializzati)
|  | 59 | Verkauf (Lebensmittelgeschäft) | Verkauf (Lebensmittelgeschäft) | Vente (magasin d'alimentation) | Vendita (negozi di alimentari)
|  | 60 | Anzahl | Anzahl | Nombre | Numero
|  | 61 | ja | ja | oui | sì
|  | 62 | nein | nein | non | no
|  | 63 | Anleitung | Anleitung | Instructions | Istruzioni
|  | 64 | Flächenmässig grösste Gebäudekategorie | Flächenmässig grösste Gebäudekategorie | Catégorie de bâtiment la plus grande en termes de surface | Categoria di edificio maggiore in termini di superficie
|  | 65 | EBF total der grössten Gebäudekategorie | EBF total der grössten Gebäudekategorie | SRE totale de la plus grande catégorie de bâtiments | AE totale della categoria di edificio maggiore
|  | 66 | Flächenmässig zweitgrösste Gebäudekategorie | Flächenmässig zweitgrösste Gebäudekategorie | Surface de la deuxième plus grande catégorie de bâtiments | Seconda maggiore categoria di edificio in termini di superficie
|  | 67 | EBF total der zweitgrössten Gebäudekategorie | EBF total der zweitgrössten Gebäudekategorie | SRE totale de la deuxième catégorie de bâtiments la plus importante en surface | AE totale della seconda maggiore categoria di edificio
|  | 68 | EBF total | EBF total | SRE total | AE totale
|  | 69 | EBF [m2] | EBF [m2] | SRE [m2] | AE [m2]
|  | 70 | Einheit | Einheit | Unité | Unità
|  | 71 | Bewohner | Bewohner | Occupants | Residenti
|  | 72 | Vollzeitäquivalent | Vollzeitäquivalent | Équivalent temps plein | Equivalenza a tempo pieno
|  | 73 | Schüler | Schüler | Élèves | Studenti
|  | 74 | 0
|  | 75 | Angaben zur Nutzungsdichte | Angaben zur Nutzungsdichte | Données sur la densité d'utilisation | Indicazioni sulla densità di utilizzo
|  | 76 | Resultate | Resultate | Résultats | Risultati
|  | 77 | Angaben zu den Angeboten zur Verkehrsreduktion | Angaben zu den Angeboten zur Verkehrsreduktion | Indications sur les offres de réduction du trafic | Indicazioni sull'offerta di riduzione del traffico
|  | 78 | Beschreibung des Angebots | Beschreibung des Angebots | Description de l'offre | Descrizione dell'offerta
|  | 79 | Version | Version | Version | Versione
|  | 80 | Angaben zu den bidirektionalen Ladestationen | Angaben zu den bidirektionalen Ladestationen | Indications sur les stations de recharge bidirectionnelles | Indicazioni sulle stazioni di ricarica bidirezionali
|  | 81 | Anteil Parkplätze mit bidirektionalen Ladestationen | Anteil Parkplätze mit bidirektionalen Ladestationen | Proportion de places de stationnement équipées de stations de recharge bidirectionnelles | Parte di parcheggi con stazioni di ricarica bidirezionali
|  | 82 | Angaben zum Abtransport von Aushubmaterial | Angaben zum Abtransport von Aushubmaterial | Indications sur l'évacuation des matériaux d'excavation | Indicazioni sulla rimozione del materiale di scavo
|  | 83 | Aushubmaterial total | Aushubmaterial total | Total des matériaux d'excavation | Totale materiale di scavo
|  | 84 | Aushubmaterial mit Abtransport | Aushubmaterial mit Abtransport | Matériaux d'excavation avec évacuation | Materiale di scavo con sgombero
|  | 85 | Energiebezugsfläche Areal total | Energiebezugsfläche Areal total | Surface de référence énergétique du quartier total | Superficie di riferimento energetico totale del quartiere
|  | 86 | Dachflächen im Areal total | Dachflächen im Areal total | Surfaces de toitures dans le quartier total | Superficie totale dei tetti del quartiere
|  | 87 | Dachflächen, deren Regenwasser-Abfluss gespeichert und wieder genutzt wird | Dachflächen, deren Regenwasser-Abfluss gespeichert und wieder genutzt wird | Surfaces de toitures dont l'écoulement des eaux de pluie est accumulé et réutilisé | Superficie dei tetti con stoccaggio e recupero delle acque meteoriche
|  | 88 | Angaben zu Dachflächen | Angaben zu Dachflächen | Données sur les surfaces de toitures | Indicazioni sulle superfici dei tetti
|  | 89 | Anteil Dachflächen mit Regenwassernutzung | Anteil Dachflächen mit Regenwassernutzung | Part des surfaces de toitures avec utilisation de l'eau de pluie | Percentuale delle superfici dei tetti con utilizzo dell'acqua piovana
|  | 90 | Angaben zur Visualisierung | Angaben zur Visualisierung | Indications sur la visualisation | Indicazioni sulla visualizzazione
|  | 91 | Energiebezugsfläche mit Wohnnutzung (Gebäudekategorien I + II) total | Energiebezugsfläche mit Wohnnutzung (Gebäudekategorien I + II) total | Surface de référence énergétique avec utilisation résidentielle (catégories de bâtiments I + II) totale | Totale di superficie di riferimento energetico a utilizzo abitativo (categorie di edificio I + II)
|  | 92 | Energiebezugsfläche mit Wohnnutzung mit Visualisierung der Messgrössen | Energiebezugsfläche mit Wohnnutzung mit Visualisierung der Messgrössen | Surface de référence énergétique avec utilisation résidentielle avec visualisation des grandeurs mesurées | Superficie di riferimento energetico a utilizzo residenziale con visualizzazione delle grandezze misurate
|  | 93 | Anteil Wohnnutzung mit Visualisierung der Messgrössen | Anteil Wohnnutzung mit Visualisierung der Messgrössen | Part d'utilisation résidentielle avec visualisation des grandeurs mesurées | Percentuale di utilizzo residenziale con visualizzazione delle grandezze misurate
|  | 94 | Angaben zu Personenwagenabstellplätzen | Angaben zu Personenwagenabstellplätzen | Données sur les places de parc pour voitures | Indicazioni sui posti auto
|  | 95 | 0
|  | 96 | 0
|  | 97 | 0
|  | 98 | Dieses Hilfstool ist für die Berechnung in Wohnnutzungen und Verwaltung geeignet (Gebäudekategorien I - III). Andere Nutzungen müssen gemäss VSS-Norm 40 281 berechnet werden. | Dieses Hilfstool ist für die Berechnung in Wohnnutzungen und Verwaltung geeignet (Gebäudekategorien I - III). Andere Nutzungen müssen gemäss VSS-Norm 40 281 berechnet werden. | Cet outil d'aide est adapté au calcul dans les affectations résidentielles et administratives (catégories de bâtiments I - III). Les autres affectations doivent être calculées selon la norme VSS 40 281. | Questo strumento di verifica è adatto al calcolo in ambito residenziale e amministrativo (categorie di edificio I-III). Gli altri tipi di utilizzo devono essere calcolati secondo la norma VSS 40 281.
|  | 99 | Lage des Areals | Lage des Areals | Situation du quartier | Posizione del quartiere
|  | 100 | Anzahl Personenwagenabstellplätze | Anzahl Personenwagenabstellplätze | Nombre de places de parc pour voitures | Numero di posti auto
|  | 101 | Anzahl Wohnungen | Anzahl Wohnungen | Nombre de logements | Numero di appartamenti
|  | 102 | Bruttogeschossfläche Verwaltung | Bruttogeschossfläche Verwaltung | Surface brute de plancher de l'administration | Superficie lorda amministrazione
|  | 103 | Projektwert | Projektwert | Valeur du projet | Valore di progetto
|  | 104 | Vorgabe | Vorgabe | Objectif | Requisito
|  | 105 | Erfüllt? | Erfüllt? | Respecté par le projet? | Soddisfatto?
|  | 106 | Personenwagenabstellplätze für Wohnnutzung | Personenwagenabstellplätze für Wohnnutzung | Places de parc pour voitures (pour l'habitat) | Posti auto a utilizzo residenziale
|  | 107 | Personenwagenabstellplätze für Verwaltung | Personenwagenabstellplätze für Verwaltung | Places de parc pour voitures (pour l'administration) | Posti auto a utilizzo amministrativo
|  | 108 | PP/Wohnung | PP/Wohnung | PP/logement | Parcheggi/abitazione
|  | 109 | PP/100m2 BGF | PP/100m2 BGF | PP/100m2 de surface brute | Parcheggi/100m2 SUL
|  | 110 | Liste | Liste | Liste | Lista
|  | 111 | Baugrubenaushub / Umgebungsgestaltung | Baugrubenaushub / Umgebungsgestaltung | Excavation de la fouille / aménagement des alentours | Scavo / sistemazione del paesaggio
|  | 112 | Fassade | Fassade | Façade | Facciata
|  | 113 | Decke | Decke | Plafond | Soletta
|  | 114 | Innenwände | Innenwände | Murs intérieurs | Pareti interne
|  | 115 | Dach | Dach | Toiture | Tetto
|  | 116 | Bodenplatte / Fundament / Aussenwände unter Terrain | Bodenplatte / Fundament / Aussenwände unter Terrain | Dalle de sol / fondations / murs extérieurs sous le terrain | Platea / fondazioni / pareti esterne contro terreno
|  | 117 | Fenster und Türen | Fenster und Türen | Fenêtres et portes | Finestre e porte
|  | 118 | Neubau | Neubau | Nouvelle construction | Nuova costruzione
|  | 119 | Erneuerung | Erneuerung | Rénovation | Risanamento
|  | 120 | Angaben zu Gebäuden mit Einsatz lokaler Ressourcen | Angaben zu Gebäuden mit Einsatz lokaler Ressourcen | Données sur les bâtiments utilisant des ressources locales | Indicazioni sugli edifici che utilizzano risorse locali
|  | 121 | Anzahl Gebäude im Areal total | Anzahl Gebäude im Areal total | Nombre total de bâtiments sur le quartier | Numero totale di edifici nel quartiere
|  | 122 | Gebäudebezeichnung | Gebäudebezeichnung | Désignation du bâtiment | Designazione dell'edificio
|  | 123 | Art des Bauvorhabens | Art des Bauvorhabens | Type de construction | Tipo di edificazione
|  | 124 | Anzahl lokale Bauteilgruppen | Anzahl lokale Bauteilgruppen | Nombre de groupes d'éléments de construction locaux | Numero di gruppi di componenti costruttive locali
|  | 125 | Anzahl Gebäude mit Einsatz lokaler Ressourcen | Anzahl Gebäude mit Einsatz lokaler Ressourcen | Nombre de bâtiments avec utilisation de ressources locales | Numero di edifici con impiego di risorse locali
|  | 126 | Hauptschichten / -komponenten | Hauptschichten / -komponenten | Couches / composants principaux | Strati / componenti principali
|  | 127 | Aufschüttung, Hinterfüllung, Einbau von zugeführtem Boden, Belag | Aufschüttung, Hinterfüllung, Einbau von zugeführtem Boden, Belag | Remblai, remblayage, mise en place de sol apporté, revêtement | Rinterro, riempimento, installazione di terreno aggiunto, pavimentazione
|  | 128 | Tragelement, Dämmung, Bekleidung aussen, Bekleidung innen | Tragelement, Dämmung, Bekleidung aussen, Bekleidung innen | Élément porteur, isolation, revêtement extérieur, revêtement intérieur | Elemento portante, isolamento, rivestimento esterno, rivestimento interno
|  | 129 | Tragelement, Bodenbelag inklusive Unterlagsboden, Deckenbekleidung | Tragelement, Bodenbelag inklusive Unterlagsboden, Deckenbekleidung | Élément porteur, revêtement de sol y compris sous-couche, revêtement de plafond | Elemento portante, rivestimento del pavimento compreso il sottofondo, rivestimento del soffitto
|  | 130 | Tragelement, Wandbekleidung | Tragelement, Wandbekleidung | Élément porteur, revêtement mural | Elemento portante, rivestimento delle pareti
|  | 131 | Tragelement, Dämmung, Deckung / Schutzschicht und Abdichtung, Bekleidung innen | Tragelement, Dämmung, Deckung / Schutzschicht und Abdichtung, Bekleidung innen | Élément porteur, isolation, couverture / couche de protection et étanchéité, revêtement intérieur | Elemento portante, isolamento, copertura / strato di protezione e impermeabilizzazione, rivestimento interno
|  | 132 | Tragelement, Dämmung | Tragelement, Dämmung | Élément porteur, isolation | Elemento portante, isolamento
|  | 133 | Rahmen, Türblatt | Rahmen, Türblatt | Cadre, panneau de porte | Telaio, battente
|  | 134 | Bauteilgruppen | Bauteilgruppen | Groupes d'éléments de construction | Gruppi di componenti costruttivi
|  | 135 | Bitte ankreuzen, wenn mindestens eine der Hauptschicht / -komponente lokal ist | Bitte ankreuzen, wenn mindestens eine der Hauptschicht / -komponente lokal ist | Veuillez cocher si au moins une des couches ou un des composants principaux est local | Per favore crociare se almeno uno degli strati / delle componenti principali è locale
|  | 136 | Zentrum | Zentrum | Centre | Centro
|  | 137 | Agglomeration | Agglomeration | Agglomération | Agglomerati
|  | 138 | Land | Land | Hors agglomération | Campagna
|  | 139 | 0
|  | 140 | 0
|  | 141 | 0
|  | 142 | 0
|  | 143 | 0
|  | 144 | 0
|  | 145 | 0
|  | 146 | 0
|  | 147 | 0
|  | 148 | 0
|  | 149 | 0
|  | 150 | 0
|  | 151 | 0
|  | 152 | 0
|  | 153 | 0
|  | 154 | 0
|  | 155 | 0
|  | 156 | 0
|  | 157 | 0
|  | 158 | 0
|  | 159 | 0
|  | 160 | 0
|  | 161 | 0
|  | 162 | 0
|  | 163 | 0
|  | 164 | 0
|  | 165 | 0
|  | 166 | 0
|  | 167 | 0
|  | 168 | 0
|  | 169 | 0
|  | 170 | 0
|  | 171 | 0
|  | 172 | 0
|  | 173 | 0
|  | 174 | 0
|  | 175 | 0