Zusammenfassung für die Berichterstattung Anhang E1

(gelbe Felder ausfüllen)

| Objekt / Gebäude | MFH Muster Musterstrasse 5 0000 Musterhausen |
| --- | --- |
| Messzone | 5 ½ Zimmer Wohnung (Whg Nr. 7) Dachgeschoss (3. OG) Eckwohnung Südost |
| Energie-Standard | ( MINERGIE-A® ( MINERGIE-P® ( MINERGIE® |
| Auftraggeber | Muster-Immobilien AG Gebäudeweg 23 0000 Beispielhausen |
| Auftragnehmer | Team BlowerDoor GmbH Musterweg 25 0000 Musterbach |
| Prüfdatum | 10.12.2012 |
| Anforderungen ( MINERGIE-A® n50,st ( MINERGIE-P® n50,st ( MINERGIE® n50,st | Grenzwert: ≤ 0.6 [h-1] Grenzwert: ≤ 0.6 [h-1] Grenzwert: ≤ 1.0 [h-1] | auf 1 Dezimale gerundet: Messwert: 0.6 [h-1] Messwert: 0.6 [h-1] Messwert: ---- [h-1] | Anforderung ( erfüllt ( erfüllt ( erfüllt |
| Signatur | Ort, Datum der Berichterstattung Prüfperson: ……………………………………. ………..……………………… Anton Muster |

Zusammenfassung für die Berichterstattung Anhang E2

# Gebäudedaten / Randbedingungen:	(zutreffendes ankreuzen)

| Messzeitpunkt | ( vorgezogene Messung ( Abnahmemessung, (Um)Bauarbeiten abgeschlossen ( Messung in bestehendem Bauobjekt |
| --- | --- |
| Baufortschritt Gebäudezustand: | - Rohbau mit Luftdichtheitsebene erstellt - Haustechnikinstallationen durch Luftdichtheitsebene fertig erstellt - Fenster und Türen mit Dichtungen montiert und justiert. x Hauseingangstür mit Seitenflügel fehlt noch (hier BlowerDoor eingesetzt). - …………………………………………. |
| Messverfahren | ( B (Gebäudehülle) ( ………………………………………… |
| Zustand der Nachbarzonen | - Treppenhaus: Fenster und Türen geöffnet - Wohnung 6: Fenster und Türen geöffnet - Wohnung 5: Zustand nicht bekannt, da nicht zugänglich |
| Lüftungsanlage | ( Wohnungslüftung mit Zu- und Abluft ( …………………………………………. |

# Messdaten / Ergebnisse		(gelbe Felder ausfüllen)

| Hüllfläche AE | ... | [m²] | Lufttemperatur innen | … | [°C] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumen VT | - | [m3] | Lufttemperatur aussen | … | [°C] |
| max. Höhe Messzone | … | [m] | Windstärke | … | Beaufort |

| Prüfdatum: xx.xx.20xx | Unterdruck ( - ) | Überdruck ( + ) | Mittelwert |
| --- | --- | --- | --- |
| Leckagestrom V50 | … | [m³/h] | … | [m³/h] |  |  |
| Leckagekoeffizient CL | … | [m³/(h Pan )] | … | [m³/(h Pan )] |  |  |
| Korrelationskoeffizient r r muss > 0.980 | … | [ - ] | … | [ - ] |  |  |
| Exponent n n muss >0.5 und < 1.0 | … | [ - ] | … | [ - ] |  |  |
| Luftdurchlässigkeit q50 q50 = V50 / AE | … | [m³/(h·m²)] | … | [m³/(h·m²)] | … | [m³/(h·m²)] |
| Luftwechselrate n50,st n50,st = q50 x 0.80 | … | [h-1] | … | [h-1] | … | [h-1] |
| Messunsicherheit total | ± … | % | ± … | % | ± … | % |

| Bemerkungen | Grundlage für diese Messung: Richtlinie für Luftdurchlässigkeitsmessungen bei MINERGIE-A®, MINERGIE-P®- und MINERGIE®-Bauten, Ausgabe 2011 - Das Messergebnis schliesst (verdeckte) Mängel in der Konstruktion nicht aus. - Die Luftdurchlässigkeit kann sich im Verlauf der Zeit verändern. |
| --- | --- |

# Text boxes

Diese 2 Seiten zeigen eine Zusammenfassung der wesentlichen Daten und sind als Deckblätter für den Prüfbericht zu verwenden.