## Verifica
Riepilogo della misurazione
per edifici Minergie- P/A
(compilare i campi in giallo)
Oggetto / edificio
Zona misurata
Committente
Richiedente
Data della verifica
Standard energetico | Selezionare | [9 empty] | Selezionare | Minergie | Minergie-A | Minergie-P
Tipo di edificio | Selezionare | [9 empty] | Selezionare | Nuove costruzioni | Ammodernamenti | Nuove costruzioni / Ammodernamenti
Requisiti | Valore limite qE50: |  |  | ≤ |  | [m³/(h·m²)] |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Formel für Grenzwert
| Valore misurato qE50: |  |  |  |  | [m³/(h·m²)]
Requisiti rispettati:
Firma | Luogo e data del rapporto: | [5 empty] | Responsabile della verifica:
Condizioni*): | Ordinati i miglioramenti | [5 empty] | Selezionare |  |  |  | Selezionare | Sì | No
| Controllati i miglioramenti | [5 empty] | Selezionare
*) Se il valore limite è stato rispettato e sono state riscontrate perdite, la responsabilità della loro eliminazine spetta alla direzione dei lavori e al proprietario dell'edificio.
Dati dell’edificio / Condizioni di misurazione
Momento della |  | Misurazione preventiva
misurazione |  | Misurazione ad edificio ultimato
Misurazione di un oggetto esistente
Stato dei lavori/ |  | Costruzione grezza realizzata con superficie ermetica all’aria
stato dell'edificio |  | Installazioni tecniche dell’edificio realizzate e rese ermetiche
Finestre e porte montate e regolate con guarnizioni
Porta d’entrata dell’edificio / unità senza telaio (installare il Blower Door)
Metodo di misurazione |  | (1 stato di utilizzo, 2 involucro edilizio, 3 obiettivo specifico)
Imp. ventilazione |  | VMC con aria di immissione e aspirazione
Impianto d'aspirazione con compenso d'aria tramite diffusori verso l'esterno
Ventilazione controllata tramite apertura automatica delle finestre
Impianto di ventilazione per singolo locale
Impianto d'aspirazione
Zone confinanti |  | Accessibili, tutte le finestre/porte aperte
Non accessibili, stato non noto
Valori misurati / Risultati
Data del test
Sup. involucro Ainf nuovo1) |  |  | [m²] |  | Temperatura interna |  |  |  | [°C]
Sup. involucro Ainf ris.1) |  |  | [m²] |  | Temperatura esterna |  |  |  | [°C]
Sup. porte cl. 22) |  |  | [m²] |  | Forza del vento |  |  |  | Beaufort
Sup. porte cl. 32) |  |  | [m²] |  | Altezza max. |  |  |  | [m]
Volume Vi |  |  | [m3]
| Depressione (-) |  |  |  | Sovrapressione (+) |  |  | Valore medio
Volume infiltrazioni q50 |  |  | [m³/h] |  |  | [m³/h]
Coeff. dispersione CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  |  | [m³/(h Pan )]
Coeff. determinazione r2 |  |  | [ - ] |  |  | [ - ]
r2 deve essere > 0.98 sein
Esponente n |  |  | [ - ] |  |  | [ - ]
0.5 < n < 1.0
Ermeticità all'aria qa50 |  |  | [m³/(h·m²)] |  |  | [m³/(h·m²)] |  |  | [m³/(h·m²)]
qa50 = q50/Ainf
Incertezza misurazione | ± |  | % |  | ± | % |  | ± | %
Osservazioni | Basi per le misurazioni: Direttiva ermeticità degli edifici Minergie (RiLuMi) Versione 2024.1.
1) Se sono presenti porte, indicare la superficie dell'involucro senza la superficie delle porte
2) Porte che possono essere classificate secondo la norma SN EN 12426
- Il risultato della misurazione non esclude difetti (nascosti) nella costruzione.
- L’ermeticità all’aria può subire delle modifiche nel tempo

## Preparazione
Provvedimenti per metodo di misura 3
(compilare i campi in giallo)
Elementi costruttivi, installazioni, aperture, ecc... | Metodo 3 | X
Porte esterne, finestre / porte-finestre / abbaini / porte scorrevoli / lucernari | chiudere
Porte di ascensori, ingressi aperti al pubblico (porte scorrevoli, porte girevoli con guarnizioni a spazzola, ecc...), portoni a rullo, porte scorrevoli, portoni a libro, portoni sezionali, impianti per l'evacuazione e la protezione dal fumi (RDA), ecc... verso zone a clima esterno o non riscaldate | chiudere1) Sigillare e documentare gli elementi costruttivi critici inevitabili2)
Porte interne e locali adiacenti riscaldati | aprire
Porta ascensore / vano verso altre zone di misura / utilizzo *) | chiudere
Sportelli, botole, porte - verso locali all'interno del perimetro di ermeticità all'aria | aprire
Sportelli, botole, porte - verso locali al di fuori del perimetro di ermeticità all'aria | chiudere
Buchi delle serrature | nessun provvedimento
Porticine per gatti | chiudere
Soffitti ribassati e relative installazioni | nessun provvedimento
Aperture in zone adiacenti verso il clima esterno (porte e finestre) | aprire se possibile (vedere NA.5.1.2 b)
Raccordo avvolgibili / protezioni solari | nessun provvedimento
Tubo panni sporchi verso un'altra zona di misurazione | chiudere
Canali per l’aria, valvole in zone riscaldate | sigillare e documentare
Tubi vuoti passanti verso altre zone | sigillare e documentare
Aspirapolvere centralizzata | chiudere e sigillare
Ventilazione del vano ascensore, estrazione di fumo e calore (RWA) | chiudere
Cappa d’aspirazione della cucina (sistema a ricircolo) | nessun provvedimento
Cappa d’aspirazione della cucina (sistema con espulsione) | sigillare e documentare
Asciugatrici in locali riscaldati con presa d'aria esterna | Chiudere l'asciugatrice e sigillare esternamente il tubo di scarico dell'aria
Stufe / caminetti, ecc… | chiudere e sigillare
Prese d’aria delle stufe | chiudere e sigillare
Camino della stufa | chiudere e sigillare
Chiusini in zone riscaldate | chiudere
Quadro elettrico, fusibili, prese, apparecchi da incasso | nessun provvedimento
Chiusure di pozzetti con pompe | chiudere
Giunti nel pavimento con binari per il carico nei magazzini | sigillare e documentare
Cassetta di distribuzione riscaldamento | nessun provvedimento
Cassetta di risciaquo WC | nessun provvedimento
Ulteriori allacciamenti sanitari e passaggi | nessun provvedimento
In generale per il passaggio di condotte:
rosso: nessun intervento (= involucro)
blu: sigillare
Elementi di ventilazione passiva regolabili manualmente | chiudere
Serrande di ventilazione abbaini / lucernari | chiudere
Apparecchio di ventilazione centralizzato o apparecchi per singoli locali | Sigillare gli apparecchi dove possibile e documentare
Bocchette d'aria di immissione per la ventilazione | chiudere o sigillare e documentare
Bocchette d'aria di aspirazione per la ventilazione | chiudere o sigillare e documentare
Ventilatori di espulsione (bagni / docce / WC) | sigillare e documentare
*) Se un vano ascensore ha un accesso diretto ad un apparamento / zona di utilizzo, la porta del vano ascensore non può essere sigillata provisoriamente. La porta di chiusura del vano ascensore fa parte del perimetro d'ermeticità e deve essere realizzata in modo ermetico. In alternativa, una chiusura ermetica può essere installata davanti alla porta del vano ascensore.
1) Per i portoni a rullo, i portoni sezionali, le porte scorrevoli, i portoni a libro, ecc... classificati secondo la norma SN EN 12426 [20], si applicano i requisiti di cui al capitolo 4.4, lettera c).
2) Per gli elementi costruttivi critici inevitabili, vedere capitolo 4.4, lettera a). Nota: eseguire una misurazione singola per quantificare il volume di dispersione dell'elemento costruttivo interessato. Serve per il confronto con le norme di classificazione dell'elemento costruttivo.
Note:
Chiudere ≙ a ≙ chiuso
Portare un'apertura in posizione chiusa mediante un dispositivo di chiusura, senza aumentarne ulteriormente l'ermeticità all'aria. In assenza di un dispositivo di chiusura, l’apertura rimane invariata.
Aprire ≙ a ≙ aperto
Sigillatura ≙ Nastratura ≙ Chiusura temporanea dell'apertura con un ausilio adeguato (nastro adesivo, palloncino gonfiabile, tappo, ecc.).
Avvertimento: dopo la rimozione delle sigillature provvisorie p.es. elementi di costruzione critici, stufe, ecc...; tramite una misurazione puntuale (Δp 50 Pa) si può misurare la differenza di perdita tra i due procedimenti di misurazione (1 rispettivamente 2). In questo modo si possono quantificare le perdite che non appartengono all’involucro dell’edificio.

## Misure ausiliarie
Da compilare se il software di analisi non permette la visualizzazione del coefficiente di determinazione e il grafico.
Calcolo del coefficiente di determinazione r2 |  |  |  | (compilare i campi in giallo)
| Depressione |  | Sovrapressione
| Pressione edificio [Pa] | Portata [m3/h] | Pressione edificio [Pa] | Portata [m3/h]
Coeff. determ. r2