## Deklaration Beleuchtung
Minergie-A®-Beiblatt Deklaration Beleuchtung
Projektdaten: |  | Objekt: |  |  | Mustermann, Strasse, Ort
(dito Minergie-A®-Nachweis) |  | Bauherr |  |  | Name, Strasse, Ort
|  | Antragsteller: |  |  | Firma, Name, Strasse, Ort
Hinweis: | wir setzen voraus, dass für jeden Raum im Haus mindestens eine Leuchte installiert wird, die über einen Schalter ein- und ausgeschaltet werden kann. Diese Leuchte muss zwingend nachgewiesen werden. Die gelben Felder sind unbedingt entweder über die Dropdown-Auswahl auszufüllen oder, wenn kein Auswahlmenü vorhanden ist, manuell. Bei den grau markierten Felden ist eine Dropdown-Auswahl hinterlegt.
Stockwerk | Bereich/Raum | Lichtregelung | Nutz- und Verkehrsfläche in m2 nach SIA 416/1 |  | Leuchtentyp | Anzahl Leuchten | Leuchtmittel | Anzahl Leuchtmittel pro Leuchte | elektrische Leistung in Watt pro Leuchtmittel oder An-schlussleis-tung der Leuchte |  | installierte Leistung in Watt pro Bereich | Lichtstrom in Lumen pro Leuchtmittel oder wenn vorhanden Lichtstrom der Leuchte | Lichtaus-beute der Leuchtmittel/ Leuchte
|  |  | m2 | [5 empty] | W |  | W/m2 | lm | lm/W
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0
0
Installierte Leistung |  | 0 | W | [7 empty] | Anforderungen erfüllt:
| Leistung pro m2 | 0 | W/m2
Die Datenblätter aller Leuchten sind eingereicht: | [6 empty] | Unterschrift:
Note on B9: in dieser Spalte wird die Kennzeichnung des Raumes eingegeben, die mit Architekturplänen übereinstimmen sollte. Es ist aber auch möglich Bereiche einzugeben, wenn zum Beispiel eine offene Küche zum Wohn- und Essbreich können diese drei Bereiche separat eingegeben werden.
Note on C9: In Mehrfamilienhäuser müssen nach Anforderungen die Nebennutzflächen eine Lichtregelung eingesetzt werden. Folgende drei Wahlmöglichkeiten gibt es: Minuterie: Licht wird beispielsweise im Treppenhaus eingeschaltet und schaltet nach 10Minuten automatisch wieder aus. Präsenzmelder: Licht wird eingeschaltet sobald eine Person vom Sensor erfasst wird und wird nach einer gewissen Zeit wieder ausgeschaltet. Tageslichtsensor: Sobald genügend Tagslicht vorhanden ist, wird das Kunstlicht ausgeschaltet.
Note on F9: Eine Leuchte dient zur Beleuchtung. Sie besitzt eine Aufnahmevorrichtung für ein Leuchtmittel (oder fest installiertes Leuchtmittel wie ein LED-Modul) und die zum Schutz und der Energieversorgung des Leuchtmittels notwendigen Bestandteile.
Note on H9: Das Leuchtmittel ist der Lichtproduzent. Hier wird die elektrische Energie in Licht umgewandelt.
Note on M9: Der Lichtstrom ist die Lichtleistung eines Leuchtmittels und wird in Datenblättern oder auf der Verpackung deklariert. Es ist der Lichtstrom der Leuchte anzugeben, wenn dieser bekannt ist.

## Tabelle2
Stockwerk | Bereich | Leuchte | Lampe | Energieeffizienzklasse | Lichtregelung |  | Ja | Unterschrift
UG | Nebennutzfläche | Deckenleuchte | Leuchtstofflampe T5 | A | Minuterie | EFH | Nein | Antragsteller
EG | Verkehrsfläche | Pendelleuchte | Leuchtstofflampe T8 | B | Präsenzmelder | MFH |  | Fachplaner
1. OG | Funktionsfläche | Einbauleuchte | Kompaktleuchtstofflampe | C | Tageslichtsensor
2. OG | Küche | Wandleuchte | Energiesparlampe | D | Kombination
3. OG | Wohnzimmer | Stehleuchte | LED | E
4. OG | Essbereich | Leseleuchte | LED-Band | F
Aussen | Schlafzimmer |  |  | G
Garage | Badezimmer
Arbeitszimmer
Hobbyraum
WC