## Procédure
Instructions de procédure
Ce fichier doit être utilisé comme instrument de justification pour le justificatif MINERGIE version 2017, pour le calcul de plusieurs installations d'aération et/ou de climatisation dans un bâtiment. Il est basé sur le programme informatique Excel.
Le fichier Excel comprend les feuilles de registre suivantes:
(voir barre d'écran en bas)
Procédure
Données aération
Données froid-humidification
Explications
La procédure correcte pour remplir le document
1 | Veuillez noter que seul un concept d'aération (installation de renouvellement ou d'évacuation d'ai avec ou sans RC) permet de remplir les exigences élevées concernant la qualité de l'air, l'humidité de l'air (hygrométrie) et le confort. Une aération incontrôlée par fenêtre(s) ne suffit pas pour satisfaire au standard MINERGIE.
2 | Inscrivez les données de vos installations d'aération et/ou de climatisation dans la fiche signalétique correspondante. Supprimez-y les données entrées à titre d'exemple mais uniquement dans les cellules jaunes.Tenez en outre compte des explications. Veillez à ce que le total de la SREo et de la SRE de votre calcul corresponde avec les chiffres du justificatif MINERGIE (registre "Entrées", ligne 19)
3 | Du calcul tabellaire dans le registre "Données aération", il ressort deux résultats qui sont utilisés comme suit: a) Le débit volumique d'air extérieur thermiquement pertinent m3/h.m2 dans la cellule E7 est inclus dans le calcul Qh selon SIA 380/1 pour déterminer les déperditions thermiques dues au renouvellement d'air. b) Les besoins spécifiques de courant pour les installations d'aération Qe, kWh/m2 dans la cellule E8, sont reportés dans le formulaire justificatif MINERGIE, registre "Entrées", ligne 41.
6 | Si plusieurs zones sont utilisées dans le formulaire justificatif MINERGIE, il faudra effectuer un calcul d'aération, resp. du froid/de l'humidification pour chaque zone et en reporter les résultats comme décrits ci-dessus.
Annexes nécessaires
Outre les annexes demandées dans le formulaire justificatif MINERGIE, il faut joindre également les documents suivants s'il y a des installations d'aération, des installations frigorifiques ou d'humidification.
1 | Pour installations d'aération:
- feuille imprimée remplie "Données aération" par zone - Indications du fabricant avec fiches techniques concernant le rendement des installations de récupération de chaleur installées et la puissance d'entraînement des ventilateurs.
2 | Pour installations frigorifiques:
- Feuille imprimée remplie "Données aération-humidification" par zone
- Calcul des valeurs déterminantes pour l'installation frigorifique de la réfrigération ambiante (capacité frigorifique, heures de service) avec représentation des besoins et de l'offre (simultanéité) en tenant compte de l'indication de la température ou du mois, vérifiable et effectué dans les règles de l'art.
- Schéma de principe de l'installation frigorifique, indications du fabricant et fiches techniques.
3 | Pour installations d'humidification: analogue aux installations frigorifiques.

## Données Aération
à utiliser jusqu'au 31.12.2017 au plus tard
Justificatif MINERGIE® 'Aération' |  |  |  | pour justificatif version 2017 |  |  |  |  | Les cellules au fond gris ne doivent pas être remplies.
Données relatives au projet
(idem justificatif MINERGIE®)
Report dans justif. MINERGIE® Installation d'aération/climatisation
Débit d'air thermiquement actif (Report dansligne 40) |  |  |  | 0 | m3/h
Besoins d'électricité pour l'aération (Report dans ligne 41) |  |  |  | 0 | kWh/a
N° inst. | Type de local | AE 1) | Débit d'air moyen | Heures service aération | RC êta | Débit moyen à effet calorifique | Puissance ventilateur | Efficacité installation | Besoins d'électr. pour l'aération
|  | m2 | m3/h | h/a |  | m3/h | kW | W/(m3/h) | kWh/a
| Total | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
2 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
3 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
4 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
5 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
7 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
8 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
9 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
10 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
11 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
12 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
13 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
14 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
15 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
16 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
17 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
18 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
19 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
20 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
21 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
22 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
23 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
24 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
25 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0
1) Surface de référence énergétique; le total ne doit pas correspondre au chiffre indiqué dans le justificatif MINERGIE®, registre "Entrées" ligne 19.

## Explications
Explications justificatif 'aération
Pour la feuille "Données aération":
Colonne B | Désignation claire de l'installation d'aération, par ex. désignation de l'espace tels que bureau, corridor etc.; explications concernant les nombres d'heures inhabituels selon colonne E, avec note de bas de page.
Colonne C | Surface de référence énergétique; le total ne doit pas correspondre au chiffre indiqué dans le justificatif Minergie, registre "Entrées", ligne 19.
Colonne D | Débit d'air moyen en m3/h durant le fonctionnement de l'installation. Pour les installations à plusieurs niveaux, une ligne peut être utilisée pour chaque niveau. Attention: Pour les installations à plusieurs niveaux AE ne doit être saisi qu'une seule fois!
Colonne E | Heures de service annuelles prévisibles pour l'installation d'aération (bureau = min. 2750 h/a). Inscription des valeurs dans les colonnes D et E sur la base d'un calcul effectué dans les règles de l'art selon les normes et les directives des associations professionnelles.
Colonne F | Fraction utile annuelle de la récupération de chaleur au point de référence: si >0,6, justification au moyen de descriptions du produit et de fiches techniques.
Colonne G | Débit d'air moyen à effet calorifique sur 8760 heures, est calculé par le programme.
Colonne H | Puissance électrique absorbée par le ventilateur au point de référence.
Colonne I | Le programme calcule l'efficacité de l'installation W/(m3/h) à partir du débit d'air et de la puissance du ventilateur.
Colonne J | Besoins énergétiques annuels des ventilateurs, sont calculés par le programme.
Installations frigorifiques et Installations d'humidification
Die Berechnung für Kühlung und/oder Befeuchtung muss mit den SIA TEC Tool erfolgen. In diesem Nachweis ist eine entsprechende Berechnung nicht mehr möglich.