## Nachweis
Versione 2018.1
Verifica esigenze supplementari negozi alimentari
Dichiarazione dell'esperto
Nome progetto: |  |  |  |  | MOP n. |  |  |  | Status1 |  | Standard
Indirizzo edificio |  |  |  |  | Standard |  |  |  | si | 0 | Minergie
[9 empty] | no | 1 | Minergie-P
Esperto n. |  |  | Ditta: | [7 empty] | Minergie-A
Telefono: |  |  | e-mail
Le esigenze sono rispettate se a tutte le domande si può rispondere "si". Riposte con "no" sono da motivare.
2.1.1 Valore comparativo del freddo (KVZ)
a) | Le esigenze sul valore comparativo del freddo (KVZ) sono rispettate? | [6 empty] | #N/A
| Valore KVZ di progetto: |  | kWh/(ml*a)
| Esigenza | < 80 ml |  | > 80 ml
| Minergie | 1'800 kWh/(ml*a) |  | 2'000 kWh/(ml*a)
| Minergie-P / Minergie-A | 1'600 kWh/(ml*a) |  | 1'800 kWh/(ml*a)
2.2.1 Mobili refrigerazione/congelazione e produzione del freddo
a) | Le esigenze per i mobili refrigeranti con ante o coperture scorrevoli vetrate sono rispettate? | [6 empty] | #N/A
| Valori di progetto mobili congelatori con porte/coperture scorrevoli vetrate: |  |  |  |  | %
| Valori di progetto mobili refrigeranti con porte/coperture scorrevoli vetrate: |  |  |  |  | %
| Esigenza | Congelazione |  | Refrigerazione
| Minergie | 100% |  | >30%
| Minergie-P / Minergie-A | 100% |  | >90%
b) | Per l'illuminazione del mobile refrigerante sono impiegate lampadine LED? | [6 empty] | #N/A
c) | Nei mobili refrigeranti sono impiegati ventilatori EC con un rendimento globale minimo del 30%? | [6 empty] | #N/A
d) | Per la produzione di freddo commerciale sono impiegati solo fluidi refrigeranti naturali? | [6 empty] | #N/A
2.3.1 Celle frigorifere e di congelazione
a) | Le porte ad anta delle celle frigorifere/congelazione sono a chiusura automatica? | [6 empty] | #N/A
4.1.1 Illuminazione
a) | Le esigenze per l'illuminazione sono rispettate? | [6 empty] | #N/A
| Valori di progetto illuminazione: |  | W/m2 | 0 | kWh/m2
| Esigenza | Potenza installata per m2 di superfice netta di vendita |  | Fabbisogno d'energia con tempo di funzionamento annuo di 4'000 h/a
| Minergie | 10 W/m2 |  | 40 kWh/m2
| Minergie-P / Minergie-A | 9.7 W/m2 |  | 38.8 kWh/m2
b) | Sono impiegate lampade LED o lampadine con un'elevata efficienza? | [6 empty] | #N/A
c) | È stato allestito un concetto per un'illuminazione graduale? | [6 empty] | #N/A
5.1.1 Ventilazione
a) | È prevista una ventilazione controllata per il negozio alimentare (se AE superiore a 2'000 m2)? | [6 empty] | #N/A
[5 empty] | Le esigenze supplementari per i negozi alimentari sono soddisfatte? |  | #N/A | #N/A
Allegati:
O calcolo del valore comparativo del freddo
O verifica illuminazione |  |  |  | Firma dell'esperto:
O motivazione della risposta "no"

## Uebersetzung (hidden)
3 | Sprache: | italienisch |  | Uebersetzungsliste |  |  | deutsch | 1
[7 empty] | französisch | 2
| Blatt | Zelle | Auswahl | deutsch | französisch | italienisch | italienisch | 3
1 | Nachweis |  | Verifica esigenze supplementari negozi alimentari | Nachweis Zusatzanforderungen Lebensmittelläden |  | Verifica esigenze supplementari negozi alimentari
2 | Nachweis |  | Versione 2018.1 | Version 2018.1 |  | Versione 2018.1
3 | Nachweis |  | Nome progetto: | Projektname: |  | Nome progetto:
4 | Nachweis |  | Indirizzo edificio | Gebäudeadresse: |  | Indirizzo edificio
5 | Nachweis |  | MOP n. | MOP-Nr. |  | MOP n.
6 | Nachweis |  | Esperto n. | Fachplaner/-in: |  | Esperto n.
7 | Nachweis |  | Telefono: | Telefon: |  | Telefono:
8 | Nachweis |  | Ditta: | Firma: |  | Ditta:
9 | Nachweis |  | e-mail | E-Mail: |  | e-mail
10 | Nachweis |  | 2.1 | 2.1 |  | 2.1
11 | Nachweis |  | Valore comparativo del freddo (KVZ) | Kältevergleichszahl (KVZ) |  | Valore comparativo del freddo (KVZ)
12 | Nachweis |  | si | Ja |  | si
13 | Nachweis |  | no | Nein |  | no
14 | Nachweis |  | 0
15 | Nachweis |  | Dichiarazione dell'esperto | Deklaration des Fachplaners |  | Dichiarazione dell'esperto
16 | Nachweis |  | Standard | Standard |  | Standard
17 | Nachweis |  | Le esigenze sono rispettate se a tutte le domande si può rispondere "si". Riposte con "no" sono da motivare. | Die Anforderungen sind erfüllt, wenn alle Fragen mit "Ja" beantwortet werden können. Antworten mit "Nein" sind zu begründen. |  | Le esigenze sono rispettate se a tutte le domande si può rispondere "si". Riposte con "no" sono da motivare.
18 | Nachweis |  | 2.1.1 Valore comparativo del freddo (KVZ) | 2.1.1 Kältevergleichszahl (KVZ) |  | 2.1.1 Valore comparativo del freddo (KVZ)
19 | Nachweis |  | Le esigenze sul valore comparativo del freddo (KVZ) sono rispettate? | Wird die Anforderungen an die Kältevergleichszahl (KVZ) eingehalten? |  | Le esigenze sul valore comparativo del freddo (KVZ) sono rispettate?
20 | Nachweis |  | Valore KVZ di progetto: | Projektwert KVZ: |  | Valore KVZ di progetto:
21 | Nachweis |  | kWh/(ml*a) | kWh/Lfm*a |  | kWh/(ml*a)
22 | Nachweis |  | Esigenza | Anforderung |  | Esigenza
23 | Nachweis |  | < 80 ml | <80 Laufmeter |  | < 80 ml
24 | Nachweis |  | > 80 ml | >80 Laufmeter |  | > 80 ml
25 | Nachweis |  | Minergie | Minergie |  | Minergie
26 | Nachweis |  | 1'800 kWh/(ml*a) | 1'800 kWh/Lfm*a |  | 1'800 kWh/(ml*a)
27 | Nachweis |  | 2'000 kWh/(ml*a) | 2'000 kWh/Lfm*a |  | 2'000 kWh/(ml*a)
28 | Nachweis |  | Minergie-P / Minergie-A | Minergie-P / Minergie-A |  | Minergie-P / Minergie-A
29 | Nachweis |  | 1'600 kWh/(ml*a) | 1'600 kWh/Lfm*a |  | 1'600 kWh/(ml*a)
30 | Nachweis |  | 1'800 kWh/(ml*a) | 1'800 kWh/Lfm*a |  | 1'800 kWh/(ml*a)
31 | Nachweis |  | 2.2.1 Mobili refrigerazione/congelazione e produzione del freddo | 2.2.1 Kühl-/Tiefkühlmöbel und Kälteerzeugung |  | 2.2.1 Mobili refrigerazione/congelazione e produzione del freddo
32 | Nachweis |  | Le esigenze per i mobili refrigeranti con ante o coperture scorrevoli vetrate sono rispettate? | Wird die Anforderungen an Kühlmöbel mit Glastüren oder Glasschiebeabdeckungen eingehalten? |  | Le esigenze per i mobili refrigeranti con ante o coperture scorrevoli vetrate sono rispettate?
33 | Nachweis |  | Valori di progetto mobili congelatori con porte/coperture scorrevoli vetrate: | Projektwert Tiefkühlmöbel mit Glastüren/-schiebeabdeckungen: |  | Valori di progetto mobili congelatori con porte/coperture scorrevoli vetrate:
34 | Nachweis |  | Valori di progetto mobili refrigeranti con porte/coperture scorrevoli vetrate: | Projektwert Pluskühlmöbel mit Glastüren/Glasschiebeabdeckungen: |  | Valori di progetto mobili refrigeranti con porte/coperture scorrevoli vetrate:
35 | Nachweis |  | Esigenza | Anforderung |  | Esigenza
36 | Nachweis |  | Congelazione | Tiefkühlung |  | Congelazione
37 | Nachweis |  | Refrigerazione | Pluskühlung |  | Refrigerazione
38 | Nachweis |  | Per l'illuminazione del mobile refrigerante sono impiegate lampadine LED? | Wird für die Beleuchtung der Kühlmöbel eine Kopf- oder Säulenbeleuchtung mit LED eingesetzt? |  | Per l'illuminazione del mobile refrigerante sono impiegate lampadine LED?
39 | Nachweis |  | Nei mobili refrigeranti sono impiegati ventilatori EC con un rendimento globale minimo del 30%? | Werden EC-Lüfter mit einem Gesamtwirkungsgrad von mind. 30% in den Kühlmöbeln eingesetzt? |  | Nei mobili refrigeranti sono impiegati ventilatori EC con un rendimento globale minimo del 30%?
40 | Nachweis |  | Per la produzione di freddo commerciale sono impiegati solo fluidi refrigeranti naturali? | Werden für die Erzeugung der Gewerblichen Kälte nur natürliche Kältemittel eingesetzt? |  | Per la produzione di freddo commerciale sono impiegati solo fluidi refrigeranti naturali?
41 | Nachweis |  | 2.3.1 Celle frigorifere e di congelazione | 2.3.1 Kühl- und Tiefkühlräume |  | 2.3.1 Celle frigorifere e di congelazione
42 | Nachweis |  | Le porte ad anta delle celle frigorifere/congelazione sono a chiusura automatica? | Sind die Flügeltüren zu Kühl- und Tiefkühlräumen selbstschliessend? |  | Le porte ad anta delle celle frigorifere/congelazione sono a chiusura automatica?
43 | Nachweis |  | Le esigenze per l'illuminazione sono rispettate? | Wird die Anforderungen an die Beleuchtung eingehalten? |  | Le esigenze per l'illuminazione sono rispettate?
44 | Nachweis |  | Valori di progetto illuminazione: | Projektwert Beleuchtung: |  | Valori di progetto illuminazione:
45 | Nachweis |  | Potenza installata per m2 di superfice netta di vendita | Installierte Leistung pro m2 Nettoverkaufsfläche |  | Potenza installata per m2 di superfice netta di vendita
46 | Nachweis |  | Fabbisogno d'energia con tempo di funzionamento annuo di 4'000 h/a | Energiebedarf bei einer Betriebszeit von 4000 h/a |  | Fabbisogno d'energia con tempo di funzionamento annuo di 4'000 h/a
47 | Nachweis |  | Sono impiegate lampade LED o lampadine con un'elevata efficienza? | Werden für die Beleuchtung LED oder Leuchtmittel mit einer höheren Effizienz eingesetzt? |  | Sono impiegate lampade LED o lampadine con un'elevata efficienza?
48 | Nachweis |  | È stato allestito un concetto per un'illuminazione graduale? | Wird ein Beleuchtungskonzept für eine stufenweise Beleuchtung erstellt? |  | È stato allestito un concetto per un'illuminazione graduale?
49 | Nachweis |  | 5.1.1 Ventilazione | 5.1.1 Lüftung |  | 5.1.1 Ventilazione
50 | Nachweis |  | È prevista una ventilazione controllata per il negozio alimentare (se AE superiore a 2'000 m2)? | Ist der Lebensmittelladen (sofern grösser als 2'000 m2 EBF) mit einem kontrollierten Luftwechsel versehen? |  | È prevista una ventilazione controllata per il negozio alimentare (se AE superiore a 2'000 m2)?
51 | Nachweis |  | Le esigenze supplementari per i negozi alimentari sono soddisfatte? | Sind die Zusatzanforderungen an Lebensmittelläden erfüllt? |  | Le esigenze supplementari per i negozi alimentari sono soddisfatte?
52 | Nachweis |  | Allegati: | Beilagen: |  | Allegati:
53 | Nachweis |  | O calcolo del valore comparativo del freddo | O Berechnung der Kältevergleichszahl |  | O calcolo del valore comparativo del freddo
54 | Nachweis |  | O verifica illuminazione | O Beleuchtungsnachweis |  | O verifica illuminazione
55 | Nachweis |  | 4.1.1 Illuminazione | 4.1.1 Beleuchtung |  | 4.1.1 Illuminazione
56 | Nachweis |  | Firma dell'esperto: | Unterschrift Fachplaner: |  | Firma dell'esperto:
57 | Nachweis |  | O motivazione della risposta "no" | O Begrüdung bei Antwort "Nein" |  | O motivazione della risposta "no"
58 | Nachweis |  | 0
59 | Nachweis |  | 0
60 | Nachweis |  | 0
61 | Nachweis |  | 0
62 | Nachweis |  | 0
63 | Nachweis |  | 0
64 | Nachweis |  | 0
65 | Nachweis |  | 0
66 | Nachweis |  | 0
67 | Nachweis |  | 0
68 | Nachweis |  | 0
69 | Nachweis |  | 0
70 | Nachweis |  | 0
71 | Nachweis |  | 0
72 | Nachweis |  | 0
73 | Nachweis |  | 0
74 | Nachweis |  | 0
75 | Nachweis |  | 0
76 | Nachweis |  | 0
77 | Nachweis |  | 0
78 | Nachweis |  | 0
79 | Nachweis |  | 0
80 | Nachweis |  | 0
81 | Nachweis |  | 0
82 | Nachweis |  | 0
83 | Nachweis |  | 0
84 | Nachweis |  | 0
85 | Nachweis |  | 0
86 | Nachweis |  | 0
87 | Nachweis |  | 0
88 | Nachweis |  | 0
89 | Nachweis |  | 0
90 | Nachweis |  | 0
91 | Nachweis |  | 0
92 | Nachweis |  | 0
93 | Nachweis |  | 0
94 | Nachweis |  | 0
95 | Nachweis |  | 0
96 | Nachweis |  | 0
97 | Nachweis |  | 0
98 | Nachweis |  | 0
99 | Nachweis |  | 0
100 | Nachweis |  | 0
101 | Nachweis |  | 0
102 | Nachweis |  | 0
103 | Nachweis |  | 0
104 | Nachweis |  | 0
105 | Nachweis |  | 0
106 | Nachweis |  | 0
107 | Nachweis |  | 0
108 | Nachweis |  | 0
109 | Nachweis |  | 0
110 | Nachweis |  | 0
111 | Nachweis |  | 0
112 | Nachweis |  | 0
113 | Nachweis |  | 0
114 | Nachweis |  | 0
115 | Nachweis |  | 0
116 | Nachweis |  | 0
117 | Nachweis |  | 0
118 | Nachweis |  | 0
119 | Nachweis |  | 0
120 | Nachweis |  | 0
121 | Nachweis |  | 0
122 | Nachweis |  | 0
123 | Nachweis |  | 0
124 | Nachweis |  | 0
125 | Nachweis |  | 0
126 | Nachweis |  | 0
127 | Nachweis |  | 0
128 | Nachweis |  | 0
129 | Nachweis |  | 0
130 | Nachweis |  | 0
131 | Nachweis |  | 0
132 | Nachweis |  | 0
133 | Nachweis |  | 0
134 | Nachweis |  | 0
135 | Nachweis |  | 0
136 | Nachweis |  | 0
137 | Nachweis |  | 0
138 | Nachweis |  | 0
139 | Nachweis |  | 0
140 | Nachweis |  | 0
141 | Nachweis |  | 0
142 | Nachweis |  | 0
143 | Nachweis |  | 0
144 | Nachweis |  | 0
145 | Nachweis |  | 0
146 | Nachweis |  | 0
147 | Nachweis |  | 0
148 | Nachweis |  | 0
149 | Nachweis |  | 0
150 | Nachweis |  | 0
151 | Nachweis |  | 0
152 | Nachweis |  | 0
153 | Nachweis |  | 0
154 | Nachweis |  | 0
155 | Nachweis |  | 0
156 | Nachweis |  | 0
157 | Nachweis |  | 0
158 | Nachweis |  | 0
159 | Nachweis |  | 0
160 | Nachweis |  | 0
161 | Nachweis |  | 0
162 | Nachweis |  | 0
163 | Nachweis |  | 0
164 | Nachweis |  | 0
165 | Nachweis |  | 0
166 | Nachweis |  | 0
167 | Nachweis |  | 0
168 | Nachweis |  | 0
169 | Nachweis |  | 0
170 | Nachweis |  | 0
171 | Nachweis |  | 0
172 | Nachweis |  | 0
173 | Nachweis |  | 0
174 | Nachweis |  | 0
175 | Nachweis |  | 0
176 | Nachweis |  | 0
177 | Nachweis |  | 0
178 | Nachweis |  | 0
179 | Nachweis |  | 0
180 | Nachweis |  | 0
181 | Nachweis |  | 0
182 | Nachweis |  | 0
183 | Nachweis |  | 0
184 | Nachweis |  | 0
185 | Nachweis |  | 0
186 | Nachweis |  | 0
187 | Nachweis |  | 0
188 | Nachweis |  | 0
189 | Nachweis |  | 0
190 | Nachweis |  | 0
191 | Nachweis |  | 0
192 | Nachweis |  | 0
193 | Nachweis |  | 0
194 | Nachweis |  | 0
195 | Nachweis |  | 0
196 | Nachweis |  | 0
197 | Nachweis |  | 0
198 | Nachweis |  | 0
199 | Nachweis |  | 0
200 | Nachweis |  | 0
201 | Nachweis |  | 0
202 | Nachweis |  | 0
203 | Nachweis |  | 0
204 | Nachweis |  | 0
205 | Nachweis |  | 0
206 | Nachweis |  | 0
207 | Nachweis |  | 0
208 | Nachweis |  | 0
209 | Nachweis |  | 0
210 | Nachweis |  | 0
211 | Nachweis |  | 0
212 | Nachweis |  | 0
213 | Nachweis |  | 0
214 | Nachweis |  | 0
215 | Nachweis |  | 0
216 | Nachweis |  | 0
217 | Nachweis |  | 0
218 | Nachweis |  | 0
219 | Nachweis |  | 0
220 | Nachweis |  | 0
221 | Nachweis |  | 0
222 | Nachweis |  | 0
223 | Nachweis |  | 0
224 | Nachweis |  | 0
225 | Nachweis |  | 0
226 | Nachweis |  | 0
227 | Nachweis |  | 0
228 | Nachweis |  | 0
229 | Nachweis |  | 0
230 | Nachweis |  | 0
231 | Nachweis |  | 0
232 | Nachweis |  | 0
233 | Nachweis |  | 0
234 | Nachweis |  | 0
235 | Nachweis |  | 0
236 | Nachweis |  | 0
237 | Nachweis |  | 0
238 | Nachweis |  | 0
239 | Nachweis |  | 0
240 | Nachweis |  | 0
241 | Nachweis |  | 0
242 | Nachweis |  | 0
243 | Nachweis |  | 0
244 | Nachweis |  | 0
245 | Nachweis |  | 0
246 | Nachweis |  | 0
247 | Nachweis |  | 0
248 | Nachweis |  | 0
249 | Nachweis |  | 0
250 | Nachweis |  | 0
251 | Nachweis |  | 0
252 | Nachweis |  | 0
253 | Nachweis |  | 0
254 | Nachweis |  | 0
255 | Nachweis |  | 0
256 | Nachweis |  | 0
257 | Nachweis |  | 0
258 | Nachweis |  | 0
259 | Nachweis |  | 0
260 | Nachweis |  | 0
261 | Nachweis |  | 0
262 | Nachweis |  | 0
263 | Nachweis |  | 0
264 | Nachweis |  | 0
265 | Nachweis |  | 0
266 | Nachweis |  | 0
267 | Nachweis |  | 0
268 | Nachweis |  | 0
269 | Nachweis |  | 0
270 | Nachweis |  | 0
271 | Nachweis |  | 0
272 | Nachweis |  | 0
273 | Nachweis |  | 0
274 | Nachweis |  | 0
275 | Nachweis |  | 0
276 | Nachweis |  | 0
277 | Nachweis |  | 0
278 | Nachweis |  | 0
279 | Nachweis |  | 0
280 | Nachweis |  | 0