## Anlagedaten
Inbetriebnahmeprotokoll für zertifizierte Systeme
auszufüllen von: |  | Systemanbieter / Systeminstallateur
C 1.1. | Anlagedaten
Projekt / Objekt
Systemanbieter
Systeminstallateur
Bauherr / Eigentümer
Datum
Übergabe |  | An | Bemerkung
Dokumentation Systemprüfung
Installationsunterlagen (Schema)
Dokumentation Systemeinstellungen
Instrunktion des Nutzers, Handbuch
Weiteres
Es wird eine Minergie-Auswertung gewünscht (Mess-Plandaten Vergleich)
Das Gebäude darf als Referenzprojekt verwendet werden
Bestätigung Inbetriebnahme Systeminstallateur
Wir bestätigen, das Reglement MINERGIE®- Modul Monitoring zu kennen, alle entsprechenden Anforderungen zu erfüllen und alle darin festgehaltenen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren.
Ort, Datum: |  | Stempel, Unterschrift:

## Systemprüfung
Inbetriebnahmeprotokoll für zertifizierte Systeme
auszufüllen von: |  | Systemanbieter / Systeminstallateur
C 2.1. | Systemumfang
Legende:
M | = muss
(M) | = muss, wenn vorhanden
O | = optional
Posten: |  | Zustand |  | Bemerkung
|  | vorhanden | betriebsbereit
Messgeräte
Elektrizität ohne Wärmeerzeugung |  |  |  | M
Stromverbrauch Raumheizung und Wassererwärmung |  |  |  | M
Stromverbrauch Kälteerzeuger |  |  |  | (M)
Externe Heizeinsätze / Heizbänder für Warmwasser |  |  |  | (M)
Gebäudeeigene Energieproduktion |  |  |  | (M)
Vorlauf- / Rücklauf-Temperatur Wärmeerzeuger, Brauchwarmwassertemperatur |  |  |  | O
Nutzwärme Heizung |  |  |  | M | Nur bei Minergie-Modul Monitoring STANDARD
Nutzwärme Warmwasser |  |  |  | M | Nur bei Minergie-Modul Monitoring STANDARD
Trinkwassermenge |  |  |  | O | Nur bei Minergie-Modul Monitoring STANDARD
Schnittstellen
API |  |  |  | O | Verwendung der Schnittstelle zu Minergie Monitoring-Datenbank ist freiwillig
Logik
Zentrale Steuer- und Bedieneinheit |  |  |  | M | Lokal oder Cloud
C 2.2. | Systemfunktion
Posten: |  | Zustand |  | Bemerkung
|  | vorhanden | betriebsbereit
Datenübermittlung
System ist voll funktionsfähig |  |  |  | M
Übertragung an Minergie Datenbank aktiviert |  |  |  | O | Datenübertragung an Minergie Monitoring Datenbank ist freiwillig
Visualisierung
Visualisierung Systemanbieter Plattform funktioniert |  |  |  | M
Visualisierung Minergie Auswertung funktioniert |  |  |  | M | Systemanbieter und/oder Minergie Plattform