## Justificatif
Résumé Mesures d'étanchéité à l'air
pour les bâtiments Minergie/Minergie-P/Minergie-A
(ne peut être utilisé que pour les nouveaux bâtiments propres
ou les rénovations propres)
(compléter les champs en jaune)
Objet / bâtiment:
Zone mesurée: | Zones mesurées voir résumé
Mandant:
Mandataire:
Date du contrôle:
Standard énergétique: | Minergie-P |  |  |  | Veuillez choisir, s.v.p. | Minergie | Minergie-A | Minergie-P
Type de construction: | Nouvelle construction / rénovation |  |  |  | Veuillez choisir, s.v.p. | Nouvelle construction | Rénovation | Nouvelle construction / rénovation
Exigence: | Valeur limite qE50: | Voir résumé |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | Formel für Grenzwert
| Valeur mesurée qE50: | Voir résumé
| Exigence remplie: | Voir résumé
Signature: | Lieu, date de l'établissement |  |  | Personne en charge
| du rapport: |  |  | du contrôle:

## Résumé
Résumé des résultats de chaque zone mesurée:
Zone | r2 (> 0.98) |  | n (0.5<n<1.0) |  | Vent | Inc. Mes. | qE50 | qE50 | qE50 | Val. Limit | rempli
| Sous-p | Surp | Sous-p | Surp |  |  | Sous-p | Surp | Moyenne
| - | - | - | - | Bf | ± % | m3/m2h | m3/m2h | m3/m2h | m3/m2h |  | ME | MEA | MEP | N/E
1 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | [11 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Zone 1
Zone 1:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 2
Zone 2:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 3
Zone 3:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 4
Zone 4:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 5
Zone 5:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 6
Zone 6:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 7
Zone 7:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 8
Zone 8:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 9
Zone 9:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 10
Zone 10:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 11
Zone 11:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 12
Zone 12:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 13
Zone 13:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 14
Zone 14:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
10 | 234 |  |  | 12 |  | 190
15 | 290 |  |  | 17 |  | 195
21 | 280 |  |  | 21 |  | 202
28 | 295 |  |  | 26 |  | 218
33 | 307 |  |  | 31 |  | 228
40 | 320 |  |  | 42 |  | 260
Coeff. déterm. r2 | 0.77153 |  |  |  |  | 0.98065

## Zone 15
Zone 15:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 16
Zone 16:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 17
Zone 17:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 18
Zone 18:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 19
Zone 19:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Zone 20
Zone 20:
Données relatives au bâtiment / Conditions marginales:
Moment de la mesure: |  | Mesure anticipée
Mesure lors de la réception, travaux de construction/transformation achevés
Mesure dans l'objet existant
Avancement du projet / |  | Gros œuvre et étanchéité à l'air réalisés
Etat du bâtiment: |  | Installations techn. du bâtiment achevées au niveau de l'étanchéité à l'air
Fenêtres et portes montées et ajustées avec joints
Porte d'entrée avec panneau latéral encore manquante (BD installé ici)
Méthode de mesure: |  | 2 (enveloppe du bâtiment)
Etat des zones
adjacentes:
Installation de ventilation: |  | Aération des locaux avec air fourni et air repris
Données mesurées / résultats des mesures
Date du contrôle
Aire de l'enveloppe AE nouvelle construction |  |  | [m²] | Température de l'air à l'intérieur |  |  | [°C]
Aire de l'enveloppe AE modernis. |  |  | [m²] | Température de l'air à l'extérieur |  |  | [°C]
Volume V |  |  | [m3] | Force du vent |  |  | Beaufort
Hauteur max. zone mesurée |  |  | [m]
| Dépression (-) |  |  | Surpression (+) |  | Valeur moyenne
Débit de fuite d'air q50 |  |  | [m³/h] |  | [m³/h]
Coeff. de fuite d'air CL |  |  | [m³/(h Pan )] |  | [m³/(h Pan )]
Coefficient de déterm. r2 |  |  | [ - ] |  | [ - ]
r2 doit être > 0,98
Exposant n |  |  | [ - ] |  | [ - ]
0,5 < n < 1,0
Débit de fuite d'air qE50: |  |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)] |  | [m³/(h·m²)]
qE50 = q50/AE
Incertitude de mesure tot. | ± |  | % | ± | % | ± | %
Remarques | Base pour cette mesure: Directive sur l'étanchéité à l'air dans les constructions Minergie (RiLuMi), version 2022.1.
- Le résultat de la mesure n'exclut pas des défauts (cachés) dans la construction.
- L'étanchéité à l'air peut évoluer au fil du temps.
À remplir si le programme de mesure ne donne pas de résultat.
Calcul du Coefficient de détermination r2 | [7 empty] | (compléter les champs en jaune)
Dépression |  |  |  | Surpression
Pression du bâtiment [Pa] | Débit volumique [m3/(h*m2) |  |  | Pression du bâtiment [Pa] |  | Débit volumique [m3/(h*m2)
Coeff. déterm. r2

## Etanchements
Etanchements pour les méthodes de mesure 2
(compléter les champs en jaune)
Etanchement | Méthode 2 (Enveloppe) | X
Portes extérieures *) | fermer
Portes intérieures | ouvrir
Porte des locaux annexes chauffés *) (p.ex. cave) | ouvrir
Portes des zones non chauffées (local de stockage, cave, garage) *) | fermer
Portes / cage d'ascenseur contre zone à mesurer **) | fermer
Portes / cage d'ascenseur contre zone à mesurer **) | fermer et étancher
Trous de serrure *) | rien
Lucarnes et trappes sur les pans de toitdans les combles quand le périmètred'étanchéité est à l'extérieur | ouvrir
Lucarnes et trappes sur les pans de toitdans les combles quand le périmètred'étanchéité est à la lucarne *) | fermer
Fenêtres / portes-fenêtres / lucarnes *) portes coulissantes / vitrages fixes, etc. | fermer
Grille d'aération des fenêtres (cadre) | fermer, étancher et documenter
Volets d'aération des lucarnes | fermer
Courroies et manivelles de stores *) | rien
Aérateur ou appareil de ventilation pour un local | si possible: étancher dans l'appareil
Air frais pour l'aération des locaux | fermer ou étancher et documenter
Air évacué pour l'aération des locaux | fermer ou étancher et documenter
Hotte de ventilation cuisine / système decirculation | rien
Hotte de ventilation cuisine / systèmed'évacuation | étancher et documenter
Ventilateur d'évacuation (bain / douche /WC) | étancher et documenter
Sèche-linge dans une zone chauffée avec évacuation à l'extérieur | fermer le séchoir et étancher le tuyau d'échappement d'air à l'extérieurn
Poêle / cheminée, etc. | fermer et étancher
Entrée d'air pour le poêle | fermer et étancher
Cheminée du poêle | fermer et étancher
Déversoir à linge dans une zone nonchauffée | fermer
Chatière | fermer et étancher
Couvercle de gaine dans des zoneschauffées | étancher
Plafond suspendu | rien
Boîtier électrique, fusibles *) | rien
Prises *) | rien
Appliques *) | rien
Distrib. chauffage *) | rien
Réservoir WC *) | rien
Autres raccordements et raccords sanitaires *) | rien
Canaux de ventilation avec clapets dans des zones chauffées | étancher et documenter
Installation d'aspiration centralisée | fermer et étancher
Tuyaux vides vers des zones nonchauffées | étancher et documenter
En général, aux traversées de conduites
rouge: aucun *) (= enveloppe du bâtiment)
bleu: étancher
Autres:
*) Si des fuites sont nettement perceptibles, on peut estimer leur contribution par étanchement en effectuant une mesure ponctuelle (voir le chapitre 8.3, lib. d)). Toutefois, lors d'une évaluation MINERGIE/-P/-A® par la méthode 2, un étanchement provisoire n'est pas admissible.
**) Lorsqu'un ascenseur accède directement à un appartement, la porte de fermeture de la cage d'ascenseur ne peut pas être étanchéifiée provisoirement. La porte de fermeture de la cage d'ascenseur fait part du périmètre d'étanchéité et doit être réalisée de manière parfaitement hermétique. Une alternative serait de placer une structure étanche supplémentaire devant la porte de fermeture.
Remarque: en enlevant les étanchements provisoires autorisés, p. ex. les éléments des constructions critiques, les poêles, etc., il est possible d'estimer rapidement la différence entre les deux méthodes (1 et 2) en effectuant une mesure ponctuelle (avec P = 50 Pa). Il est alors possible de quantifier les courants de fuite qui ne doivent pas être affectés à l'enveloppe du bâtiment.