## Données d'installation
Procès-verbal de mise en service pour fournisseurs certifiés de monitoring
À remplir par : |  | Fournisseur de systèmes / Installateur de systèmes
C 1.1. | Données de l'installation
Projet / Objet
Fournisseur
Installateur
Maître d'ouvrage / Propriétaire
Date
Remise |  | An | Remarque
Documentation du contrôle de système
Dossier d'installation (schéma)
Documentation
Instructions pour l'utilisateur, manuel d'utilisation
Divers
Une évaluation Minergie est souhaitée (comparatif entre données mesurées et planifiées)
Le bâtiment peut être utilisé comme projet de référence
Confirmation de la mise en service par l'installateur du système
Nous confirmons que nous connaissons le règlement du module Monitoring-MINERGIE®, que nous remplissions toutes les exigences requises et que nous acceptons toutes les conditions qui y sont énoncées.
Lieu, date: |  | Tampon, signature :

## Vérification du système
Procès-verbal de mise en service pour fournisseurs de monitoring certifiés
À remplir par : |  | Fournisseur de systèmes / Installateur de systèmes
C 2.1. | Portée du système
Légende :
O | = obligatoire
(O) | = obligatoire si existant
F | = facultatif
Postes : |  | État |  | Remarque
|  | existant | opérationnel
Appareils de mesure
Électricité sans production de chaleur |  |  |  | O
Consommation d'électricité pour le chauffage et la production d'eau chaude |  |  |  | O
Consommation d'électricité pour la production de froid |  |  |  | (O)
Inserts chauffants externes / rubans chauffants pour l'eau chaude |  |  |  | (O)
Production d'énergie par le bâtiment |  |  |  | (O)
Température de départ/de retour (producteur de chaleur) et température d'eau chaude sanitaire |  |  |  | F
Chaleur utile du chauffage |  |  |  | O | Uniquement pour le module Monitoring-Minergie STANDARD
Chaleur utile de la production d'eau chaude |  |  |  | O | Uniquement pour le module Monitoring-Minergie STANDARD
Quantité d'eau potable |  |  |  | F | Uniquement pour le module Monitoring-Minergie STANDARD
Interfaces
API |  |  |  | F | L'utilisation de l'interface pour la transmission des données vers la banque de données Monitoring-Minergie est facultative
Logique
Unité centrale de commande |  |  |  | O | Locale ou Cloud
C 2.2. | Fonctions système
Postes : |  | État |  | Remarque
|  | existant | opérationnel
Transmission des données
Le système est pleinement fonctionnel |  |  |  | O
La transmission à la banque de données Minergie fonctionne |  |  |  | F | La transmission des données vers la banque de données Monitoring-Minergie est facultative
Visualisation
La visualisation de la plateforme du fournisseur de systèmes fonctionne |  |  |  | O
La visualisation de l'évaluation Minergie fonctionne |  |  |  | O | Plateforme du fournisseur de systèmes et/ou plateforme Minergie

## Equipement de mesure
Procès-verbal de mise en service pour fournisseurs de monitoring certifiés
À remplir par : | Fournisseur de systèmes / Installateur de systèmes
C 3.1. | Appareils de mesure utilisés
Variable à mesurer | Fabricant | Classes de précision et norme | Homologation | Type | Remarques
Par exemple énergie | Janitza | Classe B (EN 50470-3) | MID | B23 311-10J | Exemple

## Module complémentaire
Procès-verbal de mise en service pour fournisseurs de monitoring certifiés
À remplir par : |  | Fournisseur du système / installateur du systèmes
C 4.1 | Modules complémentaires
Système de gestion de l'énergie (SGE)
Confort
C 4.2.1 | SGE
Légende:
M | = obligatoire
O | = optionnel
Position |  | État |  | Remarque
|  | installé | intégré dans le SGE
Compatibilité des appareils
Compteur électrique |  |  |  | M
Compteur de chaleur |  |  |  | O
Onduleur |  |  |  | O
Pompe à chaleur |  |  |  | M
Borne de recharge |  |  |  | M
Batterie |  |  |  | M
Corps de chauffe électrique |  |  |  | M | À éviter si possible
Électroménager / Smart Plug |  |  |  | O
Réglages utilisateur |  |  |  | M | Commande manuelle prioritaire
Interface GRD |  |  |  | O
C 4.2.2 | Fonctions du système
Position |  | État |  | Remarque
|  | installé | prêt à l'emploi
Fonctionnalités
Optimisation de l'autoconsommation |  |  |  | M
Gestion de la charge du réseau |  |  |  | M
Gestion de la charge |  |  |  | O
Gestion des tarifs dynamiques |  |  |  | O
Autarcie |  |  |  | O
Exploitation et facturation RCP |  |  |  | O
C 4.3.1 | Confort
Légende:
M | = obligatoire
O | = optionnel
Position |  | État |  | Remarque
|  | installé | prêt à l'emploi
Appareils de mesure
Température intérieure |  |  |  | M
Humidité intérieure |  |  |  | M
CO2 intérieur |  |  |  | M
C 4.3.2 | Fonctions du système
Position |  | État |  | Remarque
|  | installé | prêt à l'emploi
Transfert de données
Le système est totalement fonctionnel |  |  |  | M
Visualisation
Visualisation par le fournisseur |  |  |  | M