{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Übersicht","mit Modul","ohne Modul","Zusatz Verwaltung","Weitere Dokumente & Anhang","Daten"],"not_rendered":{"images":2,"macros":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Übersicht","index":0,"n_rows":37,"n_cols":16,"rows_kept":37,"merged":[[0,1,0,3],[0,4,0,7],[1,1,1,3],[1,4,1,7],[3,1,3,7],[6,2,6,3],[7,2,7,7],[9,1,9,7],[10,1,10,3],[10,4,10,7],[11,1,11,3],[11,4,11,7],[12,1,12,3],[12,4,12,7],[13,1,13,3],[13,4,13,7],[14,1,14,3],[14,4,14,7],[15,1,15,7],[16,1,16,3],[16,4,16,7],[17,1,17,3],[17,4,17,7],[18,1,18,3],[18,4,18,7],[19,1,19,3],[19,4,19,7],[20,1,20,7],[21,1,21,3],[21,4,21,7],[22,1,22,3],[22,4,22,7],[23,1,23,3],[23,4,23,7],[24,1,24,7],[25,1,25,3],[25,4,25,7],[26,1,26,3],[26,4,26,7],[27,1,27,7],[28,1,28,3],[28,4,28,7],[30,1,30,7],[31,1,31,3],[31,4,31,7],[32,1,32,3],[32,4,32,7],[33,1,33,3],[33,4,33,7],[34,1,34,3],[34,4,34,7],[35,1,35,3],[35,4,35,7],[36,1,36,3],[36,4,36,7]]}
[null,2025.1,null,null,"Nachweisformular Minergie-Betrieb 2025.1, zu verwenden bis 31.12.2025"]
[{"$nulls":4},"Nachweis \nMinergie-Betrieb"]
[]
[null,"Anleitung\nDieses Nachweisformular dient zum Nachweis des Standards Minergie-Betrieb. Der ausgefüllte Nachweis wird auf der Label-Plattform hochgeladen. Das Antragsformular wird nach der Einreichung auf der Label-Plattfomr automatisch generiert.\nFolgende Farbcodierung ist beim Ausfüllen des Nachweisformulars zu beachten:\n"]
[null,"Eingabefeld (Pflicht)",null,"Auswahlfeld (Pflicht)"]
[]
[null,"Projektname:",null,null,"Parz.-Nr.:",null,"Projektnummer:"]
[null,"Gebäudeadresse:"]
[]
[null,"Deklaration Zustand und Änderung",{"$nulls":10},"Auswahllisten"]
[null,"Jahr Erstbezug"]
[null,"Sind energetisch relevante Änderungen erfolgt?",{"$nulls":10},"Ja","Nein"]
[null,"Gebäudekategorie \"Verwaltung\" vorhanden?"]
[null,"Meldung Änderung an bestehenden Gebäuden beiliegend?"]
[null,"effektiver Heizwärmebedarf nach Massnahmen"]
[null,"Ersatz Wärmeerzeuger"]
[null,"Typ"]
[null,"Leistung"]
[null,"Deckungsgrad"]
[null,"Nutzungsgrad"]
[null,"Kühlung / Klimatisierung"]
[null,"Typ"]
[null,"Leistung"]
[null,"Nutzungsgrad"]
[null,"Photovoltaik"]
[null,"Total installierte Leistung"]
[null,"Spezifischer Jahresertrag"]
[]
[null,"Nachweisverfahren",{"$nulls":10},"Weg 1 (Monitoring-Modul)","Weg 2 (Temperatur-Monitoring)"]
[]
[null,"Angaben Nutzendenverhalten"]
[null,"Durchschnittliche Raumtemperaturen"]
[null,"Fensterlüftung im Winter",{"$nulls":10},"nie","selten","oft ","dauerhaft"]
[null,"Umgang mit aussenliegender Verschattung der Fenster tagsüber im Winter",{"$nulls":10},"oft geschlossen","teilweise geschlossen","immer offen"]
[null,"Leerstand über alle Wohnungen "]
[null,"spezieller Zusatzbedarf (Sauna, Pool, etc.)",{"$nulls":10},"Ja","Nein"]
[null,"Abschätzung spezieller Zusatzbedarf in kWh"]

{"sheet":"mit Modul","index":1,"n_rows":13,"n_cols":13,"rows_kept":13,"merged":[[3,1,3,2]]}
[null,2025.1,"Nachweisformular Minergie-Betrieb 2025.1, zu verwenden bis 31.12.2025"]
[null,null,"Nachweis \nMinergie-Betrieb"]
[]
[null,"Zusatzanforderungen (Weg 1)"]
[null,"Sinnvolle Einstellungen der Heizkurve",{"$nulls":6},"Einstellungen geprüft und in Ordnung","Einstellungen nicht prüfbar","Einstellungen nicht geprüft","Einstellungen haben Optimierungspotenzial","Einstellungen wurden optimiert"]
[null,"Upload Screenshot"]
[null,"Temperaturniveau und Zirkulation Warmwasser"]
[null,"Kommentar"]
[null,"Elektroeinsatz zur Warmwasserproduktion",{"$nulls":6},"Elektroeinsatz betrieben wie geplant","kein Elektroeinsatz vorhanden","Elektroeinsatz hat Optimierungspotenzial","Einstellungen wurden optimiert"]
[null,"Kommentar"]
[null,"Regelungseinstellung und Wartung der Lüftungsanlage",{"$nulls":6},"Einstellungen geprüft und Wartung erfolgt","Konnte nicht geprüft werden","Wartung und Regelung haben Optimierungsbedarf","Einstellungen wurden optimiert"]
[null,"Kommentar"]
[null,"Dämmung der Leitungen und Armaturen",{"$nulls":6},"Dämmung ok","Dämmung muss nachgebessert werden","Nachbesserung ist erfolgt"]

{"sheet":"ohne Modul","index":2,"n_rows":64,"n_cols":14,"rows_kept":64,"merged":[[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[17,1,17,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[58,1,58,2]]}
[null,2025.1,"Nachweisformular Minergie-Betrieb 2025.1, zu verwenden bis 31.12.2025"]
[null,null,"Nachweis \nMinergie-Betrieb"]
[]
[null,"Monitoring (Weg 2)"]
[null,"Messstellen "]
[null,"Vorlauftemperatur Erdsonde",{"$nulls":5},"ja ","nein ","nicht verfügbar"]
[null,"Rücklauftemperatur Erdsonde"]
[null,"Aussentemperatur"]
[null,"Vorlauftemperatur je Wärmeerzeuger",{"$nulls":11},"Pflicht"]
[null,"Rücklauftemperatur je Wärmeerzeuger",{"$nulls":11},"Pflicht"]
[null,"Vorlauftemperatur je Heizkreis",{"$nulls":11},"Pflicht"]
[null,"Rücklauftemperatur je Heizkreis",{"$nulls":11},"Pflicht"]
[null,"Temperatur Pufferspeicher ",{"$nulls":11},"Pflicht wenn vorhanden"]
[null,"Temperatur Warmwasserspeicher ",{"$nulls":11},"Pflicht wenn vorhanden"]
[null,"Temperatur Kombispeicher ",{"$nulls":11},"Pflicht wenn vorhanden"]
[null,"Temperatur Warmwasser / Zirkulation",{"$nulls":11},"Pflicht"]
[null,"Abgastemperatur"]
[null,"Prüfung "]
[null,"Systemkomponenten geprüft"]
[null,"Durchgeführte Massnahmen"]
[null,"Keine unnötige Wärmeproduktion"]
[null,"Durchgeführte Massnahmen"]
[null,"Taktverhalten Wärmeerzeuger"]
[null,"Durchgeführte Massnahmen"]
[null,"Effiziente Warmwasserproduktion"]
[null,"Durchgeführte Massnahmen"]
[null,"Bewirtschaftung Wärmespeicher"]
[null,"Durchgeführte Massnahmen"]
[null,"Gleichzeitigkeit Heizen und Kühlen"]
[null,"Durchgeführte Massnahmen"]
[null,"Auskühlung Erdreich (SW-WP)"]
[null,"Durchgeführte Massnahmen"]
[null,"Funktion Solarthermie"]
[null,"Durchgeführte Massnahmen"]
[null,"Ausnutzung Brennwerttechnik"]
[null,"Durchgeführte Massnahmen"]
[]
[null,"Hauptanforderung (Weg 2)"]
[null,"Variante Nachweis Monitoring+",null,null,{"$f":"IF(C39=J39,J40,IF(C39=K39,K40,IF(C39=L39,L40,IF(C39=M39,M40))))","v":false},{"$nulls":3},"Zur Auswahl","Heizwärmeverbrauch therm.","Gesamtwärmeverbrauch thermisch","Endenerigeverbrauch Heizwärme","Endenergieverbrauch Gesamtwärme"]
[null,{"$f":"J39","v":"Heizwärmeverbrauch therm."},null,"kWh",{"$nulls":5},1,2,3,4]
[null,{"$f":"K39","v":"Gesamtwärmeverbrauch thermisch"},null,"kWh"]
[null,"Endenergieverbrauch Strom Wärmepumpe",null,"kWh",null,"Umrechnung auf kWh"]
[null,"Endenergieverbrauch Strom Elektroheizung / Heizstab",null,"kWh",null,"Dichte","Brennwert","Energie"]
[null,"Endenergieverbrauch Stückholz",null,"Rm",null,{"$f":"(400+280)/2","v":340},5.5,{"$f":"C44*F44*G44","v":0}]
[null,"Endenergieverbrauch Holzschnitzel",null,"m3",null,{"$f":"(200+140)/2","v":170},5.5,{"$f":"C45*F45*G45","v":0}]
[null,"Endenergieverbrauch Pellets",null,"m3",null,660,5.5,{"$f":"C46*F46*G46","v":0}]
[null,"Endenergieverbrauch Gas",null,"m3",null,0.8,11.2,{"$f":"C47*F47*G47","v":0}]
[null,"Endenergieverbrauch Öl",null,"l",null,840,12.5,{"$f":"C48/1000*F48*G48","v":0}]
[null,"Energieverbrauch Brennstoffe total",{"$f":"SUM(H44:H48)","v":0},"kWh"]
[]
[null,"Zusatzanforderungen (Weg 2)"]
[null,"Lüftungs-Check"]
[null,"Funktionstest Lüftunganlage",{"$nulls":6},"Luftauslässe geprüft ","Prüfung nicht möglich","Luftauslässe nicht geprüft "]
[null,"Kommentar"]
[null,"Filterwechsel und Wartung ",{"$nulls":6},"regelmässig erfolgt","Prüfung nicht möglich","keine Wartung"]
[null,"Kommentar und Upload Wartungsdokument"]
[null,"Regelungseinstellungen überprüft",{"$nulls":6},"Ja ","Nein","nicht möglich"]
[null,"Dokumentation und Kommentar"]
[null,"PV-Anlage "]
[null,"Funktionstest PV-Anlage",{"$nulls":6},"Funktion ok","keine PV vorhanden","Funktion nicht ok"]
[null,"Kommentar"]
[null,"Kontrolle auf Verschmutzung, Verschattung und Beschädigung Module",{"$nulls":6},"Ja ","Nein","nicht möglich"]
[null,"Kommentar"]
[null,"Upload Fotos und Datenreihe"]

{"sheet":"Zusatz Verwaltung","index":3,"n_rows":37,"n_cols":13,"rows_kept":37,"merged":[[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2]]}
[null,2025.1,"Nachweisformular Minergie-Betrieb 2025.1, zu verwenden bis 31.12.2025"]
[null,null,"Nachweis \nMinergie-Betrieb"]
[]
[null,"Anforderungen an Verwaltungsbauten"]
[null,"Lüftung"]
[null,"Betriebszeiten mit Nutzungszeiten abgestimmt",{"$nulls":8},"ja","nein","nicht vorhanden"]
[null,"Dokumentation und Kommentar"]
[null,"Luftmengen geprüft und eingestellt"]
[null,"Dokumentation und Kommentar"]
[null,"Funktionstest Wärmerückgewinnung"]
[null,"Dokumentation und Kommentar"]
[null,"Zulufttemperatur-Einstellungen geprüft, Lüftung mit Heiz- und Kühlsystem abgeglichen"]
[null,"Dokumentation und Kommentar"]
[null,"Umluft-Mischbetrieb bei hohen Aussentemperaturen geprüft"]
[null,"Dokumentation und Kommentar"]
[]
[null,"Beleuchtung"]
[null,"Einstellungen Beleuchtungssteuerung geprüft (Tageslichtsollwert, Nachlaufzeiten)"]
[null,"Dokumentation und Kommentar"]
[null,"Beleuchtungsstärke an Bedarf angepasst"]
[null,"Dokumentation und Kommentar"]
[]
[null,"Kälte / Klima / Kühlung"]
[null,"Ein Kühlkonzept liegt vor"]
[null,"Dokumentation und Kommentar"]
[null,"Betriebszeiten sind an Nutzungszeiten angepasst"]
[null,"Dokumentation und Kommentar"]
[null,"Heiz- und Kühlsequenzen sind abgestimmt"]
[null,"Dokumentation und Kommentar"]
[null,"Kühlwassertemperatur so hoch wie möglich"]
[null,"Dokumentation und Kommentar"]
[null,"Kühlkurve wurde eingestellt"]
[null,"Dokumentation und Kommentar"]
[null,"Serverräume nicht mehr als nötig gekühlt"]
[null,"Dokumentation und Kommentar"]
[null,"Sonnenschutz Funktion und Einstellungen sind geprüft, Nutzende sind instruiert"]
[null,"Dokumentation und Kommentar"]

{"sheet":"Weitere Dokumente & Anhang","index":4,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"merged":[[3,1,3,2]]}
[null,2025.1,"Nachweisformular Minergie-Betrieb 2025.1, zu verwenden bis 31.12.2025"]
[null,null,"Nachweis \nMinergie-Betrieb"]
[]
[null,"Weitere Dokumente & Anhang"]

{"sheet":"Daten","index":5,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true}