## Übersicht
2025.1 |  | Nachweisformular Minergie-Betrieb 2025.1, zu verwenden bis 31.12.2025
Nachweis Minergie-Betrieb
Anleitung Dieses Nachweisformular dient zum Nachweis des Standards Minergie-Betrieb. Der ausgefüllte Nachweis wird auf der Label-Plattform hochgeladen. Das Antragsformular wird nach der Einreichung auf der Label-Plattfomr automatisch generiert. Folgende Farbcodierung ist beim Ausfüllen des Nachweisformulars zu beachten:
Eingabefeld (Pflicht) | Auswahlfeld (Pflicht)
Projektname: |  | Parz.-Nr.: | Projektnummer:
Gebäudeadresse:
Deklaration Zustand und Änderung |  |  |  | Auswahllisten
Jahr Erstbezug
Sind energetisch relevante Änderungen erfolgt? |  |  |  | Ja | Nein
Gebäudekategorie "Verwaltung" vorhanden?
Meldung Änderung an bestehenden Gebäuden beiliegend?
effektiver Heizwärmebedarf nach Massnahmen
Ersatz Wärmeerzeuger
Typ
Leistung
Deckungsgrad
Nutzungsgrad
Kühlung / Klimatisierung
Typ
Leistung
Nutzungsgrad
Photovoltaik
Total installierte Leistung
Spezifischer Jahresertrag
Nachweisverfahren |  |  |  | Weg 1 (Monitoring-Modul) | Weg 2 (Temperatur-Monitoring)
Angaben Nutzendenverhalten
Durchschnittliche Raumtemperaturen
Fensterlüftung im Winter |  |  |  | nie | selten | oft | dauerhaft
Umgang mit aussenliegender Verschattung der Fenster tagsüber im Winter |  |  |  | oft geschlossen | teilweise geschlossen | immer offen
Leerstand über alle Wohnungen
spezieller Zusatzbedarf (Sauna, Pool, etc.) |  |  |  | Ja | Nein
Abschätzung spezieller Zusatzbedarf in kWh

## mit Modul
2025.1 | Nachweisformular Minergie-Betrieb 2025.1, zu verwenden bis 31.12.2025
Nachweis Minergie-Betrieb
Zusatzanforderungen (Weg 1)
Sinnvolle Einstellungen der Heizkurve |  | Einstellungen geprüft und in Ordnung | Einstellungen nicht prüfbar | Einstellungen nicht geprüft | Einstellungen haben Optimierungspotenzial | Einstellungen wurden optimiert
Upload Screenshot
Temperaturniveau und Zirkulation Warmwasser
Kommentar
Elektroeinsatz zur Warmwasserproduktion |  | Elektroeinsatz betrieben wie geplant | kein Elektroeinsatz vorhanden | Elektroeinsatz hat Optimierungspotenzial | Einstellungen wurden optimiert
Kommentar
Regelungseinstellung und Wartung der Lüftungsanlage |  | Einstellungen geprüft und Wartung erfolgt | Konnte nicht geprüft werden | Wartung und Regelung haben Optimierungsbedarf | Einstellungen wurden optimiert
Kommentar
Dämmung der Leitungen und Armaturen |  | Dämmung ok | Dämmung muss nachgebessert werden | Nachbesserung ist erfolgt

## ohne Modul
2025.1 | Nachweisformular Minergie-Betrieb 2025.1, zu verwenden bis 31.12.2025
Nachweis Minergie-Betrieb
Monitoring (Weg 2)
Messstellen
Vorlauftemperatur Erdsonde | [5 empty] | ja | nein | nicht verfügbar
Rücklauftemperatur Erdsonde
Aussentemperatur
Vorlauftemperatur je Wärmeerzeuger | [11 empty] | Pflicht
Rücklauftemperatur je Wärmeerzeuger | [11 empty] | Pflicht
Vorlauftemperatur je Heizkreis | [11 empty] | Pflicht
Rücklauftemperatur je Heizkreis | [11 empty] | Pflicht
Temperatur Pufferspeicher | [11 empty] | Pflicht wenn vorhanden
Temperatur Warmwasserspeicher | [11 empty] | Pflicht wenn vorhanden
Temperatur Kombispeicher | [11 empty] | Pflicht wenn vorhanden
Temperatur Warmwasser / Zirkulation | [11 empty] | Pflicht
Abgastemperatur
Prüfung
Systemkomponenten geprüft
Durchgeführte Massnahmen
Keine unnötige Wärmeproduktion
Durchgeführte Massnahmen
Taktverhalten Wärmeerzeuger
Durchgeführte Massnahmen
Effiziente Warmwasserproduktion
Durchgeführte Massnahmen
Bewirtschaftung Wärmespeicher
Durchgeführte Massnahmen
Gleichzeitigkeit Heizen und Kühlen
Durchgeführte Massnahmen
Auskühlung Erdreich (SW-WP)
Durchgeführte Massnahmen
Funktion Solarthermie
Durchgeführte Massnahmen
Ausnutzung Brennwerttechnik
Durchgeführte Massnahmen
Hauptanforderung (Weg 2)
Variante Nachweis Monitoring+ |  |  | FALSE |  |  |  | Zur Auswahl | Heizwärmeverbrauch therm. | Gesamtwärmeverbrauch thermisch | Endenerigeverbrauch Heizwärme | Endenergieverbrauch Gesamtwärme
Heizwärmeverbrauch therm. |  | kWh | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Gesamtwärmeverbrauch thermisch |  | kWh
Endenergieverbrauch Strom Wärmepumpe |  | kWh |  | Umrechnung auf kWh
Endenergieverbrauch Strom Elektroheizung / Heizstab |  | kWh |  | Dichte | Brennwert | Energie
Endenergieverbrauch Stückholz |  | Rm |  | 340 | 5.5 | 0
Endenergieverbrauch Holzschnitzel |  | m3 |  | 170 | 5.5 | 0
Endenergieverbrauch Pellets |  | m3 |  | 660 | 5.5 | 0
Endenergieverbrauch Gas |  | m3 |  | 0.8 | 11.2 | 0
Endenergieverbrauch Öl |  | l |  | 840 | 12.5 | 0
Energieverbrauch Brennstoffe total | 0 | kWh
Zusatzanforderungen (Weg 2)
Lüftungs-Check
Funktionstest Lüftunganlage | [6 empty] | Luftauslässe geprüft | Prüfung nicht möglich | Luftauslässe nicht geprüft
Kommentar
Filterwechsel und Wartung | [6 empty] | regelmässig erfolgt | Prüfung nicht möglich | keine Wartung
Kommentar und Upload Wartungsdokument
Regelungseinstellungen überprüft | [6 empty] | Ja | Nein | nicht möglich
Dokumentation und Kommentar
PV-Anlage
Funktionstest PV-Anlage | [6 empty] | Funktion ok | keine PV vorhanden | Funktion nicht ok
Kommentar
Kontrolle auf Verschmutzung, Verschattung und Beschädigung Module | [6 empty] | Ja | Nein | nicht möglich
Kommentar
Upload Fotos und Datenreihe

## Zusatz Verwaltung
2025.1 | Nachweisformular Minergie-Betrieb 2025.1, zu verwenden bis 31.12.2025
Nachweis Minergie-Betrieb
Anforderungen an Verwaltungsbauten
Lüftung
Betriebszeiten mit Nutzungszeiten abgestimmt |  | ja | nein | nicht vorhanden
Dokumentation und Kommentar
Luftmengen geprüft und eingestellt
Dokumentation und Kommentar
Funktionstest Wärmerückgewinnung
Dokumentation und Kommentar
Zulufttemperatur-Einstellungen geprüft, Lüftung mit Heiz- und Kühlsystem abgeglichen
Dokumentation und Kommentar
Umluft-Mischbetrieb bei hohen Aussentemperaturen geprüft
Dokumentation und Kommentar
Beleuchtung
Einstellungen Beleuchtungssteuerung geprüft (Tageslichtsollwert, Nachlaufzeiten)
Dokumentation und Kommentar
Beleuchtungsstärke an Bedarf angepasst
Dokumentation und Kommentar
Kälte / Klima / Kühlung
Ein Kühlkonzept liegt vor
Dokumentation und Kommentar
Betriebszeiten sind an Nutzungszeiten angepasst
Dokumentation und Kommentar
Heiz- und Kühlsequenzen sind abgestimmt
Dokumentation und Kommentar
Kühlwassertemperatur so hoch wie möglich
Dokumentation und Kommentar
Kühlkurve wurde eingestellt
Dokumentation und Kommentar
Serverräume nicht mehr als nötig gekühlt
Dokumentation und Kommentar
Sonnenschutz Funktion und Einstellungen sind geprüft, Nutzende sind instruiert
Dokumentation und Kommentar

## Weitere Dokumente & Anhang
2025.1 | Nachweisformular Minergie-Betrieb 2025.1, zu verwenden bis 31.12.2025
Nachweis Minergie-Betrieb
Weitere Dokumente & Anhang