## Récapitulatif
2025.1 |  | Justificatif Minergie-Exploitation 2025.1, à utiliser jusqu'au 31 décembre 2025
Justificatif Minergie-Exploitation
Instruction Ce formulaire sert à la justification du standard Minergie-Exploitation. Le justificatif rempli doit être téléchargé sur la plateforme des labels. Le formulaire de demande est généré automatiquement après la dépose sur la plateforme des labels. Veuillez respecter le code couleur suivant lorsque vous remplissez le formulaire :
Champ de saisie (obligatoire) | Liste déroulante (obligatoire)
Nom du projet : |  | N° parcelle | N° de projet :
Adresse du bâtiment :
Déclaration état actuel et modification |  |  |  | Liste déroulante
Année de première occupation
Des modifications pertinentes sur le plan énergétique ont-elles été effectuées ? |  |  |  | Oui | Non
Catégorie d'ouvrages "administration" présente ?
Annonce de modifications apportées à des bâtiments existants jointe ?
Besoin de chaleur effectif pour le chauffage après modifications
Remplacement du producteur de chaleur
Type
Puissance
Taux de couverture
Rendement
Rafraîchissement / climatisation
Type
Puissance
Rendement
Photovoltaïque
Puissance installée totale
Rendement annuel spécifique
Procédure de justification |  |  |  | Méthode 1 (Module Monitoring) | Méthode 2 (monitoring de la température)
Informations sur le comportement des utilisateurs
Températures ambiantes moyennes
Aération par les fenêtres pendant la période de chauffage |  |  |  | jamais | rarement | souvent | en permanence
Utilisation de dispositifs d'ombrage extérieurs des fenêtres pendant la journée en hiver |  |  |  | souvent fermés | parfois fermés | toujours fermés
Taux d'inoccupation de l'ensemble des logements
Besoins supplémentaires spéciaux (sauna, piscine, etc.) |  |  |  | oui | non
Estimation des besoins supplémentaires spéciaux en kWh

## Avec module
2025.1 | Justificatif Minergie-Exploitation 2025.1, à utiliser jusqu'au 31 décembre 2025
Justificatif Minergie-Exploitation
Exigences supplémentaires (Méthode 1)
Réglages pertinents de la courbe de chauffage |  | réglages vérifiés et corrects | réglages non vérifiables | réglages non vérifiés | réglages disposant d'un potentiel d'optimisation | les réglages ont été optimisés
Télécharger capture d'écran
Niveau de température et circulation de l'eau chaude sanitaire
Commentaire
Corps de chauffe électrique pour la production d'eau chaude sanitaire |  | corps de chauffe électrique utilisé tel que planifié | pas de corps de chauffe électrique présent | corps de chauffe électrique disposant d'un potentiel d'optimisation | les réglages ont été optimisés
Commentaire
Réglage et maintenance de l'installation de ventilation |  | réglages vérifiés et maintenance effectuée | impossible à vérifier | maintenance et réglage disposant d'un potentiel d'optimisation | les réglages ont été optimisés
Commentaire
Isolation des conduites et des robinetteries |  | isolation OK | isolation à améliorer | améliorations effectuées

## Sans module
2025.1 | Justificatif Minergie-Exploitation 2025.1, à utiliser jusqu'au 31 décembre 2025
Justificatif Minergie-Exploitation
Monitoring (Méthode 2)
Points de mesure
Température de départ sonde géothermique | [5 empty] | oui | non | non diponible
Température de retour sonde géothermique
Température extérieure
Température de départ par producteur de chaleur | [11 empty] | Pflicht
Température de retour par producteur de chaleur | [11 empty] | Pflicht
Température de départ par groupe de chauffage | [11 empty] | Pflicht
Température de retour par groupe de chauffage | [11 empty] | Pflicht
Température accumulateur de chaleur | [11 empty] | Pflicht wenn vorhanden
Température boiler d'eau chaude sanitaire | [11 empty] | Pflicht wenn vorhanden
Température accumulateur combiné | [11 empty] | Pflicht wenn vorhanden
Température eau chaude sanitaire / circulation | [11 empty] | Pflicht
Température des gaz de combustion
Contrôle
Composants du système vérifié
Mesures prises
Pas de production inutile de chaleur
Mesures prises
Cycles marche/arrêt du producteur de chaleur
Mesures prises
Production efficace de l'eau chaude sanitaire
Mesures prises
Gestion de l'accumulateur de chaleur
Mesures prises
Concomitance du chauffage et du refroidissement
Mesures prises
Refroidissement du terrain (PAC sol-eau)
Mesures prises
Fonction du solaire thermique
Mesures prises
Exploitation de la technique de condensation
Mesures prises
Exigences principales (Méthode 2)
Variante justificatif Monitoring+ |  |  | FALSE |  |  |  | Zur Auswahl | consommation de chaleur | consommation globale de chaleur | consmmation d'énergie finale pour le chauffage | consmmation d'énergie finale pour la chaleur globale
Consommation de chaleur pour le chauffage |  | kWh | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Consommation globale de chaleur |  | kWh
Consommation d'énergie finale : électricité PAC |  | kWh |  | Umrechnung auf kWh
Consommation d'énergie finale : électricité pour chauffage électrique / corps de chauffe |  | kWh |  | Dichte | Brennwert | Energie
Consommation d'énergie finale : bûches |  | st |  | 340 | 5.5 | 0
Consommation d'énergie finale : copeaux de bois |  | m3 |  | 170 | 5.5 | 0
Consommation d'énergie finale : pellets |  | m3 |  | 660 | 5.5 | 0
Consommation d'énergie finale : gaz |  | m3 |  | 0.8 | 11.2 | 0
Consommation d'énergie finale : mazout |  | l |  | 840 | 12.5 | 0
Consommation totale d'énergie | 0 | kWh
Exigences complémentaires (Méthode 2)
Contrôle ventilation
Test de fonctionnement de l'installation de ventilation | [6 empty] | diffuseurs d'air vérifiés | vérification impossible | diffuseurs d'air non vérifiés
Commentaire
Remplacement des filtres et maintenance | [6 empty] | effectué régulièrement | vérification impossible | aucune maintenance
Commentaire et téléchargement du document d'entretien
Réglages de l'installation vérifiés | [6 empty] | oui | non | pas possible
Documentation et commentaire
Installation PV
Test de fonctionnement de l'installation PV | [6 empty] | fonctionnement OK | aucune installation PV présente | fonctionnement pas OK
Commentaire
Contrôle des modules : encrassement, ombrage et dommages | [6 empty] | oui | non | pas possible
Commentaire
Upload des photos et des séries de données

## Supplément administration
2025.1 | Justificatif Minergie-Exploitation 2025.1, à utiliser jusqu'au 31 décembre 2025
Justificatif Minergie-Exploitation
Exigences pour bâtiments administratifs
Ventilation
Heures de fonctionnement adapté aux heures d'utilisation |  | oui | non | pas présent
Documentation et commentaire
Débits d'air vérifiés et réglés
Documentation et commentaire
Test de fonctionnement de la récupération de chaleur
Documentation et commentaire
Réglages de la température de l'air fourni vérifiés, ventilation avec système de chauffage/refroidissement ajustée
Documentation et commentaire
Fonctionnement mixte air recyclé/air neuf vérifié en cas de températures extérieures élevées
Documentation et commentaire
Éclairage
Réglages de la commande d'éclairage vérifiés (valeur de consigne de la lumière du jour, temporisation)
Documentation et commentaire
Intensité lumineuse adaptée aux besoins
Documentation et commentaire
Froid / climatisation / rafraîchissement
Un concept de rafraîchissement est disponible
Documentation et commentaires
Les heures d'exploitation sont adaptées aux heures d'utilisation
Documentation et commentaires
Les séquences de chauffage et de rafraîchissement sont coordonnées
Documentation et commentaires
Température de l'eau de rafraîchissement aussi élevée que possible
Documentation et commentaires
La courbe de rafraîchissement a été réglée
Documentation et commentaires
Les salles des serveurs ne sont pas refroidies plus que nécessaire
Documentation et commentaires
Le fonctionnement et les réglages des protections solaires ont été vérifiées, les utilisateurs ont reçu des instructions
Documentation et commentaires

## Autres documents et annexes
2025.1 | Justificatif Minergie-Exploitation 2025.1, à utiliser jusqu'au 31 décembre 2025
Justificatif Minergie-Exploitation
Autres documents et annexes