## Demande SS
| Verein MINERGIE® (AMI) | [6 empty] | Demande SS
Association MINERGIE®
Justificatif SS MINERGIE® NachweisSSVers2016, à utiliser jusqu'au 31.12.2016 au plus tard.
Il faut utiliser un formulaire de demande de label par bâtiment (par ex. villa individuelle, une unité de villas jumelées, une unité d'un lotissement de villas en chaînette). Exception pour une villa à deux appartements = 1 demande.
Demande de certificat MINERGIE® (solution standard SS)
1 | Données relatives au projet: (désignation précise de l'objet, emplacement définitif de l'objet avec rue, numéro, NPA, lieu)
2 | Objet:
3 | Rue / N°:
4 | NPA: |  |  | Lieu:
5 | Catégorie de bâtiments | [5 empty] | Bâtiments d’habitation jusqu’à 500 m2 SRE
6 | Utilisation unique
Réduction emolum. villa jumelée, villas en chaînette
7 | Utilisation multiple Première certification
Utilisation multiple Nouvelle réalisation
8 | Données du bâtiment: |  |  |  |  | Altitude du bâtiment: |  | mètres sur mer
9 | SRE (correspond à la surface brute de plancher chauffé) |  |  |  |  | SRE: |  | m2
10 | Surface des fenêtres AW |  |  |  |  | AW: |  | m2
11 | AW/SRE ≤ 30% |  |  |  | oui
12 | Nouvelle construction: |  |  |  | oui | Année constr.:
13 | Annexes pour demande de certificat (toutes les annexes doivent être remises): | [7 empty] | Architecte | Planificat. CVS | Architecte
14 |  | Calcul de la SRE et de la surface des fenêtres AW | [6 empty] | Planificateur | Conseiller | Planificateur
15 |  | Liste des éléments de construction et justificatif des valeur U (fenêtres incluses) | [6 empty] | Entr. générale | Entr. générale | Maître de l'ouvrage
16 |  | Liste de contrôle des 'Ponts thermiques' | [6 empty] | 1 | 1 | Entr. générale
17 |  | Plans 1 : 100 avec désignation des éléments et SRE | [8 empty] | 1
18 |  | Plan de situation | [6 empty] | Minergie Eco
19 |  | Copie signée de la feuille de calcul "Demande SS", "Justificatif SS" et "Eté SS" | [6 empty] | Nachweis
20 |  | Caractéristiques techniques de l'appareil d'aération |  |  |  |  | si connues
21 |  | Caractéristiques techniques des installations de production de chaleur |  |  |  |  | si connues |  | Oui
22 |  | Le cas échéant, autres documents: | [6 empty] | Non
[8 empty] | Données rel. à MINERGIE-ECO manquantes | 1
23 | MINERGIE-ECO®: Un justificatif MINERGIE-ECO® est ou sera-t-il transmis?

## Justificatif SS
| Verein MINERGIE® (AMI) | [11 empty] | Justificatif SS
Association MINERGIE®
Justificatif SS MINERGIE® NachweisSSVers2016, à utiliser jusqu'au 31.12.2016 au plus tard.
Justificatif de certificat MINERGIE® (Solution Standard SS)
60 | Projet: |  |  |  | Rue: |  |  |  | NPA, lieu:
61 | 1 | Installations techniques
62 |  | Système de production et de distribution de chaleur
63 |  |  | Solutions Standard (SS): producteur de chaleur pour chauffage de locaux et eau chaude sanitaire
64 |  |  | - | Solution standard 1: | pompe à chaleur avec sonde géothermique
65 |  |  | - | Solution standard 2: | chauffage au bois + installation solaire
66 |  |  | - | Solution standard 3: | chauffage au bois automatique
67 |  |  | - | Solution standard 4: | Chaleur à distance (min. 50% énergies renouvelables, rejets de chaleur, CCF)
68 |  |  | - | Solution standard 51: | pompe chaleur air-eau
69 |  |  |  |  | 1Solution acceptée uniquement pour les bâtiments situés à une altitude H ≤ 1000 m/mer
70 |  |  | La production de chaleur (par ex. pompe à chaleur air-eau) doit être dimensionnée de sorte qu'elle couvre
entièrement la demande de chaleur (calculée selon la norme SIA 384.201) sans apport électrique.
71 |  |  | Les prescriptions du MoPEC 2008 art. 1.12 alinéa 3 et art. 1.13 alinéas 1 et 2 doivent être respectées.
73 |  |  | Distribution de chaleur |  |  |  |  | radiateurs | chauffage sol |  | autre
74 |  |  | - | température maximale de départ du chauffage: | [7 empty] | °C
75 |  |  | Installation solaire (seulement obligatoire pour la solution standard 2, chauffage au bois+solaire)
76 |  |  | - | Capteur plan: aire de l'absorbeur AS ≥ 2% SRE | [8 empty] | oui
77 |  |  | - | Capteur plan: aire de l'absorbeur AS: | [7 empty] | m2
78 |  |  | - | Capteurs à tubes sous vide: aire de l'absorbeur AS: | [7 empty] | m2
79 |  | Système d'aération
80 |  |  | Deux exigences pour l'aération douce avec récupération de chaleur:
81 |  |  | - | Récupération de chaleur ≥ 80%, et
82 |  |  | - | Moteur à courant continu ou EC pour l'entraînement du ventilateur
83 |  |  |  | Le système d'aération prévu respecte-t-il les deux exigences? | [8 empty] | oui
84 | 2 | Enveloppe du bâtiment
85 |  |  | Valeurs U: |  |  | pour les éléments de construction vers climat |  |  |  | pour éléments contre locaux non chauffés
[6 empty] | extérieur ou situés à moins de 2 m sous terre |  |  |  | ou situés à plus de 2 m sous terre
86 | [5 empty] | Valeur U W/m2K |  |  |  | Valeur W/m2K
87 |  |  |  | Toit / plafond |  |  | ≤ 0.15 |  | oui |  | ≤ 0.20 |  | oui
88 |  |  |  | Mur |  |  | ≤ 0.15 |  | oui |  | ≤ 0.20 |  | oui
89 |  |  |  | Sol |  |  | ≤ 0.15 |  | oui |  | ≤ 0.20 |  | oui
90 |  |  |  | Sol avec chauffage par le sol |  |  | ≤ 0.15 |  | oui |  | ≤ 0.20 |  | oui
91 |  |  |  | Fenêtres |  |  | ≤ 1.0 |  | oui |  | ≤ 1.6 |  | oui
92 |  |  |  | Portes |  |  | ≤ 1.2 |  | oui |  | ≤ 2.0 |  | oui
93 |  |  |  | Caisson de store |  |  | ≤ 0.45 |  | oui |  | ≤ 0.5 |  | oui
94 |  |  |  | L’utilisation de modules certifiés est obligatoire pour les solutions standard (si disponibles). Pour l'instant, le choix de modules Murs et Toitures disponibles est insuffisant. C’est pourquoi, durant une période limitée, des constructions ne respectant que la valeur U de 0.15 W/m2K imposée au module seront autorisées. *L’obligation de module ne concerne pour l’instant pas les portes.
95 |  |  | Ponts thermiques:
96 |  |  |  | Les exigences relatives aux ponts thermiques sont remplies selon "Liste de contrôle des ponts thermiques".
97 | [12 empty] | oui
98 |  | Protection thermique estivale
99 |  |  | Les exigences relatives au confort thermique estival sont remplies. | [9 empty] | oui
100 |  |  |  | Veuillez svp. remplir l'onglet "Eté SS" et le joindre à la demande.
101 |  |  |  | Le justificatif avec les solutions standard n'est possible que pour les habitations sans refroidissement.
102 |  |  | Remarques
103
104

## Eté SS
| Verein MINERGIE® (AMI) | [6 empty] | Justificatif SS
Association MINERGIE®
Justificatif SS MINERGIE® NachweisSSVers2016, à utiliser jusqu'au 31.12.2016 au plus tard.
Protection thermique estivale dans le standard MINERGIE®
(Solution Standard SS)
| Projet: | Rue: | NPA, lieu:
La justification de la protection thermique estivale se base sur la déclaration du requérant. L'office de certification peut, lors du contrôle du dossier ou lors des visites de chantier, demander des justificatifs détaillés.
La part vitrée se rapporte toujours à la surface de la façade (PAS à la surface de référence énergétique).
Les surfaces vitrées sont inférieures aux surfaces de fenêtres (déduction des cadres).
Variante 1: Justification globale pour des cas standard habitation
| La justification globale est valable pour les zones dans lesquelles les exigences suivantes sont respectées pour tous les locaux: | [7 empty] | n.a.
S1 | - pas de lanterneau ou pas des fenêtres de toiture avec des surfaces vitrées > 0.5 m2; | [7 empty] | oui
S2 | - protection solaire mobile extérieure: volet roulant ou store à lamelles; | [7 empty] | non
S3 | - rafraîchissement nocturne par les fenêtres;
S4 | - charges internes pas plus élevées que la valeur standard du cahier technique SIA 2024. | [8 empty] | Prüfung ob nicht alle Eingaben "n.a."
|  |  |  | Zone | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
Les locaux de cette zone satisfont-ils les critères?
S11 | Habitation (individuelle ou collective), pièce avec 1 façade et plafond en béton apparent à >80%: - taux de surface vitrée <70% | [7 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S12 | Habitation individuelle ou collective avec plafond en béton apparent à >80%: - pièce d'angle et taux de surface vitrée de chaque façade <50% | [7 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S13 | Habitation (individuelle ou collective), pièce avec 1 ou 2 façades et dalle en bois avec chape ciment (min. 6 cm) ou anhydrite (min. 5 cm): - taux de surface vitrée <40% | [7 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S14 | Habitation (individuelle ou collective), pièce avec 1 façade, plafond béton (min. 80% apparent) ou chape ciment (min. 6 cm) ou anhydrite (min. 5 cm); orientation sud et ombrage par un balcon (profondeur min. 1 m): - taux de surface vitrée >70% | [7 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
S15 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <50% und automat. Steuerung des Sonnenschutzes |  |  |  | n.a. |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE
S16 | Einzelbüro, Gruppenbüro, Sitzungszimmer als Eckzimmer, Betondecke (>80% frei): - Glasanteil <35% und automat. Steuerung des Sonnenschutzes |  |  |  | n.a. |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE
S17 | Lager mit geringen internen Wärmelasten |  |  |  | n.a. |  |  |  | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE
S18 |  |  |  |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S19 |  |  |  |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
S20 |  |  |  |  | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| "n.a": non applicable. Un tel type de local n'existe pas. "oui": Il y a un local de ce type et tous les critères sont remplis. "non": Il y a un local de ce type mais tous les critères ne sont pas remplis (p.ex. taux de surface vitrée trop élevé) | [7 empty] | FALSE | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
| Variante 2: Externer Nachweis der Kriterien gemäss SIA382/1 (ohne Kühlung) | [7 empty] | oui
| Die Erfüllung dieser Kriterien wird in Beilagen beschrieben und dokumentiert. | [7 empty] | non
S33 | [8 empty] | FALSE
S34 | [8 empty] | FALSE
FALSE
| Selon cette déclaration, les exigences pour la protection thermique estivale sont remplies. |  |  |  | non |  |  |  | FALSE
Note on B27: La condition "taux de surface vitrée" n'est pas significative lorsque Description est appliquée. Lorsque qu'une des propriétés décrites ne s'applique pas, il faut choisir "n.a."

## Procédure SS
Verein MINERGIE® (AMI) |  | Procédure SS
Association MINERGIE®
Justificatif SS MINERGIE® NachweisSSVers2016, à utiliser jusqu'au 31.12.2016 au plus tard.
Procédure de justification selon le standard MINERGIE®
(Solutions Standard SS)
Ce fichier Excel comprend plusieurs feuilles de calcul:
(voir barre d'écran en bas)
1 | Demande SS
2 | Justificatif SS
3 | Eté SS
4 | Procédure SS
5 | Explications SS
Procédure optimale pour remplir le justificatif SS-vers13.xls
1 | Veuillez noter que la certification au moyen de la procédure simplifiée
"Solution Standard SS" n'est autorisée que si les conditions prescrites selon
le règlement d'utilisation, annexe C, sont respectées.
2 | Veuillez également noter que le fait d'opter pour une Solution Standard ne dispense
pas l'architecte et le planificateur d'observer les prescriptions cantonales, normes SIA, etc.
et qu'il est indispensable que la conception et l'exécution soient réalisées dans les règles
de l'art.
3 | Entrez les données (en tenant compte des explications et du règlement d'utilisation)
dans les feuilles de calcul "Demande SS", "Justificatif SS" et "Eté SS".
Cela peut se faire électroniquement ou sur papier.
4 | Contrôlez dans les feuilles de calcul "Demande SS", "Justificatif SS" et "Eté SS" si les conditions
pour la "Solution Standard SS" sont remplies.
Si oui, imprimez les feuilles de calcul "Demande SS", "Justificatif SS" et "Eté SS"
puis signez la feuille de calcul "Demande SS".
Annexes requises
Voir la rubrique "Annexes pour demande de certificat" dans la feuille de calcul "Demande SS"
Le bureau de certification peut en cas de besoin demander d'autres documents
qui seraient nécessaires au contrôle du standard MINERGIE®.

## Explications SS
| Verein MINERGIE® (AMI) |  | Explications SS
Association MINERGIE®
Justificatif SS MINERGIE® NachweisSSVers2016, à utiliser jusqu'au 31.12.2016 au plus tard.
Explications concernant la justification selon le standard MINERGIE®
avec Solutions Standard SS
(les chiffres se rapportent aux lignes numérotées de la feuille de calcul "Demande SS")
Feuille de calcul: "Demande SS"
1-4 | Entrée des données complètes concernant le projet avec description précise de l’objet, y compris l’emplacement définitif
du bâtiment (rue, numéro, NP et localité).
5 | Indication du type de bâtiment. Pour l'instant seules les habitations jusqu'à 500 m² SRE sont admises avec les solutions standard (cat.bât. I+II).
6 | Un bâtiment construit à un seul exemplaire reçoit le certificat MINERGIE® pour utilisation unique.
Les rabais sur les émoluments ne peuvent être considérés pour les villas jumelées et les villas en chaînette
que si les conditions suivantes sont remplies :
- SRE identique pour les différentes unités
- Les 2 parties du bâtiment sont identiques (villas jumelées)
- Les installations techniques du bâtiment sont identiques
- Toutes les unités sont certifiées au même moment
- 1 justificatif pour toute la maison ou pour la partie de la maison à orientation défavorable, mais 1 formulaire
de demande par partie de bâtiment.
7 | Un bâtiment construit à plusieurs exemplaires (par ex. maison type ou –système, ou maison individuelle répliquée
plusieurs fois dans un lotissement) reçoit le certificat MINERGIE® pour utilisation multiple. Première certification:
Pour un bâtiment à utilisation multiple, qui est certifié pour la première fois, un contrôle technique est réalisé.
L'utilisation multiple n'est possible que dans un lotissement (cité) comprenant plusieurs bâtiments identiques
(par ex. villas en chaînette).
Nouvelle construction (dupliquée): Dans le cas d’un bâtiment nouvellement construit sur la base d’une première
certification, par ex. une maison type ou –système ou encore une réplique de maison individuelle dans un lotissement,
il ne sera procédé à aucun contrôle technique.
8 | Indication de l'altitude du bâtiment
9 | La surface de référence énergétique (SRE) pour la Solution Standard correspond à la surface brute de plancher.
Les surfaces brutes de plancher sont déterminées avec les mesures extérieures, c.-à-d. murs inclus.
Contrairement à la norme SIA 380/1 (édition 2001), il n'est procédé à aucune correction de hauteur d'étage,
donc EBF = EBF0.
10 | Indication de la surface de fenêtres (AW) vers climat extérieur. Le bâtiment doit être conçu de manière à ce
que la part principale de la surface de fenêtres soit orientée vers le soleil.
Sous surface de fenêtre (AW), on regroupe toutes les surfaces de l'enveloppe du bâtiment pour lesquelles
la valeur U est égale ou plus grande que 1 W/m2K. Admis sont les portes et les fenêtres.
11 | Condition pour Solution Standard: surface de fenêtres (AW) ≤ 30% de la surface de référence énergétique (SRE)
12 | Mentionner l'année de construction
probable.
14 | Un calcul de la SRE (surface de référence énergétique) et AW (surface de fenêtres) doit être annexé.
La traçabilité des calculs doit être aisée.
15 | Liste d'éléments de construction avec désignation des éléments, calcul de la valeur U ou extrait du catalogue
d'éléments de construction, etc. doit être jointe.
16 | Une liste de contrôle 'Ponts thermiques' doit être annexée.
17 | Les plans 1: 100 avec désignation des éléments de construction et de la surface habitable chauffée (SRE) ou non
chauffée doivent être joints.
18 | Le plan de situation doit être annexé
20 | Annexer les caractéristiques techniques de l'appareil d'aération, si existantes, respectivement connues.
21 | Joindre les caractéristiques techniques des installations de production de chaleur, si existantes, resp. connues.
Feuille de calcul "Justificatif SS":
62 | Pour les Solutions Standard SS, on ne peut choisir que parmi les 5 systèmes de production de chaleur mentionnés.
Si d'autres systèmes sont choisis (installation technique ou enveloppe de bâtiment), la justification
MINERGIE® devra être réalisée avec la méthode des performances globales.
Les installations de production de chaleur doivent être conçues de manière appropriées, afin qu'elles répondent
aux demandes de chauffage et à la préparation de l'eau chaude sanitaire.
64 | La température de départ de chauffage, des pompes à chaleur avec sondes géothermiques (ou registre terrestre) ne
doit pas excéder les 35° C (Tdép. ≤ 35°). Pour chauffage et eau chaude toute l'année, label de qualité D-A-CH exigé.
65 | Le chauffage au bois (par exemple à bûche) doit être couplé à une installation solaire thermique
pour la préparation de l'eau chaude sanitaire, (voir chiffre 76). Label de qualité Energie-bois Suisse exigé.
L'emplacement de l'installation peut être choisi librement (local technique, zone d'habitation, etc.)
66 | Par chauffage automatique au bois on entend des installations munies d'un dispositif d'allumage automatique
(par ex. chaudière à pellets). Le chauffage automatique au bois doit également prendre en charge la préparation
de l'eau chaude sanitaire pendant l'été. Label de qualité Energie-bois Suisse exigé.
67 | Chaleur à distance (min. 50% énergies renouvelables, rejets de chaleur, CCF);
toujours toute l’année pour chauffage et eau chaude sanitaire.
68 | La température de départ de chauffage, des pompes à chaleur air-eau ne doit pas
excéder les 35° C (Tdép. ≤ 35°). Pour chauffage et eau chaude toute l'année, label de qualité EHPA exigé.
69 | Ce mode de production de chaleur ne peut être utilisé que pour les bâtiments situés à ≤ 1000m /mer.
(pour des altitudes supérieures à 1000 m/mer, ce mode de production de chaleur n'est fondamentalement
pas assez performant pour les Solutions Standard.)
70 | La production de chaleur (par ex. pompe à chaleur air-eau) doit être dimensionnée de sorte qu'elle couvre entièrement la demande de chaleur (calculée selon la norme SIA 384.201) sans apport électrique.
71 | Les prescriptions du MoPEC 2008 art. 1.12 alinéa 3 et art. 1.13 alinéas 1 et 2 doivent être respectées.
a | Art 1.12 au sujet de l'alinéa 3: La notion de chauffage d’appoint doit être précisée (cf. aussi art. 1.13 MoPEC). Le chauffage principal (p. ex. pompe à chaleur, chaudière à bois) doit être dimensionné de manière à fournir la puissance nécessaire à la température de dimensionnement.
b | Art 1.13 au sujet de l'alinéa 1: Le chauffage principal (p. ex. pompe à chaleur, chaudière à bois) doit être dimensionné de manière à fournir la puissance nécessaire à la température de dimensionnement. Si tel n’est pas le cas, le chauffage électrique est considéré comme chauffage d’appoint et n'est pas autorisé. Le besoin de puissance pour le chauffage de locaux est défini sur la base de la norme SIA 384.201, et celui nécessaire au chauffage de l'eau chaude sanitaire selon projet de norme SIA 384/1. Il faut tenir compte, le cas échéant, des périodes de restriction déterminées par les entreprises d’approvisionnement en électricité.
c | Art. 1.13 au sujet de l'alinéa 2: Le montage d'un chauffage électrique de secours est autorisé. Dans le cas fréquent de pompes à chaleur air/eau, l'utilisation d'un chauffage électrique de secours est autorisé lorsque la température extérieure se situe au-dessous de la température de dimensionnement (selon la norme SIA 384.201), car, la part d'énergie électrique de chauffage reste minime, ce qui rend la situation acceptable sur le plan énergétique. Un chauffage électrique peut aussi être considéré comme chauffage de secours lorsqu'il est utilisé pour le séchage d'un bâtiment neuf (même pour des pompes à chaleur raccordées à des sondes géothermiques). Les cas particuliers et les circonstances admissibles seront décrits dans une aide à l’application.
73 | Pour les Solutions Standard, outre le chauffage par radiateurs et le chauffage au sol, d'autres systèmes
de distribution de chaleur sont autorisés.
74 | La température de départ maximale admise pour le chauffage de locaux, ne doit pas dépasser celle admise
par la législation cantonale. Si l'on utilise une pompe à chaleur comme mode de production de chaleur,
la température de départ maximale admissible pour le chauffage de locaux est de 35°C.
76 | La surface de l'absorbeur de l'installation solaire requise par la Solution Standard 2 doit représenter au moins
2 % de la SRE. Cette indication est relative à des capteurs plats sélectifs.
Ne peuvent être utilisés que des capteurs ou installations ayant passé le test de qualité avec succès
(par exemple SPF ou attestations équivalentes).
78 | Pour les capteurs à tube sous vide, la surface absorbante requise pour l'installation solaire peut être
réduite de 20%.
80 | Système d'aération: pour l'aération douce, les deux exigences mentionnées doivent impérativement être remplies.
La récupération de chaleur (RC) doit se faire par l'intermédiaire d'un échangeur de chaleur, qui
réchauffe l'air neuf à partir de l'air extrait.
81 | La récupération de chaleur de l'installation doit être au moins de 80%.
82 | Les ventilateurs de l'installation d'aération douce doivent être équipés de moteurs à
courant continu ou EC (ceci permet de réduire sensiblement la consommation d'électricité).
84 | Les valeurs U prescrites dans le tableau peuvent être inférieures mais ne doivent jamais être dépassées.
Les valeurs U peuvent être justifiées au moyen des documents, resp. de la procédure ci-dessous:
| a) | Utiliser un module MINERGIE® certifié.
| b) | Le justificatif des éléments de construction peut être fourni au moyen du catalogue d'éléments de
construction (N° selon catalogue d'éléments de construction).
| c) | La valeur U peut être prouvée par calcul.
Les variantes b) et c) ne sont admises que s'il n'y a pas de module disponible.
93 | La valeur U maximale pour les caissons de store est de 0.45 W/m²K (vers l'extérieur) ou 0.50 W/m²K (vers des locaux non chauffés).
94 | L’utilisation de modules certifiés est obligatoire pour les solutions standard (si disponibles). Pour l'instant, le choix de modules Murs et Toitures disponibles est insuffisant. C’est pourquoi, durant une période limitée, des constructions ne respectant que la valeur U de 0.15 W/m2K imposée au module seront autorisées. *L’obligation de module ne concerne pour l’instant pas les portes.
95 | La preuve des exigences concernant les ponts thermiques est fournie, lorsque le respect des valeurs limites
est démontré au moyen des listes de contrôle 'Ponts thermiques'.
La liste de contrôle 'Ponts thermiques' peut être téléchargée depuis Internet sur le site www.crde.ch ou www.minergie.ch.
98 | Protection thermique estivale Le justificatif par les solutions standard n'est admis que pour les habitations sans refroidissement – sinon le justificatif avec le calcul gobal doit être utilisé; exception: refroidissement au moyen d'un collecteur terrestre. Le justificatif de la protection thermique estivale s'effectue globalement. Il est valable pour les zones dans lequelles tous les locaux satisfont les exigences suivantes: - pas de lanterneau ou pas des fenêtres de toiture avec des surfaces vitrées > 0.5 m2; - protection solaire mobile extérieure: volet roulant ou store à lamelles; - rafraîchissement nocturne par les fenêtres; - charges internes pas plus élevées que la valeur standard du cahier technique SIA 2024.
99 | La preuve pour la protection thermique estivale est apportée lorqu'un "oui" apparaît en ligne 41 de l'onglet "Eté SS". Si tel n'est pas le cas – une réponse négative a été donnée à l'une des 4 questions – alors le formulaire Version 10a ou 11a doit être utilisé (calcul global).
Feuille de calcul "Eté SS":
S11 | Description cas A: habitation (individuelle ou collective) avec plafond en béton apparent à au moins 80% (donc pas de faux-plafond). Locaux avec fenêtres sur une seule façade et taux de surface vitrée <70%.
S12 | Description cas B: habitation (individuelle ou collective) avec plafond en béton apparent à au moins 80% (donc pas de faux-plafond). Locaux d'angle avec fenêtres sur 2 façades et taux de surface vitrée <50% par façade.
S13 | Description cas C: habitation (individuelle ou collective) avec dalle en bois avec chape ciment ou anhydrite d'au moins 6 cm d'épaisseur. Locaux avec fenêtres sur une seule ou sur 2 façades et taux de surface vitrée <40% par façade.
S14 | Description cas D: habitation (individuelle ou collective) avec plafond en béton apparent à au moins 80% ou dalle en bois avec chape ciment ou anhydrite d'au moins 6 cm d'épaisseur. Locaux au sud avec fenêtres sur une seule façade et taux de surface vitrée <100%. Les surfaces vitrées sont ombrées par un balcon (ou un autre élément fixe) d'au moins 1 m de profondeur. Remarque: ceci n'est pas valable pour les façades dont l'orientation s'écarte de plus de 30° du sud.
Des explications supplémentaires sur le confort thermique estival se trouve dans le document "Aide à l'utilisation MINERGIE®" disponible sur www.minergie.ch.

## Uebersetzung (hidden)
Uebersetzungsliste
| Blatt | Zelle | deutsch | französisch | italienisch
1 | Antrag SL | L27 | Wohnbauten bis 500 m2 EBF | Bâtiments d’habitation jusqu’à 500 m2 SRE
2 | Antrag SL | B56 | MINERGIE-ECO: Wird oder wurde ein MINERGIE-ECO-Nachweis eingereicht? | MINERGIE-ECO: Un justificatif MINERGIE-ECO est ou sera-t-il transmis?
3 | Antrag SL | M55 | Eingabe zu MINERGIE-ECO fehlt | Données rel. à MINERGIE-ECO manquantes | Dati concernanti MINERGIE-ECO mancano
4 | Nachweis SL | D21 | Für alle Wärmeerzeuger gilt: die Dimensionierung (z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpe) muss so ausgelegt sein, dass sie die Normheizlast gemäss Norm SIA 384.201 vollständig, ohne zusätzliche elektrische Nachwärmung, deckt. | La production de chaleur (par ex. pompe à chaleur air-eau) doit être dimensionnée de sorte qu'elle couvre entièrement la demande de chaleur (calculée selon la norme SIA 384.201) sans apport électrique.
5 | Nachweis SL | D23 | Die Anforderungen gemäss MuKEn 2008 Art. 1.12 Abs. 3 und Art. 1.13 Abs. 1 und 2 sind verbindlich. | Les prescriptions du MoPEC 2008 art. 1.12 alinéa 3 et art. 1.13 alinéas 1 et 2 doivent être respectées.
6 | Nachweis SL | E55 | Storenkasten | Caisson de store
7 | Nachweis SL | E58 | Für Standardlösungen ist der Einsatz von zertifizierten Modulen (sofern vorhanden), für Bauteile gegen Aussenklima oder weniger als 2m im Erdreich, obligatorisch. Am 1.1.2009 werden noch keine "neuen" Wand- und Dach-Module existieren. Es werden daher für eine begrenzte Zeit Konstruktionen zulassen, welche lediglich die U-Wert-Anforderung an die Module erfüllen. Entsprechende Übergangsbestimmungen werden erarbeitet. *Türen sind zurzeit vom Modul-Obligatorium ausgenommen. | L'utilisation de module certifié est obligatoire pour les éléments de construction vers l'air extérieur ou le terrain à moins de 2 m de profondeur. Au 1.01.09, il n'y a pas encore de "nouveaux" modules mur ou toit. Aussi tout élément de construction qui respecte les exigences de valeur U sera admis pendant un certain temps. Des dispositions transitoires sont en préparation. * Les modules pour les portes ne sont pour l'instant pas obligatoires.
8 | Nachweis SL | C64 | Sommerlicher Wärmeschutz | Protection thermique estivale
9 | Nachweis SL | D65 | Die Anforderungen an den thermischen Komfort im Sommer sind erfüllt. | Les exigences relatives au confort thermique estival sont remplies.
10 | Nachweis SL | E66 | Bitte entsprechendes Register Sommer ausfüllen und beilegen. | Veuillez svp. remplir l'onglet "Eté SS" et le joindre à la demande.
11 | Nachweis SL | E67 | Beim Nachweis mit Standardlösungen sind nur Wohnbauten ohne Kühlung möglich. | Le justificatif avec les solutions standard n'est possible que pour les habitations sans refroidissement.
12 | Explications SS | B29 | Angabe des Haustyps (EFH=Einfamilienhaus), im Moment nur Wohnbauten bis 500 m2 EBF (Geb. Kat. I+II) für SL zugelassen | Indication du type de bâtiment. Pour l'instant seules les habitations jusqu'à 500 m² SRE sont admises avec les solutions standard (cat.bât. I+II).
13 | Explications SS | B100 | Die Wärmepumpe mit Erdsonde (od. Erdregister) darf für die Raumheizung mit einer Vorlauftemperatur ≤ 35°C betrieben werden. Für Heizung und Warmwasser ganzjährig, D-A-CH-Gütesiegel erforderlich. | La température de départ de chauffage, des pompes à chaleur avec sondes géothermiques (ou registre terrestre) ne doit pas excéder les 35° C (Tdép. ≤ 35°). Pour chauffage et eau chaude toute l'année, label de qualité D-A-CH exigé.
14 | Explications SS | B103 | Holzfeuerung (z.B.Stückholz) erfordert eine im System der Holzfeuerung eingebundene Solaranlage für Warmwasseraufbereitung im Sommer, (siehe Ziffer 76). Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz erforderlich. Der Aufstellungsort ist frei wählbar (Technikraum, Wohnbereich usw.). | Le chauffage au bois (par exemple à bûche) doit être couplé à une installation solaire thermique pour la préparation de l'eau chaude sanitaire, (voir chiffre 76). Label de qualité Energie-bois Suisse exigé. L'emplacement de l'installation peut être choisi librement (local technique, zone d'habitation, etc.)
15 | Explications SS | B107 | Unter automatischer Holzfeuerung versteht man Anlagen mit automatischer Zündeinrichtung (z.B. Pelletheizkessel). Die automatische Holzfeuerung muss auch im Sommer die WW-Aufbereitung übernehmen. Qualitätssiegel Holzenergie Schweiz erforderlich. | Par chauffage automatique au bois on entend des installations munies d'un dispositif d'allumage automatique (par ex. chaudière à pellets). Le chauffage automatique au bois doit également prendre en charge la préparation de l'eau chaude sanitaire pendant l'été. Label de qualité Energie-bois Suisse exigé.
16 | Explications SS | B114 | Die Luft-Wasser Wärmepumpe darf für die Raumheizung mit einer Vorlauftemperatur ≤ 35°C betrieben werden. Für Heizung und Warmwasser ganzjährig, D-A-CH-Gütesiegel erforderlich. | La température de départ de chauffage, des pompes à chaleur air-eau ne doit pas excéder les 35° C (Tdép. ≤ 35°). Pour chauffage et eau chaude toute l'année, label de qualité D-A-CH exigé.
17 | Explications SS | B121 | Für alle Wärmeerzeuger gilt: die Dimensionierung (z.B. Luft-Wasser-Wärmepumpe) muss so ausgelegt sein, dass sie die Normheizlast gemäss Norm SIA 384.201 vollständig, ohne zusätzliche elektrische Nachwärmung, deckt. | La production de chaleur (par ex. pompe à chaleur air-eau) doit être dimensionnée de sorte qu'elle couvre entièrement la demande de chaleur (calculée selon la norme SIA 384.201) sans apport électrique.
18 | Explications SS | B123 | Die Anforderungen gemäss MuKEn 2008 Art. 1.12 Abs. 3 und Art. 1.13 Abs. 1 und 2 sind verbindlich. | Les prescriptions du MoPEC 2008 art. 1.12 alinéa 3 et art. 1.13 alinéas 1 et 2 doivent être respectées.
19 | Explications SS | B125 | Art. 1.12 Abs. 3: Der Begriff „Zusatzheizung“ ist zu präzisieren, vgl. Art. 1.13 MuKEn. Die Hauptheizung (z.B. Wärmepumpe, Holzheizung) muss so ausgelegt werden, dass sie bei der Auslegungstemperatur die gesamte Leistung erbringen kann. | Art 1.12 au sujet de l'alinéa 3: La notion de chauffage d’appoint doit être précisée (cf. aussi art. 1.13 MoPEC). Le chauffage principal (p. ex. pompe à chaleur, chaudière à bois) doit être dimensionné de manière à fournir la puissance nécessaire à la température de dimensionnement.
20 | Explications SS | B127 | Art. 1.13 Abs. 1: Die Hauptheizung (z.B. Wärmepumpe, Holzheizung) muss so ausgelegt werden, dass sie bei der Auslegungstemperatur den gesamten Leistungsbedarf decken kann. Ist dies nicht der Fall, gilt die Elektroheizung als Zusatzheizung und ist nicht zulässig. Der Leistungsbedarf für Raumheizung ergibt sich auf Grund der Norm SIA 384.201, dazu kommt der Warmwasserbedarf gemäss Entwurf für die Norm SIA 384/1. Allfällige Sperrzeiten der Elektrizitätsversorgungsunternehmen sind zu berücksichtigen. | Art. 1.13 au sujet de l'alinéa 1: Le chauffage principal (p. ex. pompe à chaleur, chaudière à bois) doit être dimensionné de manière à fournir la puissance nécessaire à la température de dimensionnement. Si tel n’est pas le cas, le chauffage électrique est considéré comme chauffage d’appoint et n'est pas autorisé. Le besoin de puissance pour le chauffage de locaux est défini sur la base de la norme SIA 384.201, et celui nécessaire au chauffage de l'eau chaude sanitaire selon projet de norme SIA 384/1. Il faut tenir compte, le cas échéant, des périodes de restriction déterminées par les entreprises d’approvisionnement en électricité.
21 | Explications SS | B129 | Art. 1.13 Abs. 2: Der Einsatz einer Elektroheizung als Notheizung ist zulässig. Häufig und aus energetischer Sicht akzeptierbar, weil der Energie-Anteil der Elektroheizung klein bleibt, ist der Einsatz einer Notheizung bei Luft-/Wasser-Wärmepumpen für Aussentemperaturen unter der Auslegetemperatur gemäss Norm SIA 384.201. Als Notheizung gilt beispielsweise auch der Einsatz einer Elektroheizung für die Bauaustrocknung von Neubauten (auch bei Erdsonden-Wärmepumpen). In einer Vollzugshilfe sind die Fälle und die Umstände zu umschreiben. | Art. 1.13 au sujet de l'alinéa 2: Le montage d'un chauffage électrique de secours est autorisé. Dans le cas fréquent de pompes à chaleur air/eau, l'utilisation d'un chauffage électrique de secours est autorisé lorsque la température extérieure se situe au-dessous de la température de dimensionnement (selon la norme SIA 384.201), car, la part d'énergie électrique de chauffage reste minime, ce qui rend la situation acceptable sur le plan énergétique. Un chauffage électrique peut aussi être considéré comme chauffage de secours lorsqu'il est utilisé pour le séchage d'un bâtiment neuf (même pour des pompes à chaleur raccordées à des sondes géothermiques). Les cas particuliers et les circonstances admissibles seront décrits dans une aide à l’application.
24 | Explications SS | C158 | Es sind entsprechende MINERGIE®-Module-Zertifikate zu verwenden. | Utiliser un module MINERGIE® certifié.
25 | Explications SS | B165 | Variante b) und c) sind nur zulässig, wenn keine Module vorhanden sind. | Les variantes b) et c) ne sont admises que s'il n'y a pas de module disponible.
26 | Explications SS | B167 | Der U-Werte für Storenkasten beträgt 0.45 W/m2K resp. 0.50 W/m2K für Bauteile gegen unbeheizte Räume oder mehr als 2m im Erdreich. | La valeur U maximale pour les caissons de store est de 0.45 W/m²K (vers l'extérieur) ou 0.50 W/m²K (vers des locaux non chauffés).
27 | Explications SS | B169 | Für Standardlösungen ist der Einsatz von zertifizierten Modulen (sofern vorhanden), für Bauteile gegen Aussenklima oder weniger als 2m im Erdreich, obligatorisch. Am 1.1.2009 werden noch keine "neuen" Wand- und Dach-Module existieren. Es werden daher für eine begrenzte Zeit Konstruktionen zulassen, welche lediglich die U-Wert-Anforderung an die Module erfüllen. Entsprechende Übergangsbestimmungen werden erarbeitet. *Türen sind zurzeit vom Modul-Obligatorium ausgenommen. | L'utilisation de module certifié est obligatoire pour les éléments de construction vers l'air extérieur ou le terrain à moins de 2 m de profondeur. Au 1.01.09, il n'y a pas encore de "nouveaux" modules mur ou toit. Aussi tout élément de construction qui respecte les exigences de valeur U sera admis pendant un certain temps. Des dispositions transitoires sont en préparation. * Les modules pour les portes ne sont pour l'instant pas obligatoires.
28 | Explications SS | B175 | Sommerlicher Wärmeschutz Beim Nachweis mit Standardlösungen sind nur Wohnbauten ohne Kühlung möglich – ansonsten muss der Systemnachweis verwendet werden, Ausnahme: Kühlung mittels Erdkollektoren. Der Nachweis für den sommerlichen Wärmeschutz erfolgt über eine Globalbeurteilung. - Die Globalbeurteilung gilt für Zonen in denen in allen Räumen folgenden Bedingungen eingehalten sind: - keine Oblichter - aussenliegender beweglicher Sonnenschutz mit Rolläden oder Rafflamellenstoren - Nachauskühlung mit Fensterlüftung möglich | Protection thermique estivale Le justificatif par les solutions standard n'est admis que pour les habitations sans refroidissement – sinon le justificatif avec le calcul gobal doit être utilisé; exception: refroidissement au moyen d'un collecteur terrestre. Le justificatif de la protection thermique estivale s'effectue globalement. Il est valable pour les zones dans lequelles tous les locaux satisfont les exigences suivantes: - pas de lanterneau; - protection solaire mobile extérieure: volet roulant ou store à lamelles; - rafraîchissement nocturne par les fenêtres possible.
29 | Explications SS | B177 | Der Nachweis für den sommerlichen Wärmeschtz ist erbracht, wenn im Register Sommer SL ein "Ja" in der Excelzeile 41 erscheint. Ist dies nicht der Fall und muss bei einer der 4 Fragen mit nein beantwortet werden, so muss der gesamte Nachweis über den Systemnachweis Version 10 oder 11 erbracht werden. | La preuve pour la protection thermique estivale est apportée lorqu'un "oui" apparaît en ligne 41 de l'onglet "Eté SS". Si tel n'est pas le cas – une réponse négative a été donnée à l'une des 4 questions – alors le formulaire Version 10 ou 11 doit être utilisé (calcul global).
30 | Explications SS | B181 | Beschreibung Fall A: Wohnungen (Ein- und Mehrfamilienhäuser) mit Betondecken die zu min. 80% frei sind (d.h. keine heruntergehängte Decken). Räume mit Fenstern an nur einer Fassade1). Bedingung: Glasanteil < 70%. | Description cas A: habitation (individuelle ou collective) avec plafond en béton apparent à au moins 80% (donc pas de faux-plafond). Locaux avec fenêtres sur une seule façade et taux de surface vitrée <70%.
31 | Explications SS | B183 | Beschreibung Fall B: Wohnungen (Ein- und Mehrfamilienhäuser) mit Betondecken die zu min. 80% frei sind. Eckzimmer mit Fenstern an zwei angrenzenden Fassaden. Bedingung: Glasanteil < 50% pro Fassade. | Description cas B: habitation (individuelle ou collective) avec plafond en béton apparent à au moins 80% (donc pas de faux-plafond). Locaux d'angle avec fenêtres sur 2 façades et taux de surface vitrée <50% par façade.
32 | Explications SS | B185 | Beschreibung Fall C: Wohnungen (Ein- und Mehrfamilienhäuser) mit Zwischendecken aus Holz. Zement- oder Anhydritunterlagsboden mit min. 6 cm Stärke2). Räume mit Fenstern an nur einer Fassade oder Eckzimmer mit Fenstern an zwei angrenzenden Fassaden. Bedingung: Glasanteil < 40% pro Fassade | Description cas C: habitation (individuelle ou collective) avec dalle en bois avec chape ciment ou anhydrite d'au moins 6 cm d'épaisseur. Locaux avec fenêtres sur une seule ou sur 2 façades et taux de surface vitrée <40% par façade.
33 | Explications SS | B187 | Beschreibung Fall D: Wohnungen (Ein- und Mehrfamilienhäu¬ser) mit Betondecke (min. 80% frei) oder Zement- oder Anhydritunterlagsboden mit min. 6 cm Stärke2). Süd-orientierte Räume mit nur einer Fassade. Die verglasten Flächen sind durch einen Balkon (oder andere festen E-lemente) von min. 1 m Tiefe verschattet. Bedingung3): Glasanteil < 100% Bemerkung: Gilt ausdrücklich nicht für Fassaden, die mehr als 30° von Süden abweichen. | Description cas D: habitation (individuelle ou collective) avec plafond en béton apparent à au moins 80% ou dalle en bois avec chape ciment ou anhydrite d'au moins 6 cm d'épaisseur. Locaux au sud avec fenêtres sur une seule façade et taux de surface vitrée <100%. Les surfaces vitrées sont ombrées par un balcon (ou un autre élément fixe) d'au moins 1 m de profondeur. Remarque: ceci n'est pas valable pour les façades dont l'orientation s'écarte de plus de 30° du sud.
34 | Explications SS | B189 | Weitere Erklärungen zum sommerlichen Wärmeschutz sind in der Anwendungshilfe MINERGIE® auf www.minergie.ch zu finden. | Des explications supplémentaires sur le confort thermique estival se trouve dans le document "Aide à l'utilisation MINERGIE®" disponible sur www.minergie.ch.
35 |  |  |  | Mettre "Demande" au lieu de "Demand" dans le premier onglet
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500