## Eingabe
Hilfstool Pflichtvorgaben D3 Niederschlagswasser Version 2026. 1
Arealbeschrieb
Arealname |  |  |  | Eingabefeld
Arealfläche total [m2] |  |  |  | Auswahlfeld
Angaben zu den Teilflächen
Nr. | Bezeichnung | Oberflächentyp | Entwässerungsart | Teilfläche (Horizontalprojektion) | Spitzenabfluss-beiwert gemäss SN 592 000 | Reduzierte Fläche bezogen auf den Spitzenabfluss | Jahresabfluss- beiwert | Reduzierte Fläche bezogen auf den Jahresabfluss
|  |  |  | A [m2] | Cs [-] | Ared,s [m2] | Ca [-] | Ared,a [m2]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
| Summe aller Teilflächen (muss der Gesamtfläche des Areals/Perimeters in D5 entsprechen) |  |  | 0
Summe der abflusswirksamen reduzierten Flächen nach Entwässerungsart
[5 empty] | Reduziere Flächen bezogen auf Spitzenabfluss |  | Reduzierte Flächen bezogen auf Jahresabfluss
[5 empty] | Ared,s [m2] |  | Ared,a [m2]
|  | Versickerung im Areal | Dezentrale Versickerung |  | 0 |  | 0
|  |  | Einleitung in Versickerungsanlage |  | 0 |  | 0
|  | Ableitung aus dem Areal | Einleitung in Fliessgewässer |  | 0 |  | 0
|  |  | Einleitung in stehendes Gewässer |  | 0 |  | 0
|  |  | Ableitung in RW-Kanalisation |  | 0 |  | 0
|  |  | Ableitung in MW-Kanalisation |  | 0 |  | 0
|  | Summe reduzierte Flächen mit Ableitung aus dem Areal |  |  |  |  | 0
Prüfung der Anforderungen an den mittleren Grundstückabflussbeiwert Ψa
|  | Mittlerer Grundstückabflussbeiwert Ψa |  |  | Ψa = Σ Ared,a / Atot |  | -
|  | Ist die massgebliche Minergie-Areal Anforderung von Ψa ≤ 15 % erfüllt? |  |  |  |  | Nein
Angaben zu den Oberflächentypen
|  | Oberflächentyp | Jahresabfluss- beiwert | Spitzenabflussbeiwert (gemäss SN 592 000 Ziffer 7.3.4; Spalte "Mässig")
|  |  | Ca [-] | Cs [-]
| Dächer | Schräg- und Flachdächer ohne Aufbau (Nacktdach) | 0.9 | 1
|  | Flachdach mit Kies (unabhängig von der Aufbaudicke) | 0.7 | 0.8
|  | Begrünte Flachdächer, Aufbau ≤ 10 cm | 0.5 | 0.7
|  | Begrünte Flachdächer, Aufbau > 10 - 15 cm | 0.4 | 0.4
|  | Begrünte Flachdächer, Aufbau > 15 - 25 cm | 0.3 | 0.3
|  | Begrünte Flachdächer, Aufbau > 25 - 50 cm | 0.2 | 0.2
|  | Begrünte Flachdächer, Aufbau > 50 cm | 0.1 | 0.1
| Befestigte Flächen | Hartbelag | 0.9 | 1
|  | Kiesbelag, Chaussierung | 0.4 | 0.6
|  | Lockerer Kiesbelag, Schotterrasen, Blumenschotterrasen | 0.1 | 0.3
|  | Sickerfähiger Belag | 0.2 | 0.5
|  | Pflastersteine gebundene Bauweise | 0.9 | 1
|  | Pflastersteine ungebundene Bauweise mit Splitt gefüllten Fugen (Fugenanteil 3-6%) | 0.3 | 0.8
|  | Pflastersteine ungebundene Bauweise mit Splitt gefüllten Fugen & Kammern (Fugenanteil 6-12%) | 0.2 | 0.4
|  | Wasserdurchlässige Pflastersteine, Sickersteine | 0.1 | 0.4
|  | Rasengittersteine | 0.1 | 0.4
| Sportflächen | Sportflächen mit Drainleitungen: Kunststoffflächen, Kunststoffrasen | 0.4 | 0.6
|  | Sportflächen mit Drainleitungen: Rasenflächen | 0.1 | 0.2
| Grünflächen | Rasen-/Wiesenflächen und Gärten: Flaches Gelände | 0 | 0.2
|  | Rasen-/Wiesenflächen und Gärten: Steiles Gelände | 0.1 | 0.3

## Uebersetzung (hidden)
1 | Sprache: | deutsch |  | Uebersetzungsliste |  |  | deutsch | 1
1 |  | 2026 | Minergie-Nachweis: Jahresversion und Jahr |  |  |  | französisch | 2
|  | Index | Auswahl | deutsch | französisch | italienisch | italienisch | 3
|  | 1 | Hilfstool Pflichtvorgaben D3 Niederschlagswasser | Hilfstool Pflichtvorgaben D3 Niederschlagswasser | Outil d'aide Exigences D3 Eaux de pluie | Strumento di verifica Requisito D3 Acque piovane
|  | 2 | Version | Version | Version | Versione
|  | 3 | Arealbeschrieb | Arealbeschrieb | Description du quartier | Descrizione del quartiere
|  | 4 | Projektnummer | Projektnummer | Numéro du projet | Numero di progetto
|  | 5 | Arealname | Arealname | Nom du quartier | Nome del quartiere
|  | 6 | Arealfläche total [m2] | Arealfläche total [m2] | Surface totale du quartier [m2] | Superficie totale del quartiere [m2]
|  | 7 | Eingabefeld | Eingabefeld | Champ de saisie | Campo di input
|  | 8 | Auswahlfeld | Auswahlfeld | Champ de sélection | Campo di selezione
|  | 9 | freiwillige Eingabe | freiwillige Eingabe | Saisie facultative | Inserimento facoltativo
|  | 10 | Angaben zu den Teilflächen | Angaben zu den Teilflächen | Informations sur les surfaces partielles | Informazioni sulle superfici parziali
|  | 11 | Nr. | Nr. | N° | Nr.
|  | 12 | Bezeichnung | Bezeichnung | Description | Descrizione
|  | 13 | Oberflächentyp | Oberflächentyp | Type de surface | Tipo di superficie
|  | 14 | Entwässerungsart | Entwässerungsart | Mode d'évacuation des eaux | Tipo di smaltimento delle acque
|  | 15 | Teilfläche (Horizontalprojektion) | Teilfläche (Horizontalprojektion) | Surface partielle (projection horizontale | Superficie parziale (proiezione orizzontale)
|  | 16 | Spitzenabfluss-beiwert gemäss SN 592 000 | Spitzenabfluss-beiwert gemäss SN 592 000 | Coefficient de ruissellement de pointe selon SN 592 000 | Coefficiente di deflusso di picco secondo SN 592 000
|  | 17 | Reduzierte Fläche bezogen auf den Spitzenabfluss | Reduzierte Fläche bezogen auf den Spitzenabfluss | Surface réduite basée sur le ruissellement de pointe | Superficie ridotta rispetto al deflusso di picco
|  | 18 | Reduzierte Fläche bezogen auf den Jahresabfluss | Reduzierte Fläche bezogen auf den Jahresabfluss | Surface réduite par rapport au ruissellement annuel | Superficie ridotta rispetto al deflusso annuale
|  | 19 | Summe aller Teilflächen (muss der Gesamtfläche des Areals/Perimeters in D5 entsprechen) | Summe aller Teilflächen (muss der Gesamtfläche des Areals/Perimeters in D5 entsprechen) | Somme de toutes les surfaces partielles (doit correspondre à la surface totale du quartier/périmètre dans D5) | Somma di tutte le superfici parziali (deve corrispondere alla superficie totale del quartiere/perimetro in D5)
|  | 20 | Summe der abflusswirksamen reduzierten Flächen nach Entwässerungsart | Summe der abflusswirksamen reduzierten Flächen nach Entwässerungsart | Somme des surfaces réduites ayant une incidence sur le ruissellement selon le mode d'évacuation des eaux | Somma delle superfici ridotte aventi un effetto sul deflusso in base al tipo di smaltimento delle acque
|  | 21 | Reduziere Flächen bezogen auf Spitzenabfluss | Reduziere Flächen bezogen auf Spitzenabfluss | Surfaces réduites par rapport au ruissellement de pointe | Superfici ridotte rispetto al deflusso di picco
|  | 22 | Reduzierte Flächen bezogen auf Jahresabfluss | Reduzierte Flächen bezogen auf Jahresabfluss | Surfaces réduites par rapport au ruissellement annuel | Superifci ridotte rispetto al deflusso annuale
|  | 23 | Versickerung im Areal | Versickerung im Areal | Infiltration dans le quartier | Infiltrazione nel quartiere
|  | 24 | Dezentrale Versickerung | Dezentrale Versickerung | Infiltration décentralisée | Infiltrazione decentralizzata
|  | 25 | Einleitung in Versickerungsanlage | Einleitung in Versickerungsanlage | Rejet vers une installation d'infiltration | Immissione nell'impianto di infiltrazione
|  | 26 | Ableitung aus dem Areal | Ableitung aus dem Areal | Évacuation hors du quartier | Evacuazione esterna al quartiere
|  | 27 | Einleitung in Fliessgewässer | Einleitung in Fliessgewässer | Rejet dans un cours d'eau | Immissione in un corso d'acqua
|  | 28 | Einleitung in stehendes Gewässer | Einleitung in stehendes Gewässer | Rejet dans un plan d'eau | Immissione in acque ferme
|  | 29 | Ableitung in RW-Kanalisation | Ableitung in RW-Kanalisation | Évacuation vers le réseau d'eaux pluviales | Evacuazione nella canalizzazione delle acque piovane
|  | 30 | Ableitung in MW-Kanalisation | Ableitung in MW-Kanalisation | Évacuation dans le réseau d'eaux mixtes | Evacuazione nella canalizzazione delle acque miste
|  | 31 | Summe reduzierte Flächen mit Ableitung aus dem Areal | Summe reduzierte Flächen mit Ableitung aus dem Areal | Somme des surfaces réduites évacuées hors du quartier | Somma delle superfici ridotte evacuate esternamente al quartiere
|  | 32 | Prüfung der Anforderungen an den mittleren Grundstückabflussbeiwert Ψa | Prüfung der Anforderungen an den mittleren Grundstückabflussbeiwert Ψa | Vérification des exigences relatives au coefficient moyen de ruissellement du terrain Ψa | Verifica dei requisiti relativi al coefficiente di deflusso del terreno medio Ψa
|  | 33 | Mittlerer Grundstückabflussbeiwert Ψa | Mittlerer Grundstückabflussbeiwert Ψa | Coefficient moyen de ruissellement du terrain Ψa | Coefficiente di deflusso del terreno medio Ψa
|  | 34 | 0
|  | 35 | Ist die massgebliche Minergie-Areal Anforderung von Ψa ≤ 15 % erfüllt? | Ist die massgebliche Minergie-Areal Anforderung von Ψa ≤ 15 % erfüllt? | L'exigence Minergie-Quartier de Ψa ≤ 15 % est-elle respectée ? | Il requisito obbligatorio Minergie-Quartiere di Ψa ≤ 15 % è soddisfatto?
|  | 36 | Dieser Wert ist für die Minergie-Areal-Zertifizierung ausschlaggebend. | Dieser Wert ist für die Minergie-Areal-Zertifizierung ausschlaggebend. | Cette valeur est déterminante pour la certification Minergie-Quartier. | Questo valore è determinate per la certificazione Minergie-Quartiere.
|  | 37 | Angaben zu den Oberflächentypen | Angaben zu den Oberflächentypen | Informations sur les types de surface | Informazioni sui tipi di superficie
|  | 38 | Oberflächentyp | Oberflächentyp | Type de surface | Tipo di superficie
|  | 39 | Jahresabfluss- beiwert | Jahresabfluss- beiwert | Coefficient de ruissellement annuel | Coefficiente di deflusso annuale
|  | 40 | Spitzenabflussbeiwert (gemäss SN 592 000 Ziffer 7.3.4; Spalte "Mässig") | Spitzenabflussbeiwert (gemäss SN 592 000 Ziffer 7.3.4; Spalte "Mässig") | Coefficient de ruissellement maximal(selon SN 592 000 chiffre 7.3.4 ; colonne « Modéré ») | Coefficiente di deflusso di picco (secondo SN 592 000, cifra 7.3.4; colonna "moderato")
|  | 41 | Leer | Leer | Vide | Vuoto
|  | 42 | Dächer | Dächer | Toits | Tetti
|  | 43 | Schräg- und Flachdächer ohne Aufbau (Nacktdach) | Schräg- und Flachdächer ohne Aufbau (Nacktdach) | Toits inclinés et plats sans structure (toit nu) | Tetti a falde e piani senza struttura (tetto nudo)
|  | 44 | Flachdach mit Kies (unabhängig von der Aufbaudicke) | Flachdach mit Kies (unabhängig von der Aufbaudicke) | Toit plat avec gravier (indépendamment de l'épaisseur de la structure) | Tetto piano con ghiaia (indipendentemente dallo spessore della struttura)
|  | 45 | Begrünte Flachdächer, Aufbau ≤ 10 cm | Begrünte Flachdächer, Aufbau ≤ 10 cm | Toits plats végétalisés, structure ≤ 10 cm | Tetto piano inverdito, struttura ≤ 10 cm
|  | 46 | Begrünte Flachdächer, Aufbau > 10 - 15 cm | Begrünte Flachdächer, Aufbau > 10 - 15 cm | Toits plats végétalisés, structure > 10 - 15 cm | Tetto piano inverdito, struttura > 10 - 15 cm
|  | 47 | Begrünte Flachdächer, Aufbau > 15 - 25 cm | Begrünte Flachdächer, Aufbau > 15 - 25 cm | Toits plats végétalisés, structure > 15 - 25 cm | Tetto piano inverdito, struttura > 15 - 25 cm
|  | 48 | Begrünte Flachdächer, Aufbau > 25 - 50 cm | Begrünte Flachdächer, Aufbau > 25 - 50 cm | Toits plats végétalisés, structure > 25 - 50 cm | Tetto piano inverdito, struttura > 25 - 50 cm
|  | 49 | Begrünte Flachdächer, Aufbau > 50 cm | Begrünte Flachdächer, Aufbau > 50 cm | Toits plats végétalisés, structure > 50 cm | Tetto piano inverdito, struttura > 50 cm
|  | 50 | Kiesbelag, Chaussierung | Kiesbelag, Chaussierung | Revêtement en gravier, empierrement | Rivestimento in ghiaia, massicciata
|  | 51 | Lockerer Kiesbelag, Schotterrasen, Blumenschotterrasen | Lockerer Kiesbelag, Schotterrasen, Blumenschotterrasen | Revêtement en gravier meuble, gravier-gazon, gravier-gazon fleuri | Rivestimento in ghiaia sciolta, prato su ghiaia, prato su ghiaia fiorito
|  | 52 | Sickerfähiger Belag | Sickerfähiger Belag | Revêtement perméable | Rivestimento permeabile
|  | 53 | Pflastersteine gebundene Bauweise | Pflastersteine gebundene Bauweise | Pavés liés | Pavimentazione in pietra con posa legata
|  | 54 | Pflastersteine ungebundene Bauweise mit Splitt gefüllten Fugen (Fugenanteil 3-6%) | Pflastersteine ungebundene Bauweise mit Splitt gefüllten Fugen (Fugenanteil 3-6%) | Pavés non liés avec joints remplis de gravillons (proportion de joints 3-6 %) | Pavimentazione in pietra con posa libera e fughe riempite con ghiaia (percentuale di fughe 3-6%)
|  | 55 | Pflastersteine ungebundene Bauweise mit Splitt gefüllten Fugen & Kammern (Fugenanteil 6-12%) | Pflastersteine ungebundene Bauweise mit Splitt gefüllten Fugen & Kammern (Fugenanteil 6-12%) | Pavés non liés avec joints et alvéoles remplis de gravillons (proportion de joints 6-12 %) | Pavimentazione in pietra con posa libera e fughe riempite con ghiaia (percentuale di fughe 6-12%)
|  | 56 | Wasserdurchlässige Pflastersteine, Sickersteine | Wasserdurchlässige Pflastersteine, Sickersteine | Pavés perméables, pavés drainants | Pavimentazione permeabile all'acqua, pietre drenanti
|  | 57 | Rasengittersteine | Rasengittersteine | Dalles de gazon | Pavimento in pietre inerbanti
|  | 58 | Sportflächen mit Drainleitungen: Kunststoffflächen, Kunststoffrasen | Sportflächen mit Drainleitungen: Kunststoffflächen, Kunststoffrasen | Surfaces sportives avec drainage : revêtements synthétiques | Superfici sportive con tubazioni di drenaggio: superfici in materiale sintetico, erba sintetica
|  | 59 | Sportflächen mit Drainleitungen: Rasenflächen | Sportflächen mit Drainleitungen: Rasenflächen | Surfaces sportives avec drainage : gazon | Superfici sportive con tubazioni di drenaggio: superfici inerbanti
|  | 60 | Rasen-/Wiesenflächen und Gärten: Flaches Gelände | Rasen-/Wiesenflächen und Gärten: Flaches Gelände | Pelouses/prairies et jardins : terrain plat | Superfici inerbanti/erbose e giardini: terreno pianeggiante
|  | 61 | Rasen-/Wiesenflächen und Gärten: Steiles Gelände | Rasen-/Wiesenflächen und Gärten: Steiles Gelände | Pelouses/prairies et jardins : terrain en pente | Superfici inerbanti/erbose e giardini: terreno in pendenza
|  | 62 | Grünflächen | Grünflächen | Espaces verts | Superfici verdi
|  | 63 | Sportflächen | Sportflächen | Surfaces sportives | Superfici sportive
|  | 64 | Hartbelag | Hartbelag | Revêtement dur | Rivestimento duro
|  | 65 | Befestigte Flächen | Befestigte Flächen | Surfaces imperméables | Superfici impermeabili
|  | 66 | Eingabe | Eingabe | Saisie | Inserimento
|  | 67 | Bitte alle Teilflächen eingeben (Summe der Teilflächen < Arealfläche) | Bitte alle Teilflächen eingeben (Summe der Teilflächen < Arealfläche) | Veuillez saisir toutes les surfaces partielles (somme des surfaces partielles < surface totale) | Si prega di inserire tutte le superfici parziali (somma delle superfici parziali < superficie totale)
|  | 68 | Ja | Ja | Oui | Si
|  | 69 | Nein | Nein | Non | No
|  | 70 | 0
|  | 71 | 0
|  | 72 | 0
|  | 73 | 0
|  | 74 | 0
|  | 75 | 0
|  | 76 | 0
|  | 77 | 0
|  | 78 | 0
|  | 79 | 0
|  | 80 | 0
|  | 81 | 0
|  | 82 | 0
|  | 83 | 0
|  | 84 | 0
|  | 85 | 0
|  | 86 | 0
|  | 87 | 0
|  | 88 | 0
|  | 89 | 0
|  | 90 | 0
|  | 91 | 0
|  | 92 | 0
|  | 93 | 0
|  | 94 | 0
|  | 95 | 0
|  | 96 | 0
|  | 97 | 0
|  | 98 | 0