## Anleitung
| Anleitung | Hilfstool zu Vorgaben A1.1, C1.1, C1.4 und C2.1 | Version 2023.1
Hinweise zum Hilftstool
Dieses Hilfstool wird für den Nachweis folgender Vorgaben benötigt: - A1.1 Zertifizierung nach Minergie (-P/-A/-ECO) - C1.1 Betriebsenergie - C1.4 Nutzung solare Energie - C2.1 Treibhausgasemissionen in der Erstellung Der Liste "Zu_erbringende_Nachweise_Minergie_Areal_2023.1.D_F_I.xlsm" ist zu entnehmen, welche ergänzenden Nachweise eingereicht werden müssen.
Anleitung
Tabellenblatt "Eingabe"
Alle Eingaben erfolgen auf dem Tabellenblatt "Eingabe". Die Eingabefelder sind abhängig von der Art der Eingabe farbig markiert (siehe rechts). Angaben zur Kompensation von Kennzahlen (Zeile 62 ff) können erst mit dem Vorliegen der Einzelgebäude-Nachweise ausgefüllt werden und sind in der provisorischen Zertifizierung nicht zwingend erforderlich. |  | Eingabefeld
Eingabefeld (Freiwillig)
Auswahlfeld
Übertrag aus Gebäude-Minergie-Nachweis
Tabellenblatt "Uebersicht"
Alle Resultate sind auf dem Blatt "Uebersicht" verfügbar. Für die Zertifizierung ist die Unterschrift der Areal-Organisation, respektive der Bauherrschaft, auf dem Tabellenblatt "Uebersicht" erforderlich.

## Eingabe
|  |  | Eingabe | Hilfstool zu Vorgaben A1.1, C1.1, C1.4 und C2.1 |  | Version 2023.1
|  |  | Auswahlfeld | Eingabefeld | Eingabefeld (Freiwillig) | Übertrag aus Gebäude-Minergie-Nachweis
Mit dem + in der Spaltenüberschrift weitere Gebäude einfügen
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Mit dem + in der Spaltenüberschrift weitere Gebäude einfügen
|  |  | Gebäude 1 | Gebäude 2 | Gebäude 3 | Gebäude 4 | Gebäude 5 | Gebäude 6 | Gebäude 7 | Gebäude 8 | Gebäude 9 | Gebäude 10 | Gebäude 11 | Gebäude 12 | Gebäude 13 | Gebäude 14 | Weitere Gebäude | Gebäude 16 | Gebäude 17 | Gebäude 18 | Gebäude 19 | Weitere Treibhausgasemissionen Erstellung aller Neubauten im Areal
Angaben zu den Gebäuden
Gebäudebezeichnung
| Geschossfläche | m2
| Energiebezugsfläche EBF Standardwert | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energiebezugsfläche EBF Standardwert überschreiben | m2
| Energiebezugsfläche EBF für Berechnung | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe
| Art des Bauvorhabens | [21 empty] | 0 | Neubau / Erneuerung nach Minergie
| Zusätzliche Angaben bei Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | [21 empty] | 0 | Systemerneuerung nach Minergie
Gebäudekategorie (Hauptnutzung)
| Begründung für Ausnahmeregelung | [21 empty] | 0 | Bestandesbau mit Ausnahmeregelung
Zertifikatsnummer
Zusätzliche Angaben bei Neubauten / Erneuerungen nach Minergie
Gebäude-ID gemäss Minergie-Antrag (in prov. Zertifizierung: falls verfügbar)
Neubau
Minergie-Standard
Zone 1 | Gebäudekategorie
| Anteil Energiebezugsfläche EBF | %
| Energiebezugsfläche EBF | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zone 2 | Gebäudekategorie
| Anteil Energiebezugsfläche EBF | %
| Energiebezugsfläche EBF | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zone 3 | Gebäudekategorie
| Anteil Energiebezugsfläche EBF | %
| Energiebezugsfläche EBF | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zone 4 | Gebäudekategorie
| Anteil Energiebezugsfläche EBF | %
| Energiebezugsfläche EBF | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zone 5 | Gebäudekategorie
| Anteil Energiebezugsfläche EBF | %
| Energiebezugsfläche EBF | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zone 6 | Gebäudekategorie
| Anteil Energiebezugsfläche EBF | %
| Energiebezugsfläche EBF | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1.4 Nutzung solare Energie (Eigenstromerzeugung)
Bauten im Schutzinventar: lässt kommunale Vorschrift PV-Anlage zu?
| Installierte Leistung, Anforderung | kWp | [20 empty] | 0 | Summe
| Installierte Leistung, Projektwert | kWp | [20 empty] | 0 | Summe
C2.1 Treibhausgasemissionen in der Erstellung
Angaben zum Rückbau von Bestandesbauten
Wird ein Bestandesbau rückgebaut?
Gebäudekategorie (Hauptnutzung) des rückgebauten Gebäudes
| EBF des rückgebauten Gebäudes | m2 | [20 empty] | 0 | Summe
| Alter des rückgebauten Gebäudes | a
Angaben zum Neubau
| THGE Erstellung, Anforderung | kgCO2/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Flächengewichter Durchschnitt | bar: 1 to Mit dem + in der Spaltenüberschrift weitere Gebäude einfügen 20
| THGE Erstellung, Projektwert | kgCO2eq/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Flächengewichter Durchschnitt
C1.1 Betriebsenergie (Wärmeerzeugung)
Wärmeerzeugung 1
Wärmeerzeugung 2
Wärmeerzeugung 3
Wärmeerzeugung Spitzenlast
| Fläche thermische Solarkollektoren | m2 | [20 empty] | 0 | Summe
Kompensation von Kennzahlen bei Neubauten und Erneuerungen nach Minergie
Werden Qh und MKZ zwischen Minergie-Gebäuden kompensiert?
| Minergie-Kennzahl (MKZ), Anforderung | kWh/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Flächengewichter Durchschnitt
| Minergie-Kennzahl (MKZ), Projektwert | kWh/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Flächengewichter Durchschnitt
| Heizwärmebedarf (Qh), Anforderung | kWh/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Flächengewichter Durchschnitt
| Heizwärmebedarf (Qh), Projektwert | kWh/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Flächengewichter Durchschnitt
Kommentare / Bemerkungen
Berechnungen
EBF Neubau / Erneuerung nach Minergie
| Zone 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EBF total | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe
Eigenstromerzeugung Anforderung
| Systemerneuerung nach Minergie / Bestandesbau mit Ausnahmeregelung | kWp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Neubau / Erneuerung nach Minergie | kWp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
THGE Erstellung Anforderung
| EBF Neubau | Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EBF Neubau total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe
GF - EBF Neubau
| Zone 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GF - EBF Neubau total | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe
Anforderung kalt (GF - EBF)
| Zone 1 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 2 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 3 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 4 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 5 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 6 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anforderung kalt | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe
Anforderung warm (EBF)
| Zone 1 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 2 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 3 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 4 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 5 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 6 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anforderung warm | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zuschlag PV-Anlage / Thermische Solarkollektoren
| Zone 1 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 2 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 3 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 4 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 5 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 6 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zuschlag PV-Anlage / Thermische Solarkollektoren | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zuschlag Erdsonde / Abschlag Rückbau
| Zone 1 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 2 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 3 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 4 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 5 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 6 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zuschlag Erdsonde / Abschlag Rückbau | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zuschläge und Abschläge ganzes Gebäude
| PV-Anlage | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thermische Solarkollektoren | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Erdsonde | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Abschlag Rückbau | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
THGE Erstellung, Anforderung
| Zone 1 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 2 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 3 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 4 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 5 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 6 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kompensation: Berücksichtigte EBF
| Minergie-Kennzahl (MKZ) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe
| Heizwärmebedarf (Qh) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe
| Heizwärmebedarf (Qh) Minergie-P(-ECO)-Gebäude | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe
Wärmeerzeugung erneuerbar
| Wärmeerzeugung 1 | [21 empty] | 0 | bar: 1 to Mit dem + in der Spaltenüberschrift weitere Gebäude einfügen 20
| Wärmeerzeugung 2 | [21 empty] | 0 | bar: 1 to Mit dem + in der Spaltenüberschrift weitere Gebäude einfügen 20
| Wärmeerzeugung 3 | [21 empty] | 0 | bar: 1 to Mit dem + in der Spaltenüberschrift weitere Gebäude einfügen 20
[23 empty] | 0 | Summe
| Fehlende Eingabe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fehlende Eingabe
Energiebezugsflächen EBF nach Gebäudekategorie
|  |  | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Neubau / Erneuerung nach Minergie | Bestandesbau mit Ausnahmeregelung | Systemerneuerung nach Minergie | total
| Wohnen MFH | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wohnen EFH | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Wohnen |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Verwaltung | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Schulen | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Verkauf | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Restaurant | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Versammlung | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Spitäler | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Industrie | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Lager | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Sportbauten | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Hallenbäder | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Note on D10: Jedes Gebäude ist einzeln zu erfassen Chaque bâtiment doit être saisi individuellement Ogni edificio deve essere registrato singolarmente
Note on D11: Geschossfläche GF: Die gesamte Geschossfläche des Gebäudes gem. SIA 416 muss eingegeben werden. Die GF muss grösser als die EBF sein. Surface de plancher SP : La surface de plancher totale du bâtiment selon SIA 416 doit être saisie. La SP doit être supérieure à la SRE. Superficie di piano SP: Inserire la superficie di piano totale dell'edificio secondo SIA 416/1. La superficie di piano deve essere maggiore della superficie di riferimento energetico AE.
Note on D12: Standardmässig werden 80% der GF als EBF verwendet. Bei Abweichung kann der Wert in der folgenden Zeile überschrieben werden. Par défaut, 80% de la SP sont utilisés comme SRE. En cas d'écart, la valeur peut être remplacée dans la ligne suivante. Per impostazione standard, l'80% della superficie di pavimento viene utilizzata come AE. In caso di scostamento, è possibile sovrascrivere il valore.
Note on D22: Gebäude mit Erneuerungs- und Neubau-Zonen müssen als separate Gebäude eingegeben werden. Les bâtiments avec des zones de rénovation et de nouvelle construction doivent être saisis comme des bâtiments séparés. Gli edifici con zone risanate e zone nuove devono essere inseriti come edifici separati.
Note on D45: Solarthermie-Anlagen werden auch bei "C1.4 Nutzung solare Energie" angerechnet. Bitte Solarthermie-Anlagen unter "Wärmeerzeugung" eingeben. Les installations solaires thermiques sont également prises en compte dans "C1.4 Utilisation de l'énergie solaire". Veuillez saisir les installations solaires thermiques sous "Production de chaleur". Gli impianti solari termici sono conteggiati anche in "C1.4 Utilizzo di energia solare". Inserire gli impianti solari termici come "produzione di calore".
Note on D54: Berechnung mit dem einfachen Nachweis gemäss Gebäudestandard Minergie oder einem zugelassen Ökobilanzierungstool. Calcul avec le justificatif simple selon le standard Minergie pour bâtiment ou un outil de calcul d'écobilan autorisé. Calcolo con la verifica semplificata secondo lo standard di costruzione Minergie oppure con uno strumento di ecobilancio riconosciuto.
Note on D56: Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Spitzenlast bitte nachfolgend eingeben. Eingabe nur falls mehrere Wärmeerzeuger. Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. Veuillez saisir la charge de pointe ci-dessous. Produzione di calore per riscaldamento e acqua calda. Inserire il picco di carico qui di seguito.
Note on D57: Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Spitzenlast bitte nachfolgend eingeben. Eingabe nur falls mehrere Wärmeerzeuger. Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. A saisir uniquement si plusieurs générateurs de chaleur sont utilisés. Veuillez saisir la charge de pointe ci-dessous. Produzione di calore per riscaldamento e acqua calda. Inserire il picco di carico qui di seguito. Inserire solo se si utilizza più di un generatore di calore.
Note on D58: Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Spitzenlast bitte nachfolgend eingeben. Eingabe nur falls mehrere Wärmeerzeuger. Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. A saisir uniquement si plusieurs générateurs de chaleur sont utilisés. Veuillez saisir la charge de pointe ci-dessous. Produzione di calore per riscaldamento e acqua calda. Inserire il picco di carico qui di seguito. Inserire solo se si utilizza più di un generatore di calore.
Note on D59: Fossile Spitzenlastabdeckung ist entsprechend dem aktuell gültigem Produktreglement Gebäudestandards MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A zugelassen. La couverture de la charge de pointe par des énergies fossiles est autorisée conformément au règlement des produits actuellement en vigueur pour les standards MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A. La copertura fossile dei picchi di carico è consentita in conformità al Regolamento di prodotto degli standard MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A valido attualmente.

## Uebersicht
| Übersicht |  | Hilfstool zu Vorgaben A1.1, C1.1, C1.4 und C2.1 |  | Version 2023.1
Erfüllung der Anforderungen Minergie-Areal Themen A und C
Pflichtvorgaben Minergie-Areal |  | Anforderung |  | Projektwert | Erfüllt?
A1.1 Zertifizierung nach Minergie (-P/-A/-ECO)
Anteil Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung, GEAK A/B/C oder SNBS Zertifikat |  | ≤ | 20% | Fehlende Eingabe | -
Anteil Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung, Weitere |  | ≤ | 10% | Fehlende Eingabe | -
Werden Qh und MKZ zwischen Minergie-Gebäuden kompensiert? | -
Mittlere Minergie-Kennzahl (MKZ) aller Neubauten und Erneuerungen | kWh/m2 | ≤ | - | - | -
Mittlerer Heizwärmebedarf (Qh) aller Neubauten | kWh/m2 | ≤ | - | - | -
Mittlerer Heizwärmebedarf (Qh) Minergie-P(-ECO)-Gebäude | kWh/m2 | ≤ | - | - | - | Keine Minergie-P(-ECO)-Gebäude
C1.1 Betriebsenergie
Haben alle Gebäude eine erneuerbare Wärmeerzeugung (ohne Spitzenlast)? |  |  | erneuerbar | erneuerbar | -
C1.4 Nutzung solare Energie
C1.4 Nutzung solare Energie Areal | kWp | ≥ | 0 | 0 | -
C2.1 Treibhausgasemissionen in der Erstellung
Treibhausgasemissionen Erstellung aller Neubauten im Areal | kgCO2eq/m2 EBF Neubau | ≤ | Fehlende Eingabe | Fehlende Eingabe | -
Energiebezugsflächen des Areals
Projektwert
Energiebezugsfläche EBF total | m2 |  |  | 0
Neubauten nach Minergie | m2 |  |  | 0
Erneuerungen nach Minergie (inkl. Systemerneuerungen) | m2 |  |  | 0
Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | m2 |  |  | 0
Energiebezugsflächen EBF nach Gebäudekategorie
Wohnen | m2 |  |  | 0
Verwaltung | m2 |  |  | 0
Schulen | m2 |  |  | 0
Verkauf | m2 |  |  | 0
Restaurant | m2 |  |  | 0
Versammlung | m2 |  |  | 0
Spitäler | m2 |  |  | 0
Industrie | m2 |  |  | 0
Lager | m2 |  |  | 0
Sportbauten | m2 |  |  | 0
Hallenbäder | m2 |  |  | 0
Unterschrift
Die Bauherrschaft / Areal-Organisation bestätigt, dass die gemachten Angaben im vorliegenden Hilfstool korrekt sind.
Name und Vorname
Ort
Datum
Unterschrift

## Listen (hidden)
Liste |  | Basisgrenzwert THGE EBF [kgCO2/m2] | Basisgrenzwert THGE GF-EBF [kgCO2/m2] | Abschlag Rückbau [kgCO2/m2]
Gebäudekategorie | Wohnen MFH | 12.4 | 5.5 | 11
| Wohnen EFH | 13.6 | 5.5 | 12
| Verwaltung | 13.6 | 5.5 | 12
| Schulen | 12.4 | 5.5 | 11
| Verkauf | 19.9 | 5.5 | 17
| Restaurant | 16.1 | 5.5 | 14
| Versammlung | 17.4 | 5.5 | 15
| Spitäler | 19.9 | 5.5 | 17
| Industrie | 17.4 | 5.5 | 15
| Lager | 17.4 | 5.5 | 15
| Sportbauten | 17.4 | 5.5 | 15
| Hallenbäder | 17.4 | 5.5 | 15
Standard | Minergie
Minergie-A
Minergie-P
Minergie-ECO
Minergie-A-ECO
Minergie-P-ECO
Noch offen
Art des Bauvorhabens | Neubau / Erneuerung nach Minergie
Systemerneuerung nach Minergie
Bestandesbau mit Ausnahmeregelung
Begründung für Ausnahmeregelung | Schutzinventar
Bestehendes Minergie-Zertifikat
GEAK A/B/C oder SNBS Zertifikat
Keiner der genannten Gründe
Erlaubt im Minergie-Areal?
Wärmeerzeugung | Ab- / Zuluft-WP | 1
| Abwärme aus Gewerbe-/Klimakälte | 1
| Abwasser-WP | 1
| Elektro-Wassererwärmer | 1
| Erdregister-WP | 1
| Erdsonden-WP | 1
| Fernwärme (<=25% nicht erneuerbar) | 1
| Fernwärme (<=50% nicht erneuerbar) | 0
| Fernwärme (<=75% nicht erneuerbar) | 0
| Fernwärme (>75% nicht erneuerbar) | 0
| Gasfeuerung / Gas-Wassererwärmer | 0
| Gaswärmepumpe | 0
| Grundwasser-WP | 1
| Holzfeuerung | 1
| Kompakt-WP | 1
| Luft-Wärmepumpe | 1
| Ölfeuerung | 0
| Pelletfeuerung | 1
| Solarenergie thermisch | 1
| WKK | 1
Eigenstromerzeugung, Anforderung [kWp/m2]
Neubau Eigenstromerzeugung | Ja | 0.02
| Nein | 0.01
Bestandesbauten Eigenstromerzeugung | Systemerneuerung nach Minergie | 0.01
| Bestandesbau mit Ausnahmeregelung | 0.01
|  | Zuschläge und Abschläge ganzes Gebäude |  | Anrechnung PV-Anlage (20% Eigenverbrauch + 40% der Einspeisung)
Zuschläge und Abschläge ganzes Gebäude | PV-Anlage | 37.8667 | kg CO2-eq/kW | 52%
| Thermische Solarkollektoren | 5.6 | kg CO2-eq/m2 Kollektor
Erdsonde
| Minergie | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Minergie-A | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Minergie-P | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Minergie-ECO | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Minergie-A-ECO | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Minergie-P-ECO | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Noch offen | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
Kompensation | Ja
Nein
Effizienz Solarthermie / PV | 0.1875 | kW/m2
Bauten im Schutzinventar: lässt kommunale Vorschrift PV-Anlage zu? | PV-Anlage zugelassen
PV-Anlage nicht zugelassen
Liste leer

## Uebersetzung (hidden)
1 | Sprache: | deutsch |  | Uebersetzungsliste |  |  | deutsch | 1
1 |  | 2023 | Minergie-Nachweis: Jahresversion und Jahr |  |  |  | französisch | 2
|  | Index | Auswahl | deutsch | französisch | italienisch | italienisch | 3
|  | 1 | Hilfstool zu Vorgaben A1.1, C1.1, C1.4 und C2.1 | Hilfstool zu Vorgaben A1.1, C1.1, C1.4 und C2.1 | Outil d'aide pour les exigences A1.1, C1.1, C1.4 et C2.1 | Strumento di verifica dei requisiti A1.1, C1.1, C1.4 e C2.1
|  | 2 | Minergie-Areal | Minergie-Areal | Minergie-Quartier | Minergie-Quartiere
|  | 3 | Anleitung | Anleitung | Instructions | Istruzioni
|  | 4 | Dieses Hilfstool wird für den Nachweis folgender Vorgaben benötigt: - A1.1 Zertifizierung nach Minergie (-P/-A/-ECO) - C1.1 Betriebsenergie - C1.4 Nutzung solare Energie - C2.1 Treibhausgasemissionen in der Erstellung Der Liste "Zu_erbringende_Nachweise_Minergie_Areal_2023.1.D_F_I.xlsm" ist zu entnehmen, welche ergänzenden Nachweise eingereicht werden müssen. | Dieses Hilfstool wird für den Nachweis folgender Vorgaben benötigt: - A1.1 Zertifizierung nach Minergie (-P/-A/-ECO) - C1.1 Betriebsenergie - C1.4 Nutzung solare Energie - C2.1 Treibhausgasemissionen in der Erstellung Der Liste "Zu_erbringende_Nachweise_Minergie_Areal_2023.1.D_F_I.xlsm" ist zu entnehmen, welche ergänzenden Nachweise eingereicht werden müssen. | Cet outil d'aide est nécessaire pour la justification du respect des exigences suivantes : - A1.1 Certification Minergie (-P/-A/-ECO) - C1.1 Énergie d'exploitation - C1.4 Utilisation de l'énergie solaire - C2.1 Émissions de gaz à effet de serre gris La liste "Zu_erbringende_Nachweise_Minergie_Areal_2023.1.D_F_I.xlsm" indique quels justificatifs complémentaires doivent être fournis. | Questo strumento di verifica è necessario per la verifica dei seguenti requisiti: - A1.1 Certificazione secondo Minergie (-P/-A/-ECO) - C1.1 Energia d'esercizio - C1.4 Utilizzo di energia solare - C2.1 Emissioni di gas serra nella costruzione La lista "Zu_erbringende_Nachweise_Minergie_Areal_2023.1.D_F_I.xlsm" mostra quali verifiche supplementari devono essere presentate.
|  | 5 | Eingabefeld | Eingabefeld | Champ de saisie | Campo di input
|  | 6 | Übertrag aus Gebäude-Minergie-Nachweis | Übertrag aus Gebäude-Minergie-Nachweis | Report du justificatif Minergie pour bâtiment | Trasposizione della verifica Minergie edificio
|  | 7 | Auswahlfeld | Auswahlfeld | Champ à sélectionner | Campo di selezione
|  | 8 | Version | Version | Version | Versione
|  | 9 | Kennzahlen | Kennzahlen | Chiffres clés | Indici
|  | 10 | Gebäude | Gebäude | Bâtiment | Edifici
|  | 11 | Angaben zu den Gebäuden | Angaben zu den Gebäuden | Informations sur les bâtiments | Caratteristiche degli edifici
|  | 12 | Gebäudebezeichnung | Gebäudebezeichnung | Désignation du bâtiment | Designazione dell'edificio
|  | 13 | Gebäudekategorie | Gebäudekategorie | Catégorie de bâtiment | Categoria dell'edificio
|  | 14 | Energiebezugsfläche EBF | Energiebezugsfläche EBF | Surface de référence énergétique SRE | Superficie di riferimento energetico AE
|  | 15 | Art des Bauvorhabens | Art des Bauvorhabens | Type de projet de construction | Tipo di edificazione
|  | 16 | Minergie-Standard | Minergie-Standard | Standard Minergie | Standard Minergie
|  | 17 | Begründung für Ausnahmeregelung | Begründung für Ausnahmeregelung | Justification de la dérogation | Giustificazione all'esenzione
|  | 18 | EBF des rückgebauten Gebäudes | EBF des rückgebauten Gebäudes | SRE du bâtiment déconstruit | AE dell'edificio demolito
|  | 19 | Alter des rückgebauten Gebäudes | Alter des rückgebauten Gebäudes | Âge du bâtiment déconstruit | Età dell'edificio demolito
|  | 20 | Kompensation von Kennzahlen bei Neubauten und Erneuerungen nach Minergie | Kompensation von Kennzahlen bei Neubauten und Erneuerungen nach Minergie | Compensation des indices pour les nouvelles constructions et les rénovations Minergie | Compensazione degli indici per le nuove costruzioni e i risanamenti secondo Minergie
|  | 21 | Minergie-Kennzahl (MKZ) | Minergie-Kennzahl (MKZ) | Indice Minergie (MKZ) | Indice Minergie (IM)
|  | 22 | Heizwärmebedarf (Qh) | Heizwärmebedarf (Qh) | Besoin de chaleur pour le chauffage (Qh) | Fabbisogno termico (Qh)
|  | 23 | THGE Erstellung | THGE Erstellung | Emissions grises | Emissione di gas serra EGES
|  | 24 | Eigenstromerzeugung | Eigenstromerzeugung | Autoproduction d'électricité | Produzione propria di energia elettrica
|  | 25 | Standard | Standard | Standard | Standard
|  | 26 | Minergie-P(-ECO)-Gebäude | Minergie-P(-ECO)-Gebäude | Bâtiment Minergie-P(-ECO) | Edificio Minergie-P(-ECO)
|  | 27 | Fläche | Fläche | Surface | Superficie
|  | 28 | Minergie-A(-ECO)-Gebäude | Minergie-A(-ECO)-Gebäude | Bâtiment Minergie-A(-ECO) | Edificio Minergie-A(-ECO)
|  | 29 | Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | Bâtiments existants avec dérogation | Edifici esistenti con regolamentazioni eccezionali
|  | 30 | Dachfläche | Dachfläche | Surface du toit | Superficie del tetto
|  | 31 | Belegung mit PV-Anlage | Belegung mit PV-Anlage | Exploité avec une installation PV | Occupazione con impianto FV
|  | 32 | Abschlag Rückbau | Abschlag Rückbau | Péjoration "Démolition" | Ridurre la demolizione
|  | 33 | Installierte Leistung | Installierte Leistung | Puissance installée | Potenza installata
|  | 34 | Energiebezugsflächen des Areals | Energiebezugsflächen des Areals | Surfaces de référence énergétique du quartier | Superficie di riferimento energetico del quartiere
|  | 35 | Summe | Summe | Total | Somma
|  | 36 | Flächengewichter Durchschnitt | Flächengewichter Durchschnitt | Poids moyen pondéré par la surface | Media ponderata delle superfici
|  | 37 | Anforderung | Anforderung | Exigence | Requisito
|  | 38 | Projektwert | Projektwert | Valeur du projet | Valore di progetto
|  | 39 | Treibhausgasemissionen Erstellung aller Neubauten im Areal | Treibhausgasemissionen Erstellung aller Neubauten im Areal | Emissions grises de tous les nouveaux bâts. du quartier | Emissioni di gas serra nella costruzione di tutti i nuovi edifici del quartiere
|  | 40 | Areal | Areal | Quartier | Quartiere
|  | 41 | Wohnen MFH | Wohnen MFH | Habitat collectif | Abitazioni PF
|  | 42 | Wohnen EFH | Wohnen EFH | Habitat individuel | Abitazioni MF
|  | 43 | Verwaltung | Verwaltung | Administration | Amministrazione
|  | 44 | Schulen | Schulen | École | Scuole
|  | 45 | Verkauf | Verkauf | Commerce | Negozi
|  | 46 | Restaurant | Restaurant | Restauration | Ristoranti
|  | 47 | Versammlung | Versammlung | Lieu de rassemblement | Locali pubblici
|  | 48 | Spitäler | Spitäler | Hôpital | Ospedali
|  | 49 | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie
|  | 50 | Lager | Lager | Dépôt | Magazzini
|  | 51 | Sportbauten | Sportbauten | Installation sportive | Impianti sportivi
|  | 52 | Hallenbäder | Hallenbäder | Piscine couverte | Piscine coperte
|  | 53 | Zone | Zone | Zone | Zona
|  | 54 | Minergie | Minergie | Minergie | Minergie
|  | 55 | Minergie-A | Minergie-A | Minergie-A | Minergie-A
|  | 56 | Minergie-P | Minergie-P | Minergie-P | Minergie-P
|  | 57 | Minergie-ECO | Minergie-ECO | Minergie-ECO | Minergie-ECO
|  | 58 | Minergie-A-ECO | Minergie-A-ECO | Minergie-A-ECO | Minergie-A-ECO
|  | 59 | Minergie-P-ECO | Minergie-P-ECO | Minergie-P-ECO | Minergie-P-ECO
|  | 60 | Noch offen | Noch offen | Encore ouvert | Ancora aperto
|  | 61 | Neubau / Erneuerung nach Minergie | Neubau / Erneuerung nach Minergie | Nouvelle construction / rénovation Minergie | Nuova costruzione / risanamento secondo Minergie
|  | 62 | Ersatzneubau | Ersatzneubau | Construction de remplacement | Nuova costruzione sostitutiva
|  | 63 | berücksichtigen | berücksichtigen | tiennent compte | Considerare
|  | 64 | Bestandesbau mit Ausnahmeregelung | Bestandesbau mit Ausnahmeregelung | Construction existante avec dérogation | Edifici esistenti con regolamentazioni eccezionali
|  | 65 | Schutzinventar | Schutzinventar | Inventaire de protection | Inventario dei beni protetti
|  | 66 | Bestehendes Minergie-Zertifikat | Bestehendes Minergie-Zertifikat | Certificat Minergie existant | Certificato Minergie esistente
|  | 67 | GEAK A/B/C oder SNBS Zertifikat | GEAK A/B/C oder SNBS Zertifikat | Certificat CECB A/B/C ou SNBS | CECE A/B/C o certificato SNBS
|  | 68 | Weitere | Weitere | Autres | Altri
|  | 69 | Übersicht | Übersicht | Aperçu | Panoramica
|  | 70 | Erfüllt? | Erfüllt? | Respecté? | Soddisfatto?
|  | 71 | Angaben zu rückgebauten Gebäuden | Angaben zu rückgebauten Gebäuden | Informations sur les bâtiments déconstruits | Caratteristiche degli edifici demoliti
|  | 72 | THGE in Erstellung des rückgebauten Gebäudes | THGE in Erstellung des rückgebauten Gebäudes | Emissions grises du bâtiment déconstruit | EGES nela costruzione dell'edificio demolito
|  | 73 | Wärmeerzeugung | Wärmeerzeugung | Production de chaleur | Generatore di calore
|  | 74 | Ab- / Zuluft-WP | Ab- / Zuluft-WP | PAC air fourni / air évacué | Impianto VMC con espansione diretta
|  | 75 | Abwärme aus Gewerbe-/Klimakälte | Abwärme aus Gewerbe-/Klimakälte | Rejets de chaleur provenant d'installations de production de froid (industriel ou pour la climatisation) | Calore residuo industriale/dalla climatizzazione
|  | 76 | Abwasser-WP | Abwasser-WP | PAC sur eaux usées | Pompa di calore ad acqua di scarico
|  | 77 | Elektro-Wassererwärmer | Elektro-Wassererwärmer | Chauffe-eau électrique | Scaldacqua elettrico
|  | 78 | Erdregister-WP | Erdregister-WP | PAC à registre terrestre | Pompa di calore con registro geotermico orizzontale
|  | 79 | Erdsonden-WP | Erdsonden-WP | PAC à sondes géothermiques | Pompa di calore con sonde geotermiche
|  | 80 | Fernwärme (<=25% nicht erneuerbar) | Fernwärme (<=25% nicht erneuerbar) | Chauffage à distance (<=25% non renouvelable) | Teleriscaldamento (<= 25% di energia non rinnovabile)
|  | 81 | Fernwärme (<=50% nicht erneuerbar) | Fernwärme (<=50% nicht erneuerbar) | Chauffage à distance (<=50% non renouvelable) | Teleriscaldamento (<= 50% di energia non rinnovabile)
|  | 82 | Fernwärme (<=75% nicht erneuerbar) | Fernwärme (<=75% nicht erneuerbar) | Chauffage à distance (<=75% non renouvelable) | Teleriscaldamento (<= 75% di energia non rinnovabile)
|  | 83 | Fernwärme (>75% nicht erneuerbar) | Fernwärme (>75% nicht erneuerbar) | Chauffage à distance (>75% non renouvelable) | Teleriscaldamento (>75% di energia non rinnovabile)
|  | 84 | Gasfeuerung / Gas-Wassererwärmer | Gasfeuerung / Gas-Wassererwärmer | Chauffage au gaz / Chauffe-eau à gaz | Caldaia a gasolio / scaldacqua a gas
|  | 85 | Gaswärmepumpe | Gaswärmepumpe | Pompe à chaleur à gaz | Pompa di calore a gas
|  | 86 | Grundwasser-WP | Grundwasser-WP | PAC eau-eau | Pompa di calore ad acqua sotterranea
|  | 87 | Holzfeuerung | Holzfeuerung | Chauffage au bois | Caldaia a legna
|  | 88 | Kompakt-WP | Kompakt-WP | PAC compacte | Pompa di calore compatta
|  | 89 | Luft-Wärmepumpe | Luft-Wärmepumpe | PAC air-air | Pompa di calore ad aria
|  | 90 | Ölfeuerung | Ölfeuerung | Chauffage au mazout | Bruciatore a gasolio
|  | 91 | Pelletfeuerung | Pelletfeuerung | Chauffage aux pellets | Caldaia a pellet
|  | 92 | Solarenergie thermisch | Solarenergie thermisch | Énergie solaire thermique | Energia solare termica
|  | 93 | WKK | WKK | CCF | Cogenerazione
|  | 94 | erneuerbar | erneuerbar | renouvelable | rinnovabile
|  | 95 | Erlaubt im Minergie-Areal? | Erlaubt im Minergie-Areal? | Autorisé dans le quartier Minergie ? | È consentito in Minergie-Quartiere?
|  | 96 | Haben alle Gebäude eine erneuerbare Wärmeerzeugung (ohne Spitzenlast)? | Haben alle Gebäude eine erneuerbare Wärmeerzeugung (ohne Spitzenlast)? | Tous les bâtiments ont-ils une production de chaleur renouvelable (sauf charge de pointe)? | Tutti gli edifici hanno una produzione del calore da fonte rinnovabile (esclusi picchi di carico)?
|  | 97 | Hinweise zum Hilftstool | Hinweise zum Hilftstool | Remarques sur l'outil d'aide | Osservazioni sullo strumento di verifica
|  | 98 | nicht erneuerbar | nicht erneuerbar | non renouvelable | non rinnovabile
|  | 99 | Mittlerer | Mittlerer | Moyen | Media
|  | 100 | Alle Eingaben erfolgen auf dem Tabellenblatt "Eingabe". Die Eingabefelder sind abhängig von der Art der Eingabe farbig markiert (siehe rechts). Angaben zur Kompensation von Kennzahlen (Zeile 62 ff) können erst mit dem Vorliegen der Einzelgebäude-Nachweise ausgefüllt werden und sind in der provisorischen Zertifizierung nicht zwingend erforderlich. | Alle Eingaben erfolgen auf dem Tabellenblatt "Eingabe". Die Eingabefelder sind abhängig von der Art der Eingabe farbig markiert (siehe rechts). Angaben zur Kompensation von Kennzahlen (Zeile 62 ff) können erst mit dem Vorliegen der Einzelgebäude-Nachweise ausgefüllt werden und sind in der provisorischen Zertifizierung nicht zwingend erforderlich. | Toutes les saisies s'effectuent sur la feuille de calcul "Saisie". Les champs de saisie sont marqués en couleur en fonction du type de saisie (voir à droite). Les indications relatives à la compensation possible entre indicateurs (ligne 62 et suivantes) ne peuvent être remplies qu'une fois les justificatifs des bâtiments individuels disponibles et ne sont pas obligatoires dans la certification provisoire. | Tutti i dati vengono inseriti nel foglio di calcolo "Input". I campi di input sono contrassegnati da un colore a seconda del tipo di inserimento (si veda a destra). Le caratteristiche della compensazione dell'indice (riga 48 e seguenti) possono essere compilate solamente quando sono disponibili le verifiche dei signoli edifici e non sono obbligatorie nella certificazione provvisoria.
|  | 101 | Tabellenblatt "Eingabe" | Tabellenblatt "Eingabe" | Feuille de calcul "Entrée" | Foglio di calcolo "Input"
|  | 102 | Tabellenblatt "Uebersicht" | Tabellenblatt "Uebersicht" | Feuille de calcul "Aperçu" | Foglio di calcolo "Panoramica"
|  | 103 | Alle Resultate sind auf dem Blatt "Uebersicht" verfügbar. Für die Zertifizierung ist die Unterschrift der Areal-Organisation, respektive der Bauherrschaft, auf dem Tabellenblatt "Uebersicht" erforderlich. | Alle Resultate sind auf dem Blatt "Uebersicht" verfügbar. Für die Zertifizierung ist die Unterschrift der Areal-Organisation, respektive der Bauherrschaft, auf dem Tabellenblatt "Uebersicht" erforderlich. | Tous les résultats sont disponibles sur la feuille "Aperçu". Pour la certification, la signature du management du quartier, respectivement du maître d'ouvrage, est nécessaire sur la feuille "Aperçu". | Tutti i risultati sono disponibili nel foglio "Panoramica". Per la certificazione sono necessarie le firme dell'organizazione di quartiere o dei proprietari degli edifici, nel foglio "Panoramica".
|  | 104 | Gebäudekategorie (Hauptnutzung) des rückgebauten Gebäudes | Gebäudekategorie (Hauptnutzung) des rückgebauten Gebäudes | Catégorie de bâtiment (affectation principale) du bâtiment déconstruit | Categoria dell'edificio (uso principale) dell'edificio demolito
|  | 105 | Mittlere | Mittlere | Moyenne | medio
|  | 106 | Neubau | Neubau | Nouvelle construction | Nuova costruzione
|  | 107 | Ja | Ja | Oui | Sì
|  | 108 | Nein | Nein | Non | No
|  | 109 | Geschossfläche | Geschossfläche | Surface de plancher | Superficie di piano
|  | 110 | Fläche thermische Solarkollektoren | Fläche thermische Solarkollektoren | Surface des capteurs solaires thermiques | Superficie dei collettori solari termici
|  | 111 | Zuschläge und Abschläge ganzes Gebäude | Zuschläge und Abschläge ganzes Gebäude | Suppléments et déductions bâtiment entier | Supplementi e deduzioni dell'intero edificio
|  | 112 | PV-Anlage | PV-Anlage | Installation PV | Impianto FV
|  | 113 | Thermische Solarkollektoren | Thermische Solarkollektoren | Capteurs solaires thermiques | Collettori solari termici
|  | 114 | Erdsonde | Erdsonde | Sonde géothermique | Sonde geotermiche
|  | 115 | total | total | total | Totale
|  | 116 | Basisgrenzwert THGE EBF | Basisgrenzwert THGE EBF | Limite de base EGES SRE | Valore limite di base per le EGES AE
|  | 117 | Basisgrenzwert THGE GF-EBF | Basisgrenzwert THGE GF-EBF | Limite de base EGES SP-SRE | Valore limite di base per le EGES PT AE
|  | 118 | Zuschlag | Zuschlag | Supplément | Supplemento
|  | 119 | Wird ein Bestandesbau rückgebaut? | Wird ein Bestandesbau rückgebaut? | Un bâtiment existant est-il déconstruit ? | Un edificio esistente verrà demolito?
|  | 120 | Keine (Ersatz)neubauten | Keine (Ersatz)neubauten | Pas de nouvelles constructions (de remplacement) | Nessuna nuova costruzione (sostitutiva)
|  | 121 | Berücksichtigte EBF | Berücksichtigte EBF | SRE prise en compte | AE considerata
|  | 122 | Mit dem + in der Spaltenüberschrift weitere Gebäude einfügen | Mit dem + in der Spaltenüberschrift weitere Gebäude einfügen | Insérer d'autres bâtiments avec le + dans l'intitulé de la colonne | Utilizzare il + nell'intestazione della colonna per inserire altri edifici.
|  | 123 | Werden Qh und MKZ zwischen Minergie-Gebäuden kompensiert? | Werden Qh und MKZ zwischen Minergie-Gebäuden kompensiert? | Qh et MKZ sont-ils compensés entre les bâtiments Minergie ? | Qh e IM sono compensati tra edifici Minergie?
|  | 124 | Übertrag aus Gebäude-Minergie-Nachweis (Pflicht bei Kompensation) | Übertrag aus Gebäude-Minergie-Nachweis (Pflicht bei Kompensation) | Report du justificatif énergétique du bâtiment (obligatoire en cas de compensation) | Trasposizione della verifica Minergie edificio (obbligatorio in caso di certificazione provvisoria)
|  | 125 | Keiner der genannten Gründe | Keiner der genannten Gründe | Aucune des raisons mentionnées | Nessuno dei motivi citati
|  | 126 | Effizienz Solarthermie / PV | Effizienz Solarthermie / PV | Efficacité solaire thermique / PV | Efficienza solare termico / PV
|  | 127 | Gebäude-ID gemäss Minergie-Antrag (in prov. Zertifizierung: falls verfügbar) | Gebäude-ID gemäss Minergie-Antrag (in prov. Zertifizierung: falls verfügbar) | ID du bâtiment selon la demande Minergie (dans la certification prov. : si disponible) | ID edificio secondo la richiesta Minergie (obbligatorio in caso di certificazione provvisoria)
|  | 128 | Eingabe | Eingabe | Entrée | Input
|  | 129 | Neubauten nach Minergie | Neubauten nach Minergie | Nouvelles constructions Minergie | Nuove costruzioni secondo Minergie
|  | 130 | C1.4 Nutzung solare Energie | C1.4 Nutzung solare Energie | C1.4 Utilisation de l'énergie solaire | C1.4 Utilizzo di energia solare
|  | 131 | C2.1 Treibhausgasemissionen in der Erstellung | C2.1 Treibhausgasemissionen in der Erstellung | C2.1 EGES gris | C2.1 Emissioni di gas serra nella costruzione
|  | 132 | Anteil Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | Anteil Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | Part des bâtiments existants avec dérogation | Quota di edifici esistenti con regolamentazioni eccezionali
|  | 133 | Erfüllung der Anforderungen Minergie-Areal Themen A und C | Erfüllung der Anforderungen Minergie-Areal Themen A und C | Respect des exigences Minergie-Quartier Thèmes A et C | Soddisfazione dei requisiti Minergie-Quartiere per i temi A e C
|  | 134 | Erfüllung der Anforderungen im Fall von Kompensation zwischen Minergie-Gebäuden | Erfüllung der Anforderungen im Fall von Kompensation zwischen Minergie-Gebäuden | Respect des exigences en cas de compensation entre bâtiments Minergie | Soddisfazione dei requisiti in caso di compensazione tra edifici Minergie
|  | 135 | Das Total der EBF-Anteile muss 100% ergeben! | Das Total der EBF-Anteile muss 100% ergeben! | Le total des SRE par zone doit donner 100% | Il totale dell'AE deve corrispondere al 100%!
|  | 136 | Fehlende Eingabe | Fehlende Eingabe | Entrée manquante | Input mancante
|  | 137 | Pflichtvorgaben Minergie-Areal | Pflichtvorgaben Minergie-Areal | Exigences Minergie-Quartier | Requisiti obbligatori Minergie-Quartiere
|  | 138 | Liste | Liste | Liste | Lista
|  | 139 | Kompensation | Kompensation | Compensation | Compensazione
|  | 140 | Systemerneuerung nach Minergie | Systemerneuerung nach Minergie | Modèle de rénovation Minergie | Ammodernamento di sistema secondo Minergie
|  | 141 | Keine Minergie-A(-ECO)-Gebäude | Keine Minergie-A(-ECO)-Gebäude | Pas de bâtiments Minergie-A(-ECO) | Nessun edificio Minergie-A(-ECO)
|  | 142 | Keine Minergie-P(-ECO)-Gebäude | Keine Minergie-P(-ECO)-Gebäude | Pas de bâtiments Minergie-P(-ECO) | Nessun edificio Minergie-P(-ECO)
|  | 143 | Erneuerungen nach Minergie (inkl. Systemerneuerungen) | Erneuerungen nach Minergie (inkl. Systemerneuerungen) | Rénovations Minergie (y compris avec modèle de rénovation minergie) | Risanamento secondo Minergie (incl. ammodernamento di sistema)
|  | 144 | Zertifikatsnummer | Zertifikatsnummer | Numéro de certificat | Numero di certificato
|  | 145 | Die Bauherrschaft / Areal-Organisation bestätigt, dass die gemachten Angaben im vorliegenden Hilfstool korrekt sind. | Die Bauherrschaft / Areal-Organisation bestätigt, dass die gemachten Angaben im vorliegenden Hilfstool korrekt sind. | Le maître d'ouvrage / le management du quartier confirme que les informations fournies dans le présent outil d'aide sont correctes. | La proprietà/organizzazione di quartiere conferma che le informazioni fornite nel presente strumento di verifica sono corrette.
|  | 146 | Unterschrift | Unterschrift | Signature | Firma
|  | 147 | Ort | Ort | Lieu | Luogo
|  | 148 | Datum | Datum | Date | Data
|  | 149 | Name und Vorname | Name und Vorname | Nom et prénom | Nome e cognome
|  | 150 | Keine Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | Keine Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | Pas de bâtiments existants avec dérogation | Nessun edificio esistente con regolamentazioni eccezionali
|  | 151 | warm | warm | chaud | caldo
|  | 152 | kalt | kalt | froid | freddo
|  | 153 | Angaben bei Neubauten / Erneuerungen nach Minergie | Angaben bei Neubauten / Erneuerungen nach Minergie | Données pour les nouvelles constructions / rénovations Minergie | Caratteristiche per le nuove costruzioni / risanamenti secondo Minergie
|  | 154 | Bestandesbauten | Bestandesbauten | Bâtiments existants | Edifici esistenti
|  | 155 | Berechnungen | Berechnungen | Calculs | Calcoli
|  | 156 | EBF | EBF | SRE | AE
|  | 157 | GF - EBF | GF - EBF | SP - SRE | PT - AE
|  | 158 | Angaben bei Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | Angaben bei Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | Données pour les bâtiments existants avec dérogation | Caratteristiche per gli edifici esistenti con regolamentazioni speciali
|  | 159 | Treibhausgase in der Erstellung | Treibhausgase in der Erstellung | Emissions grises | Gas serra nella costruzione
|  | 160 | Eingabefeld (Freiwillig) | Eingabefeld (Freiwillig) | Champ de saisie (facultatif) | Campo di input (volontario)
|  | 161 | Standardwert | Standardwert | Valeur par défaut | Valore standard
|  | 162 | Standardwert überschreiben | Standardwert überschreiben | Remplacer la valeur par défaut | Sovrascrivere il valore standard
|  | 163 | kgCO2eq/m2 EBF Neubau | kgCO2eq/m2 EBF Neubau | kgCO2eq/m2 SRE Nouvelle construction | kgCO2eq/m2 AE nuova costruzione
|  | 164 | Zusätzliche | Zusätzliche | Supplémentaires | Ulteriori
|  | 165 | A1.1 Zertifizierung nach Minergie (-P/-A/-ECO) | A1.1 Zertifizierung nach Minergie (-P/-A/-ECO) | A1.1 Certification Minergie (-P/-A/-ECO) | A1.1 Certificazione secondo Minergie (-P/-A/-ECO)
|  | 166 | C1.1 Betriebsenergie | C1.1 Betriebsenergie | C1.1 Énergie d'exploitation | C1.1 Energia d'esercizio
|  | 167 | Kommentare / Bemerkungen | Kommentare / Bemerkungen | Commentaires / remarques | Commenti / osservazioni
|  | 168 | aller Neubauten und Erneuerungen | aller Neubauten und Erneuerungen | de toutes les nouvelles constructions et rénovations | tutte le nuove costruzioni e i risanamenti
|  | 169 | aller Neubauten | aller Neubauten | de toutes les nouvelles constructions | tutte le nuove costruzioni
|  | 170 | Angaben zum Rückbau von Bestandesbauten | Angaben zum Rückbau von Bestandesbauten | Données relatives à la déconstruction des bâtiments existants | Caratteristiche della demolizione degli edifici esistenti
|  | 171 | Angaben zum Neubau | Angaben zum Neubau | Données relatives aux nouvelles constructions | Caratteristiche delle nuove costruzioni
|  | 172 | Energiebezugsflächen EBF nach Gebäudekategorie | Energiebezugsflächen EBF nach Gebäudekategorie | Surfaces de référence énergétique SRE par catégorie de bâtiment | Superficie di riferimento energetico AE secondo la categoria dell'edificio
|  | 173 | Gebäudekategorie (Hauptnutzung) | Gebäudekategorie (Hauptnutzung) | Catégorie de bâtiment (affectation principale) | Categoria dell'edificio (uso principale)
|  | 174 | Wohnen | Wohnen | Habitation | Abitare
|  | 175 | Achtung: Summe weicht von EBF total ab. Bitte Eingabe prüfen. | Achtung: Summe weicht von EBF total ab. Bitte Eingabe prüfen. | Attention : la somme diffère du total de la SRE. Veuillez vérifier votre saisie. | Attenzione: il totale differisce dal totale dell'AE. Per favore verificare l'inserimento.
|  | 176 | Kommentar Eingabe!D10 Jedes Gebäude ist einzeln zu erfassen | Kommentar Eingabe!D10 Jedes Gebäude ist einzeln zu erfassen | Commentaire entrée!D10 Chaque bâtiment doit être saisi individuellement. | Commento Eingabe!D10 Ogni edificio deve essere registrato singolarmente
|  | 177 | Kommentar Eingabe!D12 Standardmässig werden 80% der GF als EBF verwendet. Bei Abweichung kann der Wert in der folgenden Zeile überschrieben werden. | Kommentar Eingabe!D12 Standardmässig werden 80% der GF als EBF verwendet. Bei Abweichung kann der Wert in der folgenden Zeile überschrieben werden. | Commentaire entrée!D12 Par défaut, 80% de la SP est utilisée comme SRE. En cas d'écart, la valeur peut être remplacée dans la ligne suivante. | Commento Eingabe!D12 Per impostazione standard, l'80% della superficie di pavimento viene utilizzata come AE. In caso di scostamento, è possibile sovrascrivere il valore.
|  | 178 | Kommentar Eingabe!D22 Gebäude mit Erneuerungs- und Neubau-Zonen müssen als separate Gebäude eingegeben werden. | Kommentar Eingabe!D22 Gebäude mit Erneuerungs- und Neubau-Zonen müssen als separate Gebäude eingegeben werden. | Commentaire entrée!D22 Les bâtiments avec des zones de rénovation et de nouvelle construction doivent être saisis comme des bâtiments séparés. | Commento Eingabe!D22 Gli edifici con zone risanate e zone nuove devono essere inseriti come edifici separati
|  | 179 | Kommentar Eingabe!D53 Berechnung mit dem einfachen Nachweis gemäss Gebäudestandard Minergie oder einem zugelassen Ökobilanzierungstool. | Kommentar Eingabe!D53 Berechnung mit dem einfachen Nachweis gemäss Gebäudestandard Minergie oder einem zugelassen Ökobilanzierungstool. | Commentaire entrée!D53 Calcul avec le justificatif simple selon le standard Minergie pour bâtiment ou un outil de calcul d'écobilan autorisé. | Commento Eingabe!D53 Calcolo con la verifica semplificata secondo lo standard di costruzione Minergie oppure con uno strumento di ecobilancio riconosciuto.
|  | 180 | Kommentar Eingabe!D55 Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Spitzenlast bitte nachfolgend eingeben. | Kommentar Eingabe!D55 Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Spitzenlast bitte nachfolgend eingeben. | Commentaire entrée!D55 Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. Veuillez saisir la charge de pointe ci-dessous. | Commento Eingabe!D55 Produzione di calore per riscaldamento e acqua calda. Inserire il picco di carico qui di seguito.
|  | 181 | Anrechnung PV-Anlage (20% Eigenverbrauch + 40% der Einspeisung) | Anrechnung PV-Anlage (20% Eigenverbrauch + 40% der Einspeisung) | Prise en compte de l'installation PV (20% de consommation propre + 40% de l'injection) | Imputazione dell'impianto fotovoltaico (20% autoconsumo + 40% dell'immissione in rete)
|  | 182 | Energiebezugsfläche EBF für Berechnung | Energiebezugsfläche EBF für Berechnung | Surface de référence énergétique SRE pour le calcul | Superficie di riferimento energetico AE per il calcolo
|  | 183 | Anteil | Anteil | Part | Percentuale
|  | 184 | Spitzenlast | Spitzenlast | Charge de pointe | Picco di carico
|  | 185 | Kommentar Eingabe!D56 und D57 Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Spitzenlast bitte nachfolgend eingeben. Eingabe nur falls mehrere Wärmeerzeuger eingesetzt werden. | Kommentar Eingabe!D56 und D57 Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Spitzenlast bitte nachfolgend eingeben. Eingabe nur falls mehrere Wärmeerzeuger eingesetzt werden. | Commentaire Entrée!D56 et D57 Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. Veuillez indiquer la charge de pointe ci-dessous. A saisir uniquement si plusieurs générateurs de chaleur sont utilisés. | Commentaire Eingabe!D56 e D57 Produzione di calore per riscaldamento e acqua calda. Inserire il picco di carico qui di seguito. Inserire solo se si utilizza più di un generatore di calore.
|  | 186 | Kommentar Eingabe!D58 Fossile Spitzenlastabdeckung ist entsprechend dem aktuell gültigem Produktreglement Gebäudestandards MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A zugelassen. | Kommentar Eingabe!D58 Fossile Spitzenlastabdeckung ist entsprechend dem aktuell gültigem Produktreglement Gebäudestandards MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A zugelassen. | Commentaire entrée!D58 La couverture de la charge de pointe par des énergies fossiles est autorisée conformément au règlement des produits actuellement en vigueur pour les standards MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A. | Commentaire Eingabe!D58 La copertura fossile dei picchi di carico è consentita in conformità al Regolamento di prodotto degli standard MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A valido attualmente.
|  | 187 | Kommentar Eingabe!D44 Solarthermie-Anlagen werden auch bei "C1.4 Nutzung solare Energie" angerechnet. Bitte Solarthermie-Anlagen unter "Wärmeerzeugung" eingeben. | Kommentar Eingabe!D44 Solarthermie-Anlagen werden auch bei "C1.4 Nutzung solare Energie" angerechnet. Bitte Solarthermie-Anlagen unter "Wärmeerzeugung" eingeben. | Commentaire entrée!D44 Les installations solaires thermiques sont également prises en compte dans "C1.4 Utilisation de l'énergie solaire". Veuillez saisir les installations solaires thermiques sous "Production de chaleur". | Commentaire Eingabe!D44 Gli impianti solari termici sono conteggiati anche in "C1.4 Utilizzo di energia solare". Inserire gli impianti solari termici come "produzione di calore".
|  | 188 | Bauten im Schutzinventar: lässt kommunale Vorschrift PV-Anlage zu? | Bauten im Schutzinventar: lässt kommunale Vorschrift PV-Anlage zu? | Bâtiments dans l'inventaire de protection : les dispositions légales communales autorisent-t-elles les installations PV ? | Edifici nell'inventario di protezione: i regolamenti comunali permettono l'installazione di impianti PV?
|  | 189 | PV-Anlage zugelassen | PV-Anlage zugelassen | Installation PV autorisée | Impianto PV consentito
|  | 190 | PV-Anlage nicht zugelassen | PV-Anlage nicht zugelassen | Installation PV non autorisée | Impianto PV non consentito
|  | 191 | leer | leer | vide | vuoto
|  | 192 | 0
|  | 193 | 0
|  | 194 | 0
|  | 195 | 0
|  | 196 | 0
|  | 197 | 0
|  | 198 | 0
|  | 199 | 0
|  | 200 | 0
|  | 201 | 0
|  | 202 | 0
|  | 203 | 0
|  | 204 | 0
|  | 205 | 0