## Instructions
| Instructions | Outil d'aide pour les exigences A1.1, C1.1, C1.4 et C2.1 | Version 2023.1
Remarques sur l'outil d'aide
Cet outil d'aide est nécessaire pour la justification du respect des exigences suivantes : - A1.1 Certification Minergie (-P/-A/-ECO) - C1.1 Énergie d'exploitation - C1.4 Utilisation de l'énergie solaire - C2.1 Émissions de gaz à effet de serre gris La liste "Zu_erbringende_Nachweise_Minergie_Areal_2023.1.D_F_I.xlsm" indique quels justificatifs complémentaires doivent être fournis.
Instructions
Feuille de calcul "Entrée"
Toutes les saisies s'effectuent sur la feuille de calcul "Saisie". Les champs de saisie sont marqués en couleur en fonction du type de saisie (voir à droite). Les indications relatives à la compensation possible entre indicateurs (ligne 62 et suivantes) ne peuvent être remplies qu'une fois les justificatifs des bâtiments individuels disponibles et ne sont pas obligatoires dans la certification provisoire. |  | Champ de saisie
Champ de saisie (facultatif)
Champ à sélectionner
Report du justificatif Minergie pour bâtiment
Feuille de calcul "Aperçu"
Tous les résultats sont disponibles sur la feuille "Aperçu". Pour la certification, la signature du management du quartier, respectivement du maître d'ouvrage, est nécessaire sur la feuille "Aperçu".

## Entree
|  |  | Entrée | Outil d'aide pour les exigences A1.1, C1.1, C1.4 et C2.1 |  | Version 2023.1
|  |  | Champ à sélectionner | Champ de saisie | Champ de saisie (facultatif) | Report du justificatif Minergie pour bâtiment
Insérer d'autres bâtiments avec le + dans l'intitulé de la colonne
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Insérer d'autres bâtiments avec le + dans l'intitulé de la colonne
|  |  | Bâtiment 1 | Bâtiment 2 | Bâtiment 3 | Bâtiment 4 | Bâtiment 5 | Bâtiment 6 | Bâtiment 7 | Bâtiment 8 | Bâtiment 9 | Bâtiment 10 | Bâtiment 11 | Bâtiment 12 | Bâtiment 13 | Bâtiment 14 | Autres Bâtiment | Bâtiment 16 | Bâtiment 17 | Bâtiment 18 | Bâtiment 19 | Autres Emissions grises de tous les nouveaux bâts. du quartier
Informations sur les bâtiments
Désignation du bâtiment
| Surface de plancher | m2
| Surface de référence énergétique SRE Valeur par défaut | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Surface de référence énergétique SRE Remplacer la valeur par défaut | m2
| Surface de référence énergétique SRE pour le calcul | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total
| Type de projet de construction | [21 empty] | 0 | Nouvelle construction / rénovation Minergie
| Supplémentaires Données pour les bâtiments existants avec dérogation | [21 empty] | 0 | Modèle de rénovation Minergie
Catégorie de bâtiment (affectation principale)
| Justification de la dérogation | [21 empty] | 0 | Construction existante avec dérogation
Numéro de certificat
Supplémentaires Données pour les nouvelles constructions / rénovations Minergie
ID du bâtiment selon la demande Minergie (dans la certification prov. : si disponible)
Nouvelle construction
Standard Minergie
Zone 1 | Catégorie de bâtiment
| Part Surface de référence énergétique SRE | %
| Surface de référence énergétique SRE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zone 2 | Catégorie de bâtiment
| Part Surface de référence énergétique SRE | %
| Surface de référence énergétique SRE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zone 3 | Catégorie de bâtiment
| Part Surface de référence énergétique SRE | %
| Surface de référence énergétique SRE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zone 4 | Catégorie de bâtiment
| Part Surface de référence énergétique SRE | %
| Surface de référence énergétique SRE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zone 5 | Catégorie de bâtiment
| Part Surface de référence énergétique SRE | %
| Surface de référence énergétique SRE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zone 6 | Catégorie de bâtiment
| Part Surface de référence énergétique SRE | %
| Surface de référence énergétique SRE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C1.4 Utilisation de l'énergie solaire (Autoproduction d'électricité)
Bâtiments dans l'inventaire de protection : les dispositions légales communales autorisent-t-elles les installations PV ?
| Puissance installée, Exigence | kWp | [20 empty] | 0 | Total
| Puissance installée, Valeur du projet | kWp | [20 empty] | 0 | Total
C2.1 EGES gris
Données relatives à la déconstruction des bâtiments existants
Un bâtiment existant est-il déconstruit ?
Catégorie de bâtiment (affectation principale) du bâtiment déconstruit
| SRE du bâtiment déconstruit | m2 | [20 empty] | 0 | Total
| Âge du bâtiment déconstruit | a
Données relatives aux nouvelles constructions
| Emissions grises, Exigence | kgCO2/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Poids moyen pondéré par la surface | bar: 1 to Insérer d'autres bâtiments avec le + dans l'intitulé de la colonne 20
| Emissions grises, Valeur du projet | kgCO2eq/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Poids moyen pondéré par la surface
C1.1 Énergie d'exploitation (Production de chaleur)
Production de chaleur 1
Production de chaleur 2
Production de chaleur 3
Production de chaleur Charge de pointe
| Surface des capteurs solaires thermiques | m2 | [20 empty] | 0 | Total
Compensation des indices pour les nouvelles constructions et les rénovations Minergie
Qh et MKZ sont-ils compensés entre les bâtiments Minergie ?
| Indice Minergie (MKZ), Exigence | kWh/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Poids moyen pondéré par la surface
| Indice Minergie (MKZ), Valeur du projet | kWh/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Poids moyen pondéré par la surface
| Besoin de chaleur pour le chauffage (Qh), Exigence | kWh/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Poids moyen pondéré par la surface
| Besoin de chaleur pour le chauffage (Qh), Valeur du projet | kWh/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Poids moyen pondéré par la surface
Commentaires / remarques
Calculs
SRE Nouvelle construction / rénovation Minergie
| Zone 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SRE total | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total
Autoproduction d'électricité Exigence
| Modèle de rénovation Minergie / Construction existante avec dérogation | kWp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nouvelle construction / rénovation Minergie | kWp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emissions grises Exigence
| SRE Nouvelle construction | Nouvelle construction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SRE Nouvelle construction total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total
SP - SRE Nouvelle construction
| Zone 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SP - SRE Nouvelle construction total | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total
Exigence froid (SP - SRE)
| Zone 1 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 2 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 3 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 4 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 5 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 6 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Exigence froid | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total
Exigence chaud (SRE)
| Zone 1 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 2 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 3 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 4 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 5 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 6 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Exigence chaud | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Supplément Installation PV / Capteurs solaires thermiques
| Zone 1 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 2 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 3 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 4 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 5 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 6 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Supplément Installation PV / Capteurs solaires thermiques | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Supplément Sonde géothermique / Péjoration "Démolition"
| Zone 1 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 2 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 3 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 4 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 5 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 6 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Supplément Sonde géothermique / Péjoration "Démolition" | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suppléments et déductions bâtiment entier
| Installation PV | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Capteurs solaires thermiques | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sonde géothermique | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Péjoration "Démolition" | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emissions grises, Exigence
| Zone 1 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 2 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 3 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 4 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 5 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zone 6 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compensation: SRE prise en compte
| Indice Minergie (MKZ) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total
| Besoin de chaleur pour le chauffage (Qh) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total
| Besoin de chaleur pour le chauffage (Qh) Bâtiment Minergie-P(-ECO) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total
Production de chaleur renouvelable
| Production de chaleur 1 | [21 empty] | 0 | bar: 1 to Insérer d'autres bâtiments avec le + dans l'intitulé de la colonne 20
| Production de chaleur 2 | [21 empty] | 0 | bar: 1 to Insérer d'autres bâtiments avec le + dans l'intitulé de la colonne 20
| Production de chaleur 3 | [21 empty] | 0 | bar: 1 to Insérer d'autres bâtiments avec le + dans l'intitulé de la colonne 20
[23 empty] | 0 | Total
| Entrée manquante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entrée manquante
Surfaces de référence énergétique SRE par catégorie de bâtiment
|  |  | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Nouvelle construction / rénovation Minergie | Construction existante avec dérogation | Modèle de rénovation Minergie | total
| Habitat collectif | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Habitat individuel | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Habitation |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Administration | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| École | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Commerce | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Restauration | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Lieu de rassemblement | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Hôpital | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Industrie | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Dépôt | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Installation sportive | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Piscine couverte | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Note on D10: Jedes Gebäude ist einzeln zu erfassen Chaque bâtiment doit être saisi individuellement Ogni edificio deve essere registrato singolarmente
Note on D11: Geschossfläche GF: Die gesamte Geschossfläche des Gebäudes gem. SIA 416 muss eingegeben werden. Die GF muss grösser als die EBF sein. Surface de plancher SP : La surface de plancher totale du bâtiment selon SIA 416 doit être saisie. La SP doit être supérieure à la SRE. Superficie di piano SP: Inserire la superficie di piano totale dell'edificio secondo SIA 416/1. La superficie di piano deve essere maggiore della superficie di riferimento energetico AE.
Note on D12: Standardmässig werden 80% der GF als EBF verwendet. Bei Abweichung kann der Wert in der folgenden Zeile überschrieben werden. Par défaut, 80% de la SP sont utilisés comme SRE. En cas d'écart, la valeur peut être remplacée dans la ligne suivante. Per impostazione standard, l'80% della superficie di pavimento viene utilizzata come AE. In caso di scostamento, è possibile sovrascrivere il valore.
Note on D22: Gebäude mit Erneuerungs- und Neubau-Zonen müssen als separate Gebäude eingegeben werden. Les bâtiments avec des zones de rénovation et de nouvelle construction doivent être saisis comme des bâtiments séparés. Gli edifici con zone risanate e zone nuove devono essere inseriti come edifici separati.
Note on D45: Solarthermie-Anlagen werden auch bei "C1.4 Nutzung solare Energie" angerechnet. Bitte Solarthermie-Anlagen unter "Wärmeerzeugung" eingeben. Les installations solaires thermiques sont également prises en compte dans "C1.4 Utilisation de l'énergie solaire". Veuillez saisir les installations solaires thermiques sous "Production de chaleur". Gli impianti solari termici sono conteggiati anche in "C1.4 Utilizzo di energia solare". Inserire gli impianti solari termici come "produzione di calore".
Note on D54: Berechnung mit dem einfachen Nachweis gemäss Gebäudestandard Minergie oder einem zugelassen Ökobilanzierungstool. Calcul avec le justificatif simple selon le standard Minergie pour bâtiment ou un outil de calcul d'écobilan autorisé. Calcolo con la verifica semplificata secondo lo standard di costruzione Minergie oppure con uno strumento di ecobilancio riconosciuto.
Note on D56: Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Spitzenlast bitte nachfolgend eingeben. Eingabe nur falls mehrere Wärmeerzeuger. Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. Veuillez saisir la charge de pointe ci-dessous. Produzione di calore per riscaldamento e acqua calda. Inserire il picco di carico qui di seguito.
Note on D57: Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Spitzenlast bitte nachfolgend eingeben. Eingabe nur falls mehrere Wärmeerzeuger. Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. A saisir uniquement si plusieurs générateurs de chaleur sont utilisés. Veuillez saisir la charge de pointe ci-dessous. Produzione di calore per riscaldamento e acqua calda. Inserire il picco di carico qui di seguito. Inserire solo se si utilizza più di un generatore di calore.
Note on D58: Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Spitzenlast bitte nachfolgend eingeben. Eingabe nur falls mehrere Wärmeerzeuger. Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. A saisir uniquement si plusieurs générateurs de chaleur sont utilisés. Veuillez saisir la charge de pointe ci-dessous. Produzione di calore per riscaldamento e acqua calda. Inserire il picco di carico qui di seguito. Inserire solo se si utilizza più di un generatore di calore.
Note on D59: Fossile Spitzenlastabdeckung ist entsprechend dem aktuell gültigem Produktreglement Gebäudestandards MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A zugelassen. La couverture de la charge de pointe par des énergies fossiles est autorisée conformément au règlement des produits actuellement en vigueur pour les standards MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A. La copertura fossile dei picchi di carico è consentita in conformità al Regolamento di prodotto degli standard MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A valido attualmente.

## Apercu
| Aperçu |  | Outil d'aide pour les exigences A1.1, C1.1, C1.4 et C2.1 |  | Version 2023.1
Respect des exigences Minergie-Quartier Thèmes A et C
Exigences Minergie-Quartier |  | Exigence |  | Valeur du projet | Respecté?
A1.1 Certification Minergie (-P/-A/-ECO)
Part des bâtiments existants avec dérogation, Certificat CECB A/B/C ou SNBS |  | ≤ | 20% | Entrée manquante | -
Part des bâtiments existants avec dérogation, Autres |  | ≤ | 10% | Entrée manquante | -
Qh et MKZ sont-ils compensés entre les bâtiments Minergie ? | -
Moyenne Indice Minergie (MKZ) de toutes les nouvelles constructions et rénovations | kWh/m2 | ≤ | - | - | -
Moyen Besoin de chaleur pour le chauffage (Qh) de toutes les nouvelles constructions | kWh/m2 | ≤ | - | - | -
Moyen Besoin de chaleur pour le chauffage (Qh) Bâtiment Minergie-P(-ECO) | kWh/m2 | ≤ | - | - | - | Pas de bâtiments Minergie-P(-ECO)
C1.1 Énergie d'exploitation
Tous les bâtiments ont-ils une production de chaleur renouvelable (sauf charge de pointe)? |  |  | renouvelable | renouvelable | -
C1.4 Utilisation de l'énergie solaire
C1.4 Utilisation de l'énergie solaire Quartier | kWp | ≥ | 0 | 0 | -
C2.1 EGES gris
Emissions grises de tous les nouveaux bâts. du quartier | kgCO2eq/m2 SRE Nouvelle construction | ≤ | Entrée manquante | Entrée manquante | -
Surfaces de référence énergétique du quartier
Valeur du projet
Surface de référence énergétique SRE total | m2 |  |  | 0
Nouvelles constructions Minergie | m2 |  |  | 0
Rénovations Minergie (y compris avec modèle de rénovation minergie) | m2 |  |  | 0
Bâtiments existants avec dérogation | m2 |  |  | 0
Surfaces de référence énergétique SRE par catégorie de bâtiment
Habitation | m2 |  |  | 0
Administration | m2 |  |  | 0
École | m2 |  |  | 0
Commerce | m2 |  |  | 0
Restauration | m2 |  |  | 0
Lieu de rassemblement | m2 |  |  | 0
Hôpital | m2 |  |  | 0
Industrie | m2 |  |  | 0
Dépôt | m2 |  |  | 0
Installation sportive | m2 |  |  | 0
Piscine couverte | m2 |  |  | 0
Signature
Le maître d'ouvrage / le management du quartier confirme que les informations fournies dans le présent outil d'aide sont correctes.
Nom et prénom
Lieu
Date
Signature

## Listen (hidden)
Liste |  | Limite de base EGES SRE [kgCO2/m2] | Limite de base EGES SP-SRE [kgCO2/m2] | Péjoration "Démolition" [kgCO2/m2]
Catégorie de bâtiment | Habitat collectif | 12.4 | 5.5 | 11
| Habitat individuel | 13.6 | 5.5 | 12
| Administration | 13.6 | 5.5 | 12
| École | 12.4 | 5.5 | 11
| Commerce | 19.9 | 5.5 | 17
| Restauration | 16.1 | 5.5 | 14
| Lieu de rassemblement | 17.4 | 5.5 | 15
| Hôpital | 19.9 | 5.5 | 17
| Industrie | 17.4 | 5.5 | 15
| Dépôt | 17.4 | 5.5 | 15
| Installation sportive | 17.4 | 5.5 | 15
| Piscine couverte | 17.4 | 5.5 | 15
Standard | Minergie
Minergie-A
Minergie-P
Minergie-ECO
Minergie-A-ECO
Minergie-P-ECO
Encore ouvert
Type de projet de construction | Nouvelle construction / rénovation Minergie
Modèle de rénovation Minergie
Construction existante avec dérogation
Justification de la dérogation | Inventaire de protection
Certificat Minergie existant
Certificat CECB A/B/C ou SNBS
Aucune des raisons mentionnées
Autorisé dans le quartier Minergie ?
Production de chaleur | PAC air fourni / air évacué | 1
| Rejets de chaleur provenant d'installations de production de froid (industriel ou pour la climatisation) | 1
| PAC sur eaux usées | 1
| Chauffe-eau électrique | 1
| PAC à registre terrestre | 1
| PAC à sondes géothermiques | 1
| Chauffage à distance (<=25% non renouvelable) | 1
| Chauffage à distance (<=50% non renouvelable) | 0
| Chauffage à distance (<=75% non renouvelable) | 0
| Chauffage à distance (>75% non renouvelable) | 0
| Chauffage au gaz / Chauffe-eau à gaz | 0
| Pompe à chaleur à gaz | 0
| PAC eau-eau | 1
| Chauffage au bois | 1
| PAC compacte | 1
| PAC air-air | 1
| Chauffage au mazout | 0
| Chauffage aux pellets | 1
| Énergie solaire thermique | 1
| CCF | 1
Autoproduction d'électricité, Anforderung [kWp/m2]
Nouvelle construction Autoproduction d'électricité | Oui | 0.02
| Non | 0.01
Bâtiments existants Autoproduction d'électricité | Modèle de rénovation Minergie | 0.01
| Construction existante avec dérogation | 0.01
|  | Suppléments et déductions bâtiment entier |  | Prise en compte de l'installation PV (20% de consommation propre + 40% de l'injection)
Suppléments et déductions bâtiment entier | Installation PV | 37.8667 | kg CO2-eq/kW | 52%
| Capteurs solaires thermiques | 5.6 | kg CO2-eq/m2 Kollektor
Sonde géothermique
| Minergie | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Minergie-A | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Minergie-P | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Minergie-ECO | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Minergie-A-ECO | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Minergie-P-ECO | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Encore ouvert | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
Compensation | Oui
Non
Efficacité solaire thermique / PV | 0.1875 | kW/m2
Bâtiments dans l'inventaire de protection : les dispositions légales communales autorisent-t-elles les installations PV ? | Installation PV autorisée
Installation PV non autorisée
Liste vide

## Uebersetzung (hidden)
2 | Sprache: | französisch |  | Uebersetzungsliste |  |  | deutsch | 1
1 |  | 2023 | Minergie-Nachweis: Jahresversion und Jahr |  |  |  | französisch | 2
|  | Index | Auswahl | deutsch | französisch | italienisch | italienisch | 3
|  | 1 | Outil d'aide pour les exigences A1.1, C1.1, C1.4 et C2.1 | Hilfstool zu Vorgaben A1.1, C1.1, C1.4 und C2.1 | Outil d'aide pour les exigences A1.1, C1.1, C1.4 et C2.1 | Strumento di verifica dei requisiti A1.1, C1.1, C1.4 e C2.1
|  | 2 | Minergie-Quartier | Minergie-Areal | Minergie-Quartier | Minergie-Quartiere
|  | 3 | Instructions | Anleitung | Instructions | Istruzioni
|  | 4 | Cet outil d'aide est nécessaire pour la justification du respect des exigences suivantes : - A1.1 Certification Minergie (-P/-A/-ECO) - C1.1 Énergie d'exploitation - C1.4 Utilisation de l'énergie solaire - C2.1 Émissions de gaz à effet de serre gris La liste "Zu_erbringende_Nachweise_Minergie_Areal_2023.1.D_F_I.xlsm" indique quels justificatifs complémentaires doivent être fournis. | Dieses Hilfstool wird für den Nachweis folgender Vorgaben benötigt: - A1.1 Zertifizierung nach Minergie (-P/-A/-ECO) - C1.1 Betriebsenergie - C1.4 Nutzung solare Energie - C2.1 Treibhausgasemissionen in der Erstellung Der Liste "Zu_erbringende_Nachweise_Minergie_Areal_2023.1.D_F_I.xlsm" ist zu entnehmen, welche ergänzenden Nachweise eingereicht werden müssen. | Cet outil d'aide est nécessaire pour la justification du respect des exigences suivantes : - A1.1 Certification Minergie (-P/-A/-ECO) - C1.1 Énergie d'exploitation - C1.4 Utilisation de l'énergie solaire - C2.1 Émissions de gaz à effet de serre gris La liste "Zu_erbringende_Nachweise_Minergie_Areal_2023.1.D_F_I.xlsm" indique quels justificatifs complémentaires doivent être fournis. | Questo strumento di verifica è necessario per la verifica dei seguenti requisiti: - A1.1 Certificazione secondo Minergie (-P/-A/-ECO) - C1.1 Energia d'esercizio - C1.4 Utilizzo di energia solare - C2.1 Emissioni di gas serra nella costruzione La lista "Zu_erbringende_Nachweise_Minergie_Areal_2023.1.D_F_I.xlsm" mostra quali verifiche supplementari devono essere presentate.
|  | 5 | Champ de saisie | Eingabefeld | Champ de saisie | Campo di input
|  | 6 | Report du justificatif Minergie pour bâtiment | Übertrag aus Gebäude-Minergie-Nachweis | Report du justificatif Minergie pour bâtiment | Trasposizione della verifica Minergie edificio
|  | 7 | Champ à sélectionner | Auswahlfeld | Champ à sélectionner | Campo di selezione
|  | 8 | Version | Version | Version | Versione
|  | 9 | Chiffres clés | Kennzahlen | Chiffres clés | Indici
|  | 10 | Bâtiment | Gebäude | Bâtiment | Edifici
|  | 11 | Informations sur les bâtiments | Angaben zu den Gebäuden | Informations sur les bâtiments | Caratteristiche degli edifici
|  | 12 | Désignation du bâtiment | Gebäudebezeichnung | Désignation du bâtiment | Designazione dell'edificio
|  | 13 | Catégorie de bâtiment | Gebäudekategorie | Catégorie de bâtiment | Categoria dell'edificio
|  | 14 | Surface de référence énergétique SRE | Energiebezugsfläche EBF | Surface de référence énergétique SRE | Superficie di riferimento energetico AE
|  | 15 | Type de projet de construction | Art des Bauvorhabens | Type de projet de construction | Tipo di edificazione
|  | 16 | Standard Minergie | Minergie-Standard | Standard Minergie | Standard Minergie
|  | 17 | Justification de la dérogation | Begründung für Ausnahmeregelung | Justification de la dérogation | Giustificazione all'esenzione
|  | 18 | SRE du bâtiment déconstruit | EBF des rückgebauten Gebäudes | SRE du bâtiment déconstruit | AE dell'edificio demolito
|  | 19 | Âge du bâtiment déconstruit | Alter des rückgebauten Gebäudes | Âge du bâtiment déconstruit | Età dell'edificio demolito
|  | 20 | Compensation des indices pour les nouvelles constructions et les rénovations Minergie | Kompensation von Kennzahlen bei Neubauten und Erneuerungen nach Minergie | Compensation des indices pour les nouvelles constructions et les rénovations Minergie | Compensazione degli indici per le nuove costruzioni e i risanamenti secondo Minergie
|  | 21 | Indice Minergie (MKZ) | Minergie-Kennzahl (MKZ) | Indice Minergie (MKZ) | Indice Minergie (IM)
|  | 22 | Besoin de chaleur pour le chauffage (Qh) | Heizwärmebedarf (Qh) | Besoin de chaleur pour le chauffage (Qh) | Fabbisogno termico (Qh)
|  | 23 | Emissions grises | THGE Erstellung | Emissions grises | Emissione di gas serra EGES
|  | 24 | Autoproduction d'électricité | Eigenstromerzeugung | Autoproduction d'électricité | Produzione propria di energia elettrica
|  | 25 | Standard | Standard | Standard | Standard
|  | 26 | Bâtiment Minergie-P(-ECO) | Minergie-P(-ECO)-Gebäude | Bâtiment Minergie-P(-ECO) | Edificio Minergie-P(-ECO)
|  | 27 | Surface | Fläche | Surface | Superficie
|  | 28 | Bâtiment Minergie-A(-ECO) | Minergie-A(-ECO)-Gebäude | Bâtiment Minergie-A(-ECO) | Edificio Minergie-A(-ECO)
|  | 29 | Bâtiments existants avec dérogation | Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | Bâtiments existants avec dérogation | Edifici esistenti con regolamentazioni eccezionali
|  | 30 | Surface du toit | Dachfläche | Surface du toit | Superficie del tetto
|  | 31 | Exploité avec une installation PV | Belegung mit PV-Anlage | Exploité avec une installation PV | Occupazione con impianto FV
|  | 32 | Péjoration "Démolition" | Abschlag Rückbau | Péjoration "Démolition" | Ridurre la demolizione
|  | 33 | Puissance installée | Installierte Leistung | Puissance installée | Potenza installata
|  | 34 | Surfaces de référence énergétique du quartier | Energiebezugsflächen des Areals | Surfaces de référence énergétique du quartier | Superficie di riferimento energetico del quartiere
|  | 35 | Total | Summe | Total | Somma
|  | 36 | Poids moyen pondéré par la surface | Flächengewichter Durchschnitt | Poids moyen pondéré par la surface | Media ponderata delle superfici
|  | 37 | Exigence | Anforderung | Exigence | Requisito
|  | 38 | Valeur du projet | Projektwert | Valeur du projet | Valore di progetto
|  | 39 | Emissions grises de tous les nouveaux bâts. du quartier | Treibhausgasemissionen Erstellung aller Neubauten im Areal | Emissions grises de tous les nouveaux bâts. du quartier | Emissioni di gas serra nella costruzione di tutti i nuovi edifici del quartiere
|  | 40 | Quartier | Areal | Quartier | Quartiere
|  | 41 | Habitat collectif | Wohnen MFH | Habitat collectif | Abitazioni PF
|  | 42 | Habitat individuel | Wohnen EFH | Habitat individuel | Abitazioni MF
|  | 43 | Administration | Verwaltung | Administration | Amministrazione
|  | 44 | École | Schulen | École | Scuole
|  | 45 | Commerce | Verkauf | Commerce | Negozi
|  | 46 | Restauration | Restaurant | Restauration | Ristoranti
|  | 47 | Lieu de rassemblement | Versammlung | Lieu de rassemblement | Locali pubblici
|  | 48 | Hôpital | Spitäler | Hôpital | Ospedali
|  | 49 | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie
|  | 50 | Dépôt | Lager | Dépôt | Magazzini
|  | 51 | Installation sportive | Sportbauten | Installation sportive | Impianti sportivi
|  | 52 | Piscine couverte | Hallenbäder | Piscine couverte | Piscine coperte
|  | 53 | Zone | Zone | Zone | Zona
|  | 54 | Minergie | Minergie | Minergie | Minergie
|  | 55 | Minergie-A | Minergie-A | Minergie-A | Minergie-A
|  | 56 | Minergie-P | Minergie-P | Minergie-P | Minergie-P
|  | 57 | Minergie-ECO | Minergie-ECO | Minergie-ECO | Minergie-ECO
|  | 58 | Minergie-A-ECO | Minergie-A-ECO | Minergie-A-ECO | Minergie-A-ECO
|  | 59 | Minergie-P-ECO | Minergie-P-ECO | Minergie-P-ECO | Minergie-P-ECO
|  | 60 | Encore ouvert | Noch offen | Encore ouvert | Ancora aperto
|  | 61 | Nouvelle construction / rénovation Minergie | Neubau / Erneuerung nach Minergie | Nouvelle construction / rénovation Minergie | Nuova costruzione / risanamento secondo Minergie
|  | 62 | Construction de remplacement | Ersatzneubau | Construction de remplacement | Nuova costruzione sostitutiva
|  | 63 | tiennent compte | berücksichtigen | tiennent compte | Considerare
|  | 64 | Construction existante avec dérogation | Bestandesbau mit Ausnahmeregelung | Construction existante avec dérogation | Edifici esistenti con regolamentazioni eccezionali
|  | 65 | Inventaire de protection | Schutzinventar | Inventaire de protection | Inventario dei beni protetti
|  | 66 | Certificat Minergie existant | Bestehendes Minergie-Zertifikat | Certificat Minergie existant | Certificato Minergie esistente
|  | 67 | Certificat CECB A/B/C ou SNBS | GEAK A/B/C oder SNBS Zertifikat | Certificat CECB A/B/C ou SNBS | CECE A/B/C o certificato SNBS
|  | 68 | Autres | Weitere | Autres | Altri
|  | 69 | Aperçu | Übersicht | Aperçu | Panoramica
|  | 70 | Respecté? | Erfüllt? | Respecté? | Soddisfatto?
|  | 71 | Informations sur les bâtiments déconstruits | Angaben zu rückgebauten Gebäuden | Informations sur les bâtiments déconstruits | Caratteristiche degli edifici demoliti
|  | 72 | Emissions grises du bâtiment déconstruit | THGE in Erstellung des rückgebauten Gebäudes | Emissions grises du bâtiment déconstruit | EGES nela costruzione dell'edificio demolito
|  | 73 | Production de chaleur | Wärmeerzeugung | Production de chaleur | Generatore di calore
|  | 74 | PAC air fourni / air évacué | Ab- / Zuluft-WP | PAC air fourni / air évacué | Impianto VMC con espansione diretta
|  | 75 | Rejets de chaleur provenant d'installations de production de froid (industriel ou pour la climatisation) | Abwärme aus Gewerbe-/Klimakälte | Rejets de chaleur provenant d'installations de production de froid (industriel ou pour la climatisation) | Calore residuo industriale/dalla climatizzazione
|  | 76 | PAC sur eaux usées | Abwasser-WP | PAC sur eaux usées | Pompa di calore ad acqua di scarico
|  | 77 | Chauffe-eau électrique | Elektro-Wassererwärmer | Chauffe-eau électrique | Scaldacqua elettrico
|  | 78 | PAC à registre terrestre | Erdregister-WP | PAC à registre terrestre | Pompa di calore con registro geotermico orizzontale
|  | 79 | PAC à sondes géothermiques | Erdsonden-WP | PAC à sondes géothermiques | Pompa di calore con sonde geotermiche
|  | 80 | Chauffage à distance (<=25% non renouvelable) | Fernwärme (<=25% nicht erneuerbar) | Chauffage à distance (<=25% non renouvelable) | Teleriscaldamento (<= 25% di energia non rinnovabile)
|  | 81 | Chauffage à distance (<=50% non renouvelable) | Fernwärme (<=50% nicht erneuerbar) | Chauffage à distance (<=50% non renouvelable) | Teleriscaldamento (<= 50% di energia non rinnovabile)
|  | 82 | Chauffage à distance (<=75% non renouvelable) | Fernwärme (<=75% nicht erneuerbar) | Chauffage à distance (<=75% non renouvelable) | Teleriscaldamento (<= 75% di energia non rinnovabile)
|  | 83 | Chauffage à distance (>75% non renouvelable) | Fernwärme (>75% nicht erneuerbar) | Chauffage à distance (>75% non renouvelable) | Teleriscaldamento (>75% di energia non rinnovabile)
|  | 84 | Chauffage au gaz / Chauffe-eau à gaz | Gasfeuerung / Gas-Wassererwärmer | Chauffage au gaz / Chauffe-eau à gaz | Caldaia a gasolio / scaldacqua a gas
|  | 85 | Pompe à chaleur à gaz | Gaswärmepumpe | Pompe à chaleur à gaz | Pompa di calore a gas
|  | 86 | PAC eau-eau | Grundwasser-WP | PAC eau-eau | Pompa di calore ad acqua sotterranea
|  | 87 | Chauffage au bois | Holzfeuerung | Chauffage au bois | Caldaia a legna
|  | 88 | PAC compacte | Kompakt-WP | PAC compacte | Pompa di calore compatta
|  | 89 | PAC air-air | Luft-Wärmepumpe | PAC air-air | Pompa di calore ad aria
|  | 90 | Chauffage au mazout | Ölfeuerung | Chauffage au mazout | Bruciatore a gasolio
|  | 91 | Chauffage aux pellets | Pelletfeuerung | Chauffage aux pellets | Caldaia a pellet
|  | 92 | Énergie solaire thermique | Solarenergie thermisch | Énergie solaire thermique | Energia solare termica
|  | 93 | CCF | WKK | CCF | Cogenerazione
|  | 94 | renouvelable | erneuerbar | renouvelable | rinnovabile
|  | 95 | Autorisé dans le quartier Minergie ? | Erlaubt im Minergie-Areal? | Autorisé dans le quartier Minergie ? | È consentito in Minergie-Quartiere?
|  | 96 | Tous les bâtiments ont-ils une production de chaleur renouvelable (sauf charge de pointe)? | Haben alle Gebäude eine erneuerbare Wärmeerzeugung (ohne Spitzenlast)? | Tous les bâtiments ont-ils une production de chaleur renouvelable (sauf charge de pointe)? | Tutti gli edifici hanno una produzione del calore da fonte rinnovabile (esclusi picchi di carico)?
|  | 97 | Remarques sur l'outil d'aide | Hinweise zum Hilftstool | Remarques sur l'outil d'aide | Osservazioni sullo strumento di verifica
|  | 98 | non renouvelable | nicht erneuerbar | non renouvelable | non rinnovabile
|  | 99 | Moyen | Mittlerer | Moyen | Media
|  | 100 | Toutes les saisies s'effectuent sur la feuille de calcul "Saisie". Les champs de saisie sont marqués en couleur en fonction du type de saisie (voir à droite). Les indications relatives à la compensation possible entre indicateurs (ligne 62 et suivantes) ne peuvent être remplies qu'une fois les justificatifs des bâtiments individuels disponibles et ne sont pas obligatoires dans la certification provisoire. | Alle Eingaben erfolgen auf dem Tabellenblatt "Eingabe". Die Eingabefelder sind abhängig von der Art der Eingabe farbig markiert (siehe rechts). Angaben zur Kompensation von Kennzahlen (Zeile 62 ff) können erst mit dem Vorliegen der Einzelgebäude-Nachweise ausgefüllt werden und sind in der provisorischen Zertifizierung nicht zwingend erforderlich. | Toutes les saisies s'effectuent sur la feuille de calcul "Saisie". Les champs de saisie sont marqués en couleur en fonction du type de saisie (voir à droite). Les indications relatives à la compensation possible entre indicateurs (ligne 62 et suivantes) ne peuvent être remplies qu'une fois les justificatifs des bâtiments individuels disponibles et ne sont pas obligatoires dans la certification provisoire. | Tutti i dati vengono inseriti nel foglio di calcolo "Input". I campi di input sono contrassegnati da un colore a seconda del tipo di inserimento (si veda a destra). Le caratteristiche della compensazione dell'indice (riga 48 e seguenti) possono essere compilate solamente quando sono disponibili le verifiche dei signoli edifici e non sono obbligatorie nella certificazione provvisoria.
|  | 101 | Feuille de calcul "Entrée" | Tabellenblatt "Eingabe" | Feuille de calcul "Entrée" | Foglio di calcolo "Input"
|  | 102 | Feuille de calcul "Aperçu" | Tabellenblatt "Uebersicht" | Feuille de calcul "Aperçu" | Foglio di calcolo "Panoramica"
|  | 103 | Tous les résultats sont disponibles sur la feuille "Aperçu". Pour la certification, la signature du management du quartier, respectivement du maître d'ouvrage, est nécessaire sur la feuille "Aperçu". | Alle Resultate sind auf dem Blatt "Uebersicht" verfügbar. Für die Zertifizierung ist die Unterschrift der Areal-Organisation, respektive der Bauherrschaft, auf dem Tabellenblatt "Uebersicht" erforderlich. | Tous les résultats sont disponibles sur la feuille "Aperçu". Pour la certification, la signature du management du quartier, respectivement du maître d'ouvrage, est nécessaire sur la feuille "Aperçu". | Tutti i risultati sono disponibili nel foglio "Panoramica". Per la certificazione sono necessarie le firme dell'organizazione di quartiere o dei proprietari degli edifici, nel foglio "Panoramica".
|  | 104 | Catégorie de bâtiment (affectation principale) du bâtiment déconstruit | Gebäudekategorie (Hauptnutzung) des rückgebauten Gebäudes | Catégorie de bâtiment (affectation principale) du bâtiment déconstruit | Categoria dell'edificio (uso principale) dell'edificio demolito
|  | 105 | Moyenne | Mittlere | Moyenne | medio
|  | 106 | Nouvelle construction | Neubau | Nouvelle construction | Nuova costruzione
|  | 107 | Oui | Ja | Oui | Sì
|  | 108 | Non | Nein | Non | No
|  | 109 | Surface de plancher | Geschossfläche | Surface de plancher | Superficie di piano
|  | 110 | Surface des capteurs solaires thermiques | Fläche thermische Solarkollektoren | Surface des capteurs solaires thermiques | Superficie dei collettori solari termici
|  | 111 | Suppléments et déductions bâtiment entier | Zuschläge und Abschläge ganzes Gebäude | Suppléments et déductions bâtiment entier | Supplementi e deduzioni dell'intero edificio
|  | 112 | Installation PV | PV-Anlage | Installation PV | Impianto FV
|  | 113 | Capteurs solaires thermiques | Thermische Solarkollektoren | Capteurs solaires thermiques | Collettori solari termici
|  | 114 | Sonde géothermique | Erdsonde | Sonde géothermique | Sonde geotermiche
|  | 115 | total | total | total | Totale
|  | 116 | Limite de base EGES SRE | Basisgrenzwert THGE EBF | Limite de base EGES SRE | Valore limite di base per le EGES AE
|  | 117 | Limite de base EGES SP-SRE | Basisgrenzwert THGE GF-EBF | Limite de base EGES SP-SRE | Valore limite di base per le EGES PT AE
|  | 118 | Supplément | Zuschlag | Supplément | Supplemento
|  | 119 | Un bâtiment existant est-il déconstruit ? | Wird ein Bestandesbau rückgebaut? | Un bâtiment existant est-il déconstruit ? | Un edificio esistente verrà demolito?
|  | 120 | Pas de nouvelles constructions (de remplacement) | Keine (Ersatz)neubauten | Pas de nouvelles constructions (de remplacement) | Nessuna nuova costruzione (sostitutiva)
|  | 121 | SRE prise en compte | Berücksichtigte EBF | SRE prise en compte | AE considerata
|  | 122 | Insérer d'autres bâtiments avec le + dans l'intitulé de la colonne | Mit dem + in der Spaltenüberschrift weitere Gebäude einfügen | Insérer d'autres bâtiments avec le + dans l'intitulé de la colonne | Utilizzare il + nell'intestazione della colonna per inserire altri edifici.
|  | 123 | Qh et MKZ sont-ils compensés entre les bâtiments Minergie ? | Werden Qh und MKZ zwischen Minergie-Gebäuden kompensiert? | Qh et MKZ sont-ils compensés entre les bâtiments Minergie ? | Qh e IM sono compensati tra edifici Minergie?
|  | 124 | Report du justificatif énergétique du bâtiment (obligatoire en cas de compensation) | Übertrag aus Gebäude-Minergie-Nachweis (Pflicht bei Kompensation) | Report du justificatif énergétique du bâtiment (obligatoire en cas de compensation) | Trasposizione della verifica Minergie edificio (obbligatorio in caso di certificazione provvisoria)
|  | 125 | Aucune des raisons mentionnées | Keiner der genannten Gründe | Aucune des raisons mentionnées | Nessuno dei motivi citati
|  | 126 | Efficacité solaire thermique / PV | Effizienz Solarthermie / PV | Efficacité solaire thermique / PV | Efficienza solare termico / PV
|  | 127 | ID du bâtiment selon la demande Minergie (dans la certification prov. : si disponible) | Gebäude-ID gemäss Minergie-Antrag (in prov. Zertifizierung: falls verfügbar) | ID du bâtiment selon la demande Minergie (dans la certification prov. : si disponible) | ID edificio secondo la richiesta Minergie (obbligatorio in caso di certificazione provvisoria)
|  | 128 | Entrée | Eingabe | Entrée | Input
|  | 129 | Nouvelles constructions Minergie | Neubauten nach Minergie | Nouvelles constructions Minergie | Nuove costruzioni secondo Minergie
|  | 130 | C1.4 Utilisation de l'énergie solaire | C1.4 Nutzung solare Energie | C1.4 Utilisation de l'énergie solaire | C1.4 Utilizzo di energia solare
|  | 131 | C2.1 EGES gris | C2.1 Treibhausgasemissionen in der Erstellung | C2.1 EGES gris | C2.1 Emissioni di gas serra nella costruzione
|  | 132 | Part des bâtiments existants avec dérogation | Anteil Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | Part des bâtiments existants avec dérogation | Quota di edifici esistenti con regolamentazioni eccezionali
|  | 133 | Respect des exigences Minergie-Quartier Thèmes A et C | Erfüllung der Anforderungen Minergie-Areal Themen A und C | Respect des exigences Minergie-Quartier Thèmes A et C | Soddisfazione dei requisiti Minergie-Quartiere per i temi A e C
|  | 134 | Respect des exigences en cas de compensation entre bâtiments Minergie | Erfüllung der Anforderungen im Fall von Kompensation zwischen Minergie-Gebäuden | Respect des exigences en cas de compensation entre bâtiments Minergie | Soddisfazione dei requisiti in caso di compensazione tra edifici Minergie
|  | 135 | Le total des SRE par zone doit donner 100% | Das Total der EBF-Anteile muss 100% ergeben! | Le total des SRE par zone doit donner 100% | Il totale dell'AE deve corrispondere al 100%!
|  | 136 | Entrée manquante | Fehlende Eingabe | Entrée manquante | Input mancante
|  | 137 | Exigences Minergie-Quartier | Pflichtvorgaben Minergie-Areal | Exigences Minergie-Quartier | Requisiti obbligatori Minergie-Quartiere
|  | 138 | Liste | Liste | Liste | Lista
|  | 139 | Compensation | Kompensation | Compensation | Compensazione
|  | 140 | Modèle de rénovation Minergie | Systemerneuerung nach Minergie | Modèle de rénovation Minergie | Ammodernamento di sistema secondo Minergie
|  | 141 | Pas de bâtiments Minergie-A(-ECO) | Keine Minergie-A(-ECO)-Gebäude | Pas de bâtiments Minergie-A(-ECO) | Nessun edificio Minergie-A(-ECO)
|  | 142 | Pas de bâtiments Minergie-P(-ECO) | Keine Minergie-P(-ECO)-Gebäude | Pas de bâtiments Minergie-P(-ECO) | Nessun edificio Minergie-P(-ECO)
|  | 143 | Rénovations Minergie (y compris avec modèle de rénovation minergie) | Erneuerungen nach Minergie (inkl. Systemerneuerungen) | Rénovations Minergie (y compris avec modèle de rénovation minergie) | Risanamento secondo Minergie (incl. ammodernamento di sistema)
|  | 144 | Numéro de certificat | Zertifikatsnummer | Numéro de certificat | Numero di certificato
|  | 145 | Le maître d'ouvrage / le management du quartier confirme que les informations fournies dans le présent outil d'aide sont correctes. | Die Bauherrschaft / Areal-Organisation bestätigt, dass die gemachten Angaben im vorliegenden Hilfstool korrekt sind. | Le maître d'ouvrage / le management du quartier confirme que les informations fournies dans le présent outil d'aide sont correctes. | La proprietà/organizzazione di quartiere conferma che le informazioni fornite nel presente strumento di verifica sono corrette.
|  | 146 | Signature | Unterschrift | Signature | Firma
|  | 147 | Lieu | Ort | Lieu | Luogo
|  | 148 | Date | Datum | Date | Data
|  | 149 | Nom et prénom | Name und Vorname | Nom et prénom | Nome e cognome
|  | 150 | Pas de bâtiments existants avec dérogation | Keine Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | Pas de bâtiments existants avec dérogation | Nessun edificio esistente con regolamentazioni eccezionali
|  | 151 | chaud | warm | chaud | caldo
|  | 152 | froid | kalt | froid | freddo
|  | 153 | Données pour les nouvelles constructions / rénovations Minergie | Angaben bei Neubauten / Erneuerungen nach Minergie | Données pour les nouvelles constructions / rénovations Minergie | Caratteristiche per le nuove costruzioni / risanamenti secondo Minergie
|  | 154 | Bâtiments existants | Bestandesbauten | Bâtiments existants | Edifici esistenti
|  | 155 | Calculs | Berechnungen | Calculs | Calcoli
|  | 156 | SRE | EBF | SRE | AE
|  | 157 | SP - SRE | GF - EBF | SP - SRE | PT - AE
|  | 158 | Données pour les bâtiments existants avec dérogation | Angaben bei Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | Données pour les bâtiments existants avec dérogation | Caratteristiche per gli edifici esistenti con regolamentazioni speciali
|  | 159 | Emissions grises | Treibhausgase in der Erstellung | Emissions grises | Gas serra nella costruzione
|  | 160 | Champ de saisie (facultatif) | Eingabefeld (Freiwillig) | Champ de saisie (facultatif) | Campo di input (volontario)
|  | 161 | Valeur par défaut | Standardwert | Valeur par défaut | Valore standard
|  | 162 | Remplacer la valeur par défaut | Standardwert überschreiben | Remplacer la valeur par défaut | Sovrascrivere il valore standard
|  | 163 | kgCO2eq/m2 SRE Nouvelle construction | kgCO2eq/m2 EBF Neubau | kgCO2eq/m2 SRE Nouvelle construction | kgCO2eq/m2 AE nuova costruzione
|  | 164 | Supplémentaires | Zusätzliche | Supplémentaires | Ulteriori
|  | 165 | A1.1 Certification Minergie (-P/-A/-ECO) | A1.1 Zertifizierung nach Minergie (-P/-A/-ECO) | A1.1 Certification Minergie (-P/-A/-ECO) | A1.1 Certificazione secondo Minergie (-P/-A/-ECO)
|  | 166 | C1.1 Énergie d'exploitation | C1.1 Betriebsenergie | C1.1 Énergie d'exploitation | C1.1 Energia d'esercizio
|  | 167 | Commentaires / remarques | Kommentare / Bemerkungen | Commentaires / remarques | Commenti / osservazioni
|  | 168 | de toutes les nouvelles constructions et rénovations | aller Neubauten und Erneuerungen | de toutes les nouvelles constructions et rénovations | tutte le nuove costruzioni e i risanamenti
|  | 169 | de toutes les nouvelles constructions | aller Neubauten | de toutes les nouvelles constructions | tutte le nuove costruzioni
|  | 170 | Données relatives à la déconstruction des bâtiments existants | Angaben zum Rückbau von Bestandesbauten | Données relatives à la déconstruction des bâtiments existants | Caratteristiche della demolizione degli edifici esistenti
|  | 171 | Données relatives aux nouvelles constructions | Angaben zum Neubau | Données relatives aux nouvelles constructions | Caratteristiche delle nuove costruzioni
|  | 172 | Surfaces de référence énergétique SRE par catégorie de bâtiment | Energiebezugsflächen EBF nach Gebäudekategorie | Surfaces de référence énergétique SRE par catégorie de bâtiment | Superficie di riferimento energetico AE secondo la categoria dell'edificio
|  | 173 | Catégorie de bâtiment (affectation principale) | Gebäudekategorie (Hauptnutzung) | Catégorie de bâtiment (affectation principale) | Categoria dell'edificio (uso principale)
|  | 174 | Habitation | Wohnen | Habitation | Abitare
|  | 175 | Attention : la somme diffère du total de la SRE. Veuillez vérifier votre saisie. | Achtung: Summe weicht von EBF total ab. Bitte Eingabe prüfen. | Attention : la somme diffère du total de la SRE. Veuillez vérifier votre saisie. | Attenzione: il totale differisce dal totale dell'AE. Per favore verificare l'inserimento.
|  | 176 | Commentaire entrée!D10 Chaque bâtiment doit être saisi individuellement. | Kommentar Eingabe!D10 Jedes Gebäude ist einzeln zu erfassen | Commentaire entrée!D10 Chaque bâtiment doit être saisi individuellement. | Commento Eingabe!D10 Ogni edificio deve essere registrato singolarmente
|  | 177 | Commentaire entrée!D12 Par défaut, 80% de la SP est utilisée comme SRE. En cas d'écart, la valeur peut être remplacée dans la ligne suivante. | Kommentar Eingabe!D12 Standardmässig werden 80% der GF als EBF verwendet. Bei Abweichung kann der Wert in der folgenden Zeile überschrieben werden. | Commentaire entrée!D12 Par défaut, 80% de la SP est utilisée comme SRE. En cas d'écart, la valeur peut être remplacée dans la ligne suivante. | Commento Eingabe!D12 Per impostazione standard, l'80% della superficie di pavimento viene utilizzata come AE. In caso di scostamento, è possibile sovrascrivere il valore.
|  | 178 | Commentaire entrée!D22 Les bâtiments avec des zones de rénovation et de nouvelle construction doivent être saisis comme des bâtiments séparés. | Kommentar Eingabe!D22 Gebäude mit Erneuerungs- und Neubau-Zonen müssen als separate Gebäude eingegeben werden. | Commentaire entrée!D22 Les bâtiments avec des zones de rénovation et de nouvelle construction doivent être saisis comme des bâtiments séparés. | Commento Eingabe!D22 Gli edifici con zone risanate e zone nuove devono essere inseriti come edifici separati
|  | 179 | Commentaire entrée!D53 Calcul avec le justificatif simple selon le standard Minergie pour bâtiment ou un outil de calcul d'écobilan autorisé. | Kommentar Eingabe!D53 Berechnung mit dem einfachen Nachweis gemäss Gebäudestandard Minergie oder einem zugelassen Ökobilanzierungstool. | Commentaire entrée!D53 Calcul avec le justificatif simple selon le standard Minergie pour bâtiment ou un outil de calcul d'écobilan autorisé. | Commento Eingabe!D53 Calcolo con la verifica semplificata secondo lo standard di costruzione Minergie oppure con uno strumento di ecobilancio riconosciuto.
|  | 180 | Commentaire entrée!D55 Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. Veuillez saisir la charge de pointe ci-dessous. | Kommentar Eingabe!D55 Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Spitzenlast bitte nachfolgend eingeben. | Commentaire entrée!D55 Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. Veuillez saisir la charge de pointe ci-dessous. | Commento Eingabe!D55 Produzione di calore per riscaldamento e acqua calda. Inserire il picco di carico qui di seguito.
|  | 181 | Prise en compte de l'installation PV (20% de consommation propre + 40% de l'injection) | Anrechnung PV-Anlage (20% Eigenverbrauch + 40% der Einspeisung) | Prise en compte de l'installation PV (20% de consommation propre + 40% de l'injection) | Imputazione dell'impianto fotovoltaico (20% autoconsumo + 40% dell'immissione in rete)
|  | 182 | Surface de référence énergétique SRE pour le calcul | Energiebezugsfläche EBF für Berechnung | Surface de référence énergétique SRE pour le calcul | Superficie di riferimento energetico AE per il calcolo
|  | 183 | Part | Anteil | Part | Percentuale
|  | 184 | Charge de pointe | Spitzenlast | Charge de pointe | Picco di carico
|  | 185 | Commentaire Entrée!D56 et D57 Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. Veuillez indiquer la charge de pointe ci-dessous. A saisir uniquement si plusieurs générateurs de chaleur sont utilisés. | Kommentar Eingabe!D56 und D57 Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Spitzenlast bitte nachfolgend eingeben. Eingabe nur falls mehrere Wärmeerzeuger eingesetzt werden. | Commentaire Entrée!D56 et D57 Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. Veuillez indiquer la charge de pointe ci-dessous. A saisir uniquement si plusieurs générateurs de chaleur sont utilisés. | Commentaire Eingabe!D56 e D57 Produzione di calore per riscaldamento e acqua calda. Inserire il picco di carico qui di seguito. Inserire solo se si utilizza più di un generatore di calore.
|  | 186 | Commentaire entrée!D58 La couverture de la charge de pointe par des énergies fossiles est autorisée conformément au règlement des produits actuellement en vigueur pour les standards MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A. | Kommentar Eingabe!D58 Fossile Spitzenlastabdeckung ist entsprechend dem aktuell gültigem Produktreglement Gebäudestandards MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A zugelassen. | Commentaire entrée!D58 La couverture de la charge de pointe par des énergies fossiles est autorisée conformément au règlement des produits actuellement en vigueur pour les standards MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A. | Commentaire Eingabe!D58 La copertura fossile dei picchi di carico è consentita in conformità al Regolamento di prodotto degli standard MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A valido attualmente.
|  | 187 | Commentaire entrée!D44 Les installations solaires thermiques sont également prises en compte dans "C1.4 Utilisation de l'énergie solaire". Veuillez saisir les installations solaires thermiques sous "Production de chaleur". | Kommentar Eingabe!D44 Solarthermie-Anlagen werden auch bei "C1.4 Nutzung solare Energie" angerechnet. Bitte Solarthermie-Anlagen unter "Wärmeerzeugung" eingeben. | Commentaire entrée!D44 Les installations solaires thermiques sont également prises en compte dans "C1.4 Utilisation de l'énergie solaire". Veuillez saisir les installations solaires thermiques sous "Production de chaleur". | Commentaire Eingabe!D44 Gli impianti solari termici sono conteggiati anche in "C1.4 Utilizzo di energia solare". Inserire gli impianti solari termici come "produzione di calore".
|  | 188 | Bâtiments dans l'inventaire de protection : les dispositions légales communales autorisent-t-elles les installations PV ? | Bauten im Schutzinventar: lässt kommunale Vorschrift PV-Anlage zu? | Bâtiments dans l'inventaire de protection : les dispositions légales communales autorisent-t-elles les installations PV ? | Edifici nell'inventario di protezione: i regolamenti comunali permettono l'installazione di impianti PV?
|  | 189 | Installation PV autorisée | PV-Anlage zugelassen | Installation PV autorisée | Impianto PV consentito
|  | 190 | Installation PV non autorisée | PV-Anlage nicht zugelassen | Installation PV non autorisée | Impianto PV non consentito
|  | 191 | vide | leer | vide | vuoto
|  | 192 | 0
|  | 193 | 0
|  | 194 | 0
|  | 195 | 0
|  | 196 | 0
|  | 197 | 0
|  | 198 | 0
|  | 199 | 0
|  | 200 | 0
|  | 201 | 0
|  | 202 | 0
|  | 203 | 0
|  | 204 | 0
|  | 205 | 0