## Eingabe
| Eingabe | Hilfstool Aussenraum Version 2023.2
Eingabefeld
Auswahlfeld
Berechnung der Umgebungsfläche
Arealfläche total | m2
Gebäudeflächen | m2
Öffentliche Strassen | m2
Massgebliche Umgebungsfläche | m2 | 0
D1.1 Grünflächen
Grünflächen | m2
Anteil Grünfläche, Projektwert |  | -
Anteil Grünfläche, Anforderung |  | 40%
Fehlende Grünfläche zur Erreichung der Anforderung | m2
Begrünte Dächer zur Kompensation von Grünflächen | m2
Begrünte Fassaden zur Kompensation von Grünflächen | m2
Kompensatiosfläche auf Dächern/Fassaden erfüllt?
Begründung für die Kompensation der Grünflächen
D1.2 Beschattung durch Bäume
Energiebezugsfläche nach Nutzung / Gebäudekategorie |  |  | Anforderung Beschattung | Anteil Nutzung
Wohnen (I und II) | m2 |  | 25% | #DIV/0!
Verwaltung, Schulen, Spitäler (III, IV, VIII) | m2 |  | 20% | #DIV/0!
Übrige Gebäudekategorien | m2 |  | 15% | #DIV/0!
EBF total | m2 | 0
Bäume im Areal |  |  | Beschattung [m2/Baum]
Grosskronige Bäume | Anzahl |  | 100
Mittelkronige Bäume | Anzahl |  | 60
Kleinkronige Bäume | Anzahl |  | 30
Beschattung durch Bäume | m2 | 0
Beschattung durch Bäume, direkte Eingabe der m2 | m2
Anteil Beschattung, Projektwert |  | -
Anteil Beschattung, Anforderung |  | -
Erhalt von bestehnden Bäumen
Bestehende gesunde Bäume | Anzahl
davon werden gefällt | Anzahl
Anteil erhaltene Bäume, Projektwert |  | -
Anteil erhaltene Bäume, Anforderung |  | 33%
D1.3 Verdunstung, Versickerung und Retention
Platz- und Verkehrsflächen mit geringer Belastung des Niederschlagabwasser-Abflusses
Werden die folgenden Flächen mit versickerungfähigen Belägen ausgestattet? |  | Falls nein: Geben Sie die versiegelte Fläche an und begründen Sie unten im Feld "Kommentar" die Ausnahme |  | Ausnahmen | Ausgefüllt?
Hauszufahrten |  |  | m2 | 0 | 0
Vorplätze |  |  | m2 | 0 | 0
Parkplätze mit wenigen Fahrzeugwechseln inkl. der dazugehörigen Manövrier- und Verkehrsflächen |  |  | m2 | 0 | 0
Geh-, Rad-, Feld-, Wald- und Flurwege, Perrons |  |  | m2 | 0 | 0
Gering belastete Strassen |  |  | m2 | 0 | 0
Kommentare |  |  |  | 0 | 0
Versiegelte/überbaute beregnete Flächen mit geringer Belastung des Niederschlagabwasser-Abflusses
Dachflächen total | m2
davon Dachflächen aus überwiegend inerten Materialien oder Grün- /Kiesdächer | m2
Versiegelte Platz- und Verkehrsflächen mit geringer Belastung des Niederschlagabwasser-Abflusses | m2 | 0
Versiegelte/überbaute beregnete Flächen mit geringer Belastung des Niederschlagabwasser-Abflusses | m2 | 0
Welche Massnahmen werden umgesetzt, um das Niederschlags-Abwasser der Flächen in Zelle D56 zu bewirtschaften?
Oberflächige Massnahmen
Flächige Versickerung über die Schulter | m2
Oberirdische Retention (Wasserrückhalt, Verdunstung, direkte Bewässerung) | m2
Oberirdische Versickerungsanlage | m2
Regenwassernutzung (Wahlvorgabe D1.5) | m2
Unterirdische Massnahmen
Unterirdische Retention (z. B. Zisternen, Rigolen, Regenrückhaltebecken) | m2
Unterirdische Versickerungsanlage (ohne Oberbodenpassage) | m2
Keine lokale Bewirtschaftung | m2 | 0
Anteil mit lokaler Bewirtschaftung, Projektwert |  | -
Anteil mit lokaler Bewirtschaftung, Anforderung |  | 66.7%
Kommentare
Note on B9: Definition gemäss IVHB, siehe Link im Reglement Définition selon AIHC, voir le lien dans le règlement Definizione secondo CIAE, veda il link nel regolamento
Note on B10: Quartierstrassen der Gemeinde und Durchgangsstrassen ausschliesslich für den öffentlichen Verkehr oder gemäss kommunaler Auflage. Routes de quartier et de celles de transit réservées exclusivement au trafic public ou selon les dispositions communales. Strade comunali e le strade di transito esclusivo del trasporto pubblico oppure secondo i re-quisiti comunali.
Note on B14: Natürliche und / oder bepflanzte Bodenflächen, die nicht versiegelt sind und die nicht als Abstellflächen dienen. Espaces verts imputables les surfaces naturelles et/ou végétalisées situées à l'intérieur de la surface environnante, qui sont perméables et ne servent ni au dépôt ni au stationnement. Superfici di terreno naturali e/o piantumate all’interno della superficie libera esterna che non sono sigillate e che non fungono da area di stazionamento.
Note on B19: Nur wenn Grünflächen nicht umsetzbar sind Uniquement si les espaces verts ne sont pas réalisables Solo se gli spazi verdi non sono praticabili.
Note on B20: Nur wenn Grünflächen nicht umsetzbar sind Uniquement si les espaces verts ne sont pas réalisables Solo se gli spazi verdi non sono praticabili.
Note on B35: Wird ein eigener Wert in m2 eingegeben, wird dieser Wert verwendet und die Angabe zur Anzahl Bäume kann leer gelassen werden. Si vous saisissez une valeur personnelle en m2, cette valeur sera utilisée et l'indication du nombre d'arbres peut être laissée vide. Se viene inserito un valore separato in m2, questo valore viene utilizzato e la voce relativa al numero di alberi può essere lasciata vuota.
Note on B36: Für die Berechnung müssen die Angben zur Umgebungsfläche ganz oben gemacht werden. Pour le calcul, les données relatives à la surface environnante doivent être indiquées tout en haut. Per il calcolo, le informazioni sull'area libera esterna devono essere inserite nella parte superiore.
Note on B49: z. B. private Parkplätze, reservierte Besucherparkplätze in Wohnüberbauungen, Firmenparkplätze für Angestellte p. ex. places de parc privées, places de parc réservées aux visiteurs dans les loti ssements, places de parc d’entreprise pour les employés. ad es. parcheggi privati , parcheggi riservati per i visitatori in edifi ci residenziali, parcheggi aziendali per dipendent
Note on B51: Beurteilung der Belastungsstufe "gering" erfolgt mittels aktuell gültigem VSA-Merkblatt "Niederschlagswasser für geübte Anwender". Siehe dazu Link im Reglement Minergie-Areal, Vorgabe D1.3. L'évaluation du niveau de pollution "faible" s'effectue à l'aide de la fiche technique "Gestion des eaux urbaines par temps de pluie, VSA" actuellement en vigueur. Voir à ce sujet le lien dans le règlement Minergie-Quartière, exigences D1.3. Il livello di carico "basso" viene valutato utilizzando l'opuscolo VSA attualmente valido "Istruzioni sulle acque meteoriche per utenti esperti, VSA". Vedere il link nelle reglamento Minergie-Quartiere, requisito D1.3.
Note on B57: Nur Dachflächen mit geringen Anteilen an Blei-, Kupfer-, Zink- und Zinninstallationen. Nur Grün-/Kiesdächer ohne pestizidhaltige Materialien. Details siehe Merkblatt VSA, Tabelle B6 (siehe Link im Reglement).
Note on B58: Gemäss Angaben in Zellen D47 - D51
Note on B62: Siehe Details zu den Massnahmen im Reglement

## Uebersicht
| Übersicht |  | Hilfstool Aussenraum Version 2023.2
Erfüllung der Anforderungen an den Aussenraum |  | Anforderung |  | Projektwert | Erfüllt?
D1.1 Grünflächen
Anteil Grünfläche |  | ≥ | 40% | - | Fehlende Eingabe
Kompensatiosfläche auf Dächern/Fassaden erfüllt?
D1.2 Beschattung durch Bäume
Anteil Beschattung |  | ≥ | - | - | Fehlende Eingabe
Erhalt von bestehnden Bäumen |  | ≥ | 33% | - | Fehlende Eingabe
D1.3 Verdunstung, Versickerung und Retention
Sind alle Platz- und Verkehrsflächen mit geringer Belastung des Niederschlagabwasser-Abflusses mit versickerungsfähigen Belägen ausgestattet? |  |  | ja | - | Fehlende Eingabe
Versiegelte/überbaute beregnete Flächen mit geringer Belastung des Niederschlagabwasser-Abflusses: Anteil mit lokaler Bewirtschaftung |  | ≥ | 66.7% | - | Fehlende Eingabe

## Listen (hidden)
Listen
D1.3 Verdunstung, Versickerung und Retention
Oberflächige Massnahmen | Flächige Versickerung über die Schulter
Oberirdische Retention (Wasserrückhalt, Verdunstung, direkte Bewässerung)
Oberirdische Versickerungsanlage
Regenwassernutzung (Wahlvorgabe D1.5)
Unterirdische Massnahmen | Unterirdische Retention (z. B. Zisternen, Rigolen, Regenrückhaltebecken)
Unterirdische Versickerungsanlage (ohne Oberbodenpassage)
Platz- und Verkehrsflächen mit geringer Belastung des Niederschlagabwasser-Abflusses | ja
nein
nicht vorhanden

## Uebersetzungen (hidden)
1 | Sprache: | deutsch |  | Uebersetzungsliste |  |  | deutsch | 1
2 |  | 2023 | Minergie-Nachweis: Jahresversion und Jahr |  |  |  | französisch | 2
|  | Index | Auswahl | deutsch | französisch | italienisch | italienisch | 3
|  | 1 | Hilfstool Aussenraum | Hilfstool Aussenraum | Outil d'aide "Aménagements extérieurs" | Strumento di verifica degli spazi esterni
|  | 2 | Version | Version | Version | Versione
|  | 3 | Listen | Listen | Listes | Liste
|  | 4 | Eingabefeld | Eingabefeld | Champ de saisie | Campo di imput
|  | 5 | Auswahlfeld | Auswahlfeld | Champ de sélection | Campo di selezione
|  | 6 | D1.1 Grünflächen | D1.1 Grünflächen | D1.1 Espaces verts | D1.1 Spazi verdi
|  | 7 | D1.2 Beschattung durch Bäume | D1.2 Beschattung durch Bäume | D1.2 Ombrage par les arbres | D1.2 Ombreggiamento attraverso alberature
|  | 8 | D1.3 Verdunstung, Versickerung und Retention | D1.3 Verdunstung, Versickerung und Retention | D1.3 Évaporation, infiltration et rétention | D1.3 Evaporazione, infiltrazione e ritenzione
|  | 9 | Berechnung der Umgebungsfläche | Berechnung der Umgebungsfläche | Calcul de la surface environnante | Calcolo delle superfici esterne
|  | 10 | ja | ja | oui | sì
|  | 11 | nein | nein | non | no
|  | 12 | Eingabe | Eingabe | Saisie | Input
|  | 13 | m2/Baum | m2/Baum | m2/arbre | m2/albero
|  | 14 | Arealfläche total | Arealfläche total | Surface totale du quartier | Superficie totale del quartiere
|  | 15 | Gebäudeflächen | Gebäudeflächen | Surface des bâtiments | Superficie di pavimento dell'edificio
|  | 16 | Öffentliche Strassen | Öffentliche Strassen | Routes publiques | Strade pubbliche
|  | 17 | Massgebliche Umgebungsfläche | Massgebliche Umgebungsfläche | Surface environnante déterminante | Superficie esterna determinante
|  | 18 | Grünflächen | Grünflächen | Espaces verts | Spazi verdi
|  | 19 | Begrünte Dächer zur Kompensation von Grünflächen | Begrünte Dächer zur Kompensation von Grünflächen | Toitures végétalisées | Tetti verdi
|  | 20 | Begrünte Fassaden zur Kompensation von Grünflächen | Begrünte Fassaden zur Kompensation von Grünflächen | Façades végétalisées | Facciate verdi
|  | 21 | Fehlende Grünfläche zur Erreichung der Anforderung | Fehlende Grünfläche zur Erreichung der Anforderung | Total des espaces verts | Totale delle superfici verdi
|  | 22 | Anteil Grünfläche | Anteil Grünfläche | Part de la surface verte | Percentuale di spazi verdi
|  | 23 | Energiebezugsfläche nach Nutzung / Gebäudekategorie | Energiebezugsfläche nach Nutzung / Gebäudekategorie | SRE par utilisation / catégorie de bâtiment | Superficie di riferimento energetico secondo la destinazione d'uso / categoria di edificio
|  | 24 | Wohnen (I und II) | Wohnen (I und II) | Habitat (I et II) | Abitazioni (I e II)
|  | 25 | Verwaltung, Schulen, Spitäler (III, IV, VIII) | Verwaltung, Schulen, Spitäler (III, IV, VIII) | Administration, école, hôpital (III, IV, VIII) | Amministrazione, scuole, ospedali (III, IV, VIII)
|  | 26 | Übrige Gebäudekategorien | Übrige Gebäudekategorien | Autres catégories de bâtiments | Altre categorie di edificio
|  | 27 | EBF total | EBF total | SRE totale | AE totale
|  | 28 | Werden die folgenden Flächen mit versickerungfähigen Belägen ausgestattet? | Werden die folgenden Flächen mit versickerungfähigen Belägen ausgestattet? | Toutes les surfaces au sol à faible impact sur l'écoulement des eaux de pluie sont-elles équipées de revêtements permettant l'infiltration ? | Tutti gli spiazzi e le aree di circolazione con bassi carichi di acque meteoriche sono dotati di superfici in grado di favorire l'infiltrazione?
|  | 29 | Bäume im Areal | Bäume im Areal | Arbres sur le quartier | Alberi nel quartiere
|  | 30 | Grosskronige Bäume | Grosskronige Bäume | Arbres à grande couronne | Alberi a chioma grande
|  | 31 | Mittelkronige Bäume | Mittelkronige Bäume | Arbres à couronne moyenne | Alberi a chioma media
|  | 32 | Kleinkronige Bäume | Kleinkronige Bäume | Arbres à petite couronne | Alberi a chioma piccola
|  | 33 | Beschattung durch Bäume | Beschattung durch Bäume | Ombre portée par les arbres | Ombreggiamento attraverso alberature
|  | 34 | Anteil Beschattung | Anteil Beschattung | Part d'ombre | Quota parte di ombreggiamento
|  | 35 | Anforderung Beschattung | Anforderung Beschattung | Exigence d'ombrage | Requisito di ombreggiamento
|  | 36 | Anteil Nutzung | Anteil Nutzung | Part d'utilisation | Percentuale di utilizzo
|  | 37 | Beschattung [m2/Baum] | Beschattung [m2/Baum] | Ombrage [m2/arbre] | Ombreggiamento [m2/albero]
|  | 38 | Projektwert | Projektwert | Valeur du projet | Valore di progetto
|  | 39 | Anforderung | Anforderung | Exigence | Requisito
|  | 40 | Flächige Versickerung über die Schulter | Flächige Versickerung über die Schulter | Infiltration par le bas | Drenaggio superficiale a margine
|  | 41 | Oberirdische Retention (Wasserrückhalt, Verdunstung, direkte Bewässerung) | Oberirdische Retention (Wasserrückhalt, Verdunstung, direkte Bewässerung) | Rétention en surface (rétention d'eau, évaporation, irrigation directe) | Ritenzione superficiale (ritenzione idrica, evaporazione, irrigazione diretta)
|  | 42 | Oberirdische Versickerungsanlage | Oberirdische Versickerungsanlage | Installation d'infiltration en surface | Sistema di drenaggio superficiale
|  | 43 | Unterirdische Retention (z. B. Zisternen, Rigolen, Regenrückhaltebecken) | Unterirdische Retention (z. B. Zisternen, Rigolen, Regenrückhaltebecken) | Rétention souterraine (par ex. citernes, rigoles, bassins de rétention des eaux de pluie) | Ritenzione sotterranea (per es. cisterne, cunette filtranti, bacini di ritenzione dell'acqua piovana)
|  | 44 | Unterirdische Versickerungsanlage (ohne Oberbodenpassage) | Unterirdische Versickerungsanlage (ohne Oberbodenpassage) | Installation d'infiltration souterraine (sans passage par la terre végétale) | Sistema di drenaggio sotterraneo (senza passaggio dallo strato di terreno superficiale)
|  | 45 | Oberflächige Massnahmen | Oberflächige Massnahmen | Mesure en surface | Misura superficiale
|  | 46 | Unterirdische Massnahmen | Unterirdische Massnahmen | Mesure souterraine | Misura sotterranea
|  | 47 | Platz- und Verkehrsflächen mit geringer Belastung des Niederschlagabwasser-Abflusses | Platz- und Verkehrsflächen mit geringer Belastung des Niederschlagabwasser-Abflusses | Surfaces au sol exposées à la pluie | Spiazzi e aree di circolazione a diretto contatto con la pioggia
|  | 48 | Versiegelte/überbaute beregnete Flächen mit geringer Belastung des Niederschlagabwasser-Abflusses | Versiegelte/überbaute beregnete Flächen mit geringer Belastung des Niederschlagabwasser-Abflusses | Surfaces irriguées imperméabilisées/construites | Superfici impermeabilizzate/costruite a diretto contatto con la pioggia
|  | 49 | davon Dachflächen aus überwiegend inerten Materialien oder Grün- /Kiesdächer | davon Dachflächen aus überwiegend inerten Materialien oder Grün- /Kiesdächer | Surface totale irriguée imperméabilisée/construite avec faible charge sur l'écoulement des eaux pluviales | Totale delle superfici impermeabilizzate/costruite a diretto contatto con la pioggia con bassi carichi di acque meteoriche
|  | 50 | Flächen davon, deren Niederschlags-Abwasser lokal bewirtschaftet wird | Flächen davon, deren Niederschlags-Abwasser lokal bewirtschaftet wird | dont avec gestion locale | di cui con gestione locale
|  | 51 | Anteil mit lokaler Bewirtschaftung | Anteil mit lokaler Bewirtschaftung | Part avec gestion locale | Quota parte con gestione locale
|  | 52 | Welche Massnahmen werden umgesetzt, um das Niederschlags-Abwasser der Flächen in Zelle D56 zu bewirtschaften? | Welche Massnahmen werden umgesetzt, um das Niederschlags-Abwasser der Flächen in Zelle D56 zu bewirtschaften? | Mesures de gestion locale | Misure per la gestione locale
|  | 53 | Kommentare | Kommentare | Commentaires | Commenti
|  | 54 | direkte Eingabe der m2 | direkte Eingabe der m2 | Saisie directe des m2 | inserimento diretto di m2
|  | 55 | Keine weitere Massnahme | Keine weitere Massnahme | Aucune autre mesure | Nessuna ulteriore misura
|  | 56 | Erfüllung der Anforderungen an den Aussenraum | Erfüllung der Anforderungen an den Aussenraum | Respect des exigences en matière d'espaces extérieurs | Soddisfazione dei requisiti per gli spazi esterni
|  | 57 | Übersicht | Übersicht | Aperçu | Panoramica
|  | 58 | Pflichtvorgaben Minergie-Areal | Pflichtvorgaben Minergie-Areal | Exigences Minergie-Quartier | Requisiti obbligatori Minergie-Quartiere
|  | 59 | Erfüllt? | Erfüllt? | Respectées ? | Soddisfatto?
|  | 60 | Erhalt von bestehnden Bäumen | Erhalt von bestehnden Bäumen | Conservation des arbres existants | Conservazione di alberi esistenti
|  | 61 | Bestehende gesunde Bäume | Bestehende gesunde Bäume | Arbres existants sains | Alberi sani esistenti
|  | 62 | davon werden gefällt | davon werden gefällt | dont abattus | di cui ne vengono abbattuti
|  | 63 | Anteil erhaltene Bäume | Anteil erhaltene Bäume | Proportion d'arbres conservés | Percentuale di alberi conservati
|  | 64 | Anzahl | Anzahl | Nombre | Numero
|  | 65 | Hauszufahrten | Hauszufahrten
|  | 66 | Vorplätze | Vorplätze
|  | 67 | Parkplätze mit wenigen Fahrzeugwechseln inkl. der dazugehörigen Manövrier- und Verkehrsflächen | Parkplätze mit wenigen Fahrzeugwechseln inkl. der dazugehörigen Manövrier- und Verkehrsflächen
|  | 68 | Geh-, Rad-, Feld-, Wald- und Flurwege, Perrons | Geh-, Rad-, Feld-, Wald- und Flurwege, Perrons
|  | 69 | Gering belastete Strassen | Gering belastete Strassen
|  | 70 | Falls nein: Geben Sie die versiegelte Fläche an und begründen Sie unten im Feld "Kommentar" die Ausnahme | Falls nein: Geben Sie die versiegelte Fläche an und begründen Sie unten im Feld "Kommentar" die Ausnahme
|  | 71 | Regenwassernutzung (Wahlvorgabe D1.5) | Regenwassernutzung (Wahlvorgabe D1.5)
|  | 72 | (falls mehrere vorhanden) | (falls mehrere vorhanden)
|  | 73 | nicht vorhanden | nicht vorhanden
|  | 74 | Dachflächen total | Dachflächen total
|  | 75 | Versiegelte | Versiegelte
|  | 76 | versickerungsfähig | versickerungsfähig
|  | 77 | Gesamtfläche der Ausnahmen [m2] | Gesamtfläche der Ausnahmen [m2]
|  | 78 | Ausnahmen | Ausnahmen
|  | 79 | Fehlende Eingabe | Fehlende Eingabe
|  | 80 | Ausgefüllt? | Ausgefüllt?
|  | 81 | Sind alle Platz- und Verkehrsflächen mit geringer Belastung des Niederschlagabwasser-Abflusses mit versickerungsfähigen Belägen ausgestattet? | Sind alle Platz- und Verkehrsflächen mit geringer Belastung des Niederschlagabwasser-Abflusses mit versickerungsfähigen Belägen ausgestattet?
|  | 82 | Ausnahmen prüfen | Ausnahmen prüfen
|  | 83 | Achtung: Summe der Flächen darf nicht grösser sein als Zelle D56. | Achtung: Summe der Flächen darf nicht grösser sein als Zelle D56.
|  | 84 | Kompensatiosfläche auf Dächern/Fassaden erfüllt? | Kompensatiosfläche auf Dächern/Fassaden erfüllt?
|  | 85 | Begründung für die Kompensation der Grünflächen | Begründung für die Kompensation der Grünflächen
|  | 86 | Kann der Anteil Grünfläche nicht umgesetzt werden? | Kann der Anteil Grünfläche nicht umgesetzt werden?
|  | 87 | 0
|  | 88 | 0
|  | 89 | 0
|  | 90 | 0
|  | 91 | 0
|  | 92 | 0
|  | 93 | 0
|  | 94 | 0
|  | 95 | 0
|  | 96 | 0
|  | 97 | 0
|  | 98 | 0
|  | 99 | 0
|  | 100 | 0
|  | 101 | 0
|  | 102 | 0
|  | 103 | 0
|  | 104 | 0
|  | 105 | 0
|  | 106 | 0
|  | 107 | 0
|  | 108 | 0
|  | 109 | 0
|  | 110 | 0
|  | 111 | 0
|  | 112 | 0
|  | 113 | 0
|  | 114 | 0
|  | 115 | 0
|  | 116 | 0
|  | 117 | 0
|  | 118 | 0
|  | 119 | 0
|  | 120 | 0
|  | 121 | 0
|  | 122 | 0
|  | 123 | 0
|  | 124 | 0
|  | 125 | 0
|  | 126 | 0
|  | 127 | 0
|  | 128 | 0
|  | 129 | 0
|  | 130 | 0
|  | 131 | 0
|  | 132 | 0
|  | 133 | 0
|  | 134 | 0
|  | 135 | 0
|  | 136 | 0
|  | 137 | 0
|  | 138 | 0
|  | 139 | 0
|  | 140 | 0
|  | 141 | 0
|  | 142 | 0
|  | 143 | 0
|  | 144 | 0
|  | 145 | 0
|  | 146 | 0
|  | 147 | 0
|  | 148 | 0
|  | 149 | 0
|  | 150 | 0
|  | 151 | 0
|  | 152 | 0
|  | 153 | 0
|  | 154 | 0
|  | 155 | 0
|  | 156 | 0
|  | 157 | 0
|  | 158 | 0
|  | 159 | 0
|  | 160 | 0
|  | 161 | 0
|  | 162 | 0
|  | 163 | 0
|  | 164 | 0
|  | 165 | 0
|  | 166 | 0
|  | 167 | 0
|  | 168 | 0
|  | 169 | 0
|  | 170 | 0
|  | 171 | 0
|  | 172 | 0
|  | 173 | 0
|  | 174 | 0
|  | 175 | 0