## Wärmeerzeugung
Inbetriebnahmeprotokoll Wärmeerzeugung
Inbetriebnahmedatum | [5 empty] | Zertifizierungsnummer(n)
Auftraggeber:in | [5 empty] | Bauherrschaft
Auftragnehmer:in | [5 empty] | Gerätestandort
Gebäudeadresse(n) | [5 empty] | EGID
Dieses Dokument dient als Beispiel und Hilfestellung für Planende. Es beinhaltet alle gemäss "Anwendungshilfe Gebäudestandards Minergie" erforderlichen, sowie einige hilfreiche zusätzliche, Informationen, welche im Inbetriebnahmeprotokoll Wärmeerzeugung enthalten sein müssen. Das Inbetriebnahmeprotokoll Wärmeerzeugung ist Teil der Anforderungen bei der Zertifizierung nach dem Minergie-Standard.
Pflichtfeld |  | Wahlfeld
Geräte
Gerätenummer |  |  | Markenname |  |  | Produktname
Stimmt das eingesetzte Gerät mit dem geplanten überein?
Falls nein, welches Gerät war geplant?
Heizsystem
|  |  | HK 1 |  |  | HK 2 | HK 3
Heizsystem(e)
Einstellung Temp. Notheizung
Temp. WW Elektroheizstab
Wärmeverteilsystem
|  |  | HK 1 |  |  | HK 2 | HK 3
Heizkurve bei +10°C
Heizkurve bei -7°C
Heizkurve bei | °C
Steilheit Heizkurve
Steilheit Kühlkurve
Regelung nach
Heizgrenze
Regelung
System entlüftet?
Einstellwerte Regler Heizen
Pufferspeicher (Typ & Inhalt) |  |  |  |  | lt.
System entlüftet?
Systemdruck |  |  |  |  | bar
Hauptpumpe |  |  | Hersteller: |  |  | Typ:
Delta T Vor- und Rücklauf |  |  |  |  | K
Demineralisiert gefüllt/Hinweiskleber
Schlammabscheider eingebaut
Strömungswächter eingestellt/geprüft
Betriebsstunden 2. Wärmeerzeuger |  |  |  |  | bar
|  |  | HK 1 |  |  | HK 2 | HK 3
Wärmeverteilung
Raumtemperatur Komfort
Raumtemperatur ECO
Umschaltung Sommerbetrieb
Bivalenzpunk Heizung
Einstellwerte Regler Warmwasser
Wassererwärmer (Typ & Inhalt) |  |  |  |  | lt.
Ladepumpe oder Umstellventil
Überprüfen Fühler
Boilerladepumpe |  |  | Hersteller: |  |  | Typ:
Umstellventil |  |  | Hersteller: |  |  | Typ:
Magroladung Thermostat eingestellt |  |  |  |  | °C
Betriebsstunden Elektroeinsatz |  |  |  |  | h
|  |  | Inhalt |  |  | Temperaturerhöhung
Warmwassertemperatur Tag
Warmwassertemperatur Nacht
WW Hysterese
Art der Hysterese
Legionellenschaltung
Bivalenzpunkt Warmwasser
Einstellwerte Regler Kühler
Kühlsystem vorhanden
Vorlauf Kühlen min.
Hysterese Kühlen
Kühlgrenze (WPL)
|  |  |  | HK 1 |  | HK 2 | HK 3
Raumtemperatur Kühlen
Bemerkungen
Abschluss
Anlage erklärt und an Anlagebetreiber:in übergeben
Installateur:in anwensend
Inbetriebnahme konnte abgeschlossen werden
Name Kund:in | [5 empty] | Name Techniker:in
Ort, Datum |  |  | Unterschrift |  |  | Ort, Datum | Unterschrift

## Hydraulischer Abgleich
Hydraulischer Abgleich
Inbetriebnahmedatum |  |  |  |  | Zertifizierungsnummer
Auftraggeber:in |  |  |  |  | Bauherrschaft
Auftragnehmer:in |  |  |  |  | Gebäudeadresse(n)
Einstellwerte der Strangregulierventile
Anlage
Ort/Strang/Raum | Fabrikat/Typ | Soll-Wert (l/h) | Ist-Wert (l/h) | ∆ p kPa |  | ∆ T VL/RL | Position | Bemerkungen
Voreinstellungen gemäss Rohrnetzberechnung:
Bemerkungen
Einstellwerte der Thermostatventile
Anlage
Vorlauftemperatur der Anlage: |  | 50°C | 40°C |  | °C
Raum-Nr. | Wohnung/Raum |  | Typ |  |  | Position |  | Bemerkungen
Voreinstellungen gemäss Rohrnetzberechnung:
Bemerkungen
Einstellwerte der Fussbodenheizkreise
Anlage
Verteiler-Nr. | Raum-Nr. | Bezeichnung |  | Soll-Wert (l/h) |  | Ist-Wert (l/h) | Bemerkungen
Voreinstellungen gemäss Rohrnetzberechnung:
Bemerkungen
Name Kund:in |  |  |  | Name Techniker:in
Ort, Datum |  | Unterschrift |  | Ort, Datum |  |  | Unterschrift

## Formeln (hidden)
Ja/Nein
Ja
Nein