## Pre_Check
Version 2026.1
Pre-Check Minergie-Areal | [5 empty] | Index für Farbcode
Bezeichnung Areal |  |  |  |  | Keine Probleme zu erwarten | 0
Datum |  |  |  |  | Detaillierter zu prüfen | -
Anteil Bestandesbauten |  |  |  |  | Möglicher Stolperstein | 1
Wichtiger Hinweis: Der Pre-Check eignet sich dazu, eine erste Übersicht der Anforderungen des Minergie-Areals zu erhalten und mögliche Stolpersteine zu identifizieren. Das Ausfüllen gewährleistet nicht, dass die Anforderungen erfüllt werden - dazu müssen die detaillierten Vorgaben gemäss aktuellem Reglement berücksichtigt werden.
Pflichtvorgaben |  | Frage | Antwort | Bewertung | Kommentar | Bestandesbauten und Neubauten
A1 | Zertifizierung nach Minergie (-P/-A) | Sind Sie bereit, alle Neubauten nach Minergie, Minergie-P oder Minergie-A zu zertifizieren (mit oder ohne Zusatz ECO)? |  | #N/A |  | #N/A
|  | Gibt es Bestandesbauten im Areal, die erhalten bleiben? |  |  |  | #N/A
B1 | Organisation | Kann eine Organisation gegründet werden, die von allen Grundeigentümern getragen wird und die während der Areal-Entwicklung und in der Anfangsphase des Betriebs gewisse Lenkungsaufgaben übernimmt? |  | #N/A
B2 | Monitoring mit Energiemanagementsystem (EMS) | Sind Sie bereit, ein Minergie-Modul Monitoring oder ein gleichwertiges System zu installieren? D.h. ein System, das eine Auswertung der energetischen Messwerte auf Areal- und auf Gebäudeebene erlaubt und einen Vergleich von Plan- und Messwerten ermöglicht. |  | #N/A
B3 | Überprüfung der energetischen Messwerte | Sind Sie bereit, die energetischen Messwerte in den ersten Betriebsjahren überprüfen zu lassen und bei Auffälligkeiten eine Betriebsoptimierung durchführen zu lassen? |  | #N/A
C1 | Energie und Treibhausgase im Betrieb | Wird die Wärme (Heizung und Warmwasser) in allen Gebäuden mit erneuerbaren Energien erzeugt, respektive auf Erneuerbare umgestellt? |  | #N/A
C2 | Nutzung thermische Energie | Wird oder wurde ein Energiekonzept für die thermische Energieversorgung erstellt? |  | #N/A
C3 | Fossilfreie Fernwärme | Ist der Anschluss an ein Fernwärmenetz geplant? |  | #N/A
C4 | Nutzung solare Energie | Wird das Potenzial der solaren Energieproduktion auf den Dächern ausgenutzt? |  | #N/A |  | Anzahl negative Punkte für CO2 | Vielleicht = Ja
C6 | Treibhausgasemissionen in der Erstellung | Planen Sie mehr als ein neues UG? |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  | Werden viele Gebäude rückgebaut, die weniger als 60 Jahre alt sind? |  |  |  | #N/A | #N/A | Achtung: Frage doppelt gewertet
|  | Sind in den Neubauten überdurchschnittlich grosse Spannweiten geplant? |  |  |  | #N/A | #N/A
|  | Werden die Neubauten mehrheitlich in Massivbauweise gebaut? |  |  |  | #N/A | #N/A
|  | Sind in den Neubauten überdurchschnittlich grosse Fensterflächen geplant? |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
D1 | Grünflächen | Können die Flächen um die Gebäude herum zu grossen Teilen begrünt werden (Anteil Begrünung 30% - 50%, abhängig von Gebäudekategorien)? |  | #N/A |  |  | Bewertung
D2 | Beschattung durch Bäume | Kann 1/3 der bestehenden gesunden Bäume erhalten werden? |  | #N/A |  | #N/A
|  | Können neue Bäume gepflanzt werden, so dass im Total ein Anteil Beschattung von 15 - 25% (abhängig von den Gebäudekategorien) erreicht wird? |  |  |  | #N/A | #N/A
D3 | Naturnahe Bewirtschaftung des Niederschlagswassers | Kann das anfallende Niederschlagswasser direkt vor Ort versickert, verdunstent, rückgehalten werden, sodass maximal 15% des Jahresniederschlagswassers ausserhalb der Parzelle abgeleitet wird? |  | #N/A |  | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A
E1 | Angebot Veloabstellplätze | Ist viel Platz für Veloabstellplätze vorgesehen (z.B. Wohnen: 1 Platz pro Zimmer)? |  | #N/A
E2 | Nutzerfreundlichkeit der Veloabstellplätze | Sind Sie bereit, die Veloabstellplätze gut beleuchtet, mit Möglichkeiten zum Anschliessen der Velos und mit ausreichend Platz auszurüsten? |  | #N/A
E3 | Erschliessung | Ist eine engmaschige Erschliessung im Areal für Velo- und Fussverkehr geplant (z.B. ohne grosse Umwege um Gebäude herum)? |  | #N/A
|  | Ist eine gute Anschliessung ans Netz des Velo- und Fussverkehrs ausserhalb des Areals möglich? |  |  |  |  | Bewertung
E4 | Elektromobilität | Können bei mindestens 60% der Parkplätze für Neubauten die Zuleitungen zum Parkplatz gelegt werden? |  | #N/A |  | #N/A
|  | Können bei den Parkplätzen für die erneuerten Bestandesbauten die Leerrohre und Kabeltragsysteme installiert werden? Falls keine Bestandesbauten vorhanden sind, antworten Sie mit "Ja". |  |  |  | #N/A | #N/A
E5 | Fahrzeug-Sharing | Sind Sie bereit, ein Fahrzeug-Sharing basierend auf den Bedürfnissen der Nutzenden zur Verfügung zu stellen (im Areal oder angrenzend ans Areal, kann auch mit einem externen Anbieter sein)? Z.b. Bike-Sharing, Mobility-Standort oder Scooters-Sharing. |  | #N/A
[6 empty] | Anzahl Wahlvorgaben | Anzahl "vielleicht"
Welche der folgenden Wahlvorgaben sollen / könnten im Areal umgesetzt werden? Geben Sie für die Bewertung in allen Feldern eine Antwort. | [5 empty] | #N/A | 0
Bitte ganz oben den Anteil Bestandesbauten angeben.
Wahlvorgaben |  | Beschreibung | Umsetzung möglich? | Bewertung | Kommentar | Wahlvorgabe gewählt
B4 | Sicherstellung einer hohen Nutzungsdichte | Durch ein zielgerichtetes Wohnungsangebot mit effizienten Grundrissen wird eine hohe Nutzungsdichte gewährleistet. |  | Für die Auswertung muss bei allen Wahlvorgaben etwas angegeben werden. |  | 0
B5 | Visualisierung von Messgrössen für Nutzende | Das Monitoring von mindestens einem Drittel der Wohngebäude wird so ausgebaut, dass die Bewohnenden auf einer digitalen Anzeige einfach die aktuellen energierelevanten Parameter für ihre Nutzungseinheit einsehen können. |  |  |  | 0
B6 | Joker Areal-Management | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich B umgesetzt. |  |  |  | 0
C6 | Innovative Speicherlösungen | Es wird eine innovative Langzeit-Speicherlösung umgesetzt, um die Areal-intern erzeugten thermischen oder elektrischen Energien zu speichern. |  |  |  | 0
C7 | Einsatz lokaler Ressourcen | Ein wesentlicher Anteil der Baustoffe stammt aus lokal gewonnenen Materialien (z.B. Dämmung, Tragelemente, Aufschüttung, Wandbekleidung,...). Max. Distanzen zum Abbauort: Erde, Lehm, Steine, Kies und Sand: 25 km, übrige Baustoffe 100 km. |  |  |  | 0
C8 | Wiederverwendung von Bauteilgruppen | Es werden Massnahmen zur Wiederverwendung von Bauteilgruppen umgesetzt. Für Gebäude, die rückgebaut werden und für alle für den Rückbau vorgesehenen Bauteile bei Erneuerungen, werden Wiederverwendungslisten erstellt. In den Bauplänen werden wiederverwendete Bauteile eingezeichnet. |  |  |  | 0
C9 | Wenig Erdbewegungen für Geländegestaltung | Es werden maximal 40 % des normalen Aushubmaterials abtransportiert. Als normale Aushubmenge gilt 1 m3 pro m2 EBF. |  |  |  | 0
C10 | Joker Energie und Treibhausgase | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich C umgesetzt. |  |  |  | 0
D4 | Durchlüftung im Areal | Die Ausrichtung und Struktur von Neubauten werden so geplant, dass eine gute Durchlüftung des Areals gewährleistet wird. |  |  |  | 0
D5 | Niederschlagswasser-nutzung | Das anfallende Niederschlagswasser von mindestens 20 % der Dachflächen auf dem Areal wird gespeichert und für die Nutzung im privaten oder im gewerblichen Bereich eingesetzt. |  |  |  | 0
D6 | Keine Unterbauung von Freiflächen | Es wird auf die Unterbauung von Freiflächen verzichtet, die ausserhalb von bestehenden oder neuen Gebäudeflächen liegen. |  |  |  | 0
D7 | Joker Komfort und Klimaanpassung | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich D umgesetzt. |  |  |  | 0
E6 | Minimum an Personenwagen-Abstellplätzen | Es werden besonders wenige Personenwagenabstellplätze (PP) geplant. z.B. Wohnen in ländlichem Gebiet: weniger als 1 PP pro Wohnung. |  |  |  | 0
E7 | Areal-interne Angebote zur Verkehrsreduktion | Es werden mindestens zwei verschiedene Einrichtungen geschaffen, die zur Reduktion der Mobilität der Bewohnenden beitragen. Dies kann z.B. ein Lebensmittel-Laden, ein Restaurant oder ein Kindergarten sein. |  |  |  | 0
E8 | Massnahmen zur MIV-Reduktion | Es werden mindestens zwei Massnahmen zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs umgesetzt. Z.B. Serviceangebote für Velonutzende oder mietvertragliche Regelungen zum Autobesitz. |  |  |  | 0
E9 | Bidirektionale Ladestationen | Mindestens 5 % der Personenwagenabstellplätze werden mit bidirektionalen Ladestationen ausgerüstet. |  |  |  | 0
E10 | Joker Mobilität | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich E umgesetzt. |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Note on C5: Entspricht die EBF der erhaltenen Bestandesbauten 2/3 oder mehr der künftigen EBF des Areals?

## Liste (hidden)
Liste
Wert
Antwort | Ja | 1
| Nein | 0
| Vielleicht | -
Anzahl Wahlvorgaben
Anteil Bestandesbauten | Anteil Bestandesbauten ist kleiner als 2/3 der totalen EBF | 3
| Anteil Bestandesbauten ist gleich oder grösser als 2/3 der totalen EBF | 2

## Translation (hidden)
| Language | deutsch | 1 | Version | 2026.1 | deutsch | 1
[6 empty] | français | 2
| Index | Choosen language | deutsch | français | italiano | italiano | 3
| 1 | Version | Version | Version | Versione
| 2 | Pre-Check Minergie-Areal | Pre-Check Minergie-Areal | Pre-Check Minergie-Quartier | Pre-Check Minergie-Quartiere
| 3 | Bezeichnung Areal | Bezeichnung Areal | Nom du quartier | Nome del quartiere
| 4 | Datum | Datum | Date | Data
| 5 | Anteil Bestandesbauten | Anteil Bestandesbauten | Part des bâtiments existants | Quota di edifici esistenti
| 6 | Wichtiger Hinweis: Der Pre-Check eignet sich dazu, eine erste Übersicht der Anforderungen des Minergie-Areals zu erhalten und mögliche Stolpersteine zu identifizieren. Das Ausfüllen gewährleistet nicht, dass die Anforderungen erfüllt werden - dazu müssen die detaillierten Vorgaben gemäss aktuellem Reglement berücksichtigt werden. | Wichtiger Hinweis: Der Pre-Check eignet sich dazu, eine erste Übersicht der Anforderungen des Minergie-Areals zu erhalten und mögliche Stolpersteine zu identifizieren. Das Ausfüllen gewährleistet nicht, dass die Anforderungen erfüllt werden - dazu müssen die detaillierten Vorgaben gemäss aktuellem Reglement berücksichtigt werden. | Remarque importante : le Pre-Check permet d'obtenir un premier aperçu de l'adéquation d'un projet d'écoquartier avec les exigences d'une certification Minergie-Quartier et d'identifier les éventuels aspects à améliorer. Le fait de le remplir ne garantit pas que les exigences sont respectées - il faut pour cela s'en tenir aux exigences détaillées dans le règlement du label Minergie-Quartier actuel. | Nota importante: il pre-check serve a ottenere una prima panoramica dei requisiti del quartiere Minergie e per individuare eventuali ostacoli. La compilazione del modulo non garantisce il soddisfacimento dei requisiti: è necessario tenere conto dei requisiti dettagliati secondo il regolamento vigente.
| 7 | Pflichtvorgaben | Pflichtvorgaben | Exigences | Requisiti obbligatori
| 8 | Frage | Frage | Question | Domanda
| 9 | Antwort | Antwort | Réponse | Risposta
| 10 | Bewertung | Bewertung | Évaluation | Valutazione
| 11 | Kommentar | Kommentar | Commentaire | Commento
| 12 | Keine Probleme zu erwarten | Keine Probleme zu erwarten | Aucun problème attendu | Non si prevedono problemi
| 13 | Detaillierter zu prüfen | Detaillierter zu prüfen | À examiner plus en détail | Da esaminare più nel dettaglio
| 14 | Möglicher Stolperstein | Möglicher Stolperstein | Problème possible | Possibile problema
| 15 | Index für Farbcode | Index für Farbcode | Index pour le code couleur | Indice per il codice cromatico
| 16 | Bestandesbauten und Neubauten | Bestandesbauten und Neubauten | Bâtiments existants et nouveaux bâtiments | Edifici esistenti e edifici nuovi
| 17 | Anzahl negative Punkte für CO2 | Anzahl negative Punkte für CO2 | Nombre de points négatifs pour le CO2 | Numero di punti negativi per la CO2
| 18 | Vielleicht = Ja | Vielleicht = Ja | Peut-être = Oui | Forse = sì
| 19 | Achtung: Frage doppelt gewertet | Achtung: Frage doppelt gewertet | Attention : question évaluée deux fois | Attenzione: domanda valutata in doppio
| 20 | Anzahl Wahlvorgaben | Anzahl Wahlvorgaben | Nombre de mesures à choix prévues | Numero di requisiti facoltativi
| 21 | Anzahl "vielleicht" | Anzahl "vielleicht" | Nombre de "peut-être" | Numero di "forse"
| 22 | Wahlvorgabe gewählt | Wahlvorgabe gewählt | Mesures à choix sélectionnées | Requisiti facoltativi selezionati
| 23 | Welche der folgenden Wahlvorgaben sollen / könnten im Areal umgesetzt werden? Geben Sie für die Bewertung in allen Feldern eine Antwort. | Welche der folgenden Wahlvorgaben sollen / könnten im Areal umgesetzt werden? Geben Sie für die Bewertung in allen Feldern eine Antwort. | Parmi les mesures suivantes, lesquelles seront / pourraient être mises en œuvre dans le quartier ? Pour l'évaluation, donnez une réponse dans toutes les cases. | Quali dei seguenti requisiti facoltativi dovrebbero/potrebbero essere implementate nel quartiere? Si prega di dare una risposta in tutti i campi per la valutazione.
| 24 | Bitte ganz oben den Anteil Bestandesbauten angeben. | Bitte ganz oben den Anteil Bestandesbauten angeben. | Veuillez indiquer tout en haut la part de bâtiments existants après transformation du quartier. | Indicare sopra la percentuale di edifici esistenti.
| 25 | Für die Zertifizierung nach Minergie-Areal muss mindestens die folgende Anzahl Wahlvorgaben umgesetzt werden: | Für die Zertifizierung nach Minergie-Areal muss mindestens die folgende Anzahl Wahlvorgaben umgesetzt werden: | Pour obtenir la certification Minergie-Quartier, il faut mettre en œuvre au moins le nombre suivant de mesures à choix : | Per la certificazione Minergie-Quartiere, devono essere soddisfatti almeno i seguenti requisiti facoltativi:
| 26 | Wahlvorgaben | Wahlvorgaben | Mesures à choix | Requisiti facoltativi
| 27 | Beschreibung | Beschreibung | Description | Descrizione
| 28 | Umsetzung möglich? | Umsetzung möglich? | Prévu ? | Implementazione possibile?
| 29 | Ja | Ja | Oui | Sì
| 30 | Nein | Nein | Non | No
| 31 | Vielleicht | Vielleicht | Peut-être | Forse
| 32 | Anteil Bestandesbauten ist kleiner als 2/3 der totalen EBF | Anteil Bestandesbauten ist kleiner als 2/3 der totalen EBF | La part des bâtiments existants sera inférieure à 2/3 de la SRE totale. | La quota di edifici esistenti è minore di 2/3 della AE totale.
| 33 | Anteil Bestandesbauten ist gleich oder grösser als 2/3 der totalen EBF | Anteil Bestandesbauten ist gleich oder grösser als 2/3 der totalen EBF | La part des bâtiments existants sera égale ou supérieure à 2/3 de la SRE totale. | La quota di edifici esistenti è uguale o maggiore di 2/3 della AE totale.
| 34 | Liste | Liste | Liste | Lista
| 35 | Antwort | Antwort | Réponse | Risposta
| 36 | Anteil Bestandesbauten | Anteil Bestandesbauten | Part des bâtiments existants | Quota di edifici esistenti
| 37 | Wert | Wert | Valeur | Valore
| 38 | Für die Auswertung muss bei allen Wahlvorgaben etwas angegeben werden. | Für die Auswertung muss bei allen Wahlvorgaben etwas angegeben werden. | Pour l'évaluation, il faut indiquer quelque chose pour toutes les mesures à choix. | Per la valutazione è necessario indicare qualcosa per tutti i requisiti facoltativi.
A1.1 | 39 | Zertifizierung nach Minergie (-P/-A) | Zertifizierung nach Minergie (-P/-A) | Certification Minergie (-P/-A) | Certificazione secondo Minergie (-P/-A)
B1.1 | 40 | Organisation | Organisation | Structure de la gérance du quartier | Organizzazione
B1.2 | 41 | Monitoring mit Energiemanagementsystem (EMS) | Monitoring mit Energiemanagementsystem (EMS) | Monitoring avec système de gestion de l'énergie (SGE) | Monitoraggio tramite sistemi di gestione dell'energia (EMS)
B1.3 | 42 | Überprüfung der energetischen Messwerte | Überprüfung der energetischen Messwerte | Vérification des valeurs des mesures énergétiques | Verifica dei valori energetici misurati
C1.1 | 43 | Energie und Treibhausgase im Betrieb | Energie und Treibhausgase im Betrieb | Énergie et EGES en exploitation | Energia e gas serra durante l'esercizio
C1.2 | 44 | Nutzung thermische Energie | Nutzung thermische Energie | Utilisation de l'énergie thermique | Utilizzo di energia termica
C1.3 | 45 | Fossilfreie Fernwärme | Fossilfreie Fernwärme | Chauffage à distance sans énergie fossile | Teleriscaldamento senza fonti fossili
C1.4 | 46 | Nutzung solare Energie | Nutzung solare Energie | Utilisation de l'énergie solaire | Utilizzo di energia solare
C2.1 | 47 | Treibhausgasemissionen in der Erstellung | Treibhausgasemissionen in der Erstellung | Émissions grises | Emissioni di gas serra nella costruzione
D1.1 | 48 | Grünflächen | Grünflächen | Espaces verts | Spazi verdi
D1.2 | 49 | Beschattung durch Bäume | Beschattung durch Bäume | Ombrage par les arbres | Ombreggiamento attraverso alberature
D1.3 | 50 | Naturnahe Bewirtschaftung des Niederschlagswassers | Naturnahe Bewirtschaftung des Niederschlagswassers | Gestion naturelle des eaux de pluie | Gestione delle acque piovane vicina alla natura
E1.1 | 51 | Angebot Veloabstellplätze | Angebot Veloabstellplätze | Offre de places de stationnement pour vélos | Offerta di parcheggi per le biciclette
E1.2 | 52 | Nutzerfreundlichkeit der Veloabstellplätze | Nutzerfreundlichkeit der Veloabstellplätze | Convivialité des places de stationnement pour vélos | Praticità d'uso dei parcheggi per le biciclette
E1.3 | 53 | Erschliessung | Erschliessung | Facilité d'accès au quartier | Accessibilità
E2.1 | 54 | Elektromobilität | Elektromobilität | Mobilité électrique | Elettromobilità
E2.2 | 55 | Fahrzeug-Sharing | Fahrzeug-Sharing | Partage de véhicules | Car-sharing
B1.4 | 56 | Sicherstellung einer hohen Nutzungsdichte | Sicherstellung einer hohen Nutzungsdichte | Densité d'utilisation élevée | Garantire un'elevata densità di utilizzo
B1.5 | 57 | Visualisierung von Messgrössen für Nutzende | Visualisierung von Messgrössen für Nutzende | Visualisation des indices de conso. pour les usagers | Visualizzazione delle grandezze misurabili per gli utenti
B1.6 | 58 | Joker Areal-Management | Joker Areal-Management | Joker "Gérance du quartier" | Jolly gestione del quartiere
C1.5 | 59 | Innovative Speicherlösungen | Innovative Speicherlösungen | Solutions de stockage innovantes | Soluzioni di stoccaggio innovative
C2.2 | 60 | Einsatz lokaler Ressourcen | Einsatz lokaler Ressourcen | Utilisation de ressources locales | Utilizzo di risorse locali
C2.3 | 61 | Wiederverwendung von Bauteilgruppen | Wiederverwendung von Bauteilgruppen | Réemploi d'éléments de construction | Riuso di gruppi di componenti
C2.4 | 62 | Wenig Erdbewegungen für Geländegestaltung | Wenig Erdbewegungen für Geländegestaltung | Minimisation des mouvements de terre pour l'aménagement du terrain | Movimenti di terra minimi nella progettazione del terreno
C2.5 | 63 | Joker Energie und Treibhausgase | Joker Energie und Treibhausgase | Joker "Énergie et gaz à effet de serre" | Jolly energia e gas serra
D1.4 | 64 | Durchlüftung im Areal | Durchlüftung im Areal | Aération du quartier | Ventilazione nel quartiere
D1.5 | 65 | Niederschlagswasser-nutzung | Niederschlagswasser-nutzung | Utilisation d'eau de pluie | Utilizzo dell'acqua piovana
D1.6 | 66 | Keine Unterbauung von Freiflächen | Keine Unterbauung von Freiflächen | Pas de constructions souterraines en dehors de l’emprise au sol des bâtiments | Nessuna sotto-costruzione degli spazi aperti
D1.7 | 67 | Joker Komfort und Klimaanpassung | Joker Komfort und Klimaanpassung | Joker "Confort et adaptation au climat" | Jolly comfort e adattamento al clima
E2.3 | 68 | Minimum an Personenwagen-Abstellplätzen | Minimum an Personenwagen-Abstellplätzen | Minimisation des places de parc pour voitures | Minimizzazione del numero di parcheggu per auto
E2.4 | 69 | Areal-interne Angebote zur Verkehrsreduktion | Areal-interne Angebote zur Verkehrsreduktion | Mesures de réduction du trafic | Offerte interne al quartiere per ridurre il traffico
E2.5 | 70 | Massnahmen zur MIV-Reduktion | Massnahmen zur MIV-Reduktion | Mesures pour réduire le TIM | Misure per la riduzione del TPM
E2.6 | 71 | Bidirektionale Ladestationen | Bidirektionale Ladestationen | Stations de recharge bidirectionnelles | Stazioni di ricarica bidirezionali
E2.7 | 72 | Joker Mobilität | Joker Mobilität | Joker "Mobilité" | Jolly mobilità
| 73 | Sind Sie bereit, alle Neubauten nach Minergie, Minergie-P oder Minergie-A zu zertifizieren (mit oder ohne Zusatz ECO)? | Sind Sie bereit, alle Neubauten nach Minergie, Minergie-P oder Minergie-A zu zertifizieren (mit oder ohne Zusatz ECO)? | La certification Minergie, Minergie-P ou Minergie-A de toutes les nouvelles constructions (avec ou sans le complément ECO) est-elle prévue? | Prevedete di certificare tutti i nuovi edifici secondo Minergie, Minergie-P o Minergie-A (con o senza il complemento ECO)?
| 74 | Gibt es Bestandesbauten im Areal, die erhalten bleiben? | Gibt es Bestandesbauten im Areal, die erhalten bleiben? | Y a-t-il des bâtiments existants qui doivent être conservés ? | Ci sono degli edifici esistenti all'interno del quartiere che saranno conservati?
| 75 | Sind Sie bereit, die Bestandesbauten nach Minergie zu erneuern oder erreichen die Gebäudehüllen die GEAK Gebäudehülle Klasse C, resp. werden sie entsprechend erneuert? Schutzbauten: individuelle Erneuerungs-Massnahmen. | Sind Sie bereit, die Bestandesbauten nach Minergie zu erneuern oder erreichen die Gebäudehüllen die GEAK Gebäudehülle Klasse C, resp. werden sie entsprechend erneuert? Schutzbauten: individuelle Erneuerungs-Massnahmen. | Êtes-vous prêts à rénover Minergie les bâtiments existants ou les enveloppes de bâtiments atteignent la classe C du CECB pour l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment, ou sont-elles rénovées en conséquence ? Bâtiments protégés : mesures de rénovation individuelles. | Siete disposti a risanare gli edifici esistenti secondo Minergie oppure di raggiungere la classe C per l'involucro secondo CECE; rispettivamente sono risanati di conseguenza? Edifici protetti: misure di risanamento individuali
| 76 | Kann eine Organisation gegründet werden, die von allen Grundeigentümern getragen wird und die während der Areal-Entwicklung und in der Anfangsphase des Betriebs gewisse Lenkungsaufgaben übernimmt? | Kann eine Organisation gegründet werden, die von allen Grundeigentümern getragen wird und die während der Areal-Entwicklung und in der Anfangsphase des Betriebs gewisse Lenkungsaufgaben übernimmt? | Est-il possible de créer une gérance commune pour tous les propriétaires fonciers et qui dirige le développement ou la transformation du quartier et la phase initiale de son exploitation ? | È possibile fondare un'organizzazione sostenuta da tutti i proprietari che diriga i compiti durante lo sviluppo del quartiere e la fase iniziale dell'esercizio?
| 77 | Sind Sie bereit, ein Minergie-Modul Monitoring oder ein gleichwertiges System zu installieren? D.h. ein System, das eine Auswertung der energetischen Messwerte auf Areal- und auf Gebäudeebene erlaubt und einen Vergleich von Plan- und Messwerten ermöglicht. | Sind Sie bereit, ein Minergie-Modul Monitoring oder ein gleichwertiges System zu installieren? D.h. ein System, das eine Auswertung der energetischen Messwerte auf Areal- und auf Gebäudeebene erlaubt und einen Vergleich von Plan- und Messwerten ermöglicht. | Un module de Monitoring Minergie, ou un système équivalent (c-à-d un système qui permet d'évaluer les indices énergétiques sur la base des consommations mesurées au niveau du quartier et des bâtiments et de les comparer avec les indices énergétiques) est-il prévu ? | Prevedete di installare un modulo di monitoraggio Minergie o un sistema equivalente? In altre parole, un sistema che vi permetta di analizzare i valori misurati relativi all'energia a livello di quartiere e di edifici e di confrontare i valori pianificati con quelli misurati.
| 78 | Sind Sie bereit, die energetischen Messwerte in den ersten Betriebsjahren überprüfen zu lassen und bei Auffälligkeiten eine Betriebsoptimierung durchführen zu lassen? | Sind Sie bereit, die energetischen Messwerte in den ersten Betriebsjahren überprüfen zu lassen und bei Auffälligkeiten eine Betriebsoptimierung durchführen zu lassen? | Un contrôle par Minergie des indices de performance énergétiques basés sur les consommations mesurées au cours des premières années d'exploitation et l'optimisation nécessaire en cas d'anomalies est-il possible ? | Siete disposti a far controllare i valori di misurazione dell'energia nei primi anni di esercizio e a ottimizzare l'esercizio in caso di anomalie?
| 79 | Wird die Wärme (Heizung und Warmwasser) in allen Gebäuden mit erneuerbaren Energien erzeugt, respektive auf Erneuerbare umgestellt? | Wird die Wärme (Heizung und Warmwasser) in allen Gebäuden mit erneuerbaren Energien erzeugt, respektive auf Erneuerbare umgestellt? | La chaleur (chauffage et eau chaude) est-elle produite avec des énergies renouvelables dans tous les bâtiments, ou cela est-il prévu ? | Il calore (riscaldamento e acqua calda) in tutti gli edifici è generato utilizzando energie rinnovabili, rispettivamente è prevista la conversione in energie rinnovabili?
| 80 | Wird oder wurde ein Energiekonzept für die thermische Energieversorgung erstellt? | Wird oder wurde ein Energiekonzept für die thermische Energieversorgung erstellt? | Un concept énergétique est-il ou sera-t-il été élaboré pour l'approvisionnement en énergie thermique ? | È o sarà elaborato un concetto energetico per la fornitura di energia termica?
| 81 | Ist der Anschluss an ein Fernwärmenetz geplant? | Ist der Anschluss an ein Fernwärmenetz geplant? | Le raccordement à un réseau de chauffage à distance est-il prévu ? | È previsto l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento?
| 82 | Ist der Anteil der Anteil der fossilen Energieträger in der Fernwärme maximal 25%? | Ist der Anteil der Anteil der fossilen Energieträger in der Fernwärme maximal 25%? | La part d'énergie fossile dans ce chauffage à distance est-elle inférieure à 25 % ? | La percentuale di combustibili fossili nel teleriscaldamento è al massimo del 25%?
| 83 | Wird das Potenzial der solaren Energieproduktion auf den Dächern ausgenutzt? | Wird das Potenzial der solaren Energieproduktion auf den Dächern ausgenutzt? | Le potentiel de production d'énergie solaire sur les toits est-il exploité ? | Viene sfruttato il potenziale della produzione di energia solare sui tetti?
| 84 | Planen Sie mehr als ein neues UG? | Planen Sie mehr als ein neues UG? | La construction de plus d'un niveau sous-terrain est-elle prévue ? | Prevedete la costruzione di più di un piano interrato?
| 85 | Werden viele Gebäude rückgebaut, die weniger als 60 Jahre alt sind? | Werden viele Gebäude rückgebaut, die weniger als 60 Jahre alt sind? | De nombreux bâtiments de moins de 60 ans sont-ils déconstruits ? | Prevedete la demolizione di molti edifici esistenti che hanno meno di 60 anni?
| 86 | Sind in den Neubauten überdurchschnittlich grosse Spannweiten geplant? | Sind in den Neubauten überdurchschnittlich grosse Spannweiten geplant? | Les nouveaux bâtiments prévoient-ils des portées supérieures à la moyenne ? | I nuovi edifici verranno costruiti con campate superiori alla media?
| 87 | Werden die Neubauten mehrheitlich in Massivbauweise gebaut? | Werden die Neubauten mehrheitlich in Massivbauweise gebaut? | Les nouveaux bâtiments seront-ils majoritairement construits en massif ? | I nuovi edifici verranno costruiti per la maggior parte come costruzioni massiccie?
| 88 | Sind in den Neubauten überdurchschnittlich grosse Fensterflächen geplant? | Sind in den Neubauten überdurchschnittlich grosse Fensterflächen geplant? | Des surfaces vitrées supérieures à la moyenne sont-elles prévues dans les nouveaux bâtiments ? | I nuovi edifici verranno costruiti con superfici vetrate superiori alla media?
| 89 | Können die Flächen um die Gebäude herum zu grossen Teilen begrünt werden (Anteil Begrünung 30% - 50%, abhängig von Gebäudekategorien)? | Können die Flächen um die Gebäude herum zu grossen Teilen begrünt werden (Anteil Begrünung 30% - 50%, abhängig von Gebäudekategorien)? | Les surfaces autour des bâtiments peuvent-elles être en grande partie végétalisées (part de végétalisation de 30 à 50 %, selon les catégories d'ouvrages) ? | Buona parte delle superfici intorno agli edifici possono essere inverdite (quota di inverdimento dal 30% al 50%, a seconda della categoria di edificio)?
| 90 | Kann 1/3 der bestehenden gesunden Bäume erhalten werden? | Kann 1/3 der bestehenden gesunden Bäume erhalten werden? | Est-il possible de conserver 1/3 des arbres sains existants ? | È possibile conservare 1/3 degli alberi sani esistenti?
| 91 | Können neue Bäume gepflanzt werden, so dass im Total ein Anteil Beschattung von 15 - 25% (abhängig von den Gebäudekategorien) erreicht wird? | Können neue Bäume gepflanzt werden, so dass im Total ein Anteil Beschattung von 15 - 25% (abhängig von den Gebäudekategorien) erreicht wird? | Est-il possible de planter de nouveaux arbres de manière à obtenir au total une part d'ombrage par les arbres de 15 à 25 % (en fonction des catégories d'ouvrages) ? | È possibile piantare nuovi alberi in modo da ottenere una quota di ombreggiamento totale del 15-25% (a seconda delle categorie di edificio)?
| 92 | Können Geh- und Radwege, (Vor)plätze sowie Parkplätze mit wenig Verkehr versickerungsfähig ausgestaltet werden? | Können Geh- und Radwege, (Vor)plätze sowie Parkplätze mit wenig Verkehr versickerungsfähig ausgestaltet werden? | Les trottoirs, les pistes cyclables, les places et les parkings à faible trafic peuvent-ils être aménagés de manière à permettre l'infiltration d'eau ? | I sentieri, le piste ciclabili, i piazzali e i parcheggi con poco traffico possono essere progettati per consentire l'infiltrazione dell'acqua?
| 93 | Kann das anfallende Niederschlagswasser direkt vor Ort versickert, verdunstent, rückgehalten werden, sodass maximal 15% des Jahresniederschlagswassers ausserhalb der Parzelle abgeleitet wird? | Kann das anfallende Niederschlagswasser direkt vor Ort versickert, verdunstent, rückgehalten werden, sodass maximal 15% des Jahresniederschlagswassers ausserhalb der Parzelle abgeleitet wird? | Les eaux de pluie peuvent-elles être infiltrées, évaporées ou retenues directement sur place, de manière à ce qu’au maximum 15 % des précipitations annuelles soient évacuées hors du périmètre du quartier ? | L'acqua piovana può essere infiltrata, evaporata o trattenuta direttamente in loco, in modo che al massimo il 15% dell'acqua piovana annuale venga deviata al di fuori del quartiere?
| 94 | Ist viel Platz für Veloabstellplätze vorgesehen (z.B. Wohnen: 1 Platz pro Zimmer)? | Ist viel Platz für Veloabstellplätze vorgesehen (z.B. Wohnen: 1 Platz pro Zimmer)? | Un espace important est-il prévu pour le stationnement des vélos (p. ex. logement = 1 place de parc pour vélo par chambre) ? | È previsto molto spazio per il parcheggio delle biciclette (es. residenziale: 1 posto per camera)?
| 95 | Sind Sie bereit, die Veloabstellplätze gut beleuchtet, mit Möglichkeiten zum Anschliessen der Velos und mit ausreichend Platz auszurüsten? | Sind Sie bereit, die Veloabstellplätze gut beleuchtet, mit Möglichkeiten zum Anschliessen der Velos und mit ausreichend Platz auszurüsten? | Les places de stationnement pour vélos sont-elles équipées d'un bon éclairage, de possibilités d'attacher les vélos et d'espaces de circulation suffisants ? | Prevedete di attrezzare i parcheggi delle biciclette con una buona illuminazione, strutture per bloccare le biciclette e spazio sufficiente?
| 96 | Ist eine engmaschige Erschliessung im Areal für Velo- und Fussverkehr geplant (z.B. ohne grosse Umwege um Gebäude herum)? | Ist eine engmaschige Erschliessung im Areal für Velo- und Fussverkehr geplant (z.B. ohne grosse Umwege um Gebäude herum)? | Une desserte finement maillée est-elle prévue pour les vélos et les piétons (par ex. sans grands détours autour des bâtiments) ? | Sono previsti accessi ravvicinati al quartiere per ciclisti e pedoni (ad esempio, senza grandi deviazioni intorno agli edifici)?
| 97 | Ist eine gute Anschliessung ans Netz des Velo- und Fussverkehrs ausserhalb des Areals möglich? | Ist eine gute Anschliessung ans Netz des Velo- und Fussverkehrs ausserhalb des Areals möglich? | Est-il possible d'assurer un bon raccordement au réseau cyclable et piétonnier en dehors du quartier ? | È possibile un buon collegamento alla rete ciclabile e pedonale esterna al quartiere?
| 98 | Können bei mindestens 60% der Parkplätze für Neubauten die Zuleitungen zum Parkplatz gelegt werden? | Können bei mindestens 60% der Parkplätze für Neubauten die Zuleitungen zum Parkplatz gelegt werden? | Les conduites d’alimentation peuvent-elles être posées jusqu’aux places de stationnement pour au moins 60 % des places de parc des nouvelles constructions ? | È possibile posare le linee di alimentazione per almeno il 60% dei parcheggi dei nuovi edifici?
| 99 | Können bei den Parkplätzen für die erneuerten Bestandesbauten die Leerrohre und Kabeltragsysteme installiert werden? Falls keine Bestandesbauten vorhanden sind, antworten Sie mit "Ja". | Können bei den Parkplätzen für die erneuerten Bestandesbauten die Leerrohre und Kabeltragsysteme installiert werden? Falls keine Bestandesbauten vorhanden sind, antworten Sie mit "Ja". | Les gaines et les systèmes de support de câbles peuvent-ils être installés sur les places de stationnement des bâtiments existants rénovés ? S'il n'y a pas de bâtiments existants, répondez par « oui ». | Le canaline vuote e i sistemi di supporto dei cavi possono essere installati nei parcheggi degli edifici esistenti risanati? Se non ci sono edifici esistenti, rispondere “Sì”.
| 100 | Sind Sie bereit, ein Fahrzeug-Sharing basierend auf den Bedürfnissen der Nutzenden zur Verfügung zu stellen (im Areal oder angrenzend ans Areal, kann auch mit einem externen Anbieter sein)? Z.b. Bike-Sharing, Mobility-Standort oder Scooters-Sharing. | Sind Sie bereit, ein Fahrzeug-Sharing basierend auf den Bedürfnissen der Nutzenden zur Verfügung zu stellen (im Areal oder angrenzend ans Areal, kann auch mit einem externen Anbieter sein)? Z.b. Bike-Sharing, Mobility-Standort oder Scooters-Sharing. | Un système de partage de véhicules (sur le quartier ou à proximité de celui-ci, peut aussi être avec un fournisseur externe) est-il prévu? Par exemple, partage de vélos, Hub Mobility ou partage de scooters. | Prevedete di fornire la condivisione di veicoli in base alle esigenze degli utenti (nel quartiere o nelle sue vicinanze, anche con un fornitore esterno)? Ad esempio, bike sharing, Hub di mobilità o scooter sharing.
| 101 | Durch ein zielgerichtetes Wohnungsangebot mit effizienten Grundrissen wird eine hohe Nutzungsdichte gewährleistet. | Durch ein zielgerichtetes Wohnungsangebot mit effizienten Grundrissen wird eine hohe Nutzungsdichte gewährleistet. | Une offre de logements ciblée avec des plans d'étage bien conçus permet de garantir une densité d'utilisation élevée. | Un'alta densità di utilizzo è garantita da una gamma mirata di appartamenti con planimetrie efficienti.
| 102 | Das Monitoring von mindestens einem Drittel der Wohngebäude wird so ausgebaut, dass die Bewohnenden auf einer digitalen Anzeige einfach die aktuellen energierelevanten Parameter für ihre Nutzungseinheit einsehen können. | Das Monitoring von mindestens einem Drittel der Wohngebäude wird so ausgebaut, dass die Bewohnenden auf einer digitalen Anzeige einfach die aktuellen energierelevanten Parameter für ihre Nutzungseinheit einsehen können. | Le monitoring d'au moins un tiers des bâtiments d'habitation (par rapport à la part de SRE) sera développé pour que les occupants puissent facilement consulter les paramètres énergétiques (électricité, chaleur, froid) pour leur unité d'utilisation sur un affichage numérique. | Il monitoraggio di almeno un terzo degli edifici residenziali sarà sviluppato in modo da consentire ai residenti di visualizzare facilmente su uno schermo digitale i parametri energetici attuali relativi alla propria unità di utilizzo.
| 103 | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich B umgesetzt. | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich B umgesetzt. | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème B sera mise en œuvre. | Viene attuata una misura separata con un impatto positivo sul tema B.
| 104 | Es wird eine innovative Langzeit-Speicherlösung umgesetzt, um die Areal-intern erzeugten thermischen oder elektrischen Energien zu speichern. | Es wird eine innovative Langzeit-Speicherlösung umgesetzt, um die Areal-intern erzeugten thermischen oder elektrischen Energien zu speichern. | Une solution de stockage à long terme innovante sera mise en œuvre pour stocker de l'énergie thermique ou électrique produite sur le quartier. | Verrà implementata una soluzione innovativa di stoccaggio a lungo termine per immagazzinare l'energia termica o elettrica generata all'interno del quartiere.
| 105 | Ein wesentlicher Anteil der Baustoffe stammt aus lokal gewonnenen Materialien (z.B. Dämmung, Tragelemente, Aufschüttung, Wandbekleidung,...). Max. Distanzen zum Abbauort: Erde, Lehm, Steine, Kies und Sand: 25 km, übrige Baustoffe 100 km. | Ein wesentlicher Anteil der Baustoffe stammt aus lokal gewonnenen Materialien (z.B. Dämmung, Tragelemente, Aufschüttung, Wandbekleidung,...). Max. Distanzen zum Abbauort: Erde, Lehm, Steine, Kies und Sand: 25 km, übrige Baustoffe 100 km. | Une part importante des matériaux de construction provient de matériaux obtenus localement (par ex. isolation, éléments porteurs, remblai, revêtement des murs,...). Distances max. jusqu'au lieu d'extraction : terre, argile, pierres, gravier et sable : 25 km, autres matériaux de construction : 100 km. | Una parte significativa dei materiali da costruzione è di provenienza locale (ad es. isolamento, elementi portanti, riempimento, rivestimento delle pareti, ecc.) Distanza massima dal sito di estrazione: terra, argilla, pietra, ghiaia e sabbia: 25 km, altri materiali da costruzione: 100 km.
| 106 | Es werden Massnahmen zur Wiederverwendung von Bauteilgruppen umgesetzt. Für Gebäude, die rückgebaut werden und für alle für den Rückbau vorgesehenen Bauteile bei Erneuerungen, werden Wiederverwendungslisten erstellt. In den Bauplänen werden wiederverwendete Bauteile eingezeichnet. | Es werden Massnahmen zur Wiederverwendung von Bauteilgruppen umgesetzt. Für Gebäude, die rückgebaut werden und für alle für den Rückbau vorgesehenen Bauteile bei Erneuerungen, werden Wiederverwendungslisten erstellt. In den Bauplänen werden wiederverwendete Bauteile eingezeichnet. | Des mesures de réemploi d'éléments de construction sont mises en œuvre. Des listes de réemploi sont établies pour tous les bâtiments déconstruits (totalement ou en partie). Les éléments de construction réutilisés sont indiqués sur les plans de construction. | Vengono attuate misure per il riutilizzo dei gruppi di componenti. Vengono redatte liste di riuso per gli edifici che devono essere demoliti e per tutti i componenti destinati alla demolizione in caso di risanamento. I componenti riutilizzati sono indicati nei piani di costruzione.
| 107 | Es werden maximal 40 % des normalen Aushubmaterials abtransportiert. Als normale Aushubmenge gilt 1 m3 pro m2 EBF. | Es werden maximal 40 % des normalen Aushubmaterials abtransportiert. Als normale Aushubmenge gilt 1 m3 pro m2 EBF. | Au maximum 40 % des matériaux d'excavation normaux sont évacués. La quantité normale de déblais est de 1 m3 par m2 de SRE. | Viene rimosso un massimo del 40% del normale materiale di scavo. Una quantità normale di materiale di scavo è misurata come 1 m3 per m2 di AE.
| 108 | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich C umgesetzt. | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich C umgesetzt. | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème C est mise en œuvre. | Viene attuata una misura separata con un impatto positivo sul tema C.
| 109 | Die Ausrichtung und Struktur von Neubauten werden so geplant, dass eine gute Durchlüftung des Areals gewährleistet wird. | Die Ausrichtung und Struktur von Neubauten werden so geplant, dass eine gute Durchlüftung des Areals gewährleistet wird. | L'orientation et la structure des nouvelles constructions sont planifiées de manière à garantir une bonne aération du quartier. | L'orientamento e la struttura dei nuovi edifici sono progettati in modo da garantire una buona ventilazione del quartiere.
| 110 | Das anfallende Niederschlagswasser von mindestens 20 % der Dachflächen auf dem Areal wird gespeichert und für die Nutzung im privaten oder im gewerblichen Bereich eingesetzt. | Das anfallende Niederschlagswasser von mindestens 20 % der Dachflächen auf dem Areal wird gespeichert und für die Nutzung im privaten oder im gewerblichen Bereich eingesetzt. | L'eau de pluie provenant d'au moins 20 % des surfaces de toit est stockée et utilisée à des fins privées ou commerciales. | L'acqua piovana proveniente da almeno il 20% delle superfici dei tetti del quartiere viene immagazzinata e utilizzata per scopi privati o commerciali.
| 111 | Es wird auf die Unterbauung von Freiflächen verzichtet, die ausserhalb von bestehenden oder neuen Gebäudeflächen liegen. | Es wird auf die Unterbauung von Freiflächen verzichtet, die ausserhalb von bestehenden oder neuen Gebäudeflächen liegen. | La construction de nouvelles infrastructures souterraines sous des espaces libres situés en dehors de l’emprise au sol des bâtiments existants ou de nouvelles constructions est exclue. | Si rinuncia a costruire nuove strutture sotterranee al di sotto delle superfici aperte che si trovano al di fuori delle superfici edificate del fondo esistenti o nuove.
| 112 | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich D umgesetzt. | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich D umgesetzt. | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème D est mise en œuvre. | Viene attuata una misura separata con un impatto positivo sul tema D.
| 113 | Es werden besonders wenige Personenwagenabstellplätze (PP) geplant. z.B. Wohnen in ländlichem Gebiet: weniger als 1 PP pro Wohnung. | Es werden besonders wenige Personenwagenabstellplätze (PP) geplant. z.B. Wohnen in ländlichem Gebiet: weniger als 1 PP pro Wohnung. | On prévoit particulièrement peu de places de stationnement (PP) pour voitures de tourisme. Par exemple, habitat en zone rurale : moins de 1 PP par logement. | Sono previsti pochi posti auto (PP). Ad esempio nelle zone di campagna: meno di 1 PP per appartamento.
| 114 | Es werden mindestens zwei verschiedene Einrichtungen geschaffen, die zur Reduktion der Mobilität der Bewohnenden beitragen. Dies kann z.B. ein Lebensmittel-Laden, ein Restaurant oder ein Kindergarten sein. | Es werden mindestens zwei verschiedene Einrichtungen geschaffen, die zur Reduktion der Mobilität der Bewohnenden beitragen. Dies kann z.B. ein Lebensmittel-Laden, ein Restaurant oder ein Kindergarten sein. | Au moins deux aménagements différents contribuant à réduire le besoin en mobilité des habitant·e·s sont créés. Il peut s'agir par exemple d'une épicerie, d'un restaurant ou d'un jardin d'enfants. | Vengono create almeno due offerte diverse che contribuiscono a ridurre la mobilità dei residenti. Può trattarsi, ad esempio, di un negozio di alimentari, di un ristorante o di un asilo.
| 115 | Es werden mindestens zwei Massnahmen zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs umgesetzt. Z.B. Serviceangebote für Velonutzende oder mietvertragliche Regelungen zum Autobesitz. | Es werden mindestens zwei Massnahmen zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs umgesetzt. Z.B. Serviceangebote für Velonutzende oder mietvertragliche Regelungen zum Autobesitz. | Au moins deux mesures visant à réduire le trafic individuel motorisé sont mises en œuvre. Par exemple, des offres de services pour les utilisateur·trice·s de vélos ou des dispositions contractuelles limitant les possibilités de posséder une voiture. | Vengono attuate almeno due misure per ridurre il trasporto privato motorizzato. Ad esempio, offerte di servizi per gli utilizzatori di biciclette o regolamenti nei contratti di locazione per il possesso di autovetture.
| 116 | Mindestens 5 % der Personenwagenabstellplätze werden mit bidirektionalen Ladestationen ausgerüstet. | Mindestens 5 % der Personenwagenabstellplätze werden mit bidirektionalen Ladestationen ausgerüstet. | Au moins 5 % des places de stationnement pour voitures particulières sont équipées de stations de recharge bidirectionnelles. | Almeno il 5% dei parcheggi sarà dotato di stazioni di ricarica bidirezionali.
| 117 | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich E umgesetzt. | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich E umgesetzt. | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème E est mise en œuvre. | Viene attuata una misura separata con un impatto positivo sul tema E.
| 118 | 0
| 119 | 0
| 120 | 0
| 121 | 0
| 122 | 0
| 123 | 0
| 124 | 0
| 125 | 0
| 126 | 0
| 127 | 0
| 128 | 0
| 129 | 0
| 130 | 0
| 131 | 0
| 132 | 0
| 133 | 0
| 134 | 0
| 135 | 0
| 136 | 0
| 137 | 0
| 138 | 0
| 139 | 0
| 140 | 0
| 141 | 0