## Pre_Check
Versione 2026.2
Pre-Check Minergie-Quartiere | [5 empty] | Indice per il codice cromatico
Nome del quartiere |  |  |  |  | Non si prevedono problemi | 0
Data |  |  |  |  | Da esaminare più nel dettaglio | -
Quota di edifici esistenti |  |  |  |  | Possibile problema | 1
Nota importante: il pre-check serve a ottenere una prima panoramica dei requisiti del quartiere Minergie e per individuare eventuali ostacoli. La compilazione del modulo non garantisce il soddisfacimento dei requisiti: è necessario tenere conto dei requisiti dettagliati secondo il regolamento vigente.
Requisiti obbligatori |  | Domanda | Risposta | Valutazione | Commento | Edifici esistenti e edifici nuovi
A1 | Certificazione secondo Minergie (-P/-A) | Prevedete di certificare tutti i nuovi edifici secondo Minergie, Minergie-P o Minergie-A (con o senza il complemento ECO)? |  | #N/A |  | #N/A
|  | Ci sono degli edifici esistenti all'interno del quartiere che saranno conservati? |  |  |  | #N/A
B1 | Organizzazione | È possibile fondare un'organizzazione sostenuta da tutti i proprietari che diriga i compiti durante lo sviluppo del quartiere e la fase iniziale dell'esercizio? |  | #N/A
B2 | Monitoraggio tramite sistemi di gestione dell'energia (EMS) | Prevedete di installare un modulo di monitoraggio Minergie o un sistema equivalente? In altre parole, un sistema che vi permetta di analizzare i valori misurati relativi all'energia a livello di quartiere e di edifici e di confrontare i valori pianificati con quelli misurati. |  | #N/A
B3 | Verifica dei valori energetici misurati | Siete disposti a far controllare i valori di misurazione dell'energia nei primi anni di esercizio e a ottimizzare l'esercizio in caso di anomalie? |  | #N/A
C1 | Energia e gas serra durante l'esercizio | Il calore (riscaldamento e acqua calda) in tutti gli edifici è generato utilizzando energie rinnovabili, rispettivamente è prevista la conversione in energie rinnovabili? |  | #N/A
C2 | Utilizzo di energia termica | È o sarà elaborato un concetto energetico per la fornitura di energia termica? |  | #N/A
C3 | Teleriscaldamento senza fonti fossili | È previsto l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento? |  | #N/A
C4 | Utilizzo di energia solare | Viene sfruttato il potenziale della produzione di energia solare sui tetti? |  | #N/A |  | Numero di punti negativi per la CO2 | Forse = sì
C6 | Emissioni di gas serra nella costruzione | Prevedete la costruzione di più di un piano interrato? |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | Attenzione: domanda valutata in doppio
|  | Prevedete la demolizione di molti edifici esistenti che hanno meno di 60 anni? |  |  |  | #N/A | #N/A | Attenzione: domanda valutata in doppio
|  | I nuovi edifici verranno costruiti con campate superiori alla media? |  |  |  | #N/A | #N/A
|  | I nuovi edifici verranno costruiti per la maggior parte come costruzioni massiccie? |  |  |  | #N/A | #N/A | Attenzione: domanda valutata in doppio
|  | I nuovi edifici verranno costruiti con superfici vetrate superiori alla media? |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
D1 | Spazi verdi | Buona parte delle superfici intorno agli edifici possono essere inverdite (quota di inverdimento dal 30% al 50%, a seconda della categoria di edificio)? |  | #N/A |  |  | Valutazione
D2 | Ombreggiamento attraverso alberature | È possibile conservare 1/3 degli alberi sani esistenti? |  | #N/A |  | #N/A
|  | È possibile piantare nuovi alberi in modo da ottenere una quota di ombreggiamento totale del 15-25% (a seconda delle categorie di edificio)? |  |  |  | #N/A | #N/A
D3 | Gestione delle acque piovane vicina alla natura | L'acqua piovana può essere infiltrata, evaporata o trattenuta direttamente in loco, in modo che al massimo il 15% dell'acqua piovana annuale venga deviata al di fuori del quartiere? |  | #N/A |  | #N/A
E1 | Offerta di parcheggi per le biciclette | È previsto molto spazio per il parcheggio delle biciclette (es. residenziale: 1 posto per camera)? |  | #N/A
E2 | Praticità d'uso dei parcheggi per le biciclette | Prevedete di attrezzare i parcheggi delle biciclette con una buona illuminazione, strutture per bloccare le biciclette e spazio sufficiente? |  | #N/A |  |  | Valutazione
E3 | Accessibilità | Sono previsti accessi ravvicinati al quartiere per ciclisti e pedoni (ad esempio, senza grandi deviazioni intorno agli edifici)? |  | #N/A |  | #N/A
|  | È possibile un buon collegamento alla rete ciclabile e pedonale esterna al quartiere? |  |  |  | #N/A | #N/A
E4 | Elettromobilità | È possibile posare le linee di alimentazione per almeno il 60% dei parcheggi dei nuovi edifici? |  | #N/A |  | #N/A
|  | Le canaline vuote e i sistemi di supporto dei cavi possono essere installati nei parcheggi degli edifici esistenti risanati? Se non ci sono edifici esistenti, rispondere “Sì”. |  |  |  | #N/A | #N/A
E5 | Car-sharing | Prevedete di fornire la condivisione di veicoli in base alle esigenze degli utenti (nel quartiere o nelle sue vicinanze, anche con un fornitore esterno)? Ad esempio, bike sharing, Hub di mobilità o scooter sharing. |  | #N/A
[6 empty] | Numero di requisiti facoltativi | Numero di "forse"
Quali dei seguenti requisiti facoltativi dovrebbero/potrebbero essere implementate nel quartiere? Si prega di dare una risposta in tutti i campi per la valutazione. | [5 empty] | #N/A | 0
Indicare sopra la percentuale di edifici esistenti.
Requisiti facoltativi |  | Descrizione | Implementazione possibile? | Valutazione | Commento | Requisiti facoltativi selezionati
B4 | Garantire un'elevata densità di utilizzo | Un'alta densità di utilizzo è garantita da una gamma mirata di appartamenti con planimetrie efficienti. |  | Per la valutazione è necessario indicare qualcosa per tutti i requisiti facoltativi. |  | 0
B5 | Visualizzazione delle grandezze misurabili per gli utenti | Il monitoraggio di almeno un terzo degli edifici residenziali sarà sviluppato in modo da consentire ai residenti di visualizzare facilmente su uno schermo digitale i parametri energetici attuali relativi alla propria unità di utilizzo. |  |  |  | 0
B6 | Jolly gestione del quartiere | Viene attuata una misura separata con un impatto positivo sul tema B. |  |  |  | 0
C6 | Soluzioni di stoccaggio innovative | Verrà implementata una soluzione innovativa di stoccaggio a lungo termine per immagazzinare l'energia termica o elettrica generata all'interno del quartiere. |  |  |  | 0
C7 | Utilizzo di risorse locali | Una parte significativa dei materiali da costruzione è di provenienza locale (ad es. isolamento, elementi portanti, riempimento, rivestimento delle pareti, ecc.) Distanza massima dal sito di estrazione: terra, argilla, pietra, ghiaia e sabbia: 25 km, altri materiali da costruzione: 100 km. |  |  |  | 0
C8 | Riuso di gruppi di componenti | Vengono attuate misure per il riutilizzo dei gruppi di componenti. Vengono redatte liste di riuso per gli edifici che devono essere demoliti e per tutti i componenti destinati alla demolizione in caso di risanamento. I componenti riutilizzati sono indicati nei piani di costruzione. |  |  |  | 0
C9 | Movimenti di terra minimi nella progettazione del terreno | Viene rimosso un massimo del 40% del normale materiale di scavo. Una quantità normale di materiale di scavo è misurata come 1 m3 per m2 di AE. |  |  |  | 0
C10 | Jolly energia e gas serra | Viene attuata una misura separata con un impatto positivo sul tema C. |  |  |  | 0
D4 | Ventilazione nel quartiere | L'orientamento e la struttura dei nuovi edifici sono progettati in modo da garantire una buona ventilazione del quartiere. |  |  |  | 0
D5 | Utilizzo dell'acqua piovana | L'acqua piovana proveniente da almeno il 20% delle superfici dei tetti del quartiere viene immagazzinata e utilizzata per scopi privati o commerciali. |  |  |  | 0
D6 | Nessuna sotto-costruzione degli spazi aperti | Si rinuncia a costruire nuove strutture sotterranee al di sotto delle superfici aperte che si trovano al di fuori delle superfici edificate del fondo esistenti o nuove. |  |  |  | 0
D7 | Jolly comfort e adattamento al clima | Viene attuata una misura separata con un impatto positivo sul tema D. |  |  |  | 0
E6 | Minimizzazione del numero di parcheggu per auto | Sono previsti pochi posti auto (PP). Ad esempio nelle zone di campagna: meno di 1 PP per appartamento. |  |  |  | 0
E7 | Offerte interne al quartiere per ridurre il traffico | Vengono create almeno due offerte diverse che contribuiscono a ridurre la mobilità dei residenti. Può trattarsi, ad esempio, di un negozio di alimentari, di un ristorante o di un asilo. |  |  |  | 0
E8 | Misure per la riduzione del TPM | Vengono attuate almeno due misure per ridurre il trasporto privato motorizzato. Ad esempio, offerte di servizi per gli utilizzatori di biciclette o regolamenti nei contratti di locazione per il possesso di autovetture. |  |  |  | 0
E9 | Stazioni di ricarica bidirezionali | Almeno il 5% dei parcheggi sarà dotato di stazioni di ricarica bidirezionali. |  |  |  | 0
E10 | Jolly mobilità | Viene attuata una misura separata con un impatto positivo sul tema E. |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
Note on C5: Entspricht die EBF der erhaltenen Bestandesbauten 2/3 oder mehr der künftigen EBF des Areals?

## Liste (hidden)
Lista
Valore
Risposta | Sì | 1
| No | 0
| Forse | -
Numero di requisiti facoltativi
Quota di edifici esistenti | La quota di edifici esistenti è minore di 2/3 della AE totale. | 3
| La quota di edifici esistenti è uguale o maggiore di 2/3 della AE totale. | 2

## Translation (hidden)
| Language | italiano | 3 | Version | 2026.2 | deutsch | 1
[6 empty] | français | 2
| Index | Choosen language | deutsch | français | italiano | italiano | 3
| 1 | Versione | Version | Version | Versione
| 2 | Pre-Check Minergie-Quartiere | Pre-Check Minergie-Areal | Pre-Check Minergie-Quartier | Pre-Check Minergie-Quartiere
| 3 | Nome del quartiere | Bezeichnung Areal | Nom du quartier | Nome del quartiere
| 4 | Data | Datum | Date | Data
| 5 | Quota di edifici esistenti | Anteil Bestandesbauten | Part des bâtiments existants | Quota di edifici esistenti
| 6 | Nota importante: il pre-check serve a ottenere una prima panoramica dei requisiti del quartiere Minergie e per individuare eventuali ostacoli. La compilazione del modulo non garantisce il soddisfacimento dei requisiti: è necessario tenere conto dei requisiti dettagliati secondo il regolamento vigente. | Wichtiger Hinweis: Der Pre-Check eignet sich dazu, eine erste Übersicht der Anforderungen des Minergie-Areals zu erhalten und mögliche Stolpersteine zu identifizieren. Das Ausfüllen gewährleistet nicht, dass die Anforderungen erfüllt werden - dazu müssen die detaillierten Vorgaben gemäss aktuellem Reglement berücksichtigt werden. | Remarque importante : le Pre-Check permet d'obtenir un premier aperçu de l'adéquation d'un projet d'écoquartier avec les exigences d'une certification Minergie-Quartier et d'identifier les éventuels aspects à améliorer. Le fait de le remplir ne garantit pas que les exigences sont respectées - il faut pour cela s'en tenir aux exigences détaillées dans le règlement du label Minergie-Quartier actuel. | Nota importante: il pre-check serve a ottenere una prima panoramica dei requisiti del quartiere Minergie e per individuare eventuali ostacoli. La compilazione del modulo non garantisce il soddisfacimento dei requisiti: è necessario tenere conto dei requisiti dettagliati secondo il regolamento vigente.
| 7 | Requisiti obbligatori | Pflichtvorgaben | Exigences | Requisiti obbligatori
| 8 | Domanda | Frage | Question | Domanda
| 9 | Risposta | Antwort | Réponse | Risposta
| 10 | Valutazione | Bewertung | Évaluation | Valutazione
| 11 | Commento | Kommentar | Commentaire | Commento
| 12 | Non si prevedono problemi | Keine Probleme zu erwarten | Aucun problème attendu | Non si prevedono problemi
| 13 | Da esaminare più nel dettaglio | Detaillierter zu prüfen | À examiner plus en détail | Da esaminare più nel dettaglio
| 14 | Possibile problema | Möglicher Stolperstein | Problème possible | Possibile problema
| 15 | Indice per il codice cromatico | Index für Farbcode | Index pour le code couleur | Indice per il codice cromatico
| 16 | Edifici esistenti e edifici nuovi | Bestandesbauten und Neubauten | Bâtiments existants et nouveaux bâtiments | Edifici esistenti e edifici nuovi
| 17 | Numero di punti negativi per la CO2 | Anzahl negative Punkte für CO2 | Nombre de points négatifs pour le CO2 | Numero di punti negativi per la CO2
| 18 | Forse = sì | Vielleicht = Ja | Peut-être = Oui | Forse = sì
| 19 | Attenzione: domanda valutata in doppio | Achtung: Frage doppelt gewertet | Attention : question évaluée deux fois | Attenzione: domanda valutata in doppio
| 20 | Numero di requisiti facoltativi | Anzahl Wahlvorgaben | Nombre de mesures à choix prévues | Numero di requisiti facoltativi
| 21 | Numero di "forse" | Anzahl "vielleicht" | Nombre de "peut-être" | Numero di "forse"
| 22 | Requisiti facoltativi selezionati | Wahlvorgabe gewählt | Mesures à choix sélectionnées | Requisiti facoltativi selezionati
| 23 | Quali dei seguenti requisiti facoltativi dovrebbero/potrebbero essere implementate nel quartiere? Si prega di dare una risposta in tutti i campi per la valutazione. | Welche der folgenden Wahlvorgaben sollen / könnten im Areal umgesetzt werden? Geben Sie für die Bewertung in allen Feldern eine Antwort. | Parmi les mesures suivantes, lesquelles seront / pourraient être mises en œuvre dans le quartier ? Pour l'évaluation, donnez une réponse dans toutes les cases. | Quali dei seguenti requisiti facoltativi dovrebbero/potrebbero essere implementate nel quartiere? Si prega di dare una risposta in tutti i campi per la valutazione.
| 24 | Indicare sopra la percentuale di edifici esistenti. | Bitte ganz oben den Anteil Bestandesbauten angeben. | Veuillez indiquer tout en haut la part de bâtiments existants après transformation du quartier. | Indicare sopra la percentuale di edifici esistenti.
| 25 | Per la certificazione Minergie-Quartiere, devono essere soddisfatti almeno i seguenti requisiti facoltativi: | Für die Zertifizierung nach Minergie-Areal muss mindestens die folgende Anzahl Wahlvorgaben umgesetzt werden: | Pour obtenir la certification Minergie-Quartier, il faut mettre en œuvre au moins le nombre suivant de mesures à choix : | Per la certificazione Minergie-Quartiere, devono essere soddisfatti almeno i seguenti requisiti facoltativi:
| 26 | Requisiti facoltativi | Wahlvorgaben | Mesures à choix | Requisiti facoltativi
| 27 | Descrizione | Beschreibung | Description | Descrizione
| 28 | Implementazione possibile? | Umsetzung möglich? | Prévu ? | Implementazione possibile?
| 29 | Sì | Ja | Oui | Sì
| 30 | No | Nein | Non | No
| 31 | Forse | Vielleicht | Peut-être | Forse
| 32 | La quota di edifici esistenti è minore di 2/3 della AE totale. | Anteil Bestandesbauten ist kleiner als 2/3 der totalen EBF | La part des bâtiments existants sera inférieure à 2/3 de la SRE totale. | La quota di edifici esistenti è minore di 2/3 della AE totale.
| 33 | La quota di edifici esistenti è uguale o maggiore di 2/3 della AE totale. | Anteil Bestandesbauten ist gleich oder grösser als 2/3 der totalen EBF | La part des bâtiments existants sera égale ou supérieure à 2/3 de la SRE totale. | La quota di edifici esistenti è uguale o maggiore di 2/3 della AE totale.
| 34 | Lista | Liste | Liste | Lista
| 35 | Risposta | Antwort | Réponse | Risposta
| 36 | Quota di edifici esistenti | Anteil Bestandesbauten | Part des bâtiments existants | Quota di edifici esistenti
| 37 | Valore | Wert | Valeur | Valore
| 38 | Per la valutazione è necessario indicare qualcosa per tutti i requisiti facoltativi. | Für die Auswertung muss bei allen Wahlvorgaben etwas angegeben werden. | Pour l'évaluation, il faut indiquer quelque chose pour toutes les mesures à choix. | Per la valutazione è necessario indicare qualcosa per tutti i requisiti facoltativi.
A1.1 | 39 | Certificazione secondo Minergie (-P/-A) | Zertifizierung nach Minergie (-P/-A) | Certification Minergie (-P/-A) | Certificazione secondo Minergie (-P/-A)
B1.1 | 40 | Organizzazione | Organisation | Structure de la gérance du quartier | Organizzazione
B1.2 | 41 | Monitoraggio tramite sistemi di gestione dell'energia (EMS) | Monitoring mit Energiemanagementsystem (EMS) | Monitoring avec système de gestion de l'énergie (SGE) | Monitoraggio tramite sistemi di gestione dell'energia (EMS)
B1.3 | 42 | Verifica dei valori energetici misurati | Überprüfung der energetischen Messwerte | Vérification des valeurs des mesures énergétiques | Verifica dei valori energetici misurati
C1.1 | 43 | Energia e gas serra durante l'esercizio | Energie und Treibhausgase im Betrieb | Énergie et EGES en exploitation | Energia e gas serra durante l'esercizio
C1.2 | 44 | Utilizzo di energia termica | Nutzung thermische Energie | Utilisation de l'énergie thermique | Utilizzo di energia termica
C1.3 | 45 | Teleriscaldamento senza fonti fossili | Fossilfreie Fernwärme | Chauffage à distance sans énergie fossile | Teleriscaldamento senza fonti fossili
C1.4 | 46 | Utilizzo di energia solare | Nutzung solare Energie | Utilisation de l'énergie solaire | Utilizzo di energia solare
C2.1 | 47 | Emissioni di gas serra nella costruzione | Treibhausgasemissionen in der Erstellung | Émissions grises | Emissioni di gas serra nella costruzione
D1.1 | 48 | Spazi verdi | Grünflächen | Espaces verts | Spazi verdi
D1.2 | 49 | Ombreggiamento attraverso alberature | Beschattung durch Bäume | Ombrage par les arbres | Ombreggiamento attraverso alberature
D1.3 | 50 | Gestione delle acque piovane vicina alla natura | Naturnahe Bewirtschaftung des Niederschlagswassers | Gestion naturelle des eaux de pluie | Gestione delle acque piovane vicina alla natura
E1.1 | 51 | Offerta di parcheggi per le biciclette | Angebot Veloabstellplätze | Offre de places de stationnement pour vélos | Offerta di parcheggi per le biciclette
E1.2 | 52 | Praticità d'uso dei parcheggi per le biciclette | Nutzerfreundlichkeit der Veloabstellplätze | Convivialité des places de stationnement pour vélos | Praticità d'uso dei parcheggi per le biciclette
E1.3 | 53 | Accessibilità | Erschliessung | Facilité d'accès au quartier | Accessibilità
E2.1 | 54 | Elettromobilità | Elektromobilität | Mobilité électrique | Elettromobilità
E2.2 | 55 | Car-sharing | Fahrzeug-Sharing | Partage de véhicules | Car-sharing
B1.4 | 56 | Garantire un'elevata densità di utilizzo | Sicherstellung einer hohen Nutzungsdichte | Densité d'utilisation élevée | Garantire un'elevata densità di utilizzo
B1.5 | 57 | Visualizzazione delle grandezze misurabili per gli utenti | Visualisierung von Messgrössen für Nutzende | Visualisation des indices de conso. pour les usagers | Visualizzazione delle grandezze misurabili per gli utenti
B1.6 | 58 | Jolly gestione del quartiere | Joker Areal-Management | Joker "Gérance du quartier" | Jolly gestione del quartiere
C1.5 | 59 | Soluzioni di stoccaggio innovative | Innovative Speicherlösungen | Solutions de stockage innovantes | Soluzioni di stoccaggio innovative
C2.2 | 60 | Utilizzo di risorse locali | Einsatz lokaler Ressourcen | Utilisation de ressources locales | Utilizzo di risorse locali
C2.3 | 61 | Riuso di gruppi di componenti | Wiederverwendung von Bauteilgruppen | Réemploi d'éléments de construction | Riuso di gruppi di componenti
C2.4 | 62 | Movimenti di terra minimi nella progettazione del terreno | Wenig Erdbewegungen für Geländegestaltung | Minimisation des mouvements de terre pour l'aménagement du terrain | Movimenti di terra minimi nella progettazione del terreno
C2.5 | 63 | Jolly energia e gas serra | Joker Energie und Treibhausgase | Joker "Énergie et gaz à effet de serre" | Jolly energia e gas serra
D1.4 | 64 | Ventilazione nel quartiere | Durchlüftung im Areal | Aération du quartier | Ventilazione nel quartiere
D1.5 | 65 | Utilizzo dell'acqua piovana | Niederschlagswasser-nutzung | Utilisation d'eau de pluie | Utilizzo dell'acqua piovana
D1.6 | 66 | Nessuna sotto-costruzione degli spazi aperti | Keine Unterbauung von Freiflächen | Pas de constructions souterraines en dehors de l’emprise au sol des bâtiments | Nessuna sotto-costruzione degli spazi aperti
D1.7 | 67 | Jolly comfort e adattamento al clima | Joker Komfort und Klimaanpassung | Joker "Confort et adaptation au climat" | Jolly comfort e adattamento al clima
E2.3 | 68 | Minimizzazione del numero di parcheggu per auto | Minimum an Personenwagen-Abstellplätzen | Minimisation des places de parc pour voitures | Minimizzazione del numero di parcheggu per auto
E2.4 | 69 | Offerte interne al quartiere per ridurre il traffico | Areal-interne Angebote zur Verkehrsreduktion | Mesures de réduction du trafic | Offerte interne al quartiere per ridurre il traffico
E2.5 | 70 | Misure per la riduzione del TPM | Massnahmen zur MIV-Reduktion | Mesures pour réduire le TIM | Misure per la riduzione del TPM
E2.6 | 71 | Stazioni di ricarica bidirezionali | Bidirektionale Ladestationen | Stations de recharge bidirectionnelles | Stazioni di ricarica bidirezionali
E2.7 | 72 | Jolly mobilità | Joker Mobilität | Joker "Mobilité" | Jolly mobilità
| 73 | Prevedete di certificare tutti i nuovi edifici secondo Minergie, Minergie-P o Minergie-A (con o senza il complemento ECO)? | Sind Sie bereit, alle Neubauten nach Minergie, Minergie-P oder Minergie-A zu zertifizieren (mit oder ohne Zusatz ECO)? | La certification Minergie, Minergie-P ou Minergie-A de toutes les nouvelles constructions (avec ou sans le complément ECO) est-elle prévue? | Prevedete di certificare tutti i nuovi edifici secondo Minergie, Minergie-P o Minergie-A (con o senza il complemento ECO)?
| 74 | Ci sono degli edifici esistenti all'interno del quartiere che saranno conservati? | Gibt es Bestandesbauten im Areal, die erhalten bleiben? | Y a-t-il des bâtiments existants qui doivent être conservés ? | Ci sono degli edifici esistenti all'interno del quartiere che saranno conservati?
| 75 | Siete disposti a risanare gli edifici esistenti secondo Minergie oppure di raggiungere la classe C per l'involucro secondo CECE; rispettivamente sono risanati di conseguenza? Edifici protetti: misure di risanamento individuali | Sind Sie bereit, die Bestandesbauten nach Minergie zu erneuern oder erreichen die Gebäudehüllen die GEAK Gebäudehülle Klasse C, resp. werden sie entsprechend erneuert? Schutzbauten: individuelle Erneuerungs-Massnahmen. | Êtes-vous prêts à rénover Minergie les bâtiments existants ou les enveloppes de bâtiments atteignent la classe C du CECB pour l'efficacité de l'enveloppe du bâtiment, ou sont-elles rénovées en conséquence ? Bâtiments protégés : mesures de rénovation individuelles. | Siete disposti a risanare gli edifici esistenti secondo Minergie oppure di raggiungere la classe C per l'involucro secondo CECE; rispettivamente sono risanati di conseguenza? Edifici protetti: misure di risanamento individuali
| 76 | È possibile fondare un'organizzazione sostenuta da tutti i proprietari che diriga i compiti durante lo sviluppo del quartiere e la fase iniziale dell'esercizio? | Kann eine Organisation gegründet werden, die von allen Grundeigentümern getragen wird und die während der Areal-Entwicklung und in der Anfangsphase des Betriebs gewisse Lenkungsaufgaben übernimmt? | Est-il possible de créer une gérance commune pour tous les propriétaires fonciers et qui dirige le développement ou la transformation du quartier et la phase initiale de son exploitation ? | È possibile fondare un'organizzazione sostenuta da tutti i proprietari che diriga i compiti durante lo sviluppo del quartiere e la fase iniziale dell'esercizio?
| 77 | Prevedete di installare un modulo di monitoraggio Minergie o un sistema equivalente? In altre parole, un sistema che vi permetta di analizzare i valori misurati relativi all'energia a livello di quartiere e di edifici e di confrontare i valori pianificati con quelli misurati. | Sind Sie bereit, ein Minergie-Modul Monitoring oder ein gleichwertiges System zu installieren? D.h. ein System, das eine Auswertung der energetischen Messwerte auf Areal- und auf Gebäudeebene erlaubt und einen Vergleich von Plan- und Messwerten ermöglicht. | Un module de Monitoring Minergie, ou un système équivalent (c-à-d un système qui permet d'évaluer les indices énergétiques sur la base des consommations mesurées au niveau du quartier et des bâtiments et de les comparer avec les indices énergétiques) est-il prévu ? | Prevedete di installare un modulo di monitoraggio Minergie o un sistema equivalente? In altre parole, un sistema che vi permetta di analizzare i valori misurati relativi all'energia a livello di quartiere e di edifici e di confrontare i valori pianificati con quelli misurati.
| 78 | Siete disposti a far controllare i valori di misurazione dell'energia nei primi anni di esercizio e a ottimizzare l'esercizio in caso di anomalie? | Sind Sie bereit, die energetischen Messwerte in den ersten Betriebsjahren überprüfen zu lassen und bei Auffälligkeiten eine Betriebsoptimierung durchführen zu lassen? | Un contrôle par Minergie des indices de performance énergétiques basés sur les consommations mesurées au cours des premières années d'exploitation et l'optimisation nécessaire en cas d'anomalies est-il possible ? | Siete disposti a far controllare i valori di misurazione dell'energia nei primi anni di esercizio e a ottimizzare l'esercizio in caso di anomalie?
| 79 | Il calore (riscaldamento e acqua calda) in tutti gli edifici è generato utilizzando energie rinnovabili, rispettivamente è prevista la conversione in energie rinnovabili? | Wird die Wärme (Heizung und Warmwasser) in allen Gebäuden mit erneuerbaren Energien erzeugt, respektive auf Erneuerbare umgestellt? | La chaleur (chauffage et eau chaude) est-elle produite avec des énergies renouvelables dans tous les bâtiments, ou cela est-il prévu ? | Il calore (riscaldamento e acqua calda) in tutti gli edifici è generato utilizzando energie rinnovabili, rispettivamente è prevista la conversione in energie rinnovabili?
| 80 | È o sarà elaborato un concetto energetico per la fornitura di energia termica? | Wird oder wurde ein Energiekonzept für die thermische Energieversorgung erstellt? | Un concept énergétique est-il ou sera-t-il été élaboré pour l'approvisionnement en énergie thermique ? | È o sarà elaborato un concetto energetico per la fornitura di energia termica?
| 81 | È previsto l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento? | Ist der Anschluss an ein Fernwärmenetz geplant? | Le raccordement à un réseau de chauffage à distance est-il prévu ? | È previsto l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento?
| 82 | La percentuale di combustibili fossili nel teleriscaldamento è al massimo del 25%? | Ist der Anteil der Anteil der fossilen Energieträger in der Fernwärme maximal 25%? | La part d'énergie fossile dans ce chauffage à distance est-elle inférieure à 25 % ? | La percentuale di combustibili fossili nel teleriscaldamento è al massimo del 25%?
| 83 | Viene sfruttato il potenziale della produzione di energia solare sui tetti? | Wird das Potenzial der solaren Energieproduktion auf den Dächern ausgenutzt? | Le potentiel de production d'énergie solaire sur les toits est-il exploité ? | Viene sfruttato il potenziale della produzione di energia solare sui tetti?
| 84 | Prevedete la costruzione di più di un piano interrato? | Planen Sie mehr als ein neues UG? | La construction de plus d'un niveau sous-terrain est-elle prévue ? | Prevedete la costruzione di più di un piano interrato?
| 85 | Prevedete la demolizione di molti edifici esistenti che hanno meno di 60 anni? | Werden viele Gebäude rückgebaut, die weniger als 60 Jahre alt sind? | De nombreux bâtiments de moins de 60 ans sont-ils déconstruits ? | Prevedete la demolizione di molti edifici esistenti che hanno meno di 60 anni?
| 86 | I nuovi edifici verranno costruiti con campate superiori alla media? | Sind in den Neubauten überdurchschnittlich grosse Spannweiten geplant? | Les nouveaux bâtiments prévoient-ils des portées supérieures à la moyenne ? | I nuovi edifici verranno costruiti con campate superiori alla media?
| 87 | I nuovi edifici verranno costruiti per la maggior parte come costruzioni massiccie? | Werden die Neubauten mehrheitlich in Massivbauweise gebaut? | Les nouveaux bâtiments seront-ils majoritairement construits en massif ? | I nuovi edifici verranno costruiti per la maggior parte come costruzioni massiccie?
| 88 | I nuovi edifici verranno costruiti con superfici vetrate superiori alla media? | Sind in den Neubauten überdurchschnittlich grosse Fensterflächen geplant? | Des surfaces vitrées supérieures à la moyenne sont-elles prévues dans les nouveaux bâtiments ? | I nuovi edifici verranno costruiti con superfici vetrate superiori alla media?
| 89 | Buona parte delle superfici intorno agli edifici possono essere inverdite (quota di inverdimento dal 30% al 50%, a seconda della categoria di edificio)? | Können die Flächen um die Gebäude herum zu grossen Teilen begrünt werden (Anteil Begrünung 30% - 50%, abhängig von Gebäudekategorien)? | Les surfaces autour des bâtiments peuvent-elles être en grande partie végétalisées (part de végétalisation de 30 à 50 %, selon les catégories d'ouvrages) ? | Buona parte delle superfici intorno agli edifici possono essere inverdite (quota di inverdimento dal 30% al 50%, a seconda della categoria di edificio)?
| 90 | È possibile conservare 1/3 degli alberi sani esistenti? | Kann 1/3 der bestehenden gesunden Bäume erhalten werden? | Est-il possible de conserver 1/3 des arbres sains existants ? | È possibile conservare 1/3 degli alberi sani esistenti?
| 91 | È possibile piantare nuovi alberi in modo da ottenere una quota di ombreggiamento totale del 15-25% (a seconda delle categorie di edificio)? | Können neue Bäume gepflanzt werden, so dass im Total ein Anteil Beschattung von 15 - 25% (abhängig von den Gebäudekategorien) erreicht wird? | Est-il possible de planter de nouveaux arbres de manière à obtenir au total une part d'ombrage par les arbres de 15 à 25 % (en fonction des catégories d'ouvrages) ? | È possibile piantare nuovi alberi in modo da ottenere una quota di ombreggiamento totale del 15-25% (a seconda delle categorie di edificio)?
| 92 | I sentieri, le piste ciclabili, i piazzali e i parcheggi con poco traffico possono essere progettati per consentire l'infiltrazione dell'acqua? | Können Geh- und Radwege, (Vor)plätze sowie Parkplätze mit wenig Verkehr versickerungsfähig ausgestaltet werden? | Les trottoirs, les pistes cyclables, les places et les parkings à faible trafic peuvent-ils être aménagés de manière à permettre l'infiltration d'eau ? | I sentieri, le piste ciclabili, i piazzali e i parcheggi con poco traffico possono essere progettati per consentire l'infiltrazione dell'acqua?
| 93 | L'acqua piovana può essere infiltrata, evaporata o trattenuta direttamente in loco, in modo che al massimo il 15% dell'acqua piovana annuale venga deviata al di fuori del quartiere? | Kann das anfallende Niederschlagswasser direkt vor Ort versickert, verdunstent, rückgehalten werden, sodass maximal 15% des Jahresniederschlagswassers ausserhalb der Parzelle abgeleitet wird? | Les eaux de pluie peuvent-elles être infiltrées, évaporées ou retenues directement sur place, de manière à ce qu’au maximum 15 % des précipitations annuelles soient évacuées hors du périmètre du quartier ? | L'acqua piovana può essere infiltrata, evaporata o trattenuta direttamente in loco, in modo che al massimo il 15% dell'acqua piovana annuale venga deviata al di fuori del quartiere?
| 94 | È previsto molto spazio per il parcheggio delle biciclette (es. residenziale: 1 posto per camera)? | Ist viel Platz für Veloabstellplätze vorgesehen (z.B. Wohnen: 1 Platz pro Zimmer)? | Un espace important est-il prévu pour le stationnement des vélos (p. ex. logement = 1 place de parc pour vélo par chambre) ? | È previsto molto spazio per il parcheggio delle biciclette (es. residenziale: 1 posto per camera)?
| 95 | Prevedete di attrezzare i parcheggi delle biciclette con una buona illuminazione, strutture per bloccare le biciclette e spazio sufficiente? | Sind Sie bereit, die Veloabstellplätze gut beleuchtet, mit Möglichkeiten zum Anschliessen der Velos und mit ausreichend Platz auszurüsten? | Les places de stationnement pour vélos sont-elles équipées d'un bon éclairage, de possibilités d'attacher les vélos et d'espaces de circulation suffisants ? | Prevedete di attrezzare i parcheggi delle biciclette con una buona illuminazione, strutture per bloccare le biciclette e spazio sufficiente?
| 96 | Sono previsti accessi ravvicinati al quartiere per ciclisti e pedoni (ad esempio, senza grandi deviazioni intorno agli edifici)? | Ist eine engmaschige Erschliessung im Areal für Velo- und Fussverkehr geplant (z.B. ohne grosse Umwege um Gebäude herum)? | Une desserte finement maillée est-elle prévue pour les vélos et les piétons (par ex. sans grands détours autour des bâtiments) ? | Sono previsti accessi ravvicinati al quartiere per ciclisti e pedoni (ad esempio, senza grandi deviazioni intorno agli edifici)?
| 97 | È possibile un buon collegamento alla rete ciclabile e pedonale esterna al quartiere? | Ist eine gute Anschliessung ans Netz des Velo- und Fussverkehrs ausserhalb des Areals möglich? | Est-il possible d'assurer un bon raccordement au réseau cyclable et piétonnier en dehors du quartier ? | È possibile un buon collegamento alla rete ciclabile e pedonale esterna al quartiere?
| 98 | È possibile posare le linee di alimentazione per almeno il 60% dei parcheggi dei nuovi edifici? | Können bei mindestens 60% der Parkplätze für Neubauten die Zuleitungen zum Parkplatz gelegt werden? | Les conduites d’alimentation peuvent-elles être posées jusqu’aux places de stationnement pour au moins 60 % des places de parc des nouvelles constructions ? | È possibile posare le linee di alimentazione per almeno il 60% dei parcheggi dei nuovi edifici?
| 99 | Le canaline vuote e i sistemi di supporto dei cavi possono essere installati nei parcheggi degli edifici esistenti risanati? Se non ci sono edifici esistenti, rispondere “Sì”. | Können bei den Parkplätzen für die erneuerten Bestandesbauten die Leerrohre und Kabeltragsysteme installiert werden? Falls keine Bestandesbauten vorhanden sind, antworten Sie mit "Ja". | Les gaines et les systèmes de support de câbles peuvent-ils être installés sur les places de stationnement des bâtiments existants rénovés ? S'il n'y a pas de bâtiments existants, répondez par « oui ». | Le canaline vuote e i sistemi di supporto dei cavi possono essere installati nei parcheggi degli edifici esistenti risanati? Se non ci sono edifici esistenti, rispondere “Sì”.
| 100 | Prevedete di fornire la condivisione di veicoli in base alle esigenze degli utenti (nel quartiere o nelle sue vicinanze, anche con un fornitore esterno)? Ad esempio, bike sharing, Hub di mobilità o scooter sharing. | Sind Sie bereit, ein Fahrzeug-Sharing basierend auf den Bedürfnissen der Nutzenden zur Verfügung zu stellen (im Areal oder angrenzend ans Areal, kann auch mit einem externen Anbieter sein)? Z.b. Bike-Sharing, Mobility-Standort oder Scooters-Sharing. | Un système de partage de véhicules (sur le quartier ou à proximité de celui-ci, peut aussi être avec un fournisseur externe) est-il prévu? Par exemple, partage de vélos, Hub Mobility ou partage de scooters. | Prevedete di fornire la condivisione di veicoli in base alle esigenze degli utenti (nel quartiere o nelle sue vicinanze, anche con un fornitore esterno)? Ad esempio, bike sharing, Hub di mobilità o scooter sharing.
| 101 | Un'alta densità di utilizzo è garantita da una gamma mirata di appartamenti con planimetrie efficienti. | Durch ein zielgerichtetes Wohnungsangebot mit effizienten Grundrissen wird eine hohe Nutzungsdichte gewährleistet. | Une offre de logements ciblée avec des plans d'étage bien conçus permet de garantir une densité d'utilisation élevée. | Un'alta densità di utilizzo è garantita da una gamma mirata di appartamenti con planimetrie efficienti.
| 102 | Il monitoraggio di almeno un terzo degli edifici residenziali sarà sviluppato in modo da consentire ai residenti di visualizzare facilmente su uno schermo digitale i parametri energetici attuali relativi alla propria unità di utilizzo. | Das Monitoring von mindestens einem Drittel der Wohngebäude wird so ausgebaut, dass die Bewohnenden auf einer digitalen Anzeige einfach die aktuellen energierelevanten Parameter für ihre Nutzungseinheit einsehen können. | Le monitoring d'au moins un tiers des bâtiments d'habitation (par rapport à la part de SRE) sera développé pour que les occupants puissent facilement consulter les paramètres énergétiques (électricité, chaleur, froid) pour leur unité d'utilisation sur un affichage numérique. | Il monitoraggio di almeno un terzo degli edifici residenziali sarà sviluppato in modo da consentire ai residenti di visualizzare facilmente su uno schermo digitale i parametri energetici attuali relativi alla propria unità di utilizzo.
| 103 | Viene attuata una misura separata con un impatto positivo sul tema B. | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich B umgesetzt. | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème B sera mise en œuvre. | Viene attuata una misura separata con un impatto positivo sul tema B.
| 104 | Verrà implementata una soluzione innovativa di stoccaggio a lungo termine per immagazzinare l'energia termica o elettrica generata all'interno del quartiere. | Es wird eine innovative Langzeit-Speicherlösung umgesetzt, um die Areal-intern erzeugten thermischen oder elektrischen Energien zu speichern. | Une solution de stockage à long terme innovante sera mise en œuvre pour stocker de l'énergie thermique ou électrique produite sur le quartier. | Verrà implementata una soluzione innovativa di stoccaggio a lungo termine per immagazzinare l'energia termica o elettrica generata all'interno del quartiere.
| 105 | Una parte significativa dei materiali da costruzione è di provenienza locale (ad es. isolamento, elementi portanti, riempimento, rivestimento delle pareti, ecc.) Distanza massima dal sito di estrazione: terra, argilla, pietra, ghiaia e sabbia: 25 km, altri materiali da costruzione: 100 km. | Ein wesentlicher Anteil der Baustoffe stammt aus lokal gewonnenen Materialien (z.B. Dämmung, Tragelemente, Aufschüttung, Wandbekleidung,...). Max. Distanzen zum Abbauort: Erde, Lehm, Steine, Kies und Sand: 25 km, übrige Baustoffe 100 km. | Une part importante des matériaux de construction provient de matériaux obtenus localement (par ex. isolation, éléments porteurs, remblai, revêtement des murs,...). Distances max. jusqu'au lieu d'extraction : terre, argile, pierres, gravier et sable : 25 km, autres matériaux de construction : 100 km. | Una parte significativa dei materiali da costruzione è di provenienza locale (ad es. isolamento, elementi portanti, riempimento, rivestimento delle pareti, ecc.) Distanza massima dal sito di estrazione: terra, argilla, pietra, ghiaia e sabbia: 25 km, altri materiali da costruzione: 100 km.
| 106 | Vengono attuate misure per il riutilizzo dei gruppi di componenti. Vengono redatte liste di riuso per gli edifici che devono essere demoliti e per tutti i componenti destinati alla demolizione in caso di risanamento. I componenti riutilizzati sono indicati nei piani di costruzione. | Es werden Massnahmen zur Wiederverwendung von Bauteilgruppen umgesetzt. Für Gebäude, die rückgebaut werden und für alle für den Rückbau vorgesehenen Bauteile bei Erneuerungen, werden Wiederverwendungslisten erstellt. In den Bauplänen werden wiederverwendete Bauteile eingezeichnet. | Des mesures de réemploi d'éléments de construction sont mises en œuvre. Des listes de réemploi sont établies pour tous les bâtiments déconstruits (totalement ou en partie). Les éléments de construction réutilisés sont indiqués sur les plans de construction. | Vengono attuate misure per il riutilizzo dei gruppi di componenti. Vengono redatte liste di riuso per gli edifici che devono essere demoliti e per tutti i componenti destinati alla demolizione in caso di risanamento. I componenti riutilizzati sono indicati nei piani di costruzione.
| 107 | Viene rimosso un massimo del 40% del normale materiale di scavo. Una quantità normale di materiale di scavo è misurata come 1 m3 per m2 di AE. | Es werden maximal 40 % des normalen Aushubmaterials abtransportiert. Als normale Aushubmenge gilt 1 m3 pro m2 EBF. | Au maximum 40 % des matériaux d'excavation normaux sont évacués. La quantité normale de déblais est de 1 m3 par m2 de SRE. | Viene rimosso un massimo del 40% del normale materiale di scavo. Una quantità normale di materiale di scavo è misurata come 1 m3 per m2 di AE.
| 108 | Viene attuata una misura separata con un impatto positivo sul tema C. | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich C umgesetzt. | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème C est mise en œuvre. | Viene attuata una misura separata con un impatto positivo sul tema C.
| 109 | L'orientamento e la struttura dei nuovi edifici sono progettati in modo da garantire una buona ventilazione del quartiere. | Die Ausrichtung und Struktur von Neubauten werden so geplant, dass eine gute Durchlüftung des Areals gewährleistet wird. | L'orientation et la structure des nouvelles constructions sont planifiées de manière à garantir une bonne aération du quartier. | L'orientamento e la struttura dei nuovi edifici sono progettati in modo da garantire una buona ventilazione del quartiere.
| 110 | L'acqua piovana proveniente da almeno il 20% delle superfici dei tetti del quartiere viene immagazzinata e utilizzata per scopi privati o commerciali. | Das anfallende Niederschlagswasser von mindestens 20 % der Dachflächen auf dem Areal wird gespeichert und für die Nutzung im privaten oder im gewerblichen Bereich eingesetzt. | L'eau de pluie provenant d'au moins 20 % des surfaces de toit est stockée et utilisée à des fins privées ou commerciales. | L'acqua piovana proveniente da almeno il 20% delle superfici dei tetti del quartiere viene immagazzinata e utilizzata per scopi privati o commerciali.
| 111 | Si rinuncia a costruire nuove strutture sotterranee al di sotto delle superfici aperte che si trovano al di fuori delle superfici edificate del fondo esistenti o nuove. | Es wird auf die Unterbauung von Freiflächen verzichtet, die ausserhalb von bestehenden oder neuen Gebäudeflächen liegen. | La construction de nouvelles infrastructures souterraines sous des espaces libres situés en dehors de l’emprise au sol des bâtiments existants ou de nouvelles constructions est exclue. | Si rinuncia a costruire nuove strutture sotterranee al di sotto delle superfici aperte che si trovano al di fuori delle superfici edificate del fondo esistenti o nuove.
| 112 | Viene attuata una misura separata con un impatto positivo sul tema D. | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich D umgesetzt. | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème D est mise en œuvre. | Viene attuata una misura separata con un impatto positivo sul tema D.
| 113 | Sono previsti pochi posti auto (PP). Ad esempio nelle zone di campagna: meno di 1 PP per appartamento. | Es werden besonders wenige Personenwagenabstellplätze (PP) geplant. z.B. Wohnen in ländlichem Gebiet: weniger als 1 PP pro Wohnung. | On prévoit particulièrement peu de places de stationnement (PP) pour voitures de tourisme. Par exemple, habitat en zone rurale : moins de 1 PP par logement. | Sono previsti pochi posti auto (PP). Ad esempio nelle zone di campagna: meno di 1 PP per appartamento.
| 114 | Vengono create almeno due offerte diverse che contribuiscono a ridurre la mobilità dei residenti. Può trattarsi, ad esempio, di un negozio di alimentari, di un ristorante o di un asilo. | Es werden mindestens zwei verschiedene Einrichtungen geschaffen, die zur Reduktion der Mobilität der Bewohnenden beitragen. Dies kann z.B. ein Lebensmittel-Laden, ein Restaurant oder ein Kindergarten sein. | Au moins deux aménagements différents contribuant à réduire le besoin en mobilité des habitant·e·s sont créés. Il peut s'agir par exemple d'une épicerie, d'un restaurant ou d'un jardin d'enfants. | Vengono create almeno due offerte diverse che contribuiscono a ridurre la mobilità dei residenti. Può trattarsi, ad esempio, di un negozio di alimentari, di un ristorante o di un asilo.
| 115 | Vengono attuate almeno due misure per ridurre il trasporto privato motorizzato. Ad esempio, offerte di servizi per gli utilizzatori di biciclette o regolamenti nei contratti di locazione per il possesso di autovetture. | Es werden mindestens zwei Massnahmen zur Reduktion des motorisierten Individualverkehrs umgesetzt. Z.B. Serviceangebote für Velonutzende oder mietvertragliche Regelungen zum Autobesitz. | Au moins deux mesures visant à réduire le trafic individuel motorisé sont mises en œuvre. Par exemple, des offres de services pour les utilisateur·trice·s de vélos ou des dispositions contractuelles limitant les possibilités de posséder une voiture. | Vengono attuate almeno due misure per ridurre il trasporto privato motorizzato. Ad esempio, offerte di servizi per gli utilizzatori di biciclette o regolamenti nei contratti di locazione per il possesso di autovetture.
| 116 | Almeno il 5% dei parcheggi sarà dotato di stazioni di ricarica bidirezionali. | Mindestens 5 % der Personenwagenabstellplätze werden mit bidirektionalen Ladestationen ausgerüstet. | Au moins 5 % des places de stationnement pour voitures particulières sont équipées de stations de recharge bidirectionnelles. | Almeno il 5% dei parcheggi sarà dotato di stazioni di ricarica bidirezionali.
| 117 | Viene attuata una misura separata con un impatto positivo sul tema E. | Es wird eine eigene Massnahme mit einer positiven Wirkung auf den Themenbereich E umgesetzt. | Une autre mesure ayant un effet positif sur le thème E est mise en œuvre. | Viene attuata una misura separata con un impatto positivo sul tema E.
| 118 | 0
| 119 | 0
| 120 | 0
| 121 | 0
| 122 | 0
| 123 | 0
| 124 | 0
| 125 | 0
| 126 | 0
| 127 | 0
| 128 | 0
| 129 | 0
| 130 | 0
| 131 | 0
| 132 | 0
| 133 | 0
| 134 | 0
| 135 | 0
| 136 | 0
| 137 | 0
| 138 | 0
| 139 | 0
| 140 | 0
| 141 | 0