## Anleitung
| Istruzioni | Strumento di verifica dei requisiti A1, C1, C4 e C5 | Versione 2026.1
Osservazioni sullo strumento di verifica
Questo strumento di verifica è necessario per la verifica dei seguenti requisiti: - A1 Certificazione secondo Minergie (-P/-A) - C1 Energia d'esercizio - C4 Utilizzo di energia solare - C5 Emissioni di gas serra nella costruzione La Piattaforma-Label mostra quali verifiche supplementari devono essere presentate.
Istruzioni
Foglio di calcolo "Input"
Tutti i dati vengono inseriti nel foglio di calcolo "Input". I campi di input sono contrassegnati da un colore a seconda del tipo di inserimento (si veda a destra). Le caratteristiche della compensazione dell'indice (riga 62 e seguenti) possono essere compilate solamente quando sono disponibili le verifiche dei signoli edifici e non sono obbligatorie nella certificazione provvisoria. |  | Campo di input
Campo di input (volontario)
Campo di selezione
Trasposizione della verifica Minergie edificio
Foglio di calcolo "Panoramica"
Tutti i risultati sono disponibili nel foglio "Panoramica". Per la certificazione sono necessarie le firme dell'organizazione di quartiere o dei proprietari degli edifici, nel foglio "Panoramica".

## Eingabe
|  |  | Input | Strumento di verifica dei requisiti A1, C1, C4 e C5 |  | Versione 2026.1
| Nome del quartiere |  | Campo di selezione | Campo di input | Campo di input (volontario) | Trasposizione della verifica Minergie edificio
Utilizzare il + nell'intestazione della colonna per inserire altri edifici.
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Utilizzare il + nell'intestazione della colonna per inserire altri edifici.
|  |  | Edifici 1 | Edifici 2 | Edifici 3 | Edifici 4 | Edifici 5 | Edifici 6 | Edifici 7 | Edifici 8 | Edifici 9 | Edifici 10 | Edifici 11 | Edifici 12 | Edifici 13 | Edifici 14 | Altri Edifici | Edifici 16 | Edifici 17 | Edifici 18 | Edifici 19 | Altri Emissioni di gas serra nella costruzione di tutti i nuovi edifici del quartiere
Caratteristiche degli edifici
Designazione dell'edificio
ID edificio secondo la Piattaforma-Label
| Superficie di piano | m2
| Superficie di riferimento energetico AE Valore standard | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Superficie di riferimento energetico AE Sovrascrivere il valore standard | m2
| Superficie di riferimento energetico AE per il calcolo | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nuova costruzione o edificio esistente?
Tipo di risanamento dell'involucro dell'edificio
| Progetto di costruzione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Numero di certificato
Standard Minergie
Inizio della nuova costruzione/risanamento (anno)
Edifici esistenti: categoria dell'edificio (uso principale)
Ulteriori Caratteristiche per le nuove costruzioni secondo Minergie
Zona 1 | Categoria dell'edificio
| Percentuale Superficie di riferimento energetico AE | %
| Superficie di riferimento energetico AE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zona 2 | Categoria dell'edificio
| Percentuale Superficie di riferimento energetico AE | %
| Superficie di riferimento energetico AE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zona 3 | Categoria dell'edificio
| Percentuale Superficie di riferimento energetico AE | %
| Superficie di riferimento energetico AE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zona 4 | Categoria dell'edificio
| Percentuale Superficie di riferimento energetico AE | %
| Superficie di riferimento energetico AE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zona 5 | Categoria dell'edificio
| Percentuale Superficie di riferimento energetico AE | %
| Superficie di riferimento energetico AE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zona 6 | Categoria dell'edificio
| Percentuale Superficie di riferimento energetico AE | %
| Superficie di riferimento energetico AE | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4 Utilizzo di energia solare (Produzione propria di energia elettrica)
Edifici nell'inventario di protezione: i regolamenti comunali permettono l'installazione di impianti PV?
| Potenza installata, Requisito | kWp | [20 empty] | 0 | Somma
| Potenza installata, Valore di progetto | kWp | [20 empty] | 0 | Somma
| Grado di autoconsumo, Valore di progetto | %
|  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
C5 Emissioni di gas serra nella costruzione
Caratteristiche della demolizione degli edifici esistenti
Un edificio esistente verrà demolito?
Categoria dell'edificio (uso principale) dell'edificio demolito
| AE dell'edificio demolito | m2
| Età dell'edificio demolito | a
Caratteristiche delle nuove costruzioni
| Emissione di gas serra EGES, Requisito | kgCO2/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Media ponderata delle superfici | bar: 1 to Utilizzare il + nell'intestazione della colonna per inserire altri edifici. 20
| Emissione di gas serra EGES, Valore di progetto | kgCO2eq/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Media ponderata delle superfici
C1 Energia e gas serra durante l'esercizio (Generatore di calore)
Generatore di calore 1
Generatore di calore 2
Generatore di calore 3
| Superficie dei collettori solari termici | m2 | [20 empty] | 0 | Somma
Compensazione degli indici per le nuove costruzioni e i risanamenti secondo Minergie
Qh e IM sono compensati tra edifici Minergie?
| Indice Minergie (IM), Requisito | kWh/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Media ponderata delle superfici
| Indice Minergie (IM), Valore di progetto | kWh/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Media ponderata delle superfici
| Fabbisogno termico (Qh), Requisito | kWh/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Media ponderata delle superfici
| Fabbisogno termico (Qh), Valore di progetto | kWh/m2 | [20 empty] | #DIV/0! | Media ponderata delle superfici
Commenti / osservazioni
Calcoli
Emissione di gas serra EGES Requisito
AE Nuova costruzione
| Zona 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AE Nuova costruzione Totale |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Somma
Requisito freddo (PT - AE)
| Zona 1 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 2 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 3 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 4 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 5 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 6 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Requisito freddo | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Somma
Requisito caldo (AE)
| Zona 1 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 2 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 3 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 4 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 5 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 6 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Requisito caldo | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Supplemento Impianto FV / Collettori solari termici
| Zona 1 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 2 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 3 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 4 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 5 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 6 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Supplemento Impianto FV / Collettori solari termici | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Supplemento Sonde geotermiche / Ridurre la demolizione
| Zona 1 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 2 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 3 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 4 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 5 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 6 | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Supplemento Sonde geotermiche / Ridurre la demolizione | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Supplementi e deduzioni dell'intero edificio
| Impianto FV | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Collettori solari termici | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sonde geotermiche | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ridurre la demolizione | kgCO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Emissione di gas serra EGES, Requisito
| Zona 1 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 2 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 3 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 4 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 5 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zona 6 | kgCO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compensazione: AE considerata
| Indice Minergie (IM) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Somma
| Fabbisogno termico (Qh) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Somma
| Fabbisogno termico (Qh) Edificio Minergie-P | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Somma
Generatore di calore rinnovabile
| Generatore di calore 1 | [21 empty] | 0 | bar: 1 to Utilizzare il + nell'intestazione della colonna per inserire altri edifici. 20
| Generatore di calore 2 | [21 empty] | 0 | bar: 1 to Utilizzare il + nell'intestazione della colonna per inserire altri edifici. 20
| Generatore di calore 3 | [21 empty] | 0 | bar: 1 to Utilizzare il + nell'intestazione della colonna per inserire altri edifici. 20
[23 empty] | 0 | Somma
| Input mancante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Input mancante
| AE Edificio esistente | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Superficie di riferimento energetico AE secondo la categoria dell'edificio
| AE Nuova costruzione |  | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | AE Nuova costruzione Totale | AE Edificio esistente | AE Totale
| Abitazioni PF | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Abitazioni MF | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Amministrazione | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Scuole | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Negozi | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ristoranti | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Locali pubblici | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ospedali | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Industrie | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Magazzini | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impianti sportivi | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Piscine coperte | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Note on D10: Jedes Gebäude ist einzeln zu erfassen Chaque bâtiment doit être saisi individuellement Ogni edificio deve essere registrato singolarmente
Note on D11: Jedes Gebäude im Areal ist in der Label-Plattform zu erfassen, siehe auch Anwendungshilfe. Die Gebäude-ID ist eine Zahlenfolge mit B am Anfang. Z.B. B11111.
Note on D12: Geschossfläche GF: Die gesamte Geschossfläche des Gebäudes gem. SIA 416 muss eingegeben werden. Die GF muss grösser als die EBF sein. Surface de plancher SP : La surface de plancher totale du bâtiment selon SIA 416 doit être saisie. La SP doit être supérieure à la SRE. Superficie di piano SP: Inserire la superficie di piano totale dell'edificio secondo SIA 416/1. La superficie di piano deve essere maggiore della superficie di riferimento energetico AE.
Note on D13: Standardmässig werden 80% der GF als EBF verwendet. Bei Abweichung kann der Wert in der folgenden Zeile überschrieben werden. Par défaut, 80% de la SP sont utilisés comme SRE. En cas d'écart, la valeur peut être remplacée dans la ligne suivante. Per impostazione standard, l'80% della superficie di pavimento viene utilizzata come AE. In caso di scostamento, è possibile sovrascrivere il valore.
Note on D16: Gebäude mit Erneuerungs- und Neubau-Zonen müssen als separate Gebäude eingegeben werden. Les bâtiments avec des zones de rénovation et de nouvelle construction doivent être saisis comme des bâtiments séparés. Gli edifici con zone risanate e zone nuove devono essere inseriti come edifici separati.
Note on D21: Geplantes Jahr für den Start des Ausführungsphase (SIA-Phase 52). Année prévue pour le début de la phase d'exécution (phase SIA 52). Anno previsto per l'inizio della fase di esecuzione (fase 52 del SIA).
Note on D45: Solarthermie-Anlagen werden auch bei "C1.4 Nutzung solare Energie" angerechnet. Bitte Solarthermie-Anlagen unter "Wärmeerzeugung" eingeben. Les installations solaires thermiques sont également prises en compte dans "C1.4 Utilisation de l'énergie solaire". Veuillez saisir les installations solaires thermiques sous "Production de chaleur". Gli impianti solari termici sono conteggiati anche in "C1.4 Utilizzo di energia solare". Inserire gli impianti solari termici come "produzione di calore".
Note on D46: Ohne Eingabe wird der Standardwert von 20 % verwendet.
Note on D56: Berechnung mit dem einfachen Nachweis gemäss Gebäudestandard Minergie oder einem zugelassen Ökobilanzierungstool. Calcul avec le justificatif simple selon le standard Minergie pour bâtiment ou un outil de calcul d'écobilan autorisé. Calcolo con la verifica semplificata secondo lo standard di costruzione Minergie oppure con uno strumento di ecobilancio riconosciuto.
Note on D58: Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. Produzione di calore per riscaldamento e acqua calda.
Note on D59: Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Eingabe nur falls mehrere Wärmeerzeuger. Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. A saisir uniquement si plusieurs générateurs de chaleur sont utilisés. Produzione di calore per riscaldamento e acqua calda. Inserire solo se si utilizza più di un generatore di calore.
Note on D60: Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Eingabe nur falls mehrere Wärmeerzeuger. Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. A saisir uniquement si plusieurs générateurs de chaleur sont utilisés. Produzione di calore per riscaldamento e acqua calda. Inserire solo se si utilizza più di un generatore di calore.

## Uebersicht
| Panoramica |  | Strumento di verifica dei requisiti A1, C1, C4 e C5 |  | Versione 2026.1
Soddisfazione dei requisiti Minergie-Quartiere per i temi A e C
Requisiti obbligatori Minergie-Quartiere |  | Requisito |  | Valore di progetto | Soddisfatto?
A1 Certificazione secondo Minergie (-P/-A)
Percentuale di edifici certificati Minergie (percentuale rispetto alla AE totale del quartiere) |  | ≥ | 60% | Input mancante | -
Percentuale di edifici esistenti senza risanamento (percentuale rispetto alla AE totale del quartiere) |  | ≤ | 10% | Input mancante | -
Qh e IM sono compensati tra edifici Minergie? | -
medio Indice Minergie (IM) tutte le nuove costruzioni e i risanamenti | kWh/m2 | ≤ | - | - | -
Media Fabbisogno termico (Qh) tutte le nuove costruzioni | kWh/m2 | ≤ | - | - | -
Media Fabbisogno termico (Qh) Edificio Minergie-P | kWh/m2 | ≤ | - | - | - | Nessun edificio Minergie-P
C1 Energia e gas serra durante l'esercizio
Tutti gli edifici hanno una produzione del calore da fonte rinnovabile (esclusi picchi di carico)? |  |  | rinnovabile | rinnovabile | -
C4 Utilizzo di energia solare
C4 Utilizzo di energia solare Quartiere | kWp | ≥ | 0 | 0 | -
C5 Emissioni di gas serra nella costruzione
Emissioni di gas serra nella costruzione di tutti i nuovi edifici del quartiere | kgCO2eq/m2 AE nuova costruzione | ≤ | Input mancante | Input mancante | -
Superficie di riferimento energetico del quartiere
Valore di progetto
Superficie di riferimento energetico AE Totale | m2 |  |  | 0
Nuove costruzioni secondo Minergie | m2 |  |  | 0
Edifici esistenti
Risanamento secondo Minergie (incl. ammodernamento di sistema) | m2 |  |  | 0
Risanamento secondo CECE A/B/C o SNBS | m2 |  |  | 0
Edifici già certificati Minergie: nessun risanamento | m2 |  |  | 0
Edifici nell'inventario dei beni protetti: risanamento individuale | m2 |  |  | 0
Nessun risanamento | m2 |  |  | 0
Superficie di riferimento energetico AE secondo la categoria dell'edificio
Abitare | m2 |  |  | 0
Amministrazione | m2 |  |  | 0
Scuole | m2 |  |  | 0
Negozi | m2 |  |  | 0
Ristoranti | m2 |  |  | 0
Locali pubblici | m2 |  |  | 0
Ospedali | m2 |  |  | 0
Industrie | m2 |  |  | 0
Magazzini | m2 |  |  | 0
Impianti sportivi | m2 |  |  | 0
Piscine coperte | m2 |  |  | 0
Firma
La proprietà/organizzazione di quartiere conferma che le informazioni fornite nel presente strumento di verifica sono corrette.
Nome e cognome
Luogo
Data
Firma

## Listen (hidden)
Liste |  | Valore limite di base per le EGES AE [kgCO2/m2] | Valore limite di base per le EGES PT AE [kgCO2/m2] | Ridurre la demolizione [kgCO2/m2]
Categoria dell'edificio | Abitazioni PF | 10 | 4.5 | 11.125
| Abitazioni MF | 10.5 | 4.5 | 11.625
| Amministrazione | 11 | 4.5 | 12.125
| Scuole | 11 | 4.5 | 12.125
| Negozi | 16 | 4.5 | 17.125
| Ristoranti | 13 | 4.5 | 14.125
| Locali pubblici | 14 | 4.5 | 15.125
| Ospedali | 16 | 4.5 | 17.125
| Industrie | 14 | 4.5 | 15.125
| Magazzini | 14 | 4.5 | 15.125
| Impianti sportivi | 14 | 4.5 | 15.125
| Piscine coperte | 14 | 4.5 | 15.125
Standard | Minergie
Minergie-A
Minergie-P
Minergie-ECO
Minergie-A-ECO
Minergie-P-ECO
Ancora aperto
Tipo di risanamento dell'involucro dell'edificio | Risanamento secondo Minergie
Ammodernamento di sistema secondo Minergie
Risanamento secondo CECE A/B/C o SNBS
Edifici già certificati Minergie: nessun risanamento
Edifici nell'inventario dei beni protetti: risanamento individuale
Nessun risanamento
È consentito in Minergie-Quartiere?
Generatore di calore | Impianto VMC con espansione diretta | 1
| Calore residuo industriale/dalla climatizzazione | 1
| Pompa di calore ad acqua di scarico | 1
| Scaldacqua elettrico | 1
| Pompa di calore con registro geotermico orizzontale | 1
| Pompa di calore con sonde geotermiche | 1
| Teleriscaldamento (<= 25% di energia non rinnovabile) | 1
| Teleriscaldamento (<= 50% di energia non rinnovabile) | 0
| Teleriscaldamento (<= 75% di energia non rinnovabile) | 0
| Teleriscaldamento (>75% di energia non rinnovabile) | 0
| Caldaia a gasolio / scaldacqua a gas | 0
| Pompa di calore a gas | 0
| Pompa di calore ad acqua sotterranea | 1
| Caldaia a legna | 1
| Pompa di calore compatta | 1
| Pompa di calore ad aria | 1
| Bruciatore a gasolio | 0
| Caldaia a pellet | 1
| Energia solare termica | 1
| Cogenerazione | 1
Produzione propria di energia elettrica, Anforderung [kWp/m2]
Nuova costruzione o edificio esistente? | Nuova costruzione | 0.02
| Edificio esistente | 0.01
|  | Supplementi e deduzioni dell'intero edificio |  | Imputazione dell'impianto fotovoltaico
Supplementi e deduzioni dell'intero edificio | Impianto FV | 35.5 | kg CO2-eq/kW | 40%
| Collettori solari termici | 5.6 | kg CO2-eq/m2 Kollektor
Sonde geotermiche
| Minergie | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Minergie-A | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Minergie-P | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Minergie-ECO | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Minergie-A-ECO | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Minergie-P-ECO | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
| Ancora aperto | 0.3 | kg CO2-eq/m2 EBF
Sì
No
Efficienza solare termico / PV | 0.2 | kW/m2
Edifici nell'inventario di protezione: i regolamenti comunali permettono l'installazione di impianti PV? | Impianto PV consentito
Impianto PV non consentito
Lista vuoto

## Aenderungsjournal (hidden)
Änderungsjournal
Version | Tabellenblatt | Zelle | Änderungen
2025.1 | Listen | B82 | PV-Ertrag von 0.185 auf 0.2 kW/m2 angepasst (entsprechend Reglement Gebäudestandard Minergie, Version 2025.1)
2025.1 | Listen | E2:E13 | Berechnung des Abschlages Rückbau korrigiert (bisher Kopie der Werte gemäss Reglement Gebäudestandard Minergie, Version 2023.1. )
2026.1 | Listen | C1:E14 | Grenzwerte ECO 1
2026.1 | Eingabe | Zeilen 46:47 | Berücksichtigung der Eigenverbrauchsrate
2026.1 | Uebersicht | Zeilen 7:8 | Anpassung an neue Betrachtung gemäss Reglement V 2026.1

## Uebersetzung (hidden)
3 | Sprache: | italienisch |  | Uebersetzungsliste |  |  | deutsch | 1
1 |  | 2026 | Minergie-Nachweis: Jahresversion und Jahr |  |  |  | französisch | 2
|  | Index | Auswahl | deutsch | französisch | italienisch | italienisch | 3
|  | 1 | Strumento di verifica dei requisiti A1, C1, C4 e C5 | Hilfstool zu Vorgaben A1, C1, C4 und C5 | Outil d'aide pour les exigences A1, C1, C4 et C5 | Strumento di verifica dei requisiti A1, C1, C4 e C5
|  | 2 | Minergie-Quartiere | Minergie-Areal | Minergie-Quartier | Minergie-Quartiere
|  | 3 | Istruzioni | Anleitung | Instructions | Istruzioni
|  | 4 | Questo strumento di verifica è necessario per la verifica dei seguenti requisiti: - A1 Certificazione secondo Minergie (-P/-A) - C1 Energia d'esercizio - C4 Utilizzo di energia solare - C5 Emissioni di gas serra nella costruzione La Piattaforma-Label mostra quali verifiche supplementari devono essere presentate. | Dieses Hilfstool wird für den Nachweis folgender Vorgaben benötigt: - A1 Zertifizierung nach Minergie (-P/-A) - C1 Energie und Treibhausgase im Betrieb - C4 Nutzung solare Energie - C5 Treibhausgasemissionen in der Erstellung Der Label-Plattform ist zu entnehmen, welche ergänzenden Nachweise eingereicht werden müssen. | Cet outil d'aide est nécessaire pour la justification du respect des exigences suivantes : - A1 Certification Minergie (-P/-A) - C1 Énergie et EGES en exploitation - C4 Énergie solaire - C5 Émissions grises La plateforme des labels indique quels justificatifs complémentaires doivent être fournis. | Questo strumento di verifica è necessario per la verifica dei seguenti requisiti: - A1 Certificazione secondo Minergie (-P/-A) - C1 Energia d'esercizio - C4 Utilizzo di energia solare - C5 Emissioni di gas serra nella costruzione La Piattaforma-Label mostra quali verifiche supplementari devono essere presentate.
|  | 5 | Campo di input | Eingabefeld | Champ de saisie | Campo di input
|  | 6 | Trasposizione della verifica Minergie edificio | Übertrag aus Gebäude-Minergie-Nachweis | Report du justificatif Minergie pour bâtiment | Trasposizione della verifica Minergie edificio
|  | 7 | Campo di selezione | Auswahlfeld | Champ à sélectionner | Campo di selezione
|  | 8 | Versione | Version | Version | Versione
|  | 9 | Indici | Kennzahlen | Chiffres clés | Indici
|  | 10 | Edifici | Gebäude | Bâtiment | Edifici
|  | 11 | Caratteristiche degli edifici | Angaben zu den Gebäuden | Informations sur les bâtiments | Caratteristiche degli edifici
|  | 12 | Designazione dell'edificio | Gebäudebezeichnung | Désignation du bâtiment | Designazione dell'edificio
|  | 13 | Categoria dell'edificio | Gebäudekategorie | Catégorie de bâtiment | Categoria dell'edificio
|  | 14 | Superficie di riferimento energetico AE | Energiebezugsfläche EBF | Surface de référence énergétique SRE | Superficie di riferimento energetico AE
|  | 15 | Tipo di risanamento dell'involucro dell'edificio | Art der Erneuerung der Gebäudehülle | Type de rénovation de l'enveloppe du bâtiment | Tipo di risanamento dell'involucro dell'edificio
|  | 16 | Standard Minergie | Minergie-Standard | Standard Minergie | Standard Minergie
|  | 17 | 0
|  | 18 | AE dell'edificio demolito | EBF des rückgebauten Gebäudes | SRE du bâtiment déconstruit | AE dell'edificio demolito
|  | 19 | Età dell'edificio demolito | Alter des rückgebauten Gebäudes | Âge du bâtiment déconstruit | Età dell'edificio demolito
|  | 20 | Compensazione degli indici per le nuove costruzioni e i risanamenti secondo Minergie | Kompensation von Kennzahlen bei Neubauten und Erneuerungen nach Minergie | Compensation des indices pour les nouvelles constructions et les rénovations Minergie | Compensazione degli indici per le nuove costruzioni e i risanamenti secondo Minergie
|  | 21 | Indice Minergie (IM) | Minergie-Kennzahl (MKZ) | Indice Minergie (MKZ) | Indice Minergie (IM)
|  | 22 | Fabbisogno termico (Qh) | Heizwärmebedarf (Qh) | Besoin de chaleur pour le chauffage (Qh) | Fabbisogno termico (Qh)
|  | 23 | Emissione di gas serra EGES | THGE Erstellung | Émissions grises | Emissione di gas serra EGES
|  | 24 | Produzione propria di energia elettrica | Eigenstromerzeugung | Autoproduction d'électricité | Produzione propria di energia elettrica
|  | 25 | Standard | Standard | Standard | Standard
|  | 26 | Edificio Minergie-P | Minergie-P-Gebäude | Bâtiment Minergie-P | Edificio Minergie-P
|  | 27 | Superficie | Fläche | Surface | Superficie
|  | 28 | Edificio Minergie-A | Minergie-A-Gebäude | Bâtiment Minergie-A | Edificio Minergie-A
|  | 29 | Edifici esistenti con regolamentazioni eccezionali | Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | Bâtiments existants avec dérogation | Edifici esistenti con regolamentazioni eccezionali
|  | 30 | Superficie del tetto | Dachfläche | Surface du toit | Superficie del tetto
|  | 31 | Occupazione con impianto FV | Belegung mit PV-Anlage | Exploité avec une installation PV | Occupazione con impianto FV
|  | 32 | Ridurre la demolizione | Abschlag Rückbau | Péjoration "Démolition" | Ridurre la demolizione
|  | 33 | Potenza installata | Installierte Leistung | Puissance installée | Potenza installata
|  | 34 | Superficie di riferimento energetico del quartiere | Energiebezugsflächen des Areals | Surfaces de référence énergétique du quartier | Superficie di riferimento energetico del quartiere
|  | 35 | Somma | Summe | Total | Somma
|  | 36 | Media ponderata delle superfici | Flächengewichter Durchschnitt | Poids moyen pondéré par la surface | Media ponderata delle superfici
|  | 37 | Requisito | Anforderung | Exigence | Requisito
|  | 38 | Valore di progetto | Projektwert | Valeur du projet | Valore di progetto
|  | 39 | Emissioni di gas serra nella costruzione di tutti i nuovi edifici del quartiere | Treibhausgasemissionen Erstellung aller Neubauten im Areal | Émissions grises de tous les nouveaux bât. du quartier | Emissioni di gas serra nella costruzione di tutti i nuovi edifici del quartiere
|  | 40 | Quartiere | Areal | Quartier | Quartiere
|  | 41 | Abitazioni PF | Wohnen MFH | Habitat collectif | Abitazioni PF
|  | 42 | Abitazioni MF | Wohnen EFH | Habitat individuel | Abitazioni MF
|  | 43 | Amministrazione | Verwaltung | Administration | Amministrazione
|  | 44 | Scuole | Schulen | École | Scuole
|  | 45 | Negozi | Verkauf | Commerce | Negozi
|  | 46 | Ristoranti | Restaurant | Restauration | Ristoranti
|  | 47 | Locali pubblici | Versammlung | Lieu de rassemblement | Locali pubblici
|  | 48 | Ospedali | Spitäler | Hôpital | Ospedali
|  | 49 | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie
|  | 50 | Magazzini | Lager | Dépôt | Magazzini
|  | 51 | Impianti sportivi | Sportbauten | Installation sportive | Impianti sportivi
|  | 52 | Piscine coperte | Hallenbäder | Piscine couverte | Piscine coperte
|  | 53 | Zona | Zone | Zone | Zona
|  | 54 | Minergie | Minergie | Minergie | Minergie
|  | 55 | Minergie-A | Minergie-A | Minergie-A | Minergie-A
|  | 56 | Minergie-P | Minergie-P | Minergie-P | Minergie-P
|  | 57 | Minergie-ECO | Minergie-ECO | Minergie-ECO | Minergie-ECO
|  | 58 | Minergie-A-ECO | Minergie-A-ECO | Minergie-A-ECO | Minergie-A-ECO
|  | 59 | Minergie-P-ECO | Minergie-P-ECO | Minergie-P-ECO | Minergie-P-ECO
|  | 60 | Ancora aperto | Noch offen | Encore ouvert | Ancora aperto
|  | 61 | Nuova costruzione Minergie | Neubau nach Minergie | Nouvelle construction Minergie | Nuova costruzione Minergie
|  | 62 | Nuova costruzione sostitutiva | Ersatzneubau | Construction de remplacement | Nuova costruzione sostitutiva
|  | 63 | Considerare | berücksichtigen | tiennent compte | Considerare
|  | 64 | 0
|  | 65 | Edifici nell'inventario dei beni protetti: risanamento individuale | Gebäude im Schutzinventar: individuelle Erneuerung | Bâtiment inscrit à l'inventaire de protection : rénovation individuelle | Edifici nell'inventario dei beni protetti: risanamento individuale
|  | 66 | Edifici già certificati Minergie: nessun risanamento | Gebäude bereits Minergie-zertifiziert: keine Erneuerung | Bâtiments déjà certifiés Minergie : pas de rénovation nécessaire | Edifici già certificati Minergie: nessun risanamento
|  | 67 | Risanamento secondo CECE A/B/C o SNBS | Erneuerung nach GEAK A/B/C oder SNBS | Rénovation selon CECB A/B/C ou SNBS | Risanamento secondo CECE A/B/C o SNBS
|  | 68 | Altri | Weitere | Autres | Altri
|  | 69 | Panoramica | Übersicht | Aperçu | Panoramica
|  | 70 | Soddisfatto? | Erfüllt? | Respecté? | Soddisfatto?
|  | 71 | Caratteristiche degli edifici demoliti | Angaben zu rückgebauten Gebäuden | Informations sur les bâtiments déconstruits | Caratteristiche degli edifici demoliti
|  | 72 | EGES nela costruzione dell'edificio demolito | THGE in Erstellung des rückgebauten Gebäudes | Émissions grises du bâtiment déconstruit | EGES nela costruzione dell'edificio demolito
|  | 73 | Generatore di calore | Wärmeerzeugung | Production de chaleur | Generatore di calore
|  | 74 | Impianto VMC con espansione diretta | Ab- / Zuluft-WP | PAC air fourni / air évacué | Impianto VMC con espansione diretta
|  | 75 | Calore residuo industriale/dalla climatizzazione | Abwärme aus Gewerbe-/Klimakälte | Rejets de chaleur provenant d'installations de production de froid (industriel ou pour la climatisation) | Calore residuo industriale/dalla climatizzazione
|  | 76 | Pompa di calore ad acqua di scarico | Abwasser-WP | PAC sur eaux usées | Pompa di calore ad acqua di scarico
|  | 77 | Scaldacqua elettrico | Elektro-Wassererwärmer | Chauffe-eau électrique | Scaldacqua elettrico
|  | 78 | Pompa di calore con registro geotermico orizzontale | Erdregister-WP | PAC à registre terrestre | Pompa di calore con registro geotermico orizzontale
|  | 79 | Pompa di calore con sonde geotermiche | Erdsonden-WP | PAC à sondes géothermiques | Pompa di calore con sonde geotermiche
|  | 80 | Teleriscaldamento (<= 25% di energia non rinnovabile) | Fernwärme (<=25% nicht erneuerbar) | Chauffage à distance (<=25% non renouvelable) | Teleriscaldamento (<= 25% di energia non rinnovabile)
|  | 81 | Teleriscaldamento (<= 50% di energia non rinnovabile) | Fernwärme (<=50% nicht erneuerbar) | Chauffage à distance (<=50% non renouvelable) | Teleriscaldamento (<= 50% di energia non rinnovabile)
|  | 82 | Teleriscaldamento (<= 75% di energia non rinnovabile) | Fernwärme (<=75% nicht erneuerbar) | Chauffage à distance (<=75% non renouvelable) | Teleriscaldamento (<= 75% di energia non rinnovabile)
|  | 83 | Teleriscaldamento (>75% di energia non rinnovabile) | Fernwärme (>75% nicht erneuerbar) | Chauffage à distance (>75% non renouvelable) | Teleriscaldamento (>75% di energia non rinnovabile)
|  | 84 | Caldaia a gasolio / scaldacqua a gas | Gasfeuerung / Gas-Wassererwärmer | Chauffage au gaz / Chauffe-eau à gaz | Caldaia a gasolio / scaldacqua a gas
|  | 85 | Pompa di calore a gas | Gaswärmepumpe | Pompe à chaleur à gaz | Pompa di calore a gas
|  | 86 | Pompa di calore ad acqua sotterranea | Grundwasser-WP | PAC eau-eau | Pompa di calore ad acqua sotterranea
|  | 87 | Caldaia a legna | Holzfeuerung | Chauffage au bois | Caldaia a legna
|  | 88 | Pompa di calore compatta | Kompakt-WP | PAC compacte | Pompa di calore compatta
|  | 89 | Pompa di calore ad aria | Luft-Wärmepumpe | PAC air-air | Pompa di calore ad aria
|  | 90 | Bruciatore a gasolio | Ölfeuerung | Chauffage au mazout | Bruciatore a gasolio
|  | 91 | Caldaia a pellet | Pelletfeuerung | Chauffage aux pellets | Caldaia a pellet
|  | 92 | Energia solare termica | Solarenergie thermisch | Énergie solaire thermique | Energia solare termica
|  | 93 | Cogenerazione | WKK | CCF | Cogenerazione
|  | 94 | rinnovabile | erneuerbar | renouvelable | rinnovabile
|  | 95 | È consentito in Minergie-Quartiere? | Erlaubt im Minergie-Areal? | Autorisé dans le quartier Minergie ? | È consentito in Minergie-Quartiere?
|  | 96 | Tutti gli edifici hanno una produzione del calore da fonte rinnovabile (esclusi picchi di carico)? | Haben alle Gebäude eine erneuerbare Wärmeerzeugung (ohne Spitzenlast)? | Tous les bâtiments ont-ils une production de chaleur renouvelable (sauf charge de pointe)? | Tutti gli edifici hanno una produzione del calore da fonte rinnovabile (esclusi picchi di carico)?
|  | 97 | Osservazioni sullo strumento di verifica | Hinweise zum Hilftstool | Remarques sur l'outil d'aide | Osservazioni sullo strumento di verifica
|  | 98 | non rinnovabile | nicht erneuerbar | non renouvelable | non rinnovabile
|  | 99 | Media | Mittlerer | Moyen | Media
|  | 100 | Tutti i dati vengono inseriti nel foglio di calcolo "Input". I campi di input sono contrassegnati da un colore a seconda del tipo di inserimento (si veda a destra). Le caratteristiche della compensazione dell'indice (riga 62 e seguenti) possono essere compilate solamente quando sono disponibili le verifiche dei signoli edifici e non sono obbligatorie nella certificazione provvisoria. | Alle Eingaben erfolgen auf dem Tabellenblatt "Eingabe". Die Eingabefelder sind abhängig von der Art der Eingabe farbig markiert (siehe rechts). Angaben zur Kompensation von Kennzahlen (Zeile 62 ff) können erst mit dem Vorliegen der Einzelgebäude-Nachweise ausgefüllt werden und sind in der provisorischen Zertifizierung nicht zwingend erforderlich. | Toutes les saisies s'effectuent sur la feuille de calcul "Saisie". Les champs de saisie sont marqués en couleur en fonction du type de saisie (voir à droite). Les indications relatives à la compensation possible entre indicateurs (ligne 62 et suivantes) ne peuvent être remplies qu'une fois les justificatifs des bâtiments individuels disponibles et ne sont pas obligatoires dans la certification provisoire. | Tutti i dati vengono inseriti nel foglio di calcolo "Input". I campi di input sono contrassegnati da un colore a seconda del tipo di inserimento (si veda a destra). Le caratteristiche della compensazione dell'indice (riga 62 e seguenti) possono essere compilate solamente quando sono disponibili le verifiche dei signoli edifici e non sono obbligatorie nella certificazione provvisoria.
|  | 101 | Foglio di calcolo "Input" | Tabellenblatt "Eingabe" | Feuille de calcul "Entrée" | Foglio di calcolo "Input"
|  | 102 | Foglio di calcolo "Panoramica" | Tabellenblatt "Uebersicht" | Feuille de calcul "Aperçu" | Foglio di calcolo "Panoramica"
|  | 103 | Tutti i risultati sono disponibili nel foglio "Panoramica". Per la certificazione sono necessarie le firme dell'organizazione di quartiere o dei proprietari degli edifici, nel foglio "Panoramica". | Alle Resultate sind auf dem Blatt "Uebersicht" verfügbar. Für die Zertifizierung ist die Unterschrift der Areal-Organisation, respektive der Bauherrschaft, auf dem Tabellenblatt "Uebersicht" erforderlich. | Tous les résultats sont disponibles sur la feuille "Aperçu". Pour la certification, la signature du management du quartier, respectivement du maître d'ouvrage, est nécessaire sur la feuille "Aperçu". | Tutti i risultati sono disponibili nel foglio "Panoramica". Per la certificazione sono necessarie le firme dell'organizazione di quartiere o dei proprietari degli edifici, nel foglio "Panoramica".
|  | 104 | Categoria dell'edificio (uso principale) dell'edificio demolito | Gebäudekategorie (Hauptnutzung) des rückgebauten Gebäudes | Catégorie de bâtiment (affectation principale) du bâtiment déconstruit | Categoria dell'edificio (uso principale) dell'edificio demolito
|  | 105 | medio | Mittlere | Moyenne | medio
|  | 106 | Nuova costruzione | Neubau | Nouvelle construction | Nuova costruzione
|  | 107 | Sì | Ja | Oui | Sì
|  | 108 | No | Nein | Non | No
|  | 109 | Superficie di piano | Geschossfläche | Surface de plancher | Superficie di piano
|  | 110 | Superficie dei collettori solari termici | Fläche thermische Solarkollektoren | Surface des capteurs solaires thermiques | Superficie dei collettori solari termici
|  | 111 | Supplementi e deduzioni dell'intero edificio | Zuschläge und Abschläge ganzes Gebäude | Suppléments et déductions bâtiment entier | Supplementi e deduzioni dell'intero edificio
|  | 112 | Impianto FV | PV-Anlage | Installation PV | Impianto FV
|  | 113 | Collettori solari termici | Thermische Solarkollektoren | Capteurs solaires thermiques | Collettori solari termici
|  | 114 | Sonde geotermiche | Erdsonde | Sonde géothermique | Sonde geotermiche
|  | 115 | Totale | total | total | Totale
|  | 116 | Valore limite di base per le EGES AE | Basisgrenzwert THGE EBF | Limite de base EGES SRE | Valore limite di base per le EGES AE
|  | 117 | Valore limite di base per le EGES PT AE | Basisgrenzwert THGE GF-EBF | Limite de base EGES SP-SRE | Valore limite di base per le EGES PT AE
|  | 118 | Supplemento | Zuschlag | Supplément | Supplemento
|  | 119 | Un edificio esistente verrà demolito? | Wird ein Bestandesbau rückgebaut? | Un bâtiment existant est-il déconstruit ? | Un edificio esistente verrà demolito?
|  | 120 | Nessuna nuova costruzione (sostitutiva) | Keine (Ersatz)neubauten | Pas de nouvelles constructions (de remplacement) | Nessuna nuova costruzione (sostitutiva)
|  | 121 | AE considerata | Berücksichtigte EBF | SRE prise en compte | AE considerata
|  | 122 | Utilizzare il + nell'intestazione della colonna per inserire altri edifici. | Mit dem + in der Spaltenüberschrift weitere Gebäude einfügen | Insérer d'autres bâtiments avec le + dans l'intitulé de la colonne | Utilizzare il + nell'intestazione della colonna per inserire altri edifici.
|  | 123 | Qh e IM sono compensati tra edifici Minergie? | Werden Qh und MKZ zwischen Minergie-Gebäuden kompensiert? | Qh et MKZ sont-ils compensés entre les bâtiments Minergie ? | Qh e IM sono compensati tra edifici Minergie?
|  | 124 | Trasposizione della verifica Minergie edificio (obbligatorio in caso di certificazione provvisoria) | Übertrag aus Gebäude-Minergie-Nachweis (Pflicht bei Kompensation) | Report du justificatif énergétique du bâtiment (obligatoire en cas de compensation) | Trasposizione della verifica Minergie edificio (obbligatorio in caso di certificazione provvisoria)
|  | 125 | Nessun risanamento | Keine Erneuerung | Pas de rénovation | Nessun risanamento
|  | 126 | Efficienza solare termico / PV | Effizienz Solarthermie / PV | Efficacité solaire thermique / PV | Efficienza solare termico / PV
|  | 127 | ID edificio secondo la Piattaforma-Label | Gebäude-ID gemäss Label-Plattform | ID du bâtiment selon la Plateforme-Label | ID edificio secondo la Piattaforma-Label
|  | 128 | Input | Eingabe | Entrée | Input
|  | 129 | Nuove costruzioni secondo Minergie | Neubauten nach Minergie | Nouvelles constructions Minergie | Nuove costruzioni secondo Minergie
|  | 130 | C4 Utilizzo di energia solare | C4 Nutzung solare Energie | C4 Utilisation de l'énergie solaire | C4 Utilizzo di energia solare
|  | 131 | C5 Emissioni di gas serra nella costruzione | C5 Treibhausgasemissionen in der Erstellung | C5 EGES gris | C5 Emissioni di gas serra nella costruzione
|  | 132 | Quota di edifici esistenti con regolamentazioni eccezionali | Anteil Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | Part des bâtiments existants avec dérogation | Quota di edifici esistenti con regolamentazioni eccezionali
|  | 133 | Soddisfazione dei requisiti Minergie-Quartiere per i temi A e C | Erfüllung der Anforderungen Minergie-Areal Themen A und C | Respect des exigences Minergie-Quartier Thèmes A et C | Soddisfazione dei requisiti Minergie-Quartiere per i temi A e C
|  | 134 | Soddisfazione dei requisiti in caso di compensazione tra edifici Minergie | Erfüllung der Anforderungen im Fall von Kompensation zwischen Minergie-Gebäuden | Respect des exigences en cas de compensation entre bâtiments Minergie | Soddisfazione dei requisiti in caso di compensazione tra edifici Minergie
|  | 135 | Il totale dell'AE deve corrispondere al 100%! | Das Total der EBF-Anteile muss 100% ergeben! | Le total des SRE par zone doit donner 100% | Il totale dell'AE deve corrispondere al 100%!
|  | 136 | Input mancante | Fehlende Eingabe | Entrée manquante | Input mancante
|  | 137 | Requisiti obbligatori Minergie-Quartiere | Pflichtvorgaben Minergie-Areal | Exigences Minergie-Quartier | Requisiti obbligatori Minergie-Quartiere
|  | 138 | Lista | Liste | Liste | Lista
|  | 139 | Compensazione | Kompensation | Compensation | Compensazione
|  | 140 | Ammodernamento di sistema secondo Minergie | Systemerneuerung nach Minergie | Modèle de rénovation Minergie | Ammodernamento di sistema secondo Minergie
|  | 141 | Nessun edificio Minergie-A | Keine Minergie-A-Gebäude | Pas de bâtiments Minergie-A | Nessun edificio Minergie-A
|  | 142 | Nessun edificio Minergie-P | Keine Minergie-P-Gebäude | Pas de bâtiments Minergie-P | Nessun edificio Minergie-P
|  | 143 | Risanamento secondo Minergie (incl. ammodernamento di sistema) | Erneuerungen nach Minergie (inkl. Systemerneuerungen) | Rénovations Minergie (y compris avec modèle de rénovation Minergie) | Risanamento secondo Minergie (incl. ammodernamento di sistema)
|  | 144 | Numero di certificato | Zertifikatsnummer | Numéro de certificat | Numero di certificato
|  | 145 | La proprietà/organizzazione di quartiere conferma che le informazioni fornite nel presente strumento di verifica sono corrette. | Die Bauherrschaft / Areal-Organisation bestätigt, dass die gemachten Angaben im vorliegenden Hilfstool korrekt sind. | Le maître d'ouvrage / le management du quartier confirme que les informations fournies dans le présent outil d'aide sont correctes. | La proprietà/organizzazione di quartiere conferma che le informazioni fornite nel presente strumento di verifica sono corrette.
|  | 146 | Firma | Unterschrift | Signature | Firma
|  | 147 | Luogo | Ort | Lieu | Luogo
|  | 148 | Data | Datum | Date | Data
|  | 149 | Nome e cognome | Name und Vorname | Nom et prénom | Nome e cognome
|  | 150 | Nessun edificio esistente con regolamentazioni eccezionali | Keine Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | Pas de bâtiments existants avec dérogation | Nessun edificio esistente con regolamentazioni eccezionali
|  | 151 | caldo | warm | chaud | caldo
|  | 152 | freddo | kalt | froid | freddo
|  | 153 | Caratteristiche per le nuove costruzioni secondo Minergie | Angaben bei Neubauten nach Minergie | Données pour les nouvelles constructions Minergie | Caratteristiche per le nuove costruzioni secondo Minergie
|  | 154 | Edifici esistenti | Bestandesbauten | Bâtiments existants | Edifici esistenti
|  | 155 | Calcoli | Berechnungen | Calculs | Calcoli
|  | 156 | AE | EBF | SRE | AE
|  | 157 | PT - AE | GF - EBF | SP - SRE | PT - AE
|  | 158 | Caratteristiche per gli edifici esistenti con regolamentazioni speciali | Angaben bei Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung | Données pour les bâtiments existants avec dérogation | Caratteristiche per gli edifici esistenti con regolamentazioni speciali
|  | 159 | Gas serra nella costruzione | Treibhausgase in der Erstellung | Émissions grises | Gas serra nella costruzione
|  | 160 | Campo di input (volontario) | Eingabefeld (Freiwillig) | Champ de saisie (facultatif) | Campo di input (volontario)
|  | 161 | Valore standard | Standardwert | Valeur par défaut | Valore standard
|  | 162 | Sovrascrivere il valore standard | Standardwert überschreiben | Remplacer la valeur par défaut | Sovrascrivere il valore standard
|  | 163 | kgCO2eq/m2 AE nuova costruzione | kgCO2eq/m2 EBF Neubau | kgCO2eq/m2 SRE Nouvelle construction | kgCO2eq/m2 AE nuova costruzione
|  | 164 | Ulteriori | Zusätzliche | Supplémentaires | Ulteriori
|  | 165 | A1 Certificazione secondo Minergie (-P/-A) | A1 Zertifizierung nach Minergie (-P/-A) | A1 Certification Minergie (-P/-A) | A1 Certificazione secondo Minergie (-P/-A)
|  | 166 | C1 Energia e gas serra durante l'esercizio | C1 Energie und Treibhausgase im Betrieb | C1 Énergie et EGES en exploitation | C1 Energia e gas serra durante l'esercizio
|  | 167 | Commenti / osservazioni | Kommentare / Bemerkungen | Commentaires / remarques | Commenti / osservazioni
|  | 168 | tutte le nuove costruzioni e i risanamenti | aller Neubauten und Erneuerungen | de toutes les nouvelles constructions et rénovations | tutte le nuove costruzioni e i risanamenti
|  | 169 | tutte le nuove costruzioni | aller Neubauten | de toutes les nouvelles constructions | tutte le nuove costruzioni
|  | 170 | Caratteristiche della demolizione degli edifici esistenti | Angaben zum Rückbau von Bestandesbauten | Données relatives à la déconstruction des bâtiments existants | Caratteristiche della demolizione degli edifici esistenti
|  | 171 | Caratteristiche delle nuove costruzioni | Angaben zum Neubau | Données relatives aux nouvelles constructions | Caratteristiche delle nuove costruzioni
|  | 172 | Superficie di riferimento energetico AE secondo la categoria dell'edificio | Energiebezugsflächen EBF nach Gebäudekategorie | Surfaces de référence énergétique SRE par catégorie de bâtiment | Superficie di riferimento energetico AE secondo la categoria dell'edificio
|  | 173 | Edifici esistenti: categoria dell'edificio (uso principale) | Gebäudekategorie Bestandesbauten (Hauptnutzung) | Bâtiments existants : catégorie de bâtiment (affectation principale) | Edifici esistenti: categoria dell'edificio (uso principale)
|  | 174 | Abitare | Wohnen | Habitation | Abitare
|  | 175 | Attenzione: il totale differisce dal totale dell'AE. Per favore verificare l'inserimento. | Achtung: Summe weicht von EBF total ab. Bitte Eingabe prüfen. | Attention : la somme diffère du total de la SRE. Veuillez vérifier votre saisie. | Attenzione: il totale differisce dal totale dell'AE. Per favore verificare l'inserimento.
|  | 176 | Commento Eingabe!D10 Ogni edificio deve essere registrato singolarmente | Kommentar Eingabe!D10 Jedes Gebäude ist einzeln zu erfassen | Commentaire entrée!D10 Chaque bâtiment doit être saisi individuellement. | Commento Eingabe!D10 Ogni edificio deve essere registrato singolarmente
|  | 177 | Commento Eingabe!D12 Per impostazione standard, l'80% della superficie di pavimento viene utilizzata come AE. In caso di scostamento, è possibile sovrascrivere il valore. | Kommentar Eingabe!D12 Standardmässig werden 80% der GF als EBF verwendet. Bei Abweichung kann der Wert in der folgenden Zeile überschrieben werden. | Commentaire entrée!D12 Par défaut, 80% de la SP est utilisée comme SRE. En cas d'écart, la valeur peut être remplacée dans la ligne suivante. | Commento Eingabe!D12 Per impostazione standard, l'80% della superficie di pavimento viene utilizzata come AE. In caso di scostamento, è possibile sovrascrivere il valore.
|  | 178 | Commento Eingabe!D22 Gli edifici con zone risanate e zone nuove devono essere inseriti come edifici separati | Kommentar Eingabe!D22 Gebäude mit Erneuerungs- und Neubau-Zonen müssen als separate Gebäude eingegeben werden. | Commentaire entrée!D22 Les bâtiments avec des zones de rénovation et de nouvelle construction doivent être saisis comme des bâtiments séparés. | Commento Eingabe!D22 Gli edifici con zone risanate e zone nuove devono essere inseriti come edifici separati
|  | 179 | Commento Eingabe!D53 Calcolo con la verifica semplificata secondo lo standard di costruzione Minergie oppure con uno strumento di ecobilancio riconosciuto. | Kommentar Eingabe!D53 Berechnung mit dem einfachen Nachweis gemäss Gebäudestandard Minergie oder einem zugelassen Ökobilanzierungstool. | Commentaire entrée!D53 Calcul avec le justificatif simple selon le standard Minergie pour bâtiment ou un outil de calcul d'écobilan autorisé. | Commento Eingabe!D53 Calcolo con la verifica semplificata secondo lo standard di costruzione Minergie oppure con uno strumento di ecobilancio riconosciuto.
|  | 180 | Commento Eingabe!D55 Produzione di calore per riscaldamento e acqua calda. Inserire il picco di carico qui di seguito. | Kommentar Eingabe!D55 Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Spitzenlast bitte nachfolgend eingeben. | Commentaire entrée!D55 Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. Veuillez saisir la charge de pointe ci-dessous. | Commento Eingabe!D55 Produzione di calore per riscaldamento e acqua calda. Inserire il picco di carico qui di seguito.
|  | 181 | Imputazione dell'impianto fotovoltaico | Anrechnung Einspeisung PV-Anlage | Prise en compte de l'installation PV | Imputazione dell'impianto fotovoltaico
|  | 182 | Superficie di riferimento energetico AE per il calcolo | Energiebezugsfläche EBF für Berechnung | Surface de référence énergétique SRE pour le calcul | Superficie di riferimento energetico AE per il calcolo
|  | 183 | Percentuale | Anteil | Part | Percentuale
|  | 184 | Picco di carico | Spitzenlast | Charge de pointe | Picco di carico
|  | 185 | Commento Eingabe!D56 e D57 Produzione di calore per riscaldamento e acqua calda. Inserire il picco di carico qui di seguito. Inserire solo se si utilizza più di un generatore di calore. | Kommentar Eingabe!D56 und D57 Wärmeerzeugung für Heizung und Warmwasser. Spitzenlast bitte nachfolgend eingeben. Eingabe nur falls mehrere Wärmeerzeuger eingesetzt werden. | Commentaire Entrée!D56 et D57 Production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude. Veuillez indiquer la charge de pointe ci-dessous. A saisir uniquement si plusieurs générateurs de chaleur sont utilisés. | Commento Eingabe!D56 e D57 Produzione di calore per riscaldamento e acqua calda. Inserire il picco di carico qui di seguito. Inserire solo se si utilizza più di un generatore di calore.
|  | 186 | Commento Eingabe!D58 La copertura fossile dei picchi di carico è consentita in conformità al Regolamento di prodotto degli standard MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A valido attualmente. | Kommentar Eingabe!D58 Fossile Spitzenlastabdeckung ist entsprechend dem aktuell gültigem Produktreglement Gebäudestandards MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A zugelassen. | Commentaire entrée!D58 La couverture de la charge de pointe par des énergies fossiles est autorisée conformément au règlement des produits actuellement en vigueur pour les standards MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A. | Commento Eingabe!D58 La copertura fossile dei picchi di carico è consentita in conformità al Regolamento di prodotto degli standard MINERGIE / MINERGIE-P / MINERGIE-A valido attualmente.
|  | 187 | Commento Eingabe!D44 Gli impianti solari termici sono conteggiati anche in "C1.4 Utilizzo di energia solare". Inserire gli impianti solari termici come "produzione di calore". | Kommentar Eingabe!D44 Solarthermie-Anlagen werden auch bei "C1.4 Nutzung solare Energie" angerechnet. Bitte Solarthermie-Anlagen unter "Wärmeerzeugung" eingeben. | Commentaire entrée!D44 Les installations solaires thermiques sont également prises en compte dans "C1.4 Utilisation de l'énergie solaire". Veuillez saisir les installations solaires thermiques sous "Production de chaleur". | Commento Eingabe!D44 Gli impianti solari termici sono conteggiati anche in "C1.4 Utilizzo di energia solare". Inserire gli impianti solari termici come "produzione di calore".
|  | 188 | Edifici nell'inventario di protezione: i regolamenti comunali permettono l'installazione di impianti PV? | Bauten im Schutzinventar: lässt kommunale Vorschrift PV-Anlage zu? | Bâtiments dans l'inventaire de protection : les dispositions légales communales autorisent-elles les installations PV ? | Edifici nell'inventario di protezione: i regolamenti comunali permettono l'installazione di impianti PV?
|  | 189 | Impianto PV consentito | PV-Anlage zugelassen | Installation PV autorisée | Impianto PV consentito
|  | 190 | Impianto PV non consentito | PV-Anlage nicht zugelassen | Installation PV non autorisée | Impianto PV non consentito
|  | 191 | vuoto | leer | vide | vuoto
|  | 192 | Inizio della nuova costruzione/risanamento (anno) | Baubeginn Neubau / Erneuerung (Jahr) | Début de la mise en œuvre nouvelle construction / rénovation (année) | Inizio della nuova costruzione/risanamento (anno)
|  | 193 | Nome del quartiere | Areal Name | Nom du quartier | Nome del quartiere
|  | 194 | Risanamento secondo Minergie | Erneuerung nach Minergie | Rénovation Minergie | Risanamento secondo Minergie
|  | 195 | Commento Eingabe!D11 Ogni edificio del quartiere deve essere registrato nella piattaforma dei label, si veda anche la Guida all'uso. L'ID dell'edificio è una sequenza di numeri anticipata da una B. Ad esempio: B11111. | Kommentar Eingabe!D11 Jedes Gebäude im Areal ist in der Label-Plattform zu erfassen, siehe auch Anwendungshilfe. Die Gebäude-ID ist eine Zahlenfolge mit B am Anfang. Z.B. B11111. | Commentaire entrée!D11 Chaque bâtiment du quartier doit être saisi dans la plateforme des labels, voir aussi l'aide à l'utilisation. L'ID du bâtiment est une suite de chiffres commençant par B. Par exemple B11111. | Commento Eingabe!D11 Ogni edificio del quartiere deve essere registrato nella piattaforma dei label, si veda anche la Guida all'uso. L'ID dell'edificio è una sequenza di numeri anticipata da una B. Ad esempio: B11111.
|  | 196 | Nuova costruzione o edificio esistente? | Neubau oder Bestandesbau? | Nouvelle construction ou bâtiment existant | Nuova costruzione o edificio esistente?
|  | 197 | Edificio esistente | Bestandesbau | Bâtiment existant | Edificio esistente
|  | 198 | Percentuale di edifici Minergie nel quartiere | Anteil Minergie-Gebäude im Areal | Part des bâtiments Minergie dans le quartier | Percentuale di edifici Minergie nel quartiere
|  | 199 | Progetto di costruzione | Bauvorhaben | Projet de construction | Progetto di costruzione
|  | 200 | Percentuale di edifici certificati Minergie (percentuale rispetto alla AE totale del quartiere) | Anteil der nach Minergie zertifizierten Gebäude (Anteil an EBF Areal total) | Part de bâtiments certifiés Minergie (pourcentage par rapport à la SRE totale) | Percentuale di edifici certificati Minergie (percentuale rispetto alla AE totale del quartiere)
|  | 201 | Percentuale di edifici esistenti senza risanamento (percentuale rispetto alla AE totale del quartiere) | Anteil der Bestandesbauten ohne Erneuerung (Anteil an EBF Areal total) | Part de bâtiments existants sans rénovation (pourcentage par rapport à la SRE totale) | Percentuale di edifici esistenti senza risanamento (percentuale rispetto alla AE totale del quartiere)
|  | 202 | Grado di autoconsumo | Eigenverbrauchsrate | Taux d'autoconsommation | Grado di autoconsumo
|  | 203 | Commento Eingabe!D46 Se non viene inserito alcun valore, viene utilizzato il valore predefinito del 20% | Kommentar Eingabe!D46 Ohne Eingabe wird der Standardwert von 20 % verwendet | Commentaire entrée!D46 Si aucune valeur n'est saisie, la valeur standard de 20 % est appliquée. | Commento Eingabe!D46 Se non viene inserito alcun valore, viene utilizzato il valore predefinito del 20%
|  | 204 | 0
|  | 205 | 0