## B1.4
| B1.4 Garantire un’elevata densità di utilizzo |  |  | Strumento di verifica requisiti facoltativi Versione 2025.1
Richiesta
Campo di selezione
Indicazioni sulla densità di utilizzo
AE totale | m2
Categoria di edificio maggiore in termini di superficie
AE totale della categoria di edificio maggiore | m2
Seconda maggiore categoria di edificio in termini di superficie
AE totale della seconda maggiore categoria di edificio | m2
Risultati
|  | Valore di progetto | Requisito |  | Soddisfatto?
Categoria di edificio maggiore in termini di superficie
|  | - | ≤ | - | -
Seconda maggiore categoria di edificio in termini di superficie
|  | - | ≤ | - | -
Note on B11: Summe über alle Gebäude der gleichen Gebäudekategorie Somme de tous les bâtiments de la même catégorie Somma di tutti gli edifici della stessa categoria
Note on B12: Summe über alle Gebäude der gleichen Gebäudekategorie Somme de tous les bâtiments de la même catégorie Somma di tutti gli edifici della stessa categoria
Note on B16: Summe über alle Gebäude der gleichen Gebäudekategorie Somme de tous les bâtiments de la même catégorie Somma di tutti gli edifici della stessa categoria
Note on B17: Summe über alle Gebäude der gleichen Gebäudekategorie Somme de tous les bâtiments de la même catégorie Somma di tutti gli edifici della stessa categoria

## B1.5
| B1.5 Visualizzazione delle grandezze misurabili per gli utenti |  |  | Strumento di verifica requisiti facoltativi Versione 2025.1
Richiesta
Campo di selezione
Indicazioni sulla visualizzazione
Totale di superficie di riferimento energetico a utilizzo abitativo (categorie di edificio I + II) | m2
Superficie di riferimento energetico a utilizzo residenziale con visualizzazione delle grandezze misurate | m2
Risultati
|  | Valore di progetto | Requisito |  | Soddisfatto?
Percentuale di utilizzo residenziale con visualizzazione delle grandezze misurate |  | - | ≥ | 33.33% | -

## C2.2
| C2.2 Utilizzo di risorse locali | [8 empty] | Strumento di verifica requisiti facoltativi Versione 2025.1
Richiesta
Campo di selezione
Numero totale di edifici nel quartiere
Indicazioni sugli edifici che utilizzano risorse locali
Designazione dell'edificio
Tipo di edificazione
Gruppi di componenti costruttivi | Strati / componenti principali | Per favore crociare se almeno uno degli strati / delle componenti principali è locale
Scavo / sistemazione del paesaggio | Rinterro, riempimento, installazione di terreno aggiunto, pavimentazione
Facciata | Elemento portante, isolamento, rivestimento esterno, rivestimento interno
Soletta | Elemento portante, rivestimento del pavimento compreso il sottofondo, rivestimento del soffitto
Pareti interne | Elemento portante, rivestimento delle pareti
Tetto | Elemento portante, isolamento, copertura / strato di protezione e impermeabilizzazione, rivestimento interno
Platea / fondazioni / pareti esterne contro terreno | Elemento portante, isolamento
Finestre e porte | Telaio, battente
Numero di gruppi di componenti costruttive locali, Valore di progetto |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Numero di gruppi di componenti costruttive locali, Requisito |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Risultati
|  | Valore di progetto | Requisito | Soddisfatto?
Numero di edifici con impiego di risorse locali |  | 0 | - | -
Numero di gruppi di componenti costruttive locali |  | 0 | - | -

## C2.4
| C2.4 Movimenti di terra minimi nella progettazione del terreno |  |  | Strumento di verifica requisiti facoltativi Versione 2025.1
Richiesta
Campo di selezione
Indicazioni sulla rimozione del materiale di scavo
Superficie di riferimento energetico totale del quartiere | m2
Materiale di scavo con sgombero | m3
Risultati
|  | Valore di progetto | Requisito |  | Soddisfatto?
Materiale di scavo con sgombero | m3/m2 | - | ≤ | 0.4 | -
Note on B9: Die Zwischenlagerung von Aushubmaterial auf und in der direkten (max. 100 m) Umgebung des Areals sowie der Abtransport von Aushubmaterial aus mit Altlasten belasteten Böden, sind nicht zu berücksichtigen. Le stockage intermédiaire de matériaux d'excavation sur et dans les environs directs (max. 100 m) du quartier ainsi que l'évacuation de matériaux d'excavation provenant de sols pollués ne doivent pas être pris en compte. Lo stoccaggio intermedio del materiale di scavo all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 m) del quartiere, così come la rimozione del materiale di scavo da terreni contaminati, non devono essere presi in considerazione.

## D1.5
| D1.5 Utilizzo dell’acqua piovana |  |  | Strumento di verifica requisiti facoltativi Versione 2025.1
Richiesta
Campo di selezione
Indicazioni sulle superfici dei tetti
Superficie totale dei tetti del quartiere | m2
Superficie dei tetti con stoccaggio e recupero delle acque meteoriche | m2
Risultati
|  | Valore di progetto | Requisito |  | Soddisfatto?
Percentuale delle superfici dei tetti con utilizzo dell'acqua piovana |  | - | ≥ | 20% | -

## E2.3
| E2.3 Minimizzazione del numero di parcheggi per auto |  |  | Strumento di verifica requisiti facoltativi Versione 2025.1
Richiesta
Campo di selezione
Questo strumento di verifica è adatto al calcolo in ambito residenziale e amministrativo (categorie di edificio I-III). Gli altri tipi di utilizzo devono essere calcolati secondo la norma VSS 40 281.
Indicazioni sui posti auto
Numero di posti auto
Abitazioni PF & Abitazioni MF
Posizione del quartiere
Numero di appartamenti
Amministrazione
Frequenza dei trasporti pubblici |  |  | Tipo di localizzazione
Quota della mobilità dolce sul totale del traffico passeggeri generato |  |  | - |  |  | Minimo | #N/A
Superficie lorda amministrazione | m2
Risultati
|  | Valore di progetto |  | Requisito | Soddisfatto?
Abitazioni PF & Abitazioni MF |  |  |  | 0
Amministrazione |  |  |  | 0
Numero di posti auto |  | 0 | ≤ | 0 | -

## E2.4
| E2.4 Offerte interne al quartiere per ridurre il traffico | Strumento di verifica requisiti facoltativi Versione 2025.1
Richiesta
Campo di selezione
Indicazioni sull'offerta di riduzione del traffico
1. Offerta per la riduzione del traffico interna al quartiere
Descrizione dell'offerta
2. Offerta per la riduzione del traffico interna al quartiere
Descrizione dell'offerta

## E2.5
| E2.5 Gestione della mobilità per la riduzione del TPM | Strumento di verifica requisiti facoltativi Versione 2025.1
Richiesta
Campo di selezione
Indicazioni sulle misure
1. Misure per la riduzione del TPM
Descrizione dell'offerta
2. Offerta per la riduzione del traffico interna al quartiere
Descrizione dell'offerta

## E2.6
| E2.6 Stazioni di ricarica bidirezionali |  |  | Strumento di verifica requisiti facoltativi Versione 2025.1
Richiesta
Campo di selezione
Indicazioni sulle stazioni di ricarica bidirezionali
Numero totale di parcheggi
Numero di parcheggi con stazione di ricarica bidirezionale
Risultati
| Valore di progetto | Requisito |  | Soddisfatto?
Parte di parcheggi con stazioni di ricarica bidirezionali | - | ≥ | 5% | -

## Joker
| B1.6, C2.5, D1.7 e E2.7 (jolly requisiti facoltativi) | Strumento di verifica requisiti facoltativi Versione 2025.1
Richiesta
Campo di selezione
Indicazioni sulle misure
Tema jolly
Titolo
Descrizione ed effetto
Verifiche / allegati

## Listen (hidden)
Lista
E2.5 Gestione della mobilità per la riduzione del TPM | L'acquisto/affitto di posti auto è facoltativo
Prezzi di affitto a copertura dei costi per i posti auto
La mobilità sostenibile viene incentivata per le/i residenti e le/i dipendenti con almeno 175.- CHF all’anno per persona.
Per gli utilizzatori di biciclette, esistono almeno tre diverse offerte di servizi complementari oppure di infrastrutture.
Regolamentazione, nei contratti di locazione, della proprietà dell’auto (abitazione) oppure criteri definiti ed efficaci per l’assegnazione di posti auto rispettivamente per l’assegnazione di permessi di parcheggio (posti di lavoro).
Distanza a piedi tra gli ingressi di tutti gli edifici e la fermata del trasporto pubblico più vicina ≤ 500 metri
E2.4 Offerte interne al quartiere per ridurre il traffico | Beni di prima necessità: alimenti, bevande, articoli per l’igiene o medicamenti, altro
Servizi: bar, ristoranti, caselle postali, bancomat, spazi di co-working, altro
Istituzioni sociali: strutture per l’infanzia, asili, istituti comuni, altro
B1.4 Garantire un’elevata densità di utilizzo |  | AE [m2] | Unità | AE [m2] | Unità
| Abitazioni PF, Abitazioni MF | 48 | Residenti
| Amministrazione | 36 | Equivalenza a tempo pieno
| Scuole | 144 | Equivalenza a tempo pieno | 17 | Studenti
| Vendita (negozi specializzati) | 72 | Equivalenza a tempo pieno
| Vendita (negozi di alimentari) | 52 | Equivalenza a tempo pieno
| Ristoranti | 52 | Equivalenza a tempo pieno
E2.3 Minimizzazione del numero di parcheggi per auto | Centro | 0.8
| Agglomerati | 0.9
| Campagna | 1
Quota della mobilità dolce sul totale del traffico passeggeri generato | Frequenza dei trasporti pubblici
| ≥ 4 volte all'ora | 1 - 4 volte all'ora | Non servito dai mezzi pubblici
> 50% | A | B | C
25 - 50% | B | C | D
< 25% | C | D | E
Tipo di localizzazione | Minimo
A | 20%
B | 40%
C | 50%
D | 70%
E | 90%
Jolly | B1.6 Jolly gestione del quartiere
C2.5 Jolly energia e gas serra
D1.7 Jolly comfort e adattamento al clima
E2.7 Jolly mobilità
C2.2 Utilizzo di risorse locali | Nuova costruzione
Risanamento
C2.2 Utilizzo di risorse locali | sì
no
C2.2 Utilizzo di risorse locali
x

## Uebersetzungen (hidden)
3 | Sprache: | italienisch |  | Uebersetzungsliste |  |  | deutsch | 1
1 |  | 2025 | Minergie-Nachweis: Jahresversion und Jahr |  |  |  | französisch | 2
|  | Index | Auswahl | deutsch | französisch | italienisch | italienisch | 3
|  | 1 | L'acquisto/affitto di posti auto è facoltativo | Keine Abnahmepflicht Personenwagenabstellplätze | Pas d'obligation d'achat de places de parc pour voitures | L'acquisto/affitto di posti auto è facoltativo
|  | 2 | Prezzi di affitto a copertura dei costi per i posti auto | Kostendeckende Mietpreise Personenwagenabstellplätze | Loyers couvrant les coûts des places de parc pour voitures | Prezzi di affitto a copertura dei costi per i posti auto
|  | 3 | La mobilità sostenibile viene incentivata per le/i residenti e le/i dipendenti con almeno 175.- CHF all’anno per persona. | Umweltfreundliche Mobilität wird für Bewohner und Beschäftigte mit mindestens CHF 175.- pro Person und Jahr gefördert | La mobilité respectueuse de l'environnement est encouragée pour les habitants et les employés à hauteur d'au moins 175 CHF par personne et par an. | La mobilità sostenibile viene incentivata per le/i residenti e le/i dipendenti con almeno 175.- CHF all’anno per persona.
|  | 4 | Per gli utilizzatori di biciclette, esistono almeno tre diverse offerte di servizi complementari oppure di infrastrutture. | Mindestens drei verschiedene ergänzende Serviceangebote oder Infrastrukturen für Velonutzende werden angeboten. | Au moins trois offres de services ou infrastructures complémentaires différentes sont proposées aux utilisateurs de vélos. | Per gli utilizzatori di biciclette, esistono almeno tre diverse offerte di servizi complementari oppure di infrastrutture.
|  | 5 | Regolamentazione, nei contratti di locazione, della proprietà dell’auto (abitazione) oppure criteri definiti ed efficaci per l’assegnazione di posti auto rispettivamente per l’assegnazione di permessi di parcheggio (posti di lavoro). | Mietvertragliche Regelungen zum Autobesitz (Wohnen) bzw. festgelegte griffige Kriterien zur Vergabe von Personenwagenabstellplätzen bzw. Parkierungsberechtigungen (Arbeiten) | Dispositions du contrat de location d'un logement concernant la possession d'une voiture ou critères efficaces pour l'attribution de places de parc ou d'autorisations de stationnement (travail). | Regolamentazione, nei contratti di locazione, della proprietà dell’auto (abitazione) oppure criteri definiti ed efficaci per l’assegnazione di posti auto rispettivamente per l’assegnazione di permessi di parcheggio (posti di lavoro).
|  | 6 | Distanza a piedi tra gli ingressi di tutti gli edifici e la fermata del trasporto pubblico più vicina ≤ 500 metri | Gehdistanz zwischen Eingängen aller Gebäude und der nächsten ÖV-Haltestelle ≤ 500 Meter | Distance de marche entre les entrées de tous les bâtiments et l'arrêt de transports publics le plus proche ≤ 500 mètres. | Distanza a piedi tra gli ingressi di tutti gli edifici e la fermata del trasporto pubblico più vicina ≤ 500 metri
|  | 7 | 0
|  | 8 | Strumento di verifica requisiti facoltativi | Hilfstool Wahlvorgaben | Outil d'aide Mesures à choix | Strumento di verifica requisiti facoltativi
|  | 9 | Misure per la riduzione del TPM | Massnahme zur Reduktion des MIV | Mesure de réduction du TIM | Misure per la riduzione del TPM
|  | 10 | 0
|  | 11 | Indicazioni sulle misure | Angaben zu den Massnahmen | Indications sur les mesures | Indicazioni sulle misure
|  | 12 | Richiesta | Eingabe | Saisie | Richiesta
|  | 13 | Beni di prima necessità: alimenti, bevande, articoli per l’igiene o medicamenti, altro | Güter: Nahrungsmittel, Getränke, Hygieneartikel oder Medikamente, weitere | Marchandises : denrées alimentaires, boissons, articles d'hygiène ou médicaments, autres | Beni di prima necessità: alimenti, bevande, articoli per l’igiene o medicamenti, altro
|  | 14 | Servizi: bar, ristoranti, caselle postali, bancomat, spazi di co-working, altro | Dienstleitungen: Café, Restaurant, Briefkasten, Bancomat, Co-Working-Space, weitere | Services : Café, restaurant, boîte aux lettres, bancomat, espace de co-working, autres | Servizi: bar, ristoranti, caselle postali, bancomat, spazi di co-working, altro
|  | 15 | Istituzioni sociali: strutture per l’infanzia, asili, istituti comuni, altro | Soziale Einrichtungen: Kinderbetreuung, Kindergarten, Gemeinschaftseinrichtung, weitere | Institutions sociales : Garde d'enfants, jardin d'enfants, centre communautaire, autres | Istituzioni sociali: strutture per l’infanzia, asili, istituti comuni, altro
|  | 16 | Offerta per la riduzione del traffico interna al quartiere | Areal-internes Angebot zur Verkehrsreduktion | Offre interne au quartier pour la réduction du trafic | Offerta per la riduzione del traffico interna al quartiere
|  | 17 | Campo di selezione | Auswahlfeld | Champ de sélection | Campo di selezione
|  | 18 | Numero totale di parcheggi | Anzahl Parkplätze total | Nombre total de places de parc pour voitures | Numero totale di parcheggi
|  | 19 | Numero di parcheggi con stazione di ricarica bidirezionale | Anzahl Parkplätze mit bidirektionalen Ladestationen | Nombre de places de parc avec stations de recharge bidirectionnelles | Numero di parcheggi con stazione di ricarica bidirezionale
|  | 20 | Parte di superficie uguale a 80% o superiore -> Non è necessario inserire la seconda categoria di edificio | Flächenanteil 80% oder mehr -> 2. Gebäudekategorie muss nicht eingegeben werden | Part de la surface de 80% ou plus -> 2ème catégorie de bâtiment ne doit pas être saisie | Parte di superficie uguale a 80% o superiore -> Non è necessario inserire la seconda categoria di edificio
|  | 21 | B1.4 Garantire un’elevata densità di utilizzo | B1.4 Sicherstellung einer hohen Nutzungsdichte | B1.4 Assurer une densité d'utilisation élevée | B1.4 Garantire un’elevata densità di utilizzo
|  | 22 | B1.5 Visualizzazione delle grandezze misurabili per gli utenti | B1.5 Visualisierung von Messgrössen für Nutzende | B1.5 Visualisation des évaluations pour les utilisateurs | B1.5 Visualizzazione delle grandezze misurabili per gli utenti
|  | 23 | B1.6 Jolly gestione del quartiere | B1.6 Joker Areal-Management | B1.6 Joker "Gérance du quartier" | B1.6 Jolly gestione del quartiere
|  | 24 | C1.5 Soluzioni di stoccaggio innovative | C1.5 Innovative Speicherlösungen | C1.5 Solutions de stockage innovantes | C1.5 Soluzioni di stoccaggio innovative
|  | 25 | C2.2 Utilizzo di risorse locali | C2.2 Einsatz lokaler Ressourcen | C2.2 Utilisation de ressources locales | C2.2 Utilizzo di risorse locali
|  | 26 | C2.3 Riutilizzo di gruppi di componenti | C2.3 Wiederverwendung von Bauteilgruppen | C2.3 Réutilisation de groupes d'éléments de construction | C2.3 Riutilizzo di gruppi di componenti
|  | 27 | C2.4 Movimenti di terra minimi nella progettazione del terreno | C2.4 Wenig Erdbewegungen für Geländegestaltung | C2.4 Peu de mouvements de terre pour l'aménagement du terrain | C2.4 Movimenti di terra minimi nella progettazione del terreno
|  | 28 | C2.5 Jolly energia e gas serra | C2.5 Joker Energie und Treibhausgase | C2.5 Joker énergie et gaz à effet de serre | C2.5 Jolly energia e gas serra
|  | 29 | D1.4 Ventilazione nel quartiere | D1.4 Durchlüftung im Areal | D1.4 Aération du quartier | D1.4 Ventilazione nel quartiere
|  | 30 | D1.5 Utilizzo dell’acqua piovana | D1.5 Regenwassernutzung | D1.5 Récupération d'eau de pluie | D1.5 Utilizzo dell’acqua piovana
|  | 31 | D1.6 Nessuna sotto-costruzione degli spazi aperti | D1.6 Keine Unterbauung von Freiflächen | D1.6 Pas de constructions souterraines en dehors de l'emprise au sol des bâtiments | D1.6 Nessuna sotto-costruzione degli spazi aperti
|  | 32 | D1.7 Jolly comfort e adattamento al clima | D1.7 Joker Komfort und Klimaanpassung | D1.7 Joker "Confort et adaptation climat" | D1.7 Jolly comfort e adattamento al clima
|  | 33 | E2.3 Minimizzazione del numero di parcheggi per auto | E2.3 Minimum an Personenwagenabstellplätzen | E2.3 Minimisation des places de parc | E2.3 Minimizzazione del numero di parcheggi per auto
|  | 34 | E2.4 Offerte interne al quartiere per ridurre il traffico | E2.4 Areal-interne Angebote zur Verkehrsreduktion | E2.4 Mesures de réduction du trafic | E2.4 Offerte interne al quartiere per ridurre il traffico
|  | 35 | E2.5 Gestione della mobilità per la riduzione del TPM | E2.5 Mobilitätsmanagement zur MIV-Reduktion | E2.5 Gestion de la mobilité pour réduire le TIM | E2.5 Gestione della mobilità per la riduzione del TPM
|  | 36 | E2.6 Stazioni di ricarica bidirezionali | E2.6 Bidirektionale Ladestationen | E2.6 Stations de recharge bidirectionnelles | E2.6 Stazioni di ricarica bidirezionali
|  | 37 | E2.7 Jolly mobilità | E2.7 Joker Mobilität | E2.7 Joker "Mobilité" | E2.7 Jolly mobilità
|  | 38 | Jolly | Joker | Joker | Jolly
|  | 39 | Tema jolly | Thema Joker | Thème Joker | Tema jolly
|  | 40 | Titolo | Titel | Titre | Titolo
|  | 41 | Descrizione ed effetto | Beschreibung und Wirkung | Description et impact | Descrizione ed effetto
|  | 42 | Verifiche / allegati | Nachweise / Beilagen | Justificatifs / Annexes | Verifiche / allegati
|  | 43 | B1.6, C2.5, D1.7 e E2.7 (jolly requisiti facoltativi) | B1.6, C2.5, D1.7 und E2.7 (Joker Wahlvorgaben) | B1.6, C2.5, D1.7 et E2.7 (Joker mesures à choix) | B1.6, C2.5, D1.7 e E2.7 (jolly requisiti facoltativi)
|  | 44 | Indicazioni sulle misure | Angaben zur Massnahme | Indications sur la mesure | Indicazioni sulle misure
|  | 45 | Abitazioni PF | Wohnen MFH | Habitat collectif | Abitazioni PF
|  | 46 | Abitazioni MF | Wohnen EFH | Habitat individuel | Abitazioni MF
|  | 47 | Amministrazione | Verwaltung | Administration | Amministrazione
|  | 48 | Scuole | Schulen | École | Scuole
|  | 49 | Negozi | Verkauf | Commerce | Negozi
|  | 50 | Ristoranti | Restaurant | Restauration | Ristoranti
|  | 51 | Locali pubblici | Versammlung | Lieu de rassemblement | Locali pubblici
|  | 52 | Ospedali | Spitäler | Hôpital | Ospedali
|  | 53 | Industrie | Industrie | Industrie | Industrie
|  | 54 | Magazzini | Lager | Dépôt | Magazzini
|  | 55 | Impianti sportivi | Sportbauten | Installations sportives | Impianti sportivi
|  | 56 | Piscine coperte | Hallenbäder | Piscines couvertes | Piscine coperte
|  | 57 | Altri | Weitere | Autres | Altri
|  | 58 | Vendita (negozi specializzati) | Verkauf (Fachgeschäft) | Vente (magasin spécialisé) | Vendita (negozi specializzati)
|  | 59 | Vendita (negozi di alimentari) | Verkauf (Lebensmittelgeschäft) | Vente (magasin d'alimentation) | Vendita (negozi di alimentari)
|  | 60 | Numero | Anzahl | Nombre | Numero
|  | 61 | sì | ja | oui | sì
|  | 62 | no | nein | non | no
|  | 63 | Istruzioni | Anleitung | Instructions | Istruzioni
|  | 64 | Categoria di edificio maggiore in termini di superficie | Flächenmässig grösste Gebäudekategorie | Catégorie de bâtiment la plus grande en termes de surface | Categoria di edificio maggiore in termini di superficie
|  | 65 | AE totale della categoria di edificio maggiore | EBF total der grössten Gebäudekategorie | SRE totale de la plus grande catégorie de bâtiments | AE totale della categoria di edificio maggiore
|  | 66 | Seconda maggiore categoria di edificio in termini di superficie | Flächenmässig zweitgrösste Gebäudekategorie | Surface de la deuxième plus grande catégorie de bâtiments | Seconda maggiore categoria di edificio in termini di superficie
|  | 67 | AE totale della seconda maggiore categoria di edificio | EBF total der zweitgrössten Gebäudekategorie | SRE totale de la deuxième catégorie de bâtiments la plus importante en surface | AE totale della seconda maggiore categoria di edificio
|  | 68 | AE totale | EBF total | SRE total | AE totale
|  | 69 | AE [m2] | EBF [m2] | SRE [m2] | AE [m2]
|  | 70 | Unità | Einheit | Unité | Unità
|  | 71 | Residenti | Bewohner | Occupants | Residenti
|  | 72 | Equivalenza a tempo pieno | Vollzeitäquivalent | Équivalent temps plein | Equivalenza a tempo pieno
|  | 73 | Studenti | Schüler | Élèves | Studenti
|  | 74 | 0
|  | 75 | Indicazioni sulla densità di utilizzo | Angaben zur Nutzungsdichte | Données sur la densité d'utilisation | Indicazioni sulla densità di utilizzo
|  | 76 | Risultati | Resultate | Résultats | Risultati
|  | 77 | Indicazioni sull'offerta di riduzione del traffico | Angaben zu den Angeboten zur Verkehrsreduktion | Indications sur les offres de réduction du trafic | Indicazioni sull'offerta di riduzione del traffico
|  | 78 | Descrizione dell'offerta | Beschreibung des Angebots | Description de l'offre | Descrizione dell'offerta
|  | 79 | Versione | Version | Version | Versione
|  | 80 | Indicazioni sulle stazioni di ricarica bidirezionali | Angaben zu den bidirektionalen Ladestationen | Indications sur les stations de recharge bidirectionnelles | Indicazioni sulle stazioni di ricarica bidirezionali
|  | 81 | Parte di parcheggi con stazioni di ricarica bidirezionali | Anteil Parkplätze mit bidirektionalen Ladestationen | Proportion de places de stationnement équipées de stations de recharge bidirectionnelles | Parte di parcheggi con stazioni di ricarica bidirezionali
|  | 82 | Indicazioni sulla rimozione del materiale di scavo | Angaben zum Abtransport von Aushubmaterial | Indications sur l'évacuation des matériaux d'excavation | Indicazioni sulla rimozione del materiale di scavo
|  | 83 | Totale materiale di scavo | Aushubmaterial total | Total des matériaux d'excavation | Totale materiale di scavo
|  | 84 | Materiale di scavo con sgombero | Aushubmaterial mit Abtransport | Matériaux d'excavation avec évacuation | Materiale di scavo con sgombero
|  | 85 | Superficie di riferimento energetico totale del quartiere | Energiebezugsfläche Areal total | Surface de référence énergétique du quartier total | Superficie di riferimento energetico totale del quartiere
|  | 86 | Superficie totale dei tetti del quartiere | Dachflächen im Areal total | Surfaces de toitures dans le quartier total | Superficie totale dei tetti del quartiere
|  | 87 | Superficie dei tetti con stoccaggio e recupero delle acque meteoriche | Dachflächen, deren Regenwasser-Abfluss gespeichert und wieder genutzt wird | Surfaces de toitures dont l'écoulement des eaux de pluie est accumulé et réutilisé | Superficie dei tetti con stoccaggio e recupero delle acque meteoriche
|  | 88 | Indicazioni sulle superfici dei tetti | Angaben zu Dachflächen | Données sur les surfaces de toitures | Indicazioni sulle superfici dei tetti
|  | 89 | Percentuale delle superfici dei tetti con utilizzo dell'acqua piovana | Anteil Dachflächen mit Regenwassernutzung | Part des surfaces de toitures avec utilisation de l'eau de pluie | Percentuale delle superfici dei tetti con utilizzo dell'acqua piovana
|  | 90 | Indicazioni sulla visualizzazione | Angaben zur Visualisierung | Indications sur la visualisation | Indicazioni sulla visualizzazione
|  | 91 | Totale di superficie di riferimento energetico a utilizzo abitativo (categorie di edificio I + II) | Energiebezugsfläche mit Wohnnutzung (Gebäudekategorien I + II) total | Surface de référence énergétique avec utilisation résidentielle (catégories de bâtiments I + II) totale | Totale di superficie di riferimento energetico a utilizzo abitativo (categorie di edificio I + II)
|  | 92 | Superficie di riferimento energetico a utilizzo residenziale con visualizzazione delle grandezze misurate | Energiebezugsfläche mit Wohnnutzung mit Visualisierung der Messgrössen | Surface de référence énergétique avec utilisation résidentielle avec visualisation des grandeurs mesurées | Superficie di riferimento energetico a utilizzo residenziale con visualizzazione delle grandezze misurate
|  | 93 | Percentuale di utilizzo residenziale con visualizzazione delle grandezze misurate | Anteil Wohnnutzung mit Visualisierung der Messgrössen | Part d'utilisation résidentielle avec visualisation des grandeurs mesurées | Percentuale di utilizzo residenziale con visualizzazione delle grandezze misurate
|  | 94 | Indicazioni sui posti auto | Angaben zu Personenwagenabstellplätzen | Données sur les places de parc pour voitures | Indicazioni sui posti auto
|  | 95 | 0
|  | 96 | 0
|  | 97 | 0
|  | 98 | Questo strumento di verifica è adatto al calcolo in ambito residenziale e amministrativo (categorie di edificio I-III). Gli altri tipi di utilizzo devono essere calcolati secondo la norma VSS 40 281. | Dieses Hilfstool ist für die Berechnung in Wohnnutzungen und Verwaltung geeignet (Gebäudekategorien I - III). Andere Nutzungen müssen gemäss VSS-Norm 40 281 berechnet werden. | Cet outil d'aide est adapté au calcul dans les affectations résidentielles et administratives (catégories de bâtiments I - III). Les autres affectations doivent être calculées selon la norme VSS 40 281. | Questo strumento di verifica è adatto al calcolo in ambito residenziale e amministrativo (categorie di edificio I-III). Gli altri tipi di utilizzo devono essere calcolati secondo la norma VSS 40 281.
|  | 99 | Posizione del quartiere | Lage des Areals | Situation du quartier | Posizione del quartiere
|  | 100 | Numero di posti auto | Anzahl Personenwagenabstellplätze | Nombre de places de parc pour voitures | Numero di posti auto
|  | 101 | Numero di appartamenti | Anzahl Wohnungen | Nombre de logements | Numero di appartamenti
|  | 102 | Superficie lorda amministrazione | Bruttogeschossfläche Verwaltung | Surface brute de plancher de l'administration | Superficie lorda amministrazione
|  | 103 | Valore di progetto | Projektwert | Valeur du projet | Valore di progetto
|  | 104 | Requisito | Vorgabe | Objectif | Requisito
|  | 105 | Soddisfatto? | Erfüllt? | Respecté par le projet? | Soddisfatto?
|  | 106 | Posti auto a utilizzo residenziale | Personenwagenabstellplätze für Wohnnutzung | Places de parc pour voitures (pour l'habitat) | Posti auto a utilizzo residenziale
|  | 107 | Posti auto a utilizzo amministrativo | Personenwagenabstellplätze für Verwaltung | Places de parc pour voitures (pour l'administration) | Posti auto a utilizzo amministrativo
|  | 108 | Parcheggi/abitazione | PP/Wohnung | PP/logement | Parcheggi/abitazione
|  | 109 | Parcheggi/100m2 SUL | PP/100m2 BGF | PP/100m2 de surface brute | Parcheggi/100m2 SUL
|  | 110 | Lista | Liste | Liste | Lista
|  | 111 | Scavo / sistemazione del paesaggio | Baugrubenaushub / Umgebungsgestaltung | Excavation de la fouille / aménagement des alentours | Scavo / sistemazione del paesaggio
|  | 112 | Facciata | Fassade | Façade | Facciata
|  | 113 | Soletta | Decke | Plafond | Soletta
|  | 114 | Pareti interne | Innenwände | Murs intérieurs | Pareti interne
|  | 115 | Tetto | Dach | Toiture | Tetto
|  | 116 | Platea / fondazioni / pareti esterne contro terreno | Bodenplatte / Fundament / Aussenwände unter Terrain | Dalle de sol / fondations / murs extérieurs sous le terrain | Platea / fondazioni / pareti esterne contro terreno
|  | 117 | Finestre e porte | Fenster und Türen | Fenêtres et portes | Finestre e porte
|  | 118 | Nuova costruzione | Neubau | Nouvelle construction | Nuova costruzione
|  | 119 | Risanamento | Erneuerung | Rénovation | Risanamento
|  | 120 | Indicazioni sugli edifici che utilizzano risorse locali | Angaben zu Gebäuden mit Einsatz lokaler Ressourcen | Données sur les bâtiments utilisant des ressources locales | Indicazioni sugli edifici che utilizzano risorse locali
|  | 121 | Numero totale di edifici nel quartiere | Anzahl Gebäude im Areal total | Nombre total de bâtiments sur le quartier | Numero totale di edifici nel quartiere
|  | 122 | Designazione dell'edificio | Gebäudebezeichnung | Désignation du bâtiment | Designazione dell'edificio
|  | 123 | Tipo di edificazione | Art des Bauvorhabens | Type de construction | Tipo di edificazione
|  | 124 | Numero di gruppi di componenti costruttive locali | Anzahl lokale Bauteilgruppen | Nombre de groupes d'éléments de construction locaux | Numero di gruppi di componenti costruttive locali
|  | 125 | Numero di edifici con impiego di risorse locali | Anzahl Gebäude mit Einsatz lokaler Ressourcen | Nombre de bâtiments avec utilisation de ressources locales | Numero di edifici con impiego di risorse locali
|  | 126 | Strati / componenti principali | Hauptschichten / -komponenten | Couches / composants principaux | Strati / componenti principali
|  | 127 | Rinterro, riempimento, installazione di terreno aggiunto, pavimentazione | Aufschüttung, Hinterfüllung, Einbau von zugeführtem Boden, Belag | Remblai, remblayage, mise en place de sol apporté, revêtement | Rinterro, riempimento, installazione di terreno aggiunto, pavimentazione
|  | 128 | Elemento portante, isolamento, rivestimento esterno, rivestimento interno | Tragelement, Dämmung, Bekleidung aussen, Bekleidung innen | Élément porteur, isolation, revêtement extérieur, revêtement intérieur | Elemento portante, isolamento, rivestimento esterno, rivestimento interno
|  | 129 | Elemento portante, rivestimento del pavimento compreso il sottofondo, rivestimento del soffitto | Tragelement, Bodenbelag inklusive Unterlagsboden, Deckenbekleidung | Élément porteur, revêtement de sol y compris sous-couche, revêtement de plafond | Elemento portante, rivestimento del pavimento compreso il sottofondo, rivestimento del soffitto
|  | 130 | Elemento portante, rivestimento delle pareti | Tragelement, Wandbekleidung | Élément porteur, revêtement mural | Elemento portante, rivestimento delle pareti
|  | 131 | Elemento portante, isolamento, copertura / strato di protezione e impermeabilizzazione, rivestimento interno | Tragelement, Dämmung, Deckung / Schutzschicht und Abdichtung, Bekleidung innen | Élément porteur, isolation, couverture / couche de protection et étanchéité, revêtement intérieur | Elemento portante, isolamento, copertura / strato di protezione e impermeabilizzazione, rivestimento interno
|  | 132 | Elemento portante, isolamento | Tragelement, Dämmung | Élément porteur, isolation | Elemento portante, isolamento
|  | 133 | Telaio, battente | Rahmen, Türblatt | Cadre, panneau de porte | Telaio, battente
|  | 134 | Gruppi di componenti costruttivi | Bauteilgruppen | Groupes d'éléments de construction | Gruppi di componenti costruttivi
|  | 135 | Per favore crociare se almeno uno degli strati / delle componenti principali è locale | Bitte ankreuzen, wenn mindestens eine der Hauptschicht / -komponente lokal ist | Veuillez cocher si au moins une des couches ou un des composants principaux est local | Per favore crociare se almeno uno degli strati / delle componenti principali è locale
|  | 136 | Centro | Zentrum | Centre | Centro
|  | 137 | Agglomerati | Agglomeration | Agglomération | Agglomerati
|  | 138 | Campagna | Land | Hors agglomération | Campagna
|  | 139 | Frequenza dei trasporti pubblici | Bedienungshäufigkeit des öffentlichen Verkehrs | Fréquence des transports publics | Frequenza dei trasporti pubblici
|  | 140 | Quota della mobilità dolce sul totale del traffico passeggeri generato | Anteil Langsamverkehr am gesamten erzeugten Personenverkehr | Part de la mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne | Quota della mobilità dolce sul totale del traffico passeggeri generato
|  | 141 | ≥ 4 volte all'ora | ≥ 4-mal pro Stunde | ≥ 4 fois par heure | ≥ 4 volte all'ora
|  | 142 | 1 - 4 volte all'ora | 1 - 4-mal pro Stunde | 1 - 4 fois par heure | 1 - 4 volte all'ora
|  | 143 | Non servito dai mezzi pubblici | Nicht mit ÖV erschlossen | Pas desservi par les TP | Non servito dai mezzi pubblici
|  | 144 | Tipo di localizzazione | Standort-Typ | Type de localisation | Tipo di localizzazione
|  | 145 | Minimo | Minimum | Minimum | Minimo
|  | 146 | 0
|  | 147 | 0
|  | 148 | 0
|  | 149 | 0
|  | 150 | 0
|  | 151 | 0
|  | 152 | 0
|  | 153 | 0
|  | 154 | 0
|  | 155 | 0
|  | 156 | 0
|  | 157 | 0
|  | 158 | 0
|  | 159 | 0
|  | 160 | 0
|  | 161 | 0
|  | 162 | 0
|  | 163 | 0
|  | 164 | 0
|  | 165 | 0
|  | 166 | 0
|  | 167 | 0
|  | 168 | 0
|  | 169 | 0
|  | 170 | 0
|  | 171 | 0
|  | 172 | 0
|  | 173 | 0
|  | 174 | 0
|  | 175 | 0