## Einstieg
Nachweise Minergie-Areal
Version 2025.1
Tabellenblatt | Erläuterung
Liste normal | Standardmässig ist die normale Liste der zu erbrindenden Nachweise für die provisorische und definitive Zertifizierung zu verwenden.
Liste Areale Zwischenschritte | Falls Sie die Liste für die provisorische Zertifizierung eines grossen Areals mit Verifizierung von Zwischenschritten* benötigen, wählen Sie das Tabellenblatt "Liste Areale Zwischenschritte". * Nur in Vereinbarung mit der Zertifizierungsstelle!
1 | 2025 | Minergie-Nachweis: Jahresversion und Jahr |  |  | Wählen Sie die Sprache | Deutsch
Gewählte Sprache | 1
Index | Auswahl | Deutsch | Français | Italiano | Dropdown Sprache | Kürzel Tabellenblatt | SprachCode Übersetzung
1 | Standardmässig ist die normale Liste der zu erbrindenden Nachweise für die provisorische und definitive Zertifizierung zu verwenden. | Standardmässig ist die normale Liste der zu erbrindenden Nachweise für die provisorische und definitive Zertifizierung zu verwenden. | Par défaut, la liste normale des justificatifs à fournir pour la certification provisoire et définitive doit être utilisée. | Per impostazione predefinita, verrà utilizzato il normale elenco di prove da fornire per la certificazione provvisoria e definitiva. | Deutsch | D | 1
2 | Version | Version | Version | Versione | Français | F | 2
3 | Falls Sie die Liste für die provisorische Zertifizierung eines grossen Areals mit Verifizierung von Zwischenschritten* benötigen, wählen Sie das Tabellenblatt "Liste Areale Zwischenschritte". * Nur in Vereinbarung mit der Zertifizierungsstelle! | Falls Sie die Liste für die provisorische Zertifizierung eines grossen Areals mit Verifizierung von Zwischenschritten* benötigen, wählen Sie das Tabellenblatt "Liste Areale Zwischenschritte". * Nur in Vereinbarung mit der Zertifizierungsstelle! | Si vous avez besoin de la liste pour la certification provisoire d'un grand quartier avec contrôle des étapes intermédiaires*, sélectionnez la feuille de calcul "Liste quartiers étapes interméd". * Uniquement en accord avec l'office de certification ! | Se ha bisogno dell'elenco per la certificazione provvisoria di un quartiere di grandi dimensioni con verifica delle fasi intermedie*, selezioni il foglio di lavoro "Elenco quartieri fasi intermed". * Solo in accordo con l'organismo di certificazione! | Italiano | I | 3
4 | Liste für grosse Areale mit Verifizierung von Zwischenschritten | Liste für grosse Areale mit Verifizierung von Zwischenschritten | Liste pour les grands quartiers avec contrôle des étapes intermédiaires | Elenco per i quartieri di grandi dimensioni con verifica delle fasi intermedie
5 | Normale Liste | Normale Liste | Liste normale | Elenco normale
6 | Nachweise Minergie-Areal | Nachweise Minergie-Areal | Justificatifs Minergie-Quartier | Verifiche Minergie-Quartiere
7 | Liste Areale Zwischenschritte | Liste Areale Zwischenschritte | Liste quartiers étapes interméd | Elenco quartieri fasi intermed
8 | Liste normal | Liste normal | Liste normale | Elenco normale
9 | Tabellenblatt | Tabellenblatt | Feuille de calcul | Foglio di lavoro
10 | Erläuterung | Erläuterung | Explication | Spiegazione
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0

## Liste normal
Zu erbringende Nachweise Minergie-Areal |  |  |  |  | Version 2025.1
Wird bei den Nachweisen auf ein Hilfstool verwiesen, bezieht sich dieses immer auf das genannte Hilfstool in der Spalte ganz rechts. Wahlvorgaben: Es müssen nur die Nachweise für die gewählten Wahlvorgaben erbracht werden.
Nr. | Vorgabe | Wahl / Pflicht | Nachweise für die provisorische Zertifizierung | Nachweise für die definitive Zertifizierung | Hilfstool
A1.1 | Zertifizierung nach Minergie (-P/-A/-ECO) | Pflicht | Allgemein - Übersichtsplan des Areals mit eingezeichneten Neubauten und erhaltenen Bestandesbauten sowie Perimeter des Areals - Vollständig ausgefülltes Hilfstool unterzeichnet durch die Areal-Organisation (Anwendung Hilfstool ist obligatorisch) Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung Beleg für die Zulässigkeit der Ausnahmeregelung: - Schutzinventar: Auszug Schutzinventar - Bestehendes Minergie-Zertifikat: Angabe der Zertifikatsnummer im Hilfstool - GEAK Gebäudehülle C: Ausweis GEAK oder Absichtserklärung zur Erneuerung auf GEAK Gebäudehülle Klasse C (Angabe im Hilfstool) - SNBS-Hochbau Zertifikat: SNBS Hochbau Zertifikat oder Absichtserklärung zur Erneuerung nach SNBS Hochbau (Angabe im Hilfstool) | Allgemein - Aktualisierter Übersichtsplan - Vollständig ausgefülltes und aktualisiertes Hilfstool Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung - GEAK-Ausweise (falls in provisorischer Zertifizierung noch nicht verfügbar) - SNBS-Hochbau Zertifikate (falls in provisorischer Zertifizierung noch nicht verfügbar) | Hilfstool Pflichtvorgaben A und C (XLSX)
B1.1 | Organisation | Pflicht | Dokument in welchem die Aufgaben, die finanziellen und personellen Ressourcen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Minergie-Areals definiert sind (siehe z.B. Vorlage). Rechtskräfig unterzeichnet durch alle Grundeigentümer des Areals. | Aktualisiertes Dokument der provisorischen Zertifizierung - Aufzeigen der Eigentumsverhältnisse und falls nicht Alleineigentum, aufzeigen der Rechte und Pflichten der einzelnen Beteiligten (z.B. STWEG-Reglement, etc.). - Betriebs- und Unterhaltsreglement (Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten, Abrechnung der Leistungen, Abrechnung Energie, etc.). - Künftige Arealentwicklung (Umsetzung künftiger Technologie-Entwicklungen, Erneuerung, etc.) und der damit zusammenhängenden Rechte und Pflichten der einzelnen Eigentümerinnen und Eigentümern. | Vorlage B1.1 Organisation (DOCX)
B1.2 | Monitoring mit Energiemanagementsystem (EMS) | Pflicht | Variante A (Monitoring Anbieter bereits bekannt): - Schema des Areals, in dem alle Messstellen eingezeichnet und Art und Typ der Messstellen definiert sind (siehe Reglement Minergie-Areal, Anhang B) - Angabe des Umsetzungspartners für das Energiemanagementsystem (EMS) - Beleg über den Auftrag an einen zertifizierten Hersteller eines Minergie-Moduls (und auf der Label-Plattform angewählt) und Bestellung der Zusatzdienstleistung "Zertifikat Minergie-Betrieb" für die Gebäudekategorien I-IV oder Beleg über den Auftrag an einen Anbieter mit Bestellung für Datenimport bei Minergie. Variante B (Monitoring-Anbieter noch offen): Absichtserklärung, in der sich die Areal-Organisation zu einem Monitoring inklusive EMS verpflichtet, welches den Anforderungen des Minergie-Areals entspricht. | - Definitives Messschema des Areals und Inbetriebnahme-Protokoll des Monitoringsystems - Angabe des definitiven Umsetzungspartners des Energiemanagementsystems | -
B1.3 | Überprüfung der energetischen Messwerte | Pflicht | (Nachweis erfolgt bei der definitiven Zertifizierung) | Minergie-zertifizierte Wohn-, Verwaltungs- und Schulgebäude (Gebäudekategorien I – IV): - Zertifikate Minergie-Betrieb - Protokolle allfälliger Betriebsoptimierungen Alle anderen Gebäude - Auflistung der durchgeführten Prüfungen energetischer Messwerte und der gefundenen Auffälligkeiten - Protokolle allfälliger Betriebsoptimierungen | -
C1.1 | Betriebsenergie | Pflicht | Angabe der Wärmeerzeugungen im Hilfstool (Anwendung Hilfstool ist obligatorisch) | Aktualisierte Angabe der Wärmeerzeugungen im Hilfstool | Hilfstool Pflichtvorgaben A und C (XLSX)
C1.2 | Nutzung thermische Energie | Pflicht | Energiekonzept mit inhaltlicher Abdeckung der Themenbereiche gemäss Vorgabe | Inbetriebsetzungsprotoll der Arela-übergreifenden Wärme-/ Kälteversorgung | -
C1.3 | Fossilfreie Fernwärme | Pflicht | Beleg über die Prüfung möglicher Fernwärme-Lieferanten mit Energiemix der Fernwärme. Bei Fernwärme mit einem aktuellen Anteil fossil > 25 %: verbindliches Dokument für den Absenkpfad des fossilen Anteils auf maximal 25 %. | Fernwärme-Liefervertrag mit Angabe des aktuellen Energiemixes | -
C1.4 | Nutzung solare Energie | Pflicht | Angabe der geplanten installierten Leistung im Hilfstool (Anwendung Hilfstool ist obligatorisch) | Neubauten und Erneuerung Aktualisiertes Hilfstool Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung Inbetriebsetzungsprotokolle der installierten PV-Anlagen. Dieses Protokoll enthält mindestens folgende Angaben: - Installierte Leistung (in kWp) - Typ der installierten Panels - Ort, Datum der Inbetriebsetzung - Firma, die die Inbetriebsetzung vorgenommen hat mit Namen und Unterschrift der verantwortlichen Person | Hilfstool Pflichtvorgaben A und C (XLSX)
C2.1 | Treibhausgasemissionen in der Erstellung | Pflicht | Neubauten - Ausgefülltes Hilfstool (Anwendung Hilfstool ist obligatorisch) - Nachvollziehbare Abschätzung/Berechnung der THGE in Erstellung mit Berücksichtigung der Rückbauten, Bauweisen, Kompaktheit, Anzahl Untergeschosse, Fundation, Baugrube, etc. (z.B. mittels Gebäude-Nachweis Minergie) Erneuerungen und Bestandesbauten mit Ausnahmeregelung kein Nachweis | - Aktualisierte Werte im Hilfstool | Hilfstool Pflichtvorgaben A und C (XLSX)
D1.1 | Grünflächen | Pflicht | - Umgebungsplan mit markierten Bereichen der angerechneten Grünflächen, inklusive Kennzeichnung der geplanten Begrünung - Ausgefülltes Hilfstool oder analoge eigene Berechnung des Anteils Grünfläche | - Aktualisierte Unterlagen der provisorischen Zertifizierung - Liste der Pflanzenarten - Fotografien, Kaufbelege | Hilfstool Pflichtvorgaben D Aussenraum (XLSX)
D1.2 | Beschattung durch Bäume | Pflicht | - Umgebungsplan mit eingezeichneten zu fällenden / erhaltenen und neuen Bäumen, inkl. Bezeichnung der Baumarten - Luftbild (datiert vor Baubeginn), welches die Bestandesbäume auf dem Areal abbildet. - Liste der Baumarten - Ausgefülltes Hilfstool oder analoge eigene Berechnung des Anteils Beschattung | - Aktualisierte Unterlagen der provisorischen Zertifizierung - Fotografien, Kaufbelege - Pflegeplan für die Begrünung inkl. Bäume (Inhalt: Grundidee, Pflanzplan, Pflegeplan pro Lebensraum) | Hilfstool Pflichtvorgaben D Aussenraum (XLSX)
D1.3 | Verdunstung, Versickerung und Retention | Pflicht | - Angabe der Versickerungsleistung ( gemäss Genereller Entwässerungsplanung GEP) Umgebungsplan mit markierten Flächen: - Kennzeichnung der Belastungsklassifizierung aller Flächen - Zuordnung der Einzugsgebiete auf dem Areal - Platz- und Verkehrsflächen: Markierung der Flächen ohne sickerfähige Beläge - Versiegelte/überbaute Flächen: Markierung der Flächen mit lokaler Bewirtschaftung | Aktualisierte Unterlagen der provisorischen Zertifizierung | Hilfstool Pflichtvorgaben D Aussenraum (XLSX)
E1.1 | Angebot Abstellplätze | Pflicht | Ausgefülltes Hilfstool (oder analoge eigene Berechnung) zur Berechnung der Anzahl Abstellplätze oder Mobilitätskonzept mit nachvollziehbarer Festlegung der Abstellplätze oder behördliche Auflage | Aktualisierte Unterlagen der provisorischen Zertifizierung | Hilfstool Pflichtvorgaben E Mobilität (XLSX)
E1.2 | Nutzerfreundlichkeit der Veloabstellplätze | Pflicht | - Plan mit eingezeichneten Veloabstellplätzen - Beschreibung der Veloabstellplätze | - Aktualisierter Plan - Fotos der Veloabstellplätze | -
E1.3 | Erschliessung | Pflicht | Erschliessungsplan des Areals | Aktualisierter Erschliessungsplan des Areals | -
E2.1 | Elektromobilität | Pflicht | (Nachweis erfolgt in A1.1) | (Nachweis erfolgt in A1.1) | -
E2.2 | Fahrzeug-Sharing | Pflicht | - Beurteilung / Analyse des Bedarfs im Areal - Selbstdeklaration des geplanten Angebots - Lageplan des Sharing-Angebots | - Aktualisierter Lageplan - Nachweis des Angebots (z.B. Vertrag mit Anbieter oder Fotodokumentation) | -
B1.4 | Sicherstellung einer hohen Nutzungsdichte | Wahl | Varainte A: - Abschätzung der EBF/Einheit im Hilfstool (für Gebäudekategorie Wohnen kann zusätzlich das SNBS-Hilfstool «Nutzungsdichte» eingesetzt werden) - Dokumentation der Massnahmen für eine hohe Nutzungsdichte Variante B: Zielwerte für die zwei Gebäudekategorien mit der grössten EBF in Zielvereinbahrung, Pflichtenheft oder Ähnlichem verankert | Aktualisierte Abschätzung der EBF/Einheit und Dokumentation der Massnahmen | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
B1.5 | Visualisierung von Messgrössen für Nutzende | Wahl | - Anteil EBF der Wohngebäude mit Visualisierung der Messgrössen (siehe Hilfstool) - Datenblatt der Messgeräte oder Konzept zur geplanten Visualisierung für Nutzende | - Aktualisierter Anteil EBF der Wohngebäude mit Visualisierung der Messgrössen - Datenblatt / Informationen zum installierten System | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
B1.6 | Joker Areal-Management | Wahl | Beschreibung der Massnahme und deren Wirkung (siehe Hilfstool) | Aktualisierte Beschreibung | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
C1.5 | Innovative Speicherlösungen | Wahl | - Konzept und Schema der Speicherlösung - Simulation oder Ähnliches | - Foto der Anlage - Anlagebeschrieb und Dokumentation - Inbetriebsetzungsprotokolle | -
C2.2 | Einsatz lokaler Ressourcen | Wahl | - Liste der Gebäude, für welche die Vorgabe umgesetzt werden soll - Auflistung der Bauteilgruppen mit Angabe der Hauptschichten, welche aus lokalen Materialien vorgesehen sind (siehe Hilfstool) | - Aktualisierte Liste der Gebäude (siehe Hilfstool) - Für die betroffenen Materialien: Angaben zum Material (z.B. Lieferschein, Selbstdeklaration vom Lieferanten) und zur Herkunft der Ressource (Ort, PLZ, Transportdistanz). | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
C2.3 | Wiederverwendung von Bauteilgruppen | Wahl | - Wiederverwendungsliste mit folgenden Angaben: eBKP-H-Nr. und Bauteilbezeichnung, Foto, Menge, Zustand, Geschoss, Standort, geometrische Hauptmasse, Gewicht, Schadstoffe, Spezifikationen wie technische Werte, Farbton etc. - Absichtserklärung mit Beschrieb der Bauteile, die im Areal wiederverwendet werden | - Ausführungs- und Detailpläne mit Kennzeichnung der wiederverwendeten Bauteile | -
C2.4 | Wenig Erdbewegungen für Geländegestaltung | Wahl | - Geplante abtransportierte Aushubmenge (siehe Hilfstool) - Auszug Altlastenkataster bei belastetem Aushubmaterial | - Effektiv abtransportierte Aushubmenge (aktualisiertes Hilfstool) - Belege z.B. über Anzahl Transportfahrten. | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
C2.5 | Joker Energie und Treibhausgase | Wahl | Siehe B1.6 | Siehe B1.6 | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
D1.4 | Durchlüftung im Areal | Wahl | Analyse mit folgenden Inhalten: - Offizielle Klimaanalysekarten des Standortes. Wo nicht vorhanden: meteorologische, statistische Grundlagen zur vorherrschenden Windrichtung - Bei Arealen in Städten: Darstellung der Kaltluftströme aus Kaltluftentstehungsgebieten - Aufzeigen der maximalen Ausnutzung der positiven Ausgangslage im Areal - Aufzeigen der Minimierung der negativen Auswirkungen von Massnahmen auf dem Areal auf die Umgebung | - Umsetzung gemäss Planung: Bestätigung der Umsetzung gemäss Planung - Andere Ausrichtung der Gebäudekörper als in Planung: Aktualisierte Unterlagen der provisorischen Zertifizierung | -
D1.5 | Regenwassernutzung | Wahl | - Markierung der Dachflächen und Bereiche, die für die Nutzung und Speicherung von Niederschlagswasser vorgesehenen sind, ausgefülltes Hilfstool - Beschreibung der geplanten Anlage | - Aktualisierte Unterlagen der provisorischen Zertifizierung - Fotodokumentation oder Technische Datenblätter zur Anlage | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
D1.6 | Keine Unterbauung von Freiflächen | Wahl | - Pläne mit bestehenden und geplanten Untergeschossen und den Gebäudeflächen | Aktualisierte Pläne | -
D1.7 | Joker Komfort und Klimaanpassung | Wahl | Siehe B1.6 | Siehe B1.6 | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
E2.3 | Minimum an Personenwagen-abstellplätzen | Wahl | Geplante Anzahl Personenwagenabstellplätze pro Gebäudekategorie (siehe Hilfstool) oder Festlegung der Zielwerte in Zielvereinbarung, Pflichtenheft oder Ähnlichem | - Effektive Anzahl Personenwagenabstellplätze pro Gebäudekategorie (siehe Hilfstool) - Pläne mit eingezeichneten Personenwagenabstellplätzen | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
E2.4 | Areal-interne Angebote zur Verkehrsreduktion | Wahl | Liste der geplanten Angebote (siehe Hilfstool) | - Liste der umgesetzten Angebote (siehe Hilfstool) - Plan mit eingezeichneten Angeboten oder Fotodokumentation | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
E2.5 | Mobilitätsmanagement zur MIV-Reduktion | Wahl | Liste der geplanten Massnahmen (siehe Hilfstool) | - Liste der umgesetzten Massnahmen (siehe Hilfstool). Zusätzlich für die gewählten Massnahmen - Mietpreise für Personenwagenabstellplätze - Finanzielle Unterstützung der umweltfreundlichen Mobilität - Plan oder Fotos der umgesetzten Infrastrukturen / Service-Angebote für Velonutzende - Mietvertragliche Regelungen zum Autobesitz - Plan mit Gehdistanz zu den Gebäuden | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
E2.6 | Bidirektionale Ladestationen | Wahl | Anteil der geplanten Personenwagenabstellplätze mit bidirektionalen Ladestationen (siehe Hilfstool) | - Aktualisiertes Hilfstool - Technisches Datenblatt oder Fotodokumentation der Anlage | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
E2.7 | Joker Mobilität | Wahl | Siehe B1.6 | Siehe B1.6 | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)

## Liste Areale Zwischenschritte
Zu erbringende Nachweise Minergie-Areal: Provisorische Zertifizierung bei grossen Arealen mit Zwischenschritten |  |  |  | Version 2025.1
Wird bei den Nachweisen auf ein Hilfstool verwiesen, bezieht sich dieses immer auf das genannte Hilfstool in der Spalte ganz rechts. Wahlvorgaben: Es müssen nur die Nachweise für die gewählten Wahlvorgaben erbracht werden. Für die definitive Zertifizierung werden die gleichen Nachweise wie bei Arealen ohne Zwischenschritten verlangt. Verwenden Sie für die definitive Zertifizierung die "Liste normal".
Nr. | Vorgabe | Wahl / Pflicht | Nachweise für provisorische Zertifizierung bei grossen Arealen mit Zwischenschritten mit drei oder mehr Baufeldern | Hilfstool
A1.1 | Zertifizierung nach Minergie (-P/-A/-ECO) | Pflicht | - Übersichtsplan des Areals mit eingezeichneten Neubauten und erhaltenen Bestandesbauten sowie Perimeter des Areals - Liste der Gebäude mit Geschossflächen oder Energiebezugsflächen - Möglichts vollständig ausgefülltes Hilfstool unterzeichnet durch die Areal-Organisation (Anwendung Hilfstool ist obligatorisch) - Dokument (Pflichtenheft, Zielvereinbarung, Protokoll, Absichtserklärung oder Ähnliches unterschrieben durch die Areal-Organisation) in welchem verbindlich festgelegt ist, dass die Vorgabe eingehalten wird (mit Unterschrift der Areal-Organisation) | Hilfstool Pflichtvorgaben A und C (XLSX)
B1.1 | Organisation | Pflicht | Dokument in welchem die Aufgaben, die finanziellen und personellen Ressourcen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Minergie-Areals definiert sind (siehe z.B. Vorlage). Rechtskräfig unterzeichnet durch alle Eigentümer. | Vorlage B1.1 Organisation (DOCX)
B1.2 | Monitoring mit Energiemanagementsystem (EMS) | Pflicht | Absichtserklärung, in der sich die Areal-Organisation zu einem Monitoring inklusive EMS verpflichtet, welches den Anforderungen des Minergie-Areals entspricht. | -
B1.3 | Überprüfung der energetischen Messwerte | Pflicht | (Nachweis erfolgt in definitiver Zertifizierung) | -
C1.1 | Betriebsenergie | Pflicht | Angabe der Wärmeerzeugungen im Hilfstool oder Dokument in welchem festgelegt ist, dass die Bestandesbauten erneuerbar beheizt werden | Hilfstool Pflichtvorgaben A und C (XLSX)
C1.2 | Nutzung thermische Energie | Pflicht | Energiekonzept mit inhaltlicher Abdeckung der Themenbereiche gemäss Vorgabe | -
C1.3 | Fossilfreie Fernwärme | Pflicht | Prüfung möglicher Fernwärme-Lieferanten und ihres Energiemixes im Rahmen des Energiekonzepts (siehe Vorgabe C1.2) | -
C1.4 | Nutzung solare Energie | Pflicht | - Abschätzung des Potenzials für solare Energieerzeugung und wenn möglich Angabe im Hilfstool | Hilfstool Pflichtvorgaben A und C (XLSX)
C2.1 | Treibhausgasemissionen in der Erstellung | Pflicht | - Ausgefülltes Hilfstool oder Dokument in welchem festgelegt ist, dass der Grenzwert THGE in der Erstellung des Minergie-Areals eingehalten wird (mit Unterschrift der Areal-Organisation) - Nachvollziehbare Abschätzung/Berechnung der THGE in Erstellung mit Berücksichtigung der Rückbauten, Bauweisen, Kompaktheit, Anzahl Untergeschosse, Fundation, Baugrube, etc. | Hilfstool Pflichtvorgaben A und C (XLSX)
D1.1 | Grünflächen | Pflicht | - Umgebungsplan mit markierten Bereichen der angerechneten Grünflächen - Ausgefülltes Hilfstool oder analoge eigene Berechnung des Anteils Grünfläche | Hilfstool Pflichtvorgaben D Aussenraum (XLSX)
D1.2 | Beschattung durch Bäume | Pflicht | - Umgebungsplan mit eingezeichneten Bäumen - Luftbild (Datiert vor Baubeginn), welches die Bestandesbäume auf dem Areal abbildet. - Ausgefülltes Hilfstool oder analoge eigene Berechnung des Anteils Beschattung | Hilfstool Pflichtvorgaben D Aussenraum (XLSX)
D1.3 | Verdunstung, Versickerung und Retention | Pflicht | - Dokument in welchem verbindlich festgelegt ist, dass die Vorgabe eingehalten wird (mit Unterschrift der Areal-Organisation) | Hilfstool Pflichtvorgaben D Aussenraum (XLSX)
E1.1 | Angebot Abstellplätze | Pflicht | Ausgefülltes Hilfstool (oder analoge eigene Berechnung) zur Berechnung der Anzahl Abstellplätze oder Mobilitätskonzept mit nachvollziehbarer Festlegung der Abstellplätze oder behördliche Auflage | Hilfstool Pflichtvorgaben E Mobilität (XLSX)
E1.2 | Nutzerfreundlichkeit der Veloabstellplätze | Pflicht | - Dokument in welchem verbindlich festgelegt ist, dass die Vorgabe eingehalten wird (mit Unterschrift der Areal-Organisation) | -
E1.3 | Erschliessung | Pflicht | Erschliessungsplan des Areals | -
E2.1 | Elektromobilität | Pflicht | (Nachweis erfolgt in A1.1) | -
E2.2 | Fahrzeug-Sharing | Pflicht | - Dokument in welchem verbindlich festgelegt ist, dass die Vorgabe eingehalten wird (mit Unterschrift der Areal-Organisation) | -
B1.4 | Sicherstellung einer hohen Nutzungsdichte | Wahl | Zielwerte für die zwei Gebäudekategorien mit der grössten EBF in Zielvereinbahrung, Pflichtenheft oder Ähnlichem verankert | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
B1.5 | Visualisierung von Messgrössen für Nutzende | Wahl | Dokument in welchem verbindlich festgelegt ist, dass die Vorgabe eingehalten wird (mit Unterschrift der Areal-Organisation) | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
B1.6 | Joker Areal-Management | Wahl | Beschreibung der Massnahme und deren Wirkung (siehe Hilfstool) | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
C1.5 | Innovative Speicherlösungen | Wahl | Dokument in welchem verbindlich festgelegt ist, dass die Vorgabe umgesetzt werden soll (mit Unterschrift der Areal-Organisation) | -
C2.2 | Einsatz lokaler Ressourcen | Wahl | Dokument in welchem verbindlich festgelegt ist, dass die Vorgabe umgesetzt werden soll (mit Unterschrift der Areal-Organisation) | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
C2.3 | Wiederverwendung von Bauteilgruppen | Wahl | Dokument in welchem verbindlich festgelegt ist, dass die Vorgabe umgesetzt werden soll (mit Unterschrift der Areal-Organisation) | -
C2.4 | Wenig Erdbewegungen für Geländegestaltung | Wahl | Dokument in welchem verbindlich festgelegt ist, dass die Vorgabe umgesetzt werden soll (mit Unterschrift der Areal-Organisation) | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
C2.5 | Joker Energie und Treibhausgase | Wahl | Siehe B1.6 | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
D1.4 | Durchlüftung im Areal | Wahl | Analyse mit folgenden Inhalten: - Offizielle Klimaanalysekarten des Standortes. Wo nicht vorhanden: meteorologische, statistische Grundlagen zur vorherrschenden Windrichtung - Bei Arealen in Städten: Darstellung der Kaltluftströme aus Kaltluftentstehungsgebieten - Aufzeigen der maximalen Ausnutzung der positiven Ausgangslage im Areal - Aufzeigen der Minimierung der negativen Auswirkungen von Massnahmen auf dem Areal auf die Umgebung | -
D1.5 | Regenwassernutzung | Wahl | Dokument in welchem verbindlich festgelegt ist, dass die Vorgabe umgesetzt werden soll (mit Unterschrift der Areal-Organisation) | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
D1.6 | Keine Unterbauung von Freiflächen | Wahl | Pläne mit bestehenden und geplanten Untergeschossen und den Gebäudeflächen | -
D1.7 | Joker Komfort und Klimaanpassung | Wahl | Siehe B1.6 | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
E2.3 | Minimum an Personenwagen-abstellplätzen | Wahl | Dokument in welchem verbindlich festgelegt ist, dass die Vorgabe umgesetzt werden soll (mit Unterschrift der Areal-Organisation) | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
E2.4 | Areal-interne Angebote zur Verkehrsreduktion | Wahl | Dokument in welchem verbindlich festgelegt ist, dass die Vorgabe umgesetzt werden soll (mit Unterschrift der Areal-Organisation) | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
E2.5 | Mobilitätsmanagement zur MIV-Reduktion | Wahl | Dokument in welchem verbindlich festgelegt ist, dass die Vorgabe umgesetzt werden soll (mit Unterschrift der Areal-Organisation) | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
E2.6 | Bidirektionale Ladestationen | Wahl | Dokument in welchem verbindlich festgelegt ist, dass die Vorgabe umgesetzt werden soll (mit Unterschrift der Areal-Organisation) | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)
E2.7 | Joker Mobilität | Wahl | Siehe B1.6 | 'Hilfstool Wahlvorgaben (XLSX)

## Liste normale (hidden)
Minergie-Quartier: Justificatifs à fournir |  |  |  |  | Version 2025.1
Si les justificatifs renvoient à un outil d'aide, celui-ci se réfère toujours à l'outil d'aide mentionné dans la colonne tout à droite. Mesures à choix : seuls les justificatifs relatifs aux mesures à choix sélectionnées doivent être fournis.
Nr. | Exigences | À choix / Obligatoire | Justificatifs à fournir pour la certification provisoire | Justificatifs à fournir pour la certification définitive | Outils d'aide
A1.1 | Certification Minergie (-P/-A/-ECO) | Obligatoire | Vue d'ensemble - Plan d'ensemble du quartier avec indication des nouvelles constructions et des bâtiments existants conservés ainsi que du périmètre du quartier - Outil d'aide complété et signé par l'organisation du quartier (Utilisation de l'outil d'aide obligatoire) Bâtiments existants avec dérogation Preuve de la recevabilité de la dérogation : - Bâtiments protégés : extrait de l'inventaire - Certificat Minergie existant : indication du numéro de certificat dans l'outil d'aide - CECB classe C pour l'enveloppe du bâtiment : certificat CECB ou déclaration d'intention de rénovation pour un CECB classe C pour l'enveloppe du bâtiment C (indication dans l'outil d'aide) - SNBS-Bâtiment : certificat SNBS-Bâtiment ou déclaration d'intention de rénovation et de certification SNBS-Bâtiment (indication dans l'outil d'aide) | Vue d'ensemble - Plan d'ensemble actualisé - Outil d'aide entièrement rempli et actualisé Bâtiments existants avec dérogation - Certificats CECB (si pas encore disponibles dans la certification provisoire) - Certificats SNBS-Bâtiment (si pas encore disponibles dans la certification provisoire) | Outil d'aide exigences A et C (XLSX)
B1.1 | Structure de la gérance du quartier | Obligatoire | Document dans lequel sont définies les tâches, les ressources financières et personnelles en rapport avec le développement du quartier Minergie (voir par ex. modèle). Signature par tous les propriétaires fonciers du quartier. | Document de certification provisoire mis à jour - Mettre en évidence les rapports de propriété et, s'il ne s'agit pas d'une propriété unique, mettre en évidence les droits et obligations des différentes parties concernées (p. ex. règlement de la PPE, etc.). - Règlement d'exploitation et d'entretien (compétences, droits et obligations, décompte des charges y.c. énergie, etc.) - Développement futur du quartier (mise en œuvre de développements technologiques futurs, rénovation, etc.) et des droits et obligations des différents propriétaires qui y sont liés. | Modèle B1.1 Structure de la gérance du quartier (DOCX)
B1.2 | Monitoring avec système de gestion de l'énergie (SGE) | Obligatoire | Variante A (fournisseur de monitoring déjà connu) : - Schéma de principe de mesure du quartier dans lequel tous les points de mesure sont indiqués avec leur type (électricité, chaleur...) (voir règlement du label Minergie-Quartier, annexe B) - Indication du partenaire chargé de la mise en œuvre du système de gestion de l'énergie (SGE) - Pièce justificative de la commande à un fournisseur de module Minergie certifié (et sélectionné sur la plate-forme des labels) et commande du service supplémentaire "Certificat Minergie-Exploitation" pour les catégories de bâtiments I-IV ou pièce justificative de la commande à un fournisseur pour l'importation de données chez Minergie. Variante B (prestataire de monitoring encore à définir) : Déclaration d'intention dans laquelle le management du quartier s'engage à mettre en place un monitoring, y compris un SGE, qui réponde aux exigences du quartier Minergie. | - Schéma de principe de mesure définitif et protocole de mise en service du système de monitoring - Indication du partenaire définitif de mise en œuvre du SGE | -
B1.3 | Vérification des mesures énergétiques | Obligatoire | (justificatif dans la certification définitive) | Bâtiments d'habitation, administratifs et scolaires certifiés Minergie (catégories de bâtiments I à IV) - Certificats Minergie-Exploitation - Procès-verbaux d'éventuelles mesures d'optimisation de l'exploitation mises en oeuvre Tous les autres bâtiments - liste des contrôles des valeurs de mesure énergétiques effectués et des éventuels dysfonctionnements constatés - Procès-verbaux d'éventuelles mesures d'optimisation de l'exploitation mises en oeuvre | -
C1.1 | Énergie d'exploitation | Obligatoire | Indication des productions de chaleur dans l'outil d'aide (Utilisation de l'outil d'aide obligatoire) | Mise à jour des données relatives à la production de chaleur dans l'outil d'aide | Outil d'aide exigences A et C (XLSX)
C1.2 | Énergie thermique | Obligatoire | Concept énergétique avec couverture du contenu des domaines thématiques selon exigences du règlement | Protocole de mise en service du système de chauffage/refroidissement du quartier | -
C1.3 | Chauffage à distance décarboné | Obligatoire | Pièce justificative de l'examen des fournisseurs potentiels de chauffage à distance avec mix énergétique de ceux-ci. Indication du fournisseur de chauffage à distance (CAD) avec indication de son mix énergétique. Pour le chauffage à distance avec une part d'énergie fossile > 25 % actuellement: document contractuel démontrant les perspectives de réduction de la part d'énergie fossile à 25 % maximum. | Contrat de fourniture de chauffage à distance avec indication du mix énergétique actuel | -
C1.4 | Énergie solaire | Obligatoire | Indication de la puissance de l'installation prévue dans l'outil d'aide (Utilisation de l'outil d'aide obligatoire) | Nouvelles constructions et rénovation Outil d'aide mis à jour Bâtiments existants avec dérogation Protocole de mise en service des systèmes PV installés. Ce protocole contient au moins les informations suivantes : - Puissance installée (en kWp) - Type de panneaux installés - Lieu, date de la mise en service - Entreprise ayant procédé à la mise en service avec nom et signature de la personne responsable | Outil d'aide exigences A et C (XLSX)
C2.1 | Emissions grises | Obligatoire | Nouvelles constructions - Outil d'aide rempli (Utilisation de l'outil d'aide obligatoire) - Estimation/calcul dûment justifié des EGES gris avec prise en compte des déconstructions, des modes de construction, de la compacité, du nombre de sous-sols, des fondations, des fouilles, etc. (par ex. au moyen du justificatif Minergie pour bâtiment) Rénovations et bâtiments existants avec dérogation: - Pas de justificatif | - Valeurs mises à jour dans l'outil d'aide | Outil d'aide exigences A et C (XLSX)
D1.1 | Espaces verts | Obligatoire | - Plan du quartier avec zones marquées des espaces verts comptabilisés, y.c. des espaces verts planifiés - Outil d'aide rempli ou calcul personnel analogue de la part d'espaces verts | - Documents de la certification provisoire mis à jour - Liste des espèces végétales - Photographies, preuves d'achat | Outil d'aide exigences D Espaces extérieurs (XLSX)
D1.2 | Ombrage par les arbres | Obligatoire | - Plan avec indication des arbres à abattre / à conserver et des nouveaux arbres, y compris la désignation des essences - Photo aérienne (datée d'avant le début des travaux) montrant les arbres existants sur le quartier - Liste des essences - Calcul du pourcentage d’ombrage, via l’outil d'aide complété ou une méthode de calcul équivalente | - Documents de la certification provisoire mis à jour - Photographies, justificatifs d'achat - Plan d'entretien de la végétation, y compris des arbres (contenu : idée de base, plan de plantation, plan d'entretien par habitat) | Outil d'aide exigences D Espaces extérieurs (XLSX)
D1.3 | Évaporation, infiltration et rétention | Obligatoire | - Indication de la capacité d'infiltration (selon le plan général d'évacuation des eaux PGEE) Plan du quartier avec désignation : - Identification de la classification de la pollution de toutes les surfaces - Attribution des bassins versants sur le site - Surfaces de places et de circulation : Marquage des surfaces sans revêtement perméable - Surfaces imperméabilisées/construites : Marquage des surfaces avec gestion locale | Documents mis à jour de la certification provisoire | Outil d'aide exigences D Espaces extérieurs (XLSX)
E1.1 | Offre de places de stationnement pour vélos | Obligatoire | Outil d'aide rempli (ou calcul analogue) pour le calcul des places de stationnement pour vélos ou concept de mobilité avec désignation dûment documentée des places de stationnement pour vélos ou documentation des obligations légales en la matière | Documents mis à jour de la certification provisoire | Outil d'aide exigences E Mobilité (XLSX)
E1.2 | Convivialité des places de stationnement pour vélos | Obligatoire | - Plan avec indication des places de stationnement pour vélos - Description des places de stationnement pour vélos | - Plan actualisé avec indication des places de stationnement pour vélos - Photos des places de stationnement pour vélos | -
E1.3 | Facilité d’accès au quartier | Obligatoire | Plan d'accès au quartier | Plan d'accès au quartier actualisé | -
E2.1 | Mobilité électrique | Obligatoire | (justificatif à fournir en A1.1) | (justificatif à fournir en A1.1) | -
E2.2 | Partage de véhicules | Obligatoire | - Évaluation / analyse des besoins du quartier - Autodéclaration de l'offre prévue - Plan de situation avec désignation des lieux avec une offre de partage | - Plan de situation mis à jour - justificatif de l'offre (par ex. contrat avec le soumissionnaire ou documentation photographique) | -
B1.4 | Forte densité d'utilisation | À choix | Variante A : Estimation de la SRE par unité pertinente (voir l'outil d'aide, pour la catégorie de bâtiment Habitat, l'outil d'aide SNBS "Densité d'utilisation" peut également être utilisé), documentation des mesures prises pour augmenter la densité d'utilisation Variante B : Valeurs cibles pour les deux catégories de bâtiments avec la plus grande SRE ancrées dans la convention d'objectifs, le cahier des charges ou autre. | Estimation actualisée de la SRE par unité pertinente et documentation des mesures prises | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
B1.5 | Visualisation des indices de conso. pour les usagers | À choix | - Part de la SRE des bâtiments d'habitation avec visualisation des indices de consommation d'énergie (voir outil d'aide) - Fiche technique des appareils de mesure ou concept de visualisation prévus pour les habitants ou usagers | - Part de la SRE des bâtiments d'habitation avec visualisation des indices de consommation d'énergie (voir outil d'aide) mis à jour - Fiche technique / Informations sur le système installé | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
B1.6 | Joker "Gérance du quartier" | À choix | Description de la mesure et de ses effets (voir outil d'aide) | Description mise à jour | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
C1.5 | Solutions de stockage innovantes | À choix | - Concept et schéma de la solution de stockage - Simulation ou similaire | - Photo de l'installation - Description de l'installation et documentation - Procès-verbal de mise en service | -
C2.2 | Utilisation des ressources locales | À choix | Liste des bâtiments pour lesquels la mise en œuvre de la mesure est prévue avec liste des groupes d'éléments de construction avec indication des composants principaux prévus en matériaux locaux (voir outil d'aide) | - Liste actualisée des bâtiments (voir outil d'aide) - Pour les matériaux concernés : informations sur le matériau (p. ex. bon de livraison, autodéclaration du fournisseur) et sur la provenance de la ressource (lieu, code postal, distance de transport). | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
C2.3 | Réemploi d’éléments de construction | À choix | - Liste de réemploi avec les indications suivantes : n° eCCC-Bât et désignation de l'élément de construction, photo, quantité, état, étage, emplacement, dimensions géométriques principales, poids, polluants, spécifications techniques, teintes, etc. - Déclaration d'intention avec description des éléments de construction qui seront réutilisés sur le quartier | - Plans d'exécution et de détail avec identification des éléments réutilisés | -
C2.4 | Minimisation des mouvements de terre pour l'aménagement du terrain | À choix | - Quantité de matériaux d'excavation prévue et évacuée (voir outil d'aide) - Extrait du cadastre des sites pollués en cas de matériaux d'excavation contaminés | - Quantité de déblais effectivement évacuée (outil d'aide actualisé) - justificatif par ex. via le nombre de trajets de transport. | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
C2.5 | Joker « Énergie et gaz à effet de serre » | À choix | Voir B1.6 | Voir B1.6 | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
D1.4 | Aération du quartier | À choix | Analyse comprenant les éléments suivants : - Cartes officielles d'analyse climatique du site. Là où elles n'existent pas : bases statistiques météorologiques sur la direction des vents dominants - Pour les sites urbains : Représentation des flux d'air froid provenant des zones de captage d'air froid - Mise en évidence de l'exploitation maximale de la situation de départ positive sur le quartier - Mise en évidence de la minimisation des effets négatifs des mesures prises sur le quartier et ses alentours | - Mise en œuvre selon la planification : Confirmation de la mise en œuvre conforme à la planification - Orientation des corps de bâtiments différente de celle prévue dans la planification : documents actualisés de la certification provisoire | -
D1.5 | Récupération d’eau de pluie | À choix | -Plan avec désignation des surfaces de toit et des surfaces au sol prévues pour l'utilisation et le stockage des eaux de pluie, outil d'aide rempli - Description de l'installation prévue | - Documents mis à jour de la certification provisoire - Documentation photographique ou fiches techniques de l'installation | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
D1.6 | Pas de constructions souterraines en dehors de l'emprise au sol des bâtiments | À choix | - Plans avec désignation des sous-sols existants et prévus et de l'emprise au sol des bâtiments | Plans mis à jour | -
D1.7 | Joker « Confort et adaptation au climat » | À choix | Voir B1.6 | Voir B1.6 | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
E2.3 | Minimisation de places de parc | À choix | Nombre de places de parc pour voitures prévu par catégorie de bâtiment (voir outil d'aide) ou fixation des valeurs cibles dans la convention d'objectifs, le cahier des charges ou autre. | - Nombre effectif de places de parc pour voitures par catégorie de bâtiment (voir outil d'aide) - Plans avec indication des places de stationnement pour voitures | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
E2.4 | Mesures de réduction du trafic | À choix | Liste des mesures prévues (voir l'outil d'aide) | - Liste des mesures mises en œuvre (voir outil d'aide) - Plan avec représentation des mesures mises en oeuvre ou documentation photographique | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
E2.5 | Gestion de la mobilité pour réduire le TIM | À choix | Liste des mesures prévues (voir outil d'aide) | - Liste des mesures mises en œuvre (voir outil d'aide). - Prix de location des places de parc pour voitures - Soutien financier à la mobilité respectueuse de l'environnement - Plan ou photos des infrastructures / offres de service mises en œuvre pour les utilisateurs de vélos - Réglementation du contrat de location pour la possession d'une voiture - Plan avec distance à pied jusqu'aux bâtiments | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
E2.6 | Stations de recharge bidirectionnelles | À choix | Part des places de parc pour voitures prévues avec des stations de recharge bidirectionnelles (voir outil d'aide) | - Outil d'aide mis à jour - Fiche technique ou documentation photographique de l'installation | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
E2.7 | Joker « Mobilité » | À choix | Voir B1.6 | Voir B1.6 | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)

## Liste quartiers étapes interméd (hidden)
Justificatifs à fournir Minergie-Quartier : Certification provisoire de grands quartiers en étapes intermédiaires |  |  |  | Version 2025.1
Si les justificatifs renvoient à un outil d'aide, celui-ci se réfère toujours à l'outil d'aide mentionné dans la colonne tout à droite. Mesures à choix : seuls les justificatifs pour les mesures à choix choisies doivent être fournis. Pour la certification définitive, les justificatifs exigés sont les mêmes que pour les quartiers sans étapes intermédiaires. Pour la certification définitive, utilisez la "Liste normale".
Nr. | Exigences | À choix / Obligatoire | Justificatifs à fournir pour la certification provisoire pour les grands quartiers comprenant trois étapes de construction ou plus avec contrôle des étapes intermédiaires | Outils d'aide
A1.1 | Certification Minergie (-P/-A/-ECO) | Obligatoire | - Plan d'ensemble du quartier avec indication des nouvelles constructions et des bâtiments existants conservés ainsi que du périmètre du quartier - Liste des bâtiments avec surface de plancher ou surface de référence énergétique - Outil d'aide dûment rempli et signé par la gérance du quartier (utilisation obligatoire de l'outil d'aide) - Document (cahier des charges, convention d'objectifs, protocole, déclaration d'intention ou autre, signé par le management du quartier) dans lequel il est stipulé contractuellement que les exigences seront respectées (avec signature du management du quartier). | Outil d'aide exigences A et C (XLSX)
B1.1 | Structure de la gérance du quartier | Obligatoire | Document dans lequel sont définies les tâches, les ressources financières et personnelles en rapport avec le développement de Minergie-Quartier (voir p.e. modèle). Signature par tous les propriétaires. | Modèle B1.1 Structure de la gérance du quartier (DOCX)
B1.2 | Monitoring avec système de gestion de l'énergie (SGE) | Obligatoire | Déclaration d'intention dans laquelle le management du quartier s'engage à mettre en place un monitoring, y compris un SGE, qui réponde aux exigences Minergie-Quartier. | -
B1.3 | Vérification des mesures énergétiques | Obligatoire | (justificatif dans la certification définitive) | -
C1.1 | Énergie d'exploitation | Obligatoire | Indication des producteurs de chaleur dans l'outil d'aidre ou document définissant les producteurs de chaleur des bâtiments existants | Outil d'aide exigences A et C (XLSX)
C1.2 | Énergie thermique | Obligatoire | Concept énergétique avec couverture du contenu des domaines thématiques selon exigences du règlement | -
C1.3 | Chauffage à distance décarboné | Obligatoire | Analyse des fournisseurs de chauffage à distance possibles et de leur mix énergétique dans le concept énergétique (voir exigence C1.2) | -
C1.4 | Énergie solaire | Obligatoire | Estimation du potentiel de production solaire et si possible saisie dans l'outil d'aide | Outil d'aide exigences A et C (XLSX)
C2.1 | Emissions grises | Obligatoire | - Outil d'aide rempli ou document définissant la valeur limite EGES gris sera respectée lors de la construction du quartier (avec signature du management du quartier). - Estimation/calcul documenté des EGES gris avec prise en compte des déconstructions, des modes de construction, de la compacité, du nombre de sous-sols, des fondations, des fouilles, etc. | Outil d'aide exigences A et C (XLSX)
D1.1 | Espaces verts | Obligatoire | - Plan du quartier avec zones marquées des espaces verts comptabilisés - Outil d'aide rempli ou calcul personnel analogue de la part d'espaces verts | Outil d'aide exigences D Espaces extérieurs (XLSX)
D1.2 | Ombrage par les arbres | Obligatoire | - Plan des environs avec indication des arbres - Photo aérienne (datée d'avant le début des travaux) montrant les arbres existants sur le quartier - Calcul du pourcentage d’ombrage, via l’outil d'aide complété ou une méthode de calcul équivalente | Outil d'aide exigences D Espaces extérieurs (XLSX)
D1.3 | Évaporation, infiltration et rétention | Obligatoire | Outil d'aide rempli ou autre calcul analogue Plan du quartier avec désignation : - De toutes les surfaces au sol avec faible charge sur le ruissellement des eaux de pluie, avec marquage des surfaces sans revêtement perméable - Toutes les surfaces au sol imperméables ou construites exposées à la pluie avec faible charge sur le ruissellement des eaux de pluie, avec marquage des surfaces au sol pour lesquelles l'eau est traitée localement | Outil d'aide exigences D Espaces extérieurs (XLSX)
E1.1 | Offre de places de stationnement pour vélos | Obligatoire | - Outil d'aide rempli (ou calcul analogue) pour le calcul du nombre de places de stationnement pour vélos ou concept de mobilité avec détermination dûment documentée des places de stationnement pour vélos ou indication des obligations légales | Outil d'aide exigences E Mobilité (XLSX)
E1.2 | Convivialité des places de stationnement pour vélos | Obligatoire | - Document contractuel prévoyant le respect des exigences (avec signature du management du quartier). | -
E1.3 | Facilité d’accès au quartier | Obligatoire | Plan d'accès au quartier | -
E2.1 | Mobilité électrique | Obligatoire | (justificatif à fournir en A1.1) | -
E2.2 | Partage de véhicules | Obligatoire | - Document contractuel prévoyant le respect des exigences (avec signature du management du quartier). | -
B1.4 | Forte densité d'utilisation | À choix | Valeurs cibles pour les deux catégories de bâtiments avec la plus grande SRE définies dans la convention d'objectifs, le cahier des charges ou un document similaire | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
B1.5 | Visualisation des indices de conso. pour les usagers | À choix | - Document contractuel prévoyant le respect des exigences (avec signature du management du quartier). | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
B1.6 | Joker "Gérance du quartier" | À choix | Description de la mesure et de ses effets (voir outil d'aide) | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
C1.5 | Solutions de stockage innovantes | À choix | - Document contractuel prévoyant le respect des exigences (avec signature du management du quartier). | -
C2.2 | Utilisation des ressources locales | À choix | - Document contractuel prévoyant le respect des exigences (avec signature du management du quartier). | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
C2.3 | Réemploi d’éléments de construction | À choix | - Document contractuel prévoyant le respect des exigences (avec signature du management du quartier). | -
C2.4 | Minimisation des mouvements de terre pour l'aménagement du terrain | À choix | - Document contractuel prévoyant le respect des exigences (avec signature du management du quartier). | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
C2.5 | Joker « Énergie et gaz à effet de serre » | À choix | Voir B1.6 | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
D1.4 | Aération du quartier | À choix | Analyse comprenant les éléments suivants : - Cartes officielles d'analyse climatique du quartier. Là où elles n'existent pas : bases statistiques météorologiques sur la direction des vents dominants - Pour les sites urbains : Représentation des flux d'air froid provenant des zones de captage d'air froid - Mise en évidence de l'exploitation maximale de la situation de départ positive sur le quartier - Mise en évidence de la minimisation des effets négatifs des mesures prises sur le quartier et ses alentours | -
D1.5 | Récupération d’eau de pluie | À choix | - Document contractuel prévoyant le respect des exigences (avec signature du management du quartier). | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
D1.6 | Pas de constructions souterraines en dehors de l'emprise au sol des bâtiments | À choix | - Plans avec désignation des sous-sols existants et prévus et de l'emprise au sol des bâtiments | -
D1.7 | Joker « Confort et adaptation au climat » | À choix | Voir B1.6 | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
E2.3 | Minimisation de places de parc | À choix | - Document contractuel prévoyant le respect des exigences (avec signature du management du quartier). | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
E2.4 | Mesures de réduction du trafic | À choix | - Document contractuel prévoyant le respect des exigences (avec signature du management du quartier). | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
E2.5 | Gestion de la mobilité pour réduire le TIM | À choix | - Document contractuel prévoyant le respect des exigences (avec signature du management du quartier). | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
E2.6 | Stations de recharge bidirectionnelles | À choix | - Document contractuel prévoyant le respect des exigences (avec signature du management du quartier). | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)
E2.7 | Joker « Mobilité » | À choix | Voir B1.6 | Outil d'aide mesures à choix (XLSX)

## Elenco normale (hidden)
Verifiche Minergie-Quartiere da fornire |  |  |  |  | Versione 2025.1
Se nelle verifiche si fa riferimento a uno strumento di verifica, questo si riferisce sempre allo strumento di verifica menzionato nella colonna all'estrema destra. Requisiti facoltativi: devono essere fornite solo le verifiche per i requisiti facoltativi scelti.
Nr. | Requisito | Facoltativo / obbligatorio | Verifiche per la certificazione provvisoria | Verifiche per la certificazione definitiva | Strumento di verifica
A1.1 | Certificazione secondo Minergie (-P/-A/-ECO) | Obbligatorio | Generale - Piano di situazione del quartiere che mostri le nuove costruzioni e gli edifici esistenti precedentemente, così come il perimetro del quartiere - Strumento di verifica compilato sottoscritto dall'organizzazione del quartiere. (Lo strumento di verifica è obbligatorio) Edifici esistenti con regolamentazione eccezionale Giustificativo dell'ammissibilità della regolamentazione eccezionale: - inventario di tutela: estratto dall'inventario dei beni culturali - certificato Minergie esistente: indicare il numero del certificato nello strumento di verifica - involucro edilizio CECE C: certificato CECE o dichiarazione di intenzione di risanamento secondo la classe CECE C dell'involucro (indicazioni nello strumento di verififca) - certificato SNBS-Edificio: certificato edificio SNBS o dichiarazione di intenzione di risanamento secondo SNBS-Edificio (indicazioni nello strumento di verifica) | Generale - Piano di situazione aggiornato - Strumento di verifica completamente compilato e aggiornato Edifici esistenti con regolamentazione eccezionale - Certificato CECE (nel caso in cui non fosse già disponibile nella certificazione provvisoria) Certificato SNBS Edificio (nel caso in cui non fosse già disponibile nella certificazione provvisoria) | Strumento di verifica requisiti A e C (XLSX)
B1.1 | Organizzazione | Obbligatorio | Documento nel quale vengono definiti i compiti, le risorse finanziarie e umane in relazione allo sviluppo del quartiere Minergie (si veda ad es. il modello). Firmato legalmente da tutti i proprietari terrieri del quartiere. | Documento di certificazione provvisoria aggiornato - Mostrare la relazione tra i proprietari e, se non si tratta di proprietà esclusiva, indicare i diritti e gli obblighi dei singoli partecipanti (ad es. regolamenti per PPP, ecc.). - Regolamenti per l’esercizio e la manutenzione (responsabilità, diritti e doveri, fatturazione dei servizi, fatturazione dell'energia, ecc.). - Sviluppo futuro del quartiere (implementazione di futuri sviluppi tecnologici, risanamento, ecc.) e relativi diritti e doveri delle singole proprietà. | Modello B1.1 Organizzazione (DOCX)
B1.2 | Monitoraggio tramite sistemi di gestione dell’energia (EMS) | Obbligatorio | Variante A (fornitore del monitoraggio già noto): - Schema del quartiere dove vengono mostrati tutti i punti si misurazione e dove vengono indicate le modalità e i tipi di misurazione (si veda il Regolamento Minergie-Quartiere, allegato B) - Indicazione del partner per l'implementazione del sistema di gestione dell'energia (EMS) - Consegna dell'incarico a un fornitore certificato con modulo Minergie (e selezionato sulla piattaforma dei label) e ordine del servizio supplementare "Certificato Minergie-Esercizio" per le categorie di edificio I-IV o consegna dell'incarico a un fornitore con ordine di importazione dei dati in Minergie. Variante B (fornitore del monitoraggio non ancora noto): Dichiarazione d'intenti nella quale l'organizzazione di quartiere si impegna a effettuare un monitoraggio comprensivo di un EMS che soddisfi il requisito Minergie-Quartiere. | - Schema di misurazione definitivo del quartiere e protocollo di messa in esercizio del sistema di monitoraggio - Indicazioni sul fornitore definitivo del sistema di gestione dell'energia | -
B1.3 | Verifica dei valori energetici misurati | Obbligatorio | (la verifica viene fornita per la certificazione definitiva) | Edifici abitativi, amministrativi e scolastici certificati Minergie (categorie di edificio I - IV) - Certificatos Minergie-Esercizio - Protocolli di eventuali ottimizzazioni di esercizio Tutti gli altri edifici - Elenco delle verifiche dei valori energetici misurati effettuate e delle eventuali anomalie riscontrate - Protocolli di eventuali ottimizzazioni di esercizio | -
C1.1 | Energia d’esercizio | Obbligatorio | Indicazione dei generatori di calore nello strumento di verifica (lo strumento di verifica è obbligatorio) | Indicazione aggiornata sui generatori di calore nello strumento di verifica | Strumento di verifica requisiti A e C (XLSX)
C1.2 | Utilizzo di energia termica | Obbligatorio | Concetto energetico che copre i contenuti delle aree tematiche secondo il requisito | Protocollo di messa in esercizio del sistema di riscaldamento / raffreddamento del quartiere | -
C1.3 | Teleriscaldamento senza fonti fossili | Obbligatorio | Giustificativo con verifica dei possibili fornitori per il teleriscaldamento con mix energetico delle reti. Per il teleriscaldamento con una quota fossile >25%: documento vincolante ad un programma di riduzione della quota fossile a un massimo del 25%. | Fornitore del teleriscaldamento con indicazione del mix energetico attuale | -
C1.4 | Utilizzo di energia solare | Obbligatorio | Indicare nello strumento di verifica la potenza installata prevista (lo strumento di verifica è obbligatorio) | Nuove costruzioni e risanamenti Strumento di verifica aggiornato Edifici esistenti con regolamentazione eccezionale Protocollo di messa in esercizio degli impianti FV installati. Questo protocollo contiene almeno le seguenti indicazioni: - potenza installata (in kWp) - tipologia di pannelli installati - luogo e data della messa in esercizio - azienda che ha eseguito la messa in esercizio con nome e firma della persona responsabile | Strumento di verifica requisiti A e C (XLSX)
C2.1 | Emissioni di gas serra nella costruzione | Obbligatorio | Nuove costruzioni - Strumento di verifica compilato (lo strumento di verifica è obbligatorio) - Stima / calcolo comprensibile dei gas serra nella costruzione, tenendo in considerazione le demolizioni, i metodi di costruzione, la compattezza, il numero di piani interrati, le fondamenta, la fossa di scavo, ecc. Risanamenti e edifici esistenti con regolamentazione eccezionale Nessuna verifica | - Valori aggiornati nello strumento di verifica | Strumento di verifica requisiti A e C (XLSX)
D1.1 | Spazi verdi | Obbligatorio | - Piano delle superfici esterne con indicate le superfici verdi calcolate, inclusa la marcatura dell'inverdimento previsto. - Strumento di verifica compilato o calcolazione analoga equivalente della percentuale di spazi verdi | - Documentazione aggiornata della certificazione provvisoria - Lista delle specie vegetali - Fotografie, prove d'acquisto | Strumento di verifica requisiti D Spazio esterno (XLSX)
D1.2 | Ombreggiamento attraverso alberature | Obbligatorio | - Piano delle superfici esterne con indicati gli alberi da abbattere/conservare e i nuovi alberi, inclusa la descrizione delle specie - Fotografia aerea (datata prima dell'inizio della costruzione) che mostri gli alberi esistenti nel quartiere. - Lista delle specie arboree - Strumento di verifica compilato o calcolazione analoga equivalente della percentuale di ombreggiamento | - Documentazione aggiornata della certificazione provvisoria - Fotografie, prove d'acquisto - Piano di manutenzione del verde, compresi gli alberi (contenuto: idea di base, piano di piantumazione, piano di manutenzione per habitat) | Strumento di verifica requisiti D Spazio esterno (XLSX)
D1.3 | Evaporazione, infiltrazione e ritenzione | Obbligatorio | Indicazione della capacità di infiltrazione (secondo il Piano generale di smaltimento delle acque PGS). Piano con indicate le superfici: - Etichettatura della classe di inquinamento di tutte le superfici - Indicazione dei bacini idrografici sul quartiere - Piazza e aree di traffico: indicazione delle superfici non permeabili - Superfici impermeabilizzate/costruite: indicazione delle superfici con coltivazioni localizzate | Documentazione aggiornata della certificazione provvisoria | Strumento di verifica requisiti D Spazio esterno (XLSX)
E1.1 | Offerta di parcheggi | Obbligatorio | Strumento di verifica compilato (o calcolazione analoga propria) per il calcolo del numero di parcheggi oppure concetto di mobilità con definiti in modo comprensibile i parcheggi o i requisiti dell'ente pubblico | Documentazione aggiornata della certificazione provvisoria | Strumento di verifica requisiti E Mobilità
E1.2 | Praticità d’uso dei parcheggi per le biciclette | Obbligatorio | - Piano con indicati i parcheggi per le biciclette - Descrizione dei parcheggi per le biciclette | - Piano aggiornato - Fotografie dei parcheggi per le biciclette | -
E1.3 | Accessibilità | Obbligatorio | Piano di collegamento del quartiere | Piani di collegamento del quartiere aggiornati | -
E2.1 | Elettromobilità | Obbligatorio | (verifica viene fornita in A1.1) | (verifica avviene in A1.1) | -
E2.2 | Car-Sharing | Obbligatorio | - Valutazione / analisi del fabbisogno del quartiere - Autodichiarazione dell'offerta pianificata - Planimetria dell'offerta di sharing | - Planimetria aggiornata - Verifica dell'offerta (per es. contratto con il fornitore o documentazione fotografica) | -
B1.4 | Garantire un’elevata densità di utilizzo | Facoltativo | Variante A: Stima della AE/unità nello strumento di verifica (per la categoria di edificio abitazioni può essere utilizzato anche lo strumento di verifica SNBS "Densità d'uso"), documentazione delle misure per un'elevata densità di utilizzo Variante B: Valori mirati per le due categorie di edificio con la maggiore AE inseriti nell'accordo sugli obiettivi, nel capitolato d'oneri o analogo | Stima aggiornata della AE/unità e documentazione delle misure | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)_IT
B1.5 | Visualizzazione delle grandezze misurabili per gli utenti | Facoltativo | - Parte di AE degli edifici abitativi con visualizzazione delle grandezze misurabili (si veda lo strumento di verifica) - Scheda tecnica dei dispositivi di misurazione oppure concetto di visualizzazione previsto per gli utenti | - Parte di AE degli edifici abitativi con visualizzazione delle grandezze misurabili (aggiornato) - Scheda tecnica / informazioni sul sistema installato | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
B1.6 | Jolly gestione del quartiere | Facoltativo | Descrizione della misura e del suo effetto (si veda lo strumento di verifica) | Descrizione aggiornata | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
C1.5 | Soluzioni di stoccaggio innovative | Facoltativo | - Concetto e schema della soluzione di stoccaggio - Simulazione o simili | - Fotografie dell'impianto - Descrizione dell'impianto e relativa documentazione - Protocolli di messa in esercizio | -
C2.2 | Utilizzo di risorse locali | Facoltativo | Lista degli edifici per i quali il requisito viene implementato ed elenco dei gruppi di componenti con indicazione delle stratigrafie principali che devono essere realizzate con materiali locali (si veda lo strumento di verifica) | - Lista degli edifici aggiornata (si veda lo strumento di verifica) - Per i materiali interessati: indicazioni sul materiale (per es. bolla di consegna, autodichiarazione del fornitore) e sull'origine della risorsa (luogo, codice postale, distanza di trasporto). | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
C2.3 | Riuso di gruppi di componenti | Facoltativo | - Lista di riuso con le seguenti informazioni: nr eCCC-E e designazione della componente, fotografia, quantità, condizione, piano, luogo, dimensioni geometriche principali, peso, sostanze inquinanti, specifiche quali valori tecnici, colore, ecc. - Dichiarazione di intenti con descrizione delle componenti che verranno riutilizzate all'interno del quartiere | - Piani esecutivi e di dettaglio con indicate le componenti riutilizzate | -
C2.4 | Movimenti di terra minimi nella progettazione del terreno | Facoltativo | - Quantità pianificata di materiale di scavo rimosso (si veda lo strumento di verifica) - estratto dal registro dei siti contaminati per il materiale di scavo inquinato | - Quantità di materiale di scavo effettivamente rimosso (strumento di verifica aggiornato) - Giustificativo, per es. per il numero di viaggi di trasporto | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
C2.5 | Jolly energia e gas serra | Facoltativo | Si veda B1.6 | Si veda B1.6 | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
D1.4 | Ventilazione nel quartiere | Facoltativo | Analisi con i seguenti contenuti: - Mappe ufficiali di analisi climatica del luogo. Dove non disponibili: basi meteorologiche e statistiche sulla direzione principale del vento - Per i quartieri in zone urbane: illustrazione delle correnti di aria fredda provenienti dalle zone fonte di aria fredda - Dimostrazione dello sfruttamento massimo della situazione iniziale positiva del quartiere - Dimostrazione della minimizzazione degli degli effetti negativi delle misure sulle superfici circostanti | - Realizzazione secondo la pianificazione: conferma dell'attuazione secondo pianificazione Orientamento dei corpi edilizi diverso da come pianificato: documentazione aggiornata della certificazione provvisoria | -
D1.5 | Utilizzo dell’acqua piovana | Facoltativo | - Segnalazione delle superfici dei tetti e delle aree destinate all'utilizzo e allo stoccaggio dell'acqua piovana, strumento di verifica compilato - Descrizione dell'installazione prevista | - Documentazione aggiornata della certificazione provvisoria - Documentazione fotografica oppure schede tecniche dell'installazione | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
D1.6 | Nessuna sotto-costruzione degli spazi aperti | Facoltativo | - Piani con indicati i piani interrati, esistenti e previsti, e impronte degli edifici | Piani aggiornati | -
D1.7 | Jolly comfort e adattamento al clima | Facoltativo | Si veda B1.6 | Si veda B1.6 | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
E2.3 | Minimizzazione del numero di parcheggi per auto | Facoltativo | Numero di posti auto pianificato per categoria di edificio (si veda lo strumento di verifica) oppure definizione dei valori mirati nell'accordo sugli obiettivi, nel capotolato d'oneri o analogo | - Numero effettivo di posti auto per categoria di edificio (si veda lo strumento di verifica) - Piani con indicati i posti auto | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
E2.4 | Offerte interne al quartiere per ridurre il traffico | Facoltativo | Lista delle offerte pianificate (si veda lo strumento di verifica) | - Lista delle offerte realizzate (si veda lo strumento di verifica) Piano con indicate le offerte oppure documentazione fotografica | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
E2.5 | Gestione della mobilità per la riduzione del TPM | Facoltativo | Lista delle misure pianificate (si veda lo strumento di verifica) | - Lista delle misure realizzate (si veda lo strumento di verifica) Inoltre, per le misure selezionate: - Prezzi di affitto dei posti auto - Sostegno finanziario per la mobilità sostenibile - Piani o fotografie delle infrastrutture / servizi per i ciclisti realizzati - Regolamenti dei contratti di affitto per i proprietari di autoveicoli - Piano delle distanze tra gli edifici | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
E2.6 | Stazioni di ricarica bidirezionali | Facoltativo | Percentuale di posti auto con stazione di ricarica bidirezionali pianificati (si veda lo strumento di verifica) | - Strumento di verifica aggiornato - Scheda tecnica oppure documentazione fotografica dell'installazione | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
E2.7 | Jolly mobilità | Facoltativo | Si veda B1.6 | Si veda B1.6 | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)

## Elenco quartieri fasi intermed (hidden)
Verifiche Minergie-Quartiere da fornire: Certificazione provvisoria per quartieri di grandi dimensioni con fasi intermedie |  |  |  | Versione 2025.1
Se nelle verifiche si fa riferimento a uno strumento di verifica, questo si riferisce sempre allo strumento di verifica menzionato nella colonna all'estrema destra. Requisiti facoltativi: devono essere fornite solo le verifiche per i requisiti facoltativi scelti. Per la certificazione definitiva, sono richieste le stesse verifiche dei quartieri senza fasi intermedie. Utilizzare l' "Elenco normale".
Nr. | Requisito | Facoltativo / obbligatorio | Verifiche per la certificazione provvisoria dei quartieri di grandi dimensioni con tappe intermedie con tre o più fasi di costruzione | Strumento di verifica
A1.1 | Certificazione secondo Minergie (-P/-A/-ECO) | Obbligatorio | - Piano di situazione del quartiere che mostri le nuove costruzioni e gli edifici esistenti precedentemente, così come il perimetro del quartiere - Lista degli edifici con le superfici dei piani o le superfici di riferimento energetico - Possibilmente, uno strumento di verifica complementare compilato e firmato dall'organizzazione di quartiere (lo strumento di verifica è obbligatorio) -Documento (capitolato d'oneri, accordo sugli obiettivi, protocollo, dichiarazione di intenti o analoghi, firmato dall'organizzazione di quartiere) in cui si stabilisce in modo vincolante che il requisito deve essere soddisfatto (con firma dell'organizzazione di quartiere) | Strumento di verifica requisiti A e C (XLSX)
B1.1 | Organizzazione | Obbligatorio | Documento nel quale vengono definiti i compiti, le risorse finanziarie e umane in relazione allo sviluppo del quartiere Minergie (si veda il modello). Firmato legalmente da tutti i proprietari. | Modello B1.1 Organizzazione (DOCX)
B1.2 | Monitoraggio tramite sistemi di gestione dell’energia (EMS) | Obbligatorio | Dichiarazione di intenti, nella quale l'organizzazione di quartiere si impegna a effettuare un monitoraggio che includa un EMS, che soddisfi i requisiti Minergie-Quartiere. | -
B1.3 | Verifica dei valori energetici misurati | Obbligatorio | (la verifica viene fornita per la certificazione definitiva) | -
C1.1 | Energia d’esercizio | Obbligatorio | Indicazione della produzione di calore nello strumento di verifica oppure documento nel quale si definisce che gli edifici esistenti saranno riscaldati con energie rinnovabili | Strumento di verifica requisiti A e C (XLSX)
C1.2 | Utilizzo di energia termica | Obbligatorio | Concetto energetico che copre i contenuti delle aree tematiche secondo il requisito. | -
C1.3 | Teleriscaldamento senza fonti fossili | Obbligatorio | Verifica dei possibili fornitori per il teleriscaldamento e dei loro mix energetici nell'ambito del concetto energetico (si veda il requisito C1.2) | -
C1.4 | Utilizzo di energia solare | Obbligatorio | Stima del potenziale di produzione dell'energia solare e, quando possibile, indicazione nello strumento di verifica | Strumento di verifica requisiti A e C (XLSX)
C2.1 | Emissioni di gas serra nella costruzione | Obbligatorio | - Strumento di verifica compilato oppure documento nel quale è stabilito in modo vincolante che viene rispettato il valore limite dei gas serra in fase di costruzione del quartiere Minergie (con firma dell'organizzazione di quartiere) - Stima / calcolo comprensibile dei gas serra in fase di sostruzione, tenendo in considerazione le demolizioni, i metodi di costruzione, la compattezza, il numero di piani interrati, le fondamenta, la fossa di scavo, ecc. | Strumento di verifica requisiti A e C (XLSX)
D1.1 | Spazi verdi | Obbligatorio | - Piano delle superfici esterne con indicate le superfici verdi calcolate - Strumento di verifica compilato o calcolazione analoga equivalente della percentuale di spazi verdi | Strumento di verifica requisiti D Spazio esterno (XLSX)
D1.2 | Ombreggiamento attraverso alberature | Obbligatorio | - Piano delle superfici esterne con indicate le alberature - Fotografia aerea (datata prima dell'inizio della costruzione) che mostri gli alberi esistenti nel quartiere. - Strumento di verifica compilato o calcolazione analoga equivalente della percentuale di ombreggiamento | Strumento di verifica requisiti D Spazio esterno (XLSX)
D1.3 | Evaporazione, infiltrazione e ritenzione | Obbligatorio | Documento in cui si stabilisce in modo vincolante che il requisito deve essere soddisfatto (con firma dell'organizzazione di quartiere) | Strumento di verifica requisiti D Spazio esterno (XLSX)
E1.1 | Offerta di parcheggi | Obbligatorio | Strumento di verifica compilato (o calcolo analogo) per il calcolo del numeri di parcheggi oppure concetto di mobilità con definizione comprensibile dei posti auto oppure requisiti legislativi | Strumento di verifica requisiti E Mobilità
E1.2 | Praticità d’uso dei parcheggi per le biciclette | Obbligatorio | Documento in cui si stabilisce in modo vincolante che il requisito deve essere soddisfatto(con firma dell'organizzazione di quartiere) | -
E1.3 | Accessibilità | Obbligatorio | Piano di collegamento del quartiere | -
E2.1 | Elettromobilità | Obbligatorio | (verifica viene fornita in A1.1) | -
E2.2 | Car-Sharing | Obbligatorio | Documento in cui si stabilisce in modo vincolante che il requisito deve essere soddisfatto (con firma dell'organizzazione di quartiere) | -
B1.4 | Garantire un’elevata densità di utilizzo | Facoltativo | Valori mirati per le due categorie di edificio con la maggiore AE stabiliti nell'accordo sugli obiettivi, nel capitolato d'oneri o analogo. | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
B1.5 | Visualizzazione delle grandezze misurabili per gli utenti | Facoltativo | Documento in cui si stabilisce in modo vincolante che il requisito deve essere soddisfatto (con firma dell'organizzazione di quartiere) | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
B1.6 | Jolly gestione del quartiere | Facoltativo | Descrizione della misura e del suo effetto (si veda lo strumento di verifica) | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
C1.5 | Soluzioni di stoccaggio innovative | Facoltativo | Documento in cui si stabilisce in modo vincolante che il requisito deve essere soddisfatto (con firma dell'organizzazione di quartiere) | -
C2.2 | Utilizzo di risorse locali | Facoltativo | Documento in cui si stabilisce in modo vincolante che il requisito deve essere soddisfatto (con firma dell'organizzazione di quartiere) | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
C2.3 | Riuso di gruppi di componenti | Facoltativo | Documento in cui si stabilisce in modo vincolante che il requisito deve essere soddisfatto (con firma dell'organizzazione di quartiere) | -
C2.4 | Movimenti di terra minimi nella progettazione del terreno | Facoltativo | Documento in cui si stabilisce in modo vincolante che il requisito deve essere soddisfatto(con firma dell'organizzazione di quartiere) | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
C2.5 | Jolly energia e gas serra | Facoltativo | Si veda B1.6 | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
D1.4 | Ventilazione nel quartiere | Facoltativo | Analisi con i seguenti contenuti: - Mappe ufficiali di analisi climatica del quartiere. Dove non disponibili: basi meteorologiche e statistiche sulla direzione principale del vento - Per i quartieri in zone urbane: illustrazione delle correnti di aria fredda provenienti dalle zone fonte di aria fredda - Dimostrazione dello sfruttamento massimo della situazione iniziale positiva del quartiere - Dimostrazione della minimizzazione degli degli effetti negativi delle misure sulle superfici circostanti | -
D1.5 | Utilizzo dell’acqua piovana | Facoltativo | Documento in cui si stabilisce in modo vincolante che il requisito deve essere soddisfatto (con firma dell'organizzazione di quartiere) | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
D1.6 | Nessuna sotto-costruzione degli spazi aperti | Facoltativo | - Piani con indicati i piani interrati, esistenti e previsti, e impronte degli edifici | -
D1.7 | Jolly comfort e adattamento al clima | Facoltativo | Si veda B1.6 | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
E2.3 | Minimizzazione del numero di parcheggi per auto | Facoltativo | Documento in cui si stabilisce in modo vincolante che il requisito deve essere soddisfatto (con firma dell'organizzazione di quartiere) | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
E2.4 | Offerte interne al quartiere per ridurre il traffico | Facoltativo | Documento in cui si stabilisce in modo vincolante che il requisito deve essere soddisfatto (con firma dell'organizzazione di quartiere) | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
E2.5 | Gestione della mobilità per la riduzione del TPM | Facoltativo | Documento in cui si stabilisce in modo vincolante che il requisito deve essere soddisfatto (con firma dell'organizzazione di quartiere) | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
E2.6 | Stazioni di ricarica bidirezionali | Facoltativo | Documento in cui si stabilisce in modo vincolante che il requisito deve essere soddisfatto (con firma dell'organizzazione di quartiere) | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)
E2.7 | Jolly mobilità | Facoltativo | Si veda B1.6 | Strumento di verifica requisiti facoltativi (XLSX)